Attributdatenblatt 	FENSTER | Glas Umwehrungsfläche

| Objektbezeichnung | FENSTER |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Glas Umwehrungsfläche |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_03-FENSTER Register: Fenster |
| Datenfeld | GLAS_UMWEHRUNGSFLAECHE |
| Datentyp | DEC (6,2) |
| Definition | An dieser Stelle sind Glasflächen gemeint, welche i.d.R. als Absturzsicherung (zusätzliche Glasbrüstung) an der Außenseite außerhalb der Fensterfläche (i.d.R. im Fall von bodentiefen Fenster) eingebaut werden. Die Glasfläche ist in Quadratmetern (m²) mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Sprossen und Rahmen werden übermessen. Sofern zu dem jeweiligen Fenster keine Umwehrungsfläche vorhanden ist, so ist der Wert 0,00 zu setzen. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. |
| Beispiel / Werteliste | 0,60 |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.