Attributdatenblatt 	FENSTER | Sprengwirkung-Widerstand

| Objektbezeichnung | FENSTER |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Sprengwirkung-Widerstand |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_03-FENSTER Register: Fenster |
| Datenfeld | FENSTER_SPRENGWIRKUNG |
| Datentyp | TEXT (Werteliste) |
| Definition | Die Angabe dazu, ob an ein Fenster Anforderungen bezüglich des Sprengwirkung-Wiederstands gestellt werden, ist in Bezug auf die jeweilige Fenster-ID gemäß der vordefinierten Werteliste zu pflegen. Detaillierte inhaltliche Informationen, welchen konkreten Anforderungen hinsichtlich des Sprengwirkung-Widerstands das jeweilige Fenster entspricht, müssen der technischen Dokumentation dieses Fensters (Bezug Fenster-ID und eingebautes Produkt) entnommen werden können. Das Liefern und Vorliegen dieser technischen Dokumentation für den Betrieb ist im Zuge der Baumaßnahme sicherzustellen. Bei Bestandserfassung: Die Ermittlung soll eindeutig und belastbar sein, daher ist darauf zu achten, dass diese nur durch Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen autorisiert wird bzw. anhand vorhandener aktueller dem Vor-Ort-Zustand entsprechender Dokumentation erfolgt. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. |
| Beispiel / Werteliste | Werteliste - ja - keine Anforderung - k.A.m. |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.