Attributdatenblatt 	LICHTSCHACHT | Lichtschachtfläche

| Objektbezeichnung | LICHTSCHACHT |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Lichtschachtfläche |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_04-LICHTSCHACHT Register: Lichtschächte |
| Datenfeld | LICHTSCHACHT_FLAECHE |
| Datentyp | DEC (6,2) |
| Definition | Die Lichtschachtfläche ist im oberen Bereich des Lichtschachtes zu ermitteln (i.d.R. ist dies auf der Ebene der Geländeoberfläche bzw. der oberen Kante der Lichtschachtumfassung). Zur Berechnung der Lichtschachtfläche sind die Abmessungen der Innenseiten der Umfassung anzusetzen (siehe Abbildung). Bei vollflächigen Lichtschachtabdeckungen ist die Lichtschachtfläche gleich der Lichtschachtabdeckungsfläche. Die Lichtschachtfläche ist der jeweiligen geometrischen Form entsprechend (z. B. Rechteck gemäß Abbildung) zu berechnen und in Quadratmetern (m²) mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Die Angaben zur LICHTSCHACHT_FLAECHE sind mit Bezug auf die jeweilige Lichtschacht-ID zu pflegen. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. |
| Beispiel / Werteliste | 0,45 |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.