Attributdatenblatt 	LICHTSCHACHT | Lichtschachttiefe

| Objektbezeichnung | LICHTSCHACHT |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Lichtschachttiefe |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_04-LICHTSCHACHT Register: Lichtschächte |
| Datenfeld | LICHTSCHACHT_TIEFE |
| Datentyp | DEC (6,2) |
| Definition | Als Lichtschachttiefe ist das lichte vertikale Maß, von Lichtschachtumfassungsoberkante bis zum tiefsten Bereich des Lichtschachtbodens (siehe Abbildung), zu ermitteln. Die Lichtschachttiefe ist Metern (m) mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Die Angaben zur LICHTSCHACHT_TIEFE sind mit Bezug auf die jeweilige Lichtschacht-ID zu pflegen. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. |
| Beispiel / Werteliste | 1,30 |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.