## Deckblatt
Datenerfassungstabelle 1 "Stammdaten Gebäude und Räume" (Stand 15.05.2024) |  |  |  | Standard-Datenumfang
Inhalt: | In Anlehnung an die BFR GBestand (Stand 06/2021) tabellarisch zu übergebenden Stammdaten für Gebäude und Räume sind in Form dieser Datenerfassungstabelle zu dokumentieren. Die Vorgaben für die Erfassung und Pflege des Basis-Datenumfangs dieser Daten sind umfassend und detailliert im Dokument "Erläuterungen zur Datenerfassungstabelle 1 Stammdaten Gebäude und Räume" beschrieben. Bei maßnahmenträger-/projektspezifischen Erweiterungen dieses Datenumfangs sind die Vorgaben zur Erfassung und Pflege umfassend und detailliert in den zugehörigen Attributdatenblättern beschrieben. Diese Vorgaben sind in jedem Fall einzuhalten.
Das Register [Gebäude] darf ausschließlich Angaben zum betroffenen Gebäude(-teil) enthalten (genau eine Zeile). Im Register [Räume] werden die Angaben zu den einzelnen Räumen gepflegt. Wichtig ist dabei, dass alle Räume des betroffenen Gebäudes/ Gebäudeteils enthalten sind. Es muss für jeden Raum genau eine Zeile mit allen zugehörigen Attributen enthalten sein.
Dateiname: | Die Datei ist mit - der Gebäude/Gebäudeteil-Identifikation des betroffenen Gebäudes, - der Kurzbezeichnung der Datenerfassungstabelle (hier: 01-STGBRA) - dem Datum des letzten Bearbeitungsstatus im Format JJJJMMTT jeweils getrennt durch einen Unterstrich zu benennen. Der Dateiname ist vor jeder Datenübergabe zu prüfen und ggf. zu aktualisieren. Beispiel (Land): 12345-12345-01_01-STGBRA_20240515.xlsx
Art der Maßnahme: | Bestandserfassung |  | Maßnahmenträger (MT): | Land
Liegenschafts-ID: |  |  | Zugang barriefrei:
Gebäudecode: |  |  | Aufzug:
Gebäudeteilcode: |  |  | WC-Barrierefrei:
Denkmalschutz:
bauliche Anlage:
Energieausweis gültig bis:
Gebäudeteilbezeichnung:
Bearbeitungsstatus: | Status | am | durch | Kommentar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on C8: Beim Maßnahmeträger zu erfragen 5-stellig
Note on C9: Beim Maßnahmeträger zu erfragen 5-stellig
Note on C10: Beim Maßnahmeträger zu erfragen 2-stellig

## Gebäude
GEBAEUDE_ID | GEBAEUDETEIL_ID | BWZ_KATALOG | BAUWERKSTYP | GEBAEUDEBEZEICHNUNG | GEBAEUDENUMMER | BAUJAHR | BGF_DIN277 | GGF | BF_DIN277 | BRI_DIN277 | NUF1_NUF6_DIN277 | NUF7_DIN277 | TF_DIN277 | VF_DIN277

## Räume
GEBAEUDE_ID | GESCHOSS | RAUM_CODE | RAUM_ID | TUERSCHILDNUMMER | RAUMBEZEICHUNG | NUTZUNGSART_DIN277 | RAUMFLAECHE_DIN277 | BODENBELAG | BEHEIZT_KLIMATISIERT | RAUMHOEHE | RAUMUMFANG | LOESCHVERM | TREPPE_VORHANDEN | RAMPE_VORHANDEN | RAUM_VERKEHRSLAST

## Treppen
OKS | TREPPE_LAGE | TREPPENLAUFBELAG | ANZAHL_STEIGUNGEN | GESAMT_FLAECHE | TREPPENLAUFBREITE IN M | NUTZBARE_TREPPENLAUFBREITE IN M | UNTERSCHNEIDUNG IN CM | STEIGUNGSVERHAELTNIS IN MM | PODEST_VORHANDEN | PODEST_LAGE | PODESTBELAG | PODEST_FLAECHE | PODEST_FUNKTION | GELAENDER_VORHANDEN | GELAENDER_LAGE | GELAENDER_MATERIAL | GELAENDER_HOEHE | GELAENDER_EINZELHANDLAUF

## Rampen
OKS | RAMPE_LAGE | RAMPENBELAG | NEIGUNGSVERHAELTNIS_IN_PROZENT | BREITE IN M | LAENGE IN M | ANZAHL_PODESTE | PODEST_VORHANDEN | PODESTBELAG | PODEST_FLAECHE | PODEST_FUNKTION | GELAENDER_VORHANDEN | GELAENDER_LAGE | GELAENDER_MATERIAL | GELAENDER_HOEHE | GELAENDER_EINZELHANDLAUF

## ___ (hidden)
Status | Art der Baumaßnahme | BEH_KLI | BWZ_2021 | BWZ_2016 | Flächenart | NUTZUNGSART_DIN277 |  | Geschoss_Bund | Geschoss_Land | TREPPEN_VORHANDEN | TREPPEN_LAGE | PODEST_FUNKTION |  | GELAENDER_MATERIAL
Datenerfassungstabelle initial angelegt | Neubau | nicht beheizt | 1100 | 1000 | NF1 | 111 | ABC-Übungsräume | UG06 | UG06 | ja | innen | Hauptpodest |  | massiv | Nutzungsart | Spalte1 | Bezeichnung | Spalte2 | Spalte3
Datenpflege durchgeführt | Umbau / Erweiterung | beheizt | 1210 | 1100 | NF1 | 112 | Abstellräume | UG05 | UG05 | nein | außen | Zwischenpodest |  | Holz | 0.0 |  | [unzugänglich]
Formelle Prüfung bestanden | Bestandserfassung | beheizt und klimatisiert | 1220 | 1200 | NF1 | 113 | Abwasseraufbereitung und -beseitigung, Wasserversorgung, Gase und Flüssigkeiten TF | UG04 | UG04 |  |  |  |  | Metall | 0.0 |  | Luftraum
Formelle Prüfung nicht bestanden |  | k.A.m. | 1230 | 1210 | NF1 | 114 | Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | UG03 | UG03 | [5 empty] | 0.0 |  | Außenbereich
Inhaltliche Prüfung bestanden |  |  | 1311 | 1220 | NF1 | 115 | Annahme- und Ausgaberäume | UG02 | UG02 | [5 empty] | 0.0 |  | Fläche nicht nutzbar
Inhaltliche Prüfung nicht bestanden | BODENBELAG |  | 1312 | 1230 | NF1 | 116 | Archive, Sammlungsräume | UG01 | UG01 | GELAENDER_LAGE | GELAENDER_EINZELHANDLAUF |  | BARRIEREFREIHEIT |  | 1.1 |  | Unterkunft | Wohnräume | 1.1
Daten überarbeitet | Granit | BWZ-Katalog | 1321 | 1240 | NF1 | 119 | Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume | SG00 | SG00 | beidseitig | ja |  | vorhanden |  | 1.1 |  | Schlafraum | Unterkunftsräume mit Sammelsanitäranlagen | 1.1.1
In zentrale Datenhaltung übernommen | Steinboden | BWZ_2021 | 1322 | 1300 | NF1 | 121 | Aufsichtsräume | EG00 | EG00 | einseitig | nein |  | nicht vorhanden |  | 1.1 | x | Wohnraum | Unterkunftsräume mit Waschplatz | 1.1.2
| Holzdielen | BWZ_2016 | 1323 | 1310 | NF1 | 122 | Aufzugs- und Förderanlagen TF | EG01 | EG01 |  |  |  | nicht notwendig |  | 1.1 |  | Wohndiele | Unterkunftsräume Einzelunterkunftsräume mit gemeinsamen Sanitärbereich für zwei | 1.1.3
| Holz |  | 1324 | 1320 | NF1 | 123 | Ausstellungsräume | EG02 | EG02 | [5 empty] | 1.1 |  | Wohnküche | Einzelunterkunftsräume mit eigenem Vorraum und Duschbad | 1.1.4
| Holzbohlen | LOESCHERM | 1331 | 1321 | NF1 | 124 | Batterieladeräume | OG01 | OG01 | [5 empty] | 1.1 |  | Wohnbalkon | Einzelunterkunftsräume mit eigenem Duschbad | 1.1.5
| Gitterrost | ja | 1332 | 1322 | NF1 | 129 | Bedienungsräume | OG02 | OG02 | [5 empty] | 1.1 |  | Wohnloggia | Einzelunterkunftsräume mit eigenem Duschbad an Ausbildungseinrichtungen | 1.1.6
| Teppich | n.z. | 1333 | 1323 | NF1 | 130 | Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | OG03 | OG03 | [5 empty] | 1.1 |  | Wohnveranda | Sonstige Unterkünfte | 1.1.9
| Gummibelag genoppt |  | 1341 | 1330 | NF1 | 140 | Besprechungsräume | OG04 | OG04 | [5 empty] | 1.1 |  | Terrasse | Gemeinschaftsräume | 1.2
| Terrazzo |  | 1342 | 1331 | NF1 | 150 | Betreuungsräume | OG05 | OG05 | [5 empty] | 1.2 |  | Aufenthaltsraum | Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume | 1.2.1
| unbekannt |  | 1343 | 1332 | NF1 | 160 | Betreuungsräume des Eltern-Kind-Zimmers | OG06 | OG06 | [5 empty] | 1.2 |  | Clubraum | Räume zur Kinderbetreuung | 1.2.2
| Gummibelag glatt |  | 1344 | 1333 | NF2 | 210 | Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Heil- und Pflege | OG07 | OG07 | [5 empty] | 1.2 |  | Bereitschaftsraum | Betreuungsräume des Eltern-Kind-Zimmers | 1.2.3
Maßnahmenträger | Glasboden |  | 1345 | 1340 | NF2 | 220 | Bettenräume mit besonderer Ausstattung | OG08 | OG08 | [5 empty] | 1.2 |  | Gemeinschaftsraum | Betreuungsräume | 1.2.4
Land | Asphalt |  | 1346 | 1341 | NF2 | 230 | Bibliotheksräume | OG09 | OG09 | [5 empty] | 1.2 |  | Lehrerzimmer | Sonstige Gemeinschaftsräume | 1.2.9
| Metall |  | 1351 | 1342 | NF2 | 240 | Bootshallen | OG10 | OG10 | [5 empty] | 1.3 |  | Pausenhalle | Pausenräume | 1.3
| Metallboden strukturiert |  | 1352 | 1343 | NF2 | 250 | Bühnen-, Studioräume | DG01 | DG01 | [5 empty] | 1.3 |  | Pausenzimmer | Warteräume | 1.4
| Metallboden glatt |  | 1361 | 1344 | NF2 | 260 | Büroräume | DG02 | DG02 | [5 empty] | 1.3 |  | Pausenfläche | Speiseräume | 1.5
| Boden f. Pflanzenzucht |  | 1362 | 1345 | NF2 | 270 | Bürotechnikräume | DG03 | DG03 | [5 empty] | 1.3 |  | Wandelhalle | Hafträume | 1.6
| Beton |  | 1370 | 1346 | NF2 | 280 | Chemische, bakteriologische, morphologische Labors | DG04 | DG04 | [5 empty] | 1.3 |  | Ruheraum | Büroräume | 2.1
| PVC |  | 1380 | 1350 | NF2 | 290 | Einzelunterkunftsräume mit eigenem Duschbad an Ausbildungseinrichtungen | DG05 | DG05 | [5 empty] | 1.3 |  | Pausenraum | Großraumbüros | 2.2
| Linoleum |  | 2111 | 1351 | NF3 | 311 | Einzelunterkunftsräume mit eigenem Duschbad | DG06 | DG06 | [5 empty] | 1.3 |  | Sozialraum | Besprechungsräume | 2.3
| Laminat |  | 2112 | 1352 | NF3 | 312 | Einzelunterkunftsräume mit eigenem Vorraum und Duschbad | DA01 | DA01 | [5 empty] | 1.4 |  | Warteraum | Konstruktionsräume | 2.4
Datenumfang | Parkett |  | 2120 | 1360 | NF3 | 313 | Einzelunterkunftsräume mit gemeinsamen Sanitärbereich für zwei Unterkunftsräume | DA02 | DA02 | [5 empty] | 1.4 |  | Wartefläche | Schalterräume | 2.5
Standard-Datenumfang | Bodenfliesen |  | 2130 | 1361 | NF3 | 314 | Elektrische Stromversorgung TF | DA03 | DA03 | [5 empty] | 1.4 |  | Wartehalle | Bedienungsräume | 2.6
Projektspezifischer Datenumfang | Nadelvlies |  | 2210 | 1362 | NF3 | 315 | Fahrgastflächen | ZG01 | ZG01 | [5 empty] | 1.5 |  | Kantine | Aufsichtsräume | 2.7
| Naturstein |  | 2220 | 1370 | NF3 | 316 | Fahrzeugabstellflächen | ZG02 | ZG02 | [5 empty] | 1.5 |  | Cafeteria | Bürotechnikräume | 2.8
| Keramik |  | 2230 | 1380 | NF3 | 319 | Fahrzeugverkehrsflächen VF | ZG03 | ZG03 | [5 empty] | 1.5 |  | Speisesaal | Sonstige Büroräume | 2.9
| Mauerziegel |  | 2241 | 2000 | NF3 | 321 | Fernmeldetechnik TF | ZG04 | ZG04 | [5 empty] | 1.5 |  | Gastraum | Werkhallen | 3.1
| Estrich mit Anstrich |  | 2242 | 2100 | NF3 | 322 | Flure, Hallen VF | ZG05 | ZG05 | [5 empty] | 1.5 |  | Speiseraum | Werkhallen Kfz | 3.1.1
| Betonwerkstein |  | 2250 | 2110 | NF3 | 323 | Garderobe/Umkleideräume | ZG06 | ZG06 | [5 empty] | 1.6 |  | Haftzelle | Instandsetzungshallen Kfz | 3.1.2
| Gussasphaltestrich |  | 2260 | 2111 | NF3 | 324 | Garderoben | ZG07 | ZG07 | [5 empty] | 1.6 |  | Haftraum | Wartungshallen Kfz | 3.1.3
| Zementestrich |  | 2270 | 2112 | NF3 | 325 | Gemeinschaftsräume | ZG08 | ZG08 | [5 empty] | 1.6 |  | Haftsprechraum | Werkhallen Lfz | 3.1.4
| Estrich |  | 2310 | 2120 | NF3 | 329 | Großraumbüros | ZG09 | ZG09 | [5 empty] | 2.1 |  | Büroraum | Instandsetzungshallen Lfz | 3.1.5
| Kautschuk |  | 2320 | 2200 | NF3 | 330 | Hafträume | ZG10 | ZG10 | [5 empty] | 2.1 |  | Dienstraum | Wartungshallen Lfz | 3.1.6
| Textil |  | 2330 | 2210 | NF3 | 340 | Hallen Kfz | OEZW | OEZW | [5 empty] | 2.1 |  | Postverteilung | Sonstige Werkhallen | 3.1.9
| archiviert_Anstrich |  | 2410 | 2220 | NF3 | 350 | Hallen Lfz | AUBR | AUBR | [5 empty] | 2.2 |  | Großraumbüro | Werkstätten | 3.2
| Epoxidharz |  | 2510 | 2230 | NF3 | 360 | Heizung und Brauchwassererwärmung TF | GRDG | GRDG | [5 empty] | 2.3 |  | Sitzungsraum | Werkstätten im Kfz-Bereich | 3.2.1
| Fußabstreifer |  | 2520 | 2240 | NF3 | 370 | Instandsetzungshallen Kfz | [7 empty] | 2.3 |  | Prüfungsraum | Werkstätten im Lfz-Bereich | 3.2.2
| Ziegelflachschicht |  | 2611 | 2250 | NF3 | 380 | Instandsetzungshallen Lfz | [7 empty] | 2.3 |  | Parlamentssaal | Batterieladeräume | 3.2.3
| Reinstreifermatte |  | 2612 | 2260 | NF3 | 390 | Kombilehrsäle (Theorie und Praxis) | [7 empty] | 2.3 |  | Konferenzraum | Teilewaschräume | 3.2.4
| Kunststein |  | 2613 | 2270 | NF4 | 411 | Kompressorräume | [7 empty] | 2.3 |  | Besprechungsraum | Kompressorräume | 3.2.5
| Riffelblech |  | 2614 | 2280 | NF4 | 412 | Konstruktionsräume | [7 empty] | 2.3 |  | Gerichtssaal | Sonstige Werkstätten | 3.2.9
| Installationshohlraumboden |  | 3111 | 2300 | NF4 | 413 | Kryptomittelräume/ VS Registraturen | [7 empty] | 2.3 |  | Sprechzimmer | Technologische Labors | 3.3
| Sportboden |  | 3112 | 2310 | NF4 | 414 | Küchen | [7 empty] | 2.4 |  | Zeichenraum | Physikalische, physikalisch-technische, elektrotechnische Labors | 3.4
| Korkbelag |  | 3113 | 2320 | NF4 | 415 | Kühlräume | [7 empty] | 2.5 |  | Kartenschalter | Chemische, bakteriologische, morphologische Labors | 3.5
| Kies |  | 3121 | 2400 | NF4 | 416 | Kühlräume von 2°C bis 8°C | [7 empty] | 2.5 |  | Kassenraum | Räume für Tierhaltung | 3.6
| Wärmedämmungsschicht |  | 3122 | 2410 | NF4 | 417 | Kühlräume von 8°C bis 15°C | [7 empty] | 2.5 |  | Schalterraum | Räume für Pflanzenzucht | 3.7
| Steinzeug |  | 3131 | 2500 | NF4 | 418 | Lagerräume für ABC-Gerät | [7 empty] | 2.5 |  | Leitstelle | Küchen | 3.8
| Spanplatte |  | 3132 | 2510 | NF4 | 419 | Lagerräume für Fernmelde- und elektronisches Gerät | [7 empty] | 2.5 |  | Aufnahmeraum | Sonderarbeitsräume | 3.9
| Kalkstein |  | 3133 | 2520 | NF4 | 421 | Lagerräume für Munition | [7 empty] | 2.6 |  | Schaltwarte | Lagerräume | 4.1
| Verbundpflaster |  | 3134 | 3000 | NF4 | 422 | Lagerräume für Öle, Fette und Chemikalien | [7 empty] | 2.6 |  | Regieraum | Lagerräume für Waffen und optisches Gerät | 4.1.1
| Pflastersteine |  | 3135 | 3100 | NF4 | 423 | Lagerräume für SanMat | [7 empty] | 2.6 |  | Projektionsraum | Lagerräume für Fernmelde- und elektronisches Gerät | 4.1.2
| Kopfsteinpflaster |  | 3136 | 3110 | NF4 | 429 | Lagerräume für technische Gase/ Druckgase | [7 empty] | 2.6 |  | Leitstelle | Lagerräume für ABC-Gerät | 4.1.3
| k.A.m. |  | 3137 | 3111 | NF4 | 431 | Lagerräume für Waffen und optisches Gerät | [7 empty] | 2.6 |  | Steuerraum | Lagerräume für Öle, Fette und Chemikalien | 4.1.4
|  |  | 3138 | 3112 | NF4 | 432 | Lagerräume | [7 empty] | 2.6 |  | Schaltraum | Lagerräume für Munition | 4.1.5
|  |  | 3139 | 3113 | NF4 | 439 | Pausenräume | [7 empty] | 2.6 |  | Bedienungsraum | Lagerräume für technische Gase/ Druckgase | 4.1.6
|  |  | 3141 | 3120 | NF4 | 440 | Physikalische, physikalisch-technische, elektrotechnische Labors | [7 empty] | 2.7 |  | Wachraum | Lagerräume für SanMat | 4.1.7
|  |  | 3142 | 3121 | NF4 | 450 | Praxislehrsäle mit IT-spezifischem Einbau | [7 empty] | 2.7 |  | Pförtnerraum | Sammelräume für Abfälle/ Wertstoffe | 4.1.8
|  |  | 3143 | 3122 | NF4 | 460 | Probenräume | [7 empty] | 2.7 |  | Haftaufsichtsraum | Sonstige Lagerräume | 4.1.9
|  |  | 3144 | 3130 | NF5 | 510 | Räume für operative Eingriffe, Endoskopien und Entbindungen | [7 empty] | 2.7 |  | Aufsichtsraum | Archive, Sammlungsräume | 4.2
|  |  | 3145 | 3131 | NF5 | 520 | Räume für Pflanzenzucht | [7 empty] | 2.7 |  | Überwachungsraum | Kryptomittelräume/ VS Registraturen | 4.2.1
|  |  | 3211 | 3132 | NF5 | 531 | Räume für Physiotherapie und Rehabilitation | [7 empty] | 2.7 |  | Kontrollraum | Vorschriftenstellen | 4.2.2
|  |  | 3212 | 3133 | NF5 | 532 | Räume für Strahlendiagnostik | [7 empty] | 2.7 |  | Hausmeisterdienstraum | Truppenbüchereien | 4.2.3
|  |  | 3213 | 3134 | NF5 | 533 | Räume für Strahlentherapie | [7 empty] | 2.8 |  | Vervielfältigungsraum | Sonstige Archive | 4.2.9
|  |  | 3221 | 3135 | NF5 | 534 | Räume für Tierhaltung | [7 empty] | 2.8 |  | Fotolabor | Kühlräume | 4.3
|  |  | 3222 | 3136 | NF5 | 535 | Räume für zentrale Technik | [7 empty] | 2.8 |  | EDV-Anlage | Kühlräume von 2 bis 8 Grad Celsius | 4.3.1
|  |  | 3231 | 3137 | NF5 | 539 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | [7 empty] | 2.8 |  | Bürotechnikraum | Kühlräume von 8 bis 15 Grad Celsius | 4.3.2
|  |  | 3232 | 3138 | NF5 | 540 | Räume mit besonderer medizinischer Ausstattung | [7 empty] | 3.1 |  | Produktionshalle | Sonstige Kühlräume | 4.3.9
|  |  | 3233 | 3139 | NF5 | 550 | Räume zur Kinderbetreuung | [7 empty] | 3.1 |  | Werkhalle | Annahme- und Ausgaberäume | 4.4
|  |  | 3234 | 3140 | NF5 | 560 | Raumlufttechnische Anlagen TF | [7 empty] | 3.1 |  | Versuchshalle | Verkaufsräume | 4.5
|  |  | 3235 | 3141 | NF5 | 570 | Sakralräume | [7 empty] | 3.1 |  | Prüfhalle | Ausstellungsräume | 4.6
|  |  | 3236 | 3142 | NF5 | 580 | Sammelräume für Abfälle/ Wertstoffe | [7 empty] | 3.1 |  | Instandsetzungs-/Wartungshalle | Unterrichtsräume mit festem Gestühl | 5.1
|  |  | 3237 | 3143 | NF5 | 590 | Sanitärräume | [7 empty] | 3.2 |  | Wartungsstation | Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.2
|  |  | 3238 | 3144 | NF6 | 610 | Schächte und Förderanlagen VF | [7 empty] | 3.2 |  | Prüfstand | Besondere Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.3
|  |  | 3239 | 3200 | NF6 | 620 | Schalterräume | [7 empty] | 3.2 |  | Werkstatt | Kombilehrsäle (Theorie und Praxis) | 5.3.1
|  |  | 3241 | 3210 | NF6 | 630 | Schauräume | [7 empty] | 3.3 |  | Labor (Materialbearbeitung) | Praxislehrsäle mit IT-spezifischem Einbau | 5.3.2
|  |  | 3242 | 3211 | NF6 | 640 | Schutzdächer Kfz | [7 empty] | 3.3 |  | Labor (Hoch- und Unterdruck) | Simulatorausbildungsräume (Schieß-, Gefechts- und Flugsimulatoren) | 5.3.3
|  |  | 3243 | 3212 | NF6 | 650 | Schutzdächer Lfz | [7 empty] | 3.3 |  | Labor (Maschinen) | Probenräume | 5.3.4
|  |  | 3244 | 3213 | NF6 | 660 | Schutzräume | [7 empty] | 3.3 |  | Labor (Materialprüfung) | ABC-Übungsräume | 5.3.5
|  |  | 3245 | 3220 | NF6 | 670 | Shelter | [7 empty] | 3.3 |  | Labor (technologisch) | Sonstige besondere Unterrichtsräume | 5.3.9
|  |  | 3251 | 3221 | NF6 | 680 | Simulatorausbildungsräume (Schieß-, Gefechts- und Flugsimulatoren) | [7 empty] | 3.4 |  | Labor (optisch) | Bibliotheksräume | 5.4
|  |  | 3252 | 3222 | NF6 | 690 | Sonderarbeitsräume | [7 empty] | 3.4 |  | Wägeraum | Sporträume | 5.5
|  |  | 3310 | 3230 | NF7 | 710 | Sonstige Archive | [7 empty] | 3.4 |  | Labor (Mikroskopie) | Versammlungsräume | 5.6
|  |  | 3320 | 3231 | NF7 | 721 | Sonstige besondere Unterrichtsräume | [7 empty] | 3.4 |  | Labor (elektrotechnisch) | Bühnen-, Studioräume | 5.7
|  |  | 3410 | 3232 | NF7 | 722 | Sonstige betriebstechnische Anlagen TF | [7 empty] | 3.4 |  | Labor (Röntgen) | Schauräume | 5.8
|  |  | 3420 | 3233 | NF7 | 729 | Sonstige Büroräume | [7 empty] | 3.4 |  | Labor (Spektroskopie) | Sakralräume | 5.9
|  |  | 3430 | 3234 | NF7 | 730 | Sonstige Fahrzeugabstellflächen | [7 empty] | 3.4 |  | Labor (physikalisch) | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.1
|  |  | 3440 | 3235 | NF7 | 741 | Sonstige Gemeinschaftsräume | [7 empty] | 3.4 |  | Labor (physikalisch-technisch) | Räume mit besonderer medizinischer Ausstattung | 6.2
|  |  | 3510 | 3236 | NF7 | 742 | Sonstige Kühlräume | [7 empty] | 3.4 |  | Messraum | Räume für operative Eingriffe, Endoskopien und Entbindungen | 6.3
|  |  | 3520 | 3237 | NF7 | 743 | Sonstige Lagerräume | [7 empty] | 3.4 |  | Labor (Nutzungsart 3.4 allgemein) | Räume für Strahlendiagnostik | 6.4
|  |  | 3530 | 3238 | NF7 | 744 | Sonstige Pflegeräume | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (Isotopen) | Räume für Strahlentherapie | 6.5
|  |  | 3540 | 3240 | NF7 | 745 | Sonstige Räume | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (virologisch) | Räume für Physiotherapie und Rehabilitation | 6.6
|  |  | 3550 | 3241 | NF7 | 746 | Sonstige Umkleideräume | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (chemisch) | Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung in KrankenhäusernPflegeheimen, Heil- und Pflege | 6.7
|  |  | 3560 | 3242 | NF7 | 749 | Sonstige Unterkünfte | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (physiologisch) | Bettenräume mit besonderer Ausstattung | 6.8
|  |  | 3610 | 3243 | NF7 | 750 | Sonstige Verkehrsflächen VF | [7 empty] | 3.5 |  | Nährbodenraum | Sonstige Pflegeräume | 6.9
|  |  | 3620 | 3244 | NF7 | 760 | Sonstige Werkhallen | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (bakteriologisch) | Sanitärräume | 7.1
|  |  | 3630 | 3250 | NF7 | 770 | Sonstige Werkstätten | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (Tierversuche) | Garderoben | 7.2
|  |  | 3640 | 3251 | NF7 | 790 | Speiseräume | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (Nutzungsart 3.5 allgemein) | Spindräume | 7.2.1
|  |  | 3650 | 3300 | TF8 | 810 | Spindräume | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (analytisch-/präparativ-chemische Arbeiten) | Garderobe/Umkleideräume | 7.2.2
|  |  | 3710 | 3310 | TF8 | 820 | Sporträume | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (biochemisch) | Sonstige Umkleideräume | 7.2.9
|  |  | 3810 | 3320 | TF8 | 830 | Technologische Labors | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (morphologisch) | Abstellräume | 7.3
|  |  | 3820 | 3400 | TF8 | 840 | Teilewaschräume | [7 empty] | 3.5 |  | Labor (biologisch) | Fahrzeugabstellflächen | 7.4
|  |  | 3830 | 3410 | TF8 | 850 | Treppen VF | [7 empty] | 3.5 |  | Brutraum | Schutzdächer Kfz | 7.4.1
|  |  | 3840 | 3420 | TF8 | 860 | Truppenbüchereien | [7 empty] | 3.6 |  | Terrarienraum | Hallen Kfz | 7.4.2
|  |  | 4110 | 3430 | TF8 | 890 | Unterkunftsräume mit Sammelsanitäranlagen | [7 empty] | 3.6 |  | Milch-/Melkraum | Schutzdächer Lfz | 7.4.3
|  |  | 4120 | 3500 | VF9 | 910 | Unterkunftsräume mit Waschplatz | [7 empty] | 3.6 |  | Futteraufbereitung | Hallen Lfz | 7.4.4
|  |  | 4130 | 3510 | VF9 | 920 | Unterrichtsräume mit festem Gestühl | [7 empty] | 3.6 |  | Sektionsraum | Shelter | 7.4.5
|  |  | 4140 | 3511 | VF9 | 930 | Verkaufsräume | [7 empty] | 3.6 |  | Käfigraum | Bootshallen | 7.4.6
|  |  | 4210 | 3520 | VF9 | 940 | Versammlungsräume | [7 empty] | 3.6 |  | Aquariumraum | Sonstige Fahrzeugabstellflächen | 7.4.9
|  |  | 4220 | 3530 | VF9 | 990 | Vorschriftenstellen | [7 empty] | 3.6 |  | Tierpflegeraum | Fahrgastflächen | 7.5
|  |  | 4241 | 3600 |  | 1.1 | Warteräume | [7 empty] | 3.6 |  | Tierwägeraum | Räume für zentrale Technik | 7.6
|  |  | 4242 | 3610 |  | 1.1.1 | Wartungshallen Kfz | [7 empty] | 3.6 |  | Stallraum | Schutzräume | 7.7
|  |  | 4243 | 3620 |  | 1.1.2 | Wartungshallen Lfz | [7 empty] | 3.6 |  | Zwinger | Sonstige Räume | 7.9
|  |  | 4244 | 3630 |  | 1.1.3 | Werkhallen Kfz | [7 empty] | 3.6 |  | Tierhaltung | Abwasseraufbereitung und -beseitigung, Wasserversorgung, Gase und Flüssigkeiten | 8.1
|  |  | 4245 | 3640 |  | 1.1.4 | Werkhallen Lfz | [7 empty] | 3.7 |  | Pflanzenzucht | Heizung und Brauchwassererwärmung | 8.2
|  |  | 4246 | 3650 |  | 1.1.5 | Werkhallen | [7 empty] | 3.7 |  | Gewächshaus | Raumlufttechnische Anlagen | 8.3
|  |  | 4250 | 3700 |  | 1.1.6 | Werkstätten im Kfz-Bereich | [7 empty] | 3.8 |  | Küchenvorbereitungsraum | Elektrische Stromversorgung | 8.4
|  |  | 4310 | 3710 |  | 1.1.9 | Werkstätten im Lfz-Bereich | [7 empty] | 3.8 |  | Speiseausgabe | Fernmeldetechnik | 8.5
|  |  | 4320 | 3800 |  | 1.2 | Werkstätten | [7 empty] | 3.8 |  | Teeküche | Aufzugs- und Förderanlagen | 8.6
|  |  | 4410 | 3810 |  | 1.2.1 | Wohnräume | [7 empty] | 3.8 |  | Geschirr-Rückgabe | Sonstige betriebstechnische Anlagen | 8.9
|  |  | 4420 | 3820 |  | 1.2.2 | [8 empty] | 3.8 |  | Verteilerraum | Flure, Hallen | 9.1
|  |  | 4510 | 3830 |  | 1.2.3 | [8 empty] | 3.8 |  | Kochküche | Treppen | 9.2
|  |  | 4520 | 3840 |  | 1.2.4 | [8 empty] | 3.8 |  | Spülküche | Schächte und Förderanlagen | 9.3
|  |  | 4530 | 4000 |  | 1.2.9 | [8 empty] | 3.8 |  | Küche | Fahrzeugverkehrsflächen | 9.4
|  |  | 4540 | 4100 |  | 1.3 | [8 empty] | 3.9 |  | Desinfektionsraum | Sonstige Verkehrsflächen | 9.9
|  |  | 4610 | 4110 |  | 1.4 | [8 empty] | 3.9 |  | Waschküche
|  |  | 4620 | 4120 |  | 1.5 | [8 empty] | 3.9 |  | Pflegearbeitsraum
|  |  | 4711 | 4130 |  | 1.6 | [8 empty] | 3.9 |  | Spülraum
|  |  | 4712 | 4140 |  | 2.1 | [8 empty] | 3.9 |  | Wäschepflege
|  |  | 4713 | 4200 |  | 2.2 | [8 empty] | 3.9 |  | Laborspülraum
|  |  | 4714 | 4210 |  | 2.3 | [8 empty] | 3.9 |  | Trockenraum
|  |  | 4715 | 4220 |  | 2.4 | [8 empty] | 3.9 |  | Hauswirtschaftsraum
|  |  | 4721 | 4230 |  | 2.5 | [8 empty] | 3.9 |  | Sterilisationsraum
|  |  | 4722 | 4240 |  | 2.6 | [8 empty] | 3.9 |  | Hausarbeitsraum
|  |  | 4730 | 4241 |  | 2.7 | [8 empty] | 3.9 |  | Bettenaufbereitungsraum
|  |  | 4740 | 4242 |  | 2.8 | [8 empty] | 3.9 |  | Sonderarbeitsraum
|  |  | 4810 | 4243 |  | 2.9 | [8 empty] | 3.9 |  | Vorbereitungsraum
|  |  | 4820 | 4244 |  | 3.1 | [8 empty] | 4.1 |  | Lagerraum
|  |  | 4830 | 4245 |  | 3.1.1 | [8 empty] | 4.1 |  | Öllager
|  |  | 4840 | 4300 |  | 3.1.2 | [8 empty] | 4.1 |  | Chemikalienlager
|  |  | 4910 | 4310 |  | 3.1.3 | [8 empty] | 4.1 |  | Isotopenlager
|  |  | 4920 | 4320 |  | 3.1.4 | [8 empty] | 4.1 |  | Tresorraum
|  |  | 4930 | 4330 |  | 3.1.5 | [8 empty] | 4.1 |  | Sportgeräteraum
|  |  | 4940 | 4400 |  | 3.1.6 | [8 empty] | 4.1 |  | Asservatenraum
|  |  | 4950 | 4410 |  | 3.1.9 | [8 empty] | 4.1 |  | Futtermittellager
|  |  | 5110 | 4420 |  | 3.2 | [8 empty] | 4.1 |  | Giftraum
|  |  | 5120 | 4430 |  | 3.2.1 | [8 empty] | 4.1 |  | Waffenlager
|  |  | 5130 | 4440 |  | 3.2.2 | [8 empty] | 4.1 |  | Explosivstofflager
|  |  | 5210 | 4500 |  | 3.2.3 | [8 empty] | 4.2 |  | Archiv
|  |  | 5220 | 4510 |  | 3.2.4 | [8 empty] | 4.2 |  | Sammlungsraum
|  |  | 5230 | 4520 |  | 3.2.5 | [8 empty] | 4.2 |  | Lehrmittelraum
|  |  | 5240 | 4530 |  | 3.2.9 | [8 empty] | 4.2 |  | Registratur
|  |  | 5310 | 4540 |  | 3.3 | [8 empty] | 4.2 |  | Magazin
|  |  | 5320 | 4600 |  | 3.4 | [8 empty] | 4.3 |  | (Tief-)Kühlraum
|  |  | 5330 | 4610 |  | 3.5 | [8 empty] | 4.3 |  | Gefrierraum
|  |  | 5340 | 4620 |  | 3.6 | [8 empty] | 4.4 |  | Poststelle
|  |  | 5350 | 4700 |  | 3.7 | [8 empty] | 4.4 |  | Packraum
|  |  | 5360 | 4710 |  | 3.8 | [8 empty] | 4.4 |  | Versorgungsstützpunkt
|  |  | 5370 | 4711 |  | 3.9 | [8 empty] | 4.4 |  | Verteilraum
|  |  | 5410 | 4712 |  | 4.1 | [8 empty] | 4.4 |  | Entsorgungsstützpunkt
|  |  | 5420 | 4720 |  | 4.1.1 | [8 empty] | 4.4 |  | Versandraum
|  |  | 5430 | 4800 |  | 4.1.2 | [8 empty] | 4.4 |  | Sortierraum
|  |  | 5440 | 4810 |  | 4.1.3 | [8 empty] | 4.4 |  | Annahme-/Ausgaberaum
|  |  | 6111 | 4820 |  | 4.1.4 | [8 empty] | 4.5 |  | Kiosk
|  |  | 6112 | 4830 |  | 4.1.5 | [8 empty] | 4.5 |  | Verkaufsraum
|  |  | 6113 | 4900 |  | 4.1.6 | [8 empty] | 4.5 |  | Geschäftsraum
|  |  | 6114 | 4910 |  | 4.1.7 | [8 empty] | 4.5 |  | Ladenraum
|  |  | 6121 | 4920 |  | 4.1.8 | [8 empty] | 4.6 |  | Messehalle
|  |  | 6122 | 4930 |  | 4.1.9 | [8 empty] | 4.6 |  | Musterraum
|  |  | 6123 | 4940 |  | 4.2 | [8 empty] | 4.6 |  | Ausstellungsraum
|  |  | 6210 | 4950 |  | 4.2.1 | [8 empty] | 4.9 |  | sonstiger Lagerraum
|  |  | 6220 | 4960 |  | 4.2.2 | [8 empty] | 5.1 |  | Lehrsaal
|  |  | 6230 | 5000 |  | 4.2.3 | [8 empty] | 5.1 |  | Hörsaal
|  |  | 6240 | 5100 |  | 4.2.9 | [8 empty] | 5.2 |  | Klassenraum
|  |  | 6250 | 5110 |  | 4.3 | [8 empty] | 5.2 |  | Studentenarbeitsraum
|  |  | 6260 | 5120 |  | 4.3.1 | [8 empty] | 5.2 |  | Gruppenraum
|  |  | 6311 | 5130 |  | 4.3.2 | [8 empty] | 5.2 |  | Seminarraum
|  |  | 6312 | 5200 |  | 4.3.9 | [8 empty] | 5.2 |  | Schülerarbeitsraum
|  |  | 6313 | 5210 |  | 4.4 | [8 empty] | 5.2 |  | Unterrichtsraum
|  |  | 6314 | 5220 |  | 4.5 | [8 empty] | 5.2 |  | Übungsraum
|  |  | 6320 | 5230 |  | 4.6 | [8 empty] | 5.2 |  | Mehrzweckraum
|  |  | 6330 | 5240 |  | 5.1 | [8 empty] | 5.3 |  | Bastelraum
|  |  | 6340 | 5300 |  | 5.2 | [8 empty] | 5.3 |  | Raum f. Sprachausbildung
|  |  | 6410 | 5310 |  | 5.3 | [8 empty] | 5.3 |  | besonderer Werkraum
|  |  | 6420 | 5320 |  | 5.3.1 | [8 empty] | 5.3 |  | Werkraum
|  |  | 6430 | 5321 |  | 5.3.2 | [8 empty] | 5.3 |  | Sprachlabor
|  |  | 6440 | 5322 |  | 5.3.3 | [8 empty] | 5.3 |  | Einsatztraining
|  |  | 6510 | 5330 |  | 5.3.4 | [8 empty] | 5.3 |  | Raum f. Graphik
|  |  | 6520 | 5340 |  | 5.3.5 | [8 empty] | 5.3 |  | besonderer Übungsraum
|  |  | 6530 | 5350 |  | 5.3.9 | [8 empty] | 5.3 |  | besonderer Unterrichtsraum
|  |  | 6541 | 5360 |  | 5.4 | [8 empty] | 5.3 |  | Raum f. Gesangsausbildung
|  |  | 6542 | 5400 |  | 5.5 | [8 empty] | 5.3 |  | besonderer Zeichensaal
|  |  | 6543 | 5410 |  | 5.6 | [8 empty] | 5.3 |  | Praktikumsraum
|  |  | 6611 | 5420 |  | 5.7 | [8 empty] | 5.3 |  | Raum f. Hauswirtschaftsunterricht
|  |  | 6612 | 5430 |  | 5.8 | [8 empty] | 5.3 |  | Raum f. Instrumentalausbildung
|  |  | 6613 | 5440 |  | 5.9 | [8 empty] | 5.4 |  | Leseraum
|  |  | 6620 | 5450 |  | 6.1 | [8 empty] | 5.4 |  | Katalograum
|  |  | 6630 | 5500 |  | 6.2 | [8 empty] | 5.4 |  | Mediothek
|  |  | 6640 | 5510 |  | 6.3 | [8 empty] | 5.4 |  | Büchereiraum
|  |  | 6710 | 5520 |  | 6.4 | [8 empty] | 5.4 |  | Bibliotheksraum
|  |  | 6720 | 5530 |  | 6.5 | [8 empty] | 5.5 |  | Gymnastikraum
|  |  | 6721 | 6000 |  | 6.6 | [8 empty] | 5.5 |  | Schwimmsporthalle
|  |  | 6722 | 6100 |  | 6.7 | [8 empty] | 5.5 |  | Schießsportraum
|  |  | 6730 | 6110 |  | 6.8 | [8 empty] | 5.5 |  | Kegelbahn
|  |  | 6740 | 6111 |  | 6.9 | [8 empty] | 5.5 |  | Reitsporthalle
|  |  | 6750 | 6112 |  | 7.1 | [8 empty] | 5.5 |  | Sporthalle
|  |  | 6760 | 6120 |  | 7.2 | [8 empty] | 5.5 |  | Sportraum
|  |  | 6770 | 6121 |  | 7.2.1 | [8 empty] | 5.6 |  | Forum
|  |  | 7110 | 6122 |  | 7.2.2 | [8 empty] | 5.6 |  | Zuschauerraum
|  |  | 7120 | 6123 |  | 7.2.9 | [8 empty] | 5.6 |  | Mehrzweckhalle
|  |  | 7211 | 6200 |  | 7.3 | [8 empty] | 5.6 |  | Aula
|  |  | 7212 | 6210 |  | 7.4 | [8 empty] | 5.6 |  | Versammlungsraum
|  |  | 7213 | 6220 |  | 7.4.1 | [8 empty] | 5.6 |  | Tagungsraum
|  |  | 7214 | 6230 |  | 7.4.2 | [8 empty] | 5.7 |  | Bühnenraum
|  |  | 7221 | 6240 |  | 7.4.3 | [8 empty] | 5.7 |  | Studioraum (Film/Fernsehen/Rundfunk)
|  |  | 7222 | 6250 |  | 7.4.4 | [8 empty] | 5.7 |  | Orchesterraum
|  |  | 7231 | 6260 |  | 7.4.5 | [8 empty] | 5.7 |  | Atelier
|  |  | 7232 | 6270 |  | 7.4.6 | [8 empty] | 5.8 |  | Schausammlung
|  |  | 7233 | 6300 |  | 7.4.9 | [8 empty] | 5.8 |  | Galerie
|  |  | 7240 | 6310 |  | 7.5 | [8 empty] | 5.8 |  | Lehrsammlung
|  |  | 7310 | 6320 |  | 7.6 | [8 empty] | 5.8 |  | Schauraum
|  |  | 7321 | 6330 |  | 7.7 | [8 empty] | 5.8 |  | Ausstellungsraum
|  |  | 7322 | 6400 |  | 7.9 | [8 empty] | 5.8 |  | Museumsraum
|  |  | 7323 | 6410 |  | 8.1 | [8 empty] | 5.8 |  | Besucherfläche
|  |  | 7324 | 6420 |  | 8.2 | [8 empty] | 5.9 |  | Andachtsraum
|  |  | 7325 | 6430 |  | 8.3 | [8 empty] | 5.9 |  | Aufbahrungsraum
|  |  | 7326 | 6440 |  | 8.4 | [8 empty] | 5.9 |  | Sakralraum
|  |  | 7327 | 6500 |  | 8.5 | [8 empty] | 5.9 |  | Gottesdienstraum
|  |  | 7331 | 6510 |  | 8.6 | [8 empty] | 5.9 |  | Aussegnungsraum
|  |  | 7332 | 6520 |  | 8.9 | [8 empty] | 5.9 |  | Kreuzgang
|  |  | 7333 | 6530 |  | 9.1 | [8 empty] | 6.1 |  | Untersuchungs- und Behandlungsraum (Veterinär)
|  |  | 7334 | 6540 |  | 9.2 | [8 empty] | 6.1 |  | Erste-Hilfe-Raum
|  |  | 7340 | 6541 |  | 9.3 | [8 empty] | 6.1 |  | Ambulanz
|  |  | 7351 | 6542 |  | 9.4 | [8 empty] | 6.1 |  | Obduktionsraum
|  |  | 7352 | 6600 |  | 9.9 | [8 empty] | 6.1 |  | Arztsprechzimmer
|  |  | 7353 | 6610 |  | k.A.m. | [8 empty] | 6.1 |  | Untersuchungs- und Behandlungsraum
|  |  | 7360 | 6620 | Raum mit besonderer mediz. Ausstattung | [9 empty] | 6.1 |  | Verstorbenenraum
|  |  | 7371 | 6630 | Ärztewaschraum | [9 empty] | 6.2 |  | Raum mit besonderer mediz. Ausstattung
|  |  | 7372 | 6640 | Unfallbehandlung | [9 empty] | 6.3 |  | Ärztewaschraum
|  |  | 7373 | 6650 | Geburtshilferaum | [9 empty] | 6.3 |  | Unfallbehandlung
|  |  | 7374 | 6700 | Notfallbehandlung | [9 empty] | 6.3 |  | Geburtshilferaum
|  |  | 7375 | 6710 | Operationsraum | [9 empty] | 6.3 |  | Notfallbehandlung
|  |  | 7381 | 6720 | Strahlendiagnostik | [9 empty] | 6.3 |  | Operationsraum
|  |  | 7382 | 6730 | Röntgendiagnostik | [9 empty] | 6.4 |  | Strahlendiagnostik
|  |  | 7383 | 6740 | nuklearmed. Diagnostik | [9 empty] | 6.4 |  | Röntgendiagnostik
|  |  | 7410 | 6750 | Thermographie | [9 empty] | 6.4 |  | nuklearmed. Diagnostik
|  |  | 7420 | 6751 | Strahlentherapie | [9 empty] | 6.4 |  | Thermographie
|  |  | 7430 | 6752 | Hochvolttherapie | [9 empty] | 6.5 |  | Strahlentherapie
|  |  | 7510 | 6753 | Röntgentherapie | [9 empty] | 6.5 |  | Hochvolttherapie
|  |  | 7520 | 6760 | nuklearmed. Therapie | [9 empty] | 6.5 |  | Röntgentherapie
|  |  | 7531 | 6770 | Gruppentherapie | [9 empty] | 6.5 |  | nuklearmed. Therapie
|  |  | 7532 | 7000 | Heilpädagogik | [9 empty] | 6.6 |  | Gruppentherapie
|  |  | 7533 | 7100 | Bewegungstherapie | [9 empty] | 6.6 |  | Heilpädagogik
|  |  | 7534 | 7110 | Rehabilitation | [9 empty] | 6.6 |  | Bewegungstherapie
|  |  | 7535 | 7120 | Arbeitstherapie | [9 empty] | 6.6 |  | Rehabilitation
|  |  | 7536 | 7200 | Massage | [9 empty] | 6.6 |  | Arbeitstherapie
|  |  | 7537 | 7210 | Krankengymnastik | [9 empty] | 6.6 |  | Massage
|  |  | 7538 | 7211 | Physiotherapie | [9 empty] | 6.6 |  | Krankengymnastik
|  |  | 7540 | 7212 | Medizinisches Bad/Dusche | [9 empty] | 6.6 |  | Physiotherapie
|  |  | 7551 | 7213 | Normalpflegebettenraum | [9 empty] | 6.6 |  | Medizinisches Bad/Dusche
|  |  | 7552 | 7214 | Leichtpflegebettenraum | [9 empty] | 6.7 |  | Normalpflegebettenraum
|  |  | 7553 | 7220 | Langzeitpflegebettenraum | [9 empty] | 6.7 |  | Leichtpflegebettenraum
|  |  | 7554 | 7221 | Dialyse | [9 empty] | 6.7 |  | Langzeitpflegebettenraum
|  |  | 7555 | 7222 | Bettenraum mit besonderer mediz. Ausstattung | [9 empty] | 6.8 |  | Dialyse
|  |  | 7560 | 7230 | postoperative Überwachung | [9 empty] | 6.8 |  | Bettenraum mit besonderer mediz. Ausstattung
|  |  | 7570 | 7231 | Intensivmedizin | [9 empty] | 6.8 |  | postoperative Überwachung
|  |  | 7611 | 7232 | sonstiger Pflegeraum | [9 empty] | 6.8 |  | Intensivmedizin
|  |  | 7612 | 7233 | Baderaum | [9 empty] | 6.9 |  | sonstiger Pflegeraum
|  |  | 7613 | 7240 | Reinigungsschleuse | [9 empty] | 7.1 |  | Baderaum
|  |  | 7614 | 7300 | WC | [9 empty] | 7.1 |  | Reinigungsschleuse
|  |  | 7615 | 7310 | Putzraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC
|  |  | 7621 | 7320 | Wickelraum | [9 empty] | 7.1 |  | Putzraum
|  |  | 7622 | 7321 | Schminkraum | [9 empty] | 7.1 |  | Wickelraum
|  |  | 7623 | 7322 | Sanitär Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | Schminkraum
|  |  | 7624 | 7323 | WC Lehrer Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | Sanitär Vorraum
|  |  | 7625 | 7324 | WC Personal Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Lehrer Vorraum
|  |  | 7626 | 7325 | WC Jungen Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Personal Vorraum
|  |  | 7630 | 7326 | WC Mädchen Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Jungen Vorraum
|  |  | 7710 | 7327 | WC Gewahrsam | [9 empty] | 7.1 |  | WC Mädchen Vorraum
|  |  | 7720 | 7328 | WC Gewahrsam Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Gewahrsam
|  |  | 7730 | 7330 | WC Jungen | [9 empty] | 7.1 |  | WC Gewahrsam Vorraum
|  |  | 7740 | 7331 | WC Mädchen | [9 empty] | 7.1 |  | WC Jungen
|  |  | 7750 | 7332 | WC Herren Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Mädchen
|  |  | 7761 | 7333 | WC Damen Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Herren Vorraum
|  |  | 7762 | 7334 | WC Behinderte Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Damen Vorraum
|  |  | 7770 | 7340 | WC Besucher Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Behinderte Vorraum
|  |  | 7780 | 7350 | WC Herren | [9 empty] | 7.1 |  | WC Besucher Vorraum
|  |  | 7810 | 7351 | WC Damen | [9 empty] | 7.1 |  | WC Herren
|  |  | 7820 | 7352 | WC Behinderte | [9 empty] | 7.1 |  | WC Damen
|  |  | 7830 | 7353 | WC Besucher | [9 empty] | 7.1 |  | WC Behinderte
|  |  | 7840 | 7360 | WC Lehrer | [9 empty] | 7.1 |  | WC Besucher
|  |  | 7850 | 7370 | WC Personal | [9 empty] | 7.1 |  | WC Lehrer
|  |  | 7860 | 7400 | WC Vorraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Personal
|  |  | 7900 | 7410 | Sanitärraum | [9 empty] | 7.1 |  | WC Vorraum
|  |  | 8110 | 7420 | Sauna | [9 empty] | 7.1 |  | Sanitärraum
|  |  | 8120 | 7430 | Waschraum f. Tiere | [9 empty] | 7.1 |  | Sauna
|  |  | 8130 | 7500 | Waschraum | [9 empty] | 7.1 |  | Waschraum f. Tiere
|  |  | 8140 | 7510 | Duschraum | [9 empty] | 7.1 |  | Waschraum
|  |  | 8150 | 7520 | Umkleideraum | [9 empty] | 7.1 |  | Duschraum
|  |  | 8160 | 7530 | Schrankraum | [9 empty] | 7.2 |  | Umkleideraum
|  |  | 8170 | 7531 | Garderobe | [9 empty] | 7.2 |  | Schrankraum
|  |  | 8180 | 7532 | Kleiderablage | [9 empty] | 7.2 |  | Garderobe
|  |  | 8190 | 7533 | Fahrradraum | [9 empty] | 7.2 |  | Kleiderablage
|  |  | 8210 | 7534 | Abstellraum | [9 empty] | 7.3 |  | Fahrradraum
|  |  | 8220 | 7535 | Kinderwagenraum | [9 empty] | 7.3 |  | Abstellraum
|  |  | 8230 | 7536 | Müllsammelraum | [9 empty] | 7.3 |  | Kinderwagenraum
|  |  | 8240 | 7537 | Garage | [9 empty] | 7.3 |  | Müllsammelraum
|  |  | 8250 | 7540 | Fahrzeugabstellfläche | [9 empty] | 7.4 |  | Garage
|  |  | 8260 | 7600 | Flugsteig | [9 empty] | 7.4 |  | Fahrzeugabstellfläche
|  |  | 8270 | 7610 | Bahnsteig | [9 empty] | 7.5 |  | Flugsteig
|  |  | 8280 | 7611 | Landesteg | [9 empty] | 7.5 |  | Bahnsteig
|  |  | 8310 | 7612 | Fahrsteig | [9 empty] | 7.5 |  | Landesteg
|  |  | 8320 | 7613 | zentrale Technik Gas- und Flüssigkeitsversorgung | [9 empty] | 7.5 |  | Fahrsteig
|  |  | 8330 | 7614 | zentrale Technik Fernmelde | [9 empty] | 7.6 |  | zentrale Technik Gas- und Flüssigkeitsversorgung
|  |  | 8340 | 7615 | zentrale Technik Wärmeversorgung | [9 empty] | 7.6 |  | zentrale Technik Fernmelde
|  |  | 8350 | 7620 | zentrale Technik Stromversorgung | [9 empty] | 7.6 |  | zentrale Technik Wärmeversorgung
|  |  | 8360 | 7630 | zentraler Technikraum | [9 empty] | 7.6 |  | zentrale Technik Stromversorgung
|  |  | 8370 | 7640 | zentrale Technik Luft- und Kälteversorgung | [9 empty] | 7.6 |  | zentrale Technik Wasserversorgung
|  |  | 8380 | 7641 | zentrale Technik Förderanlagen | [9 empty] | 7.6 |  | zentraler Technikraum
|  |  | 8390 | 7642 | zentrale Technik Wasserversorgung | [9 empty] | 7.6 |  | zentrale Technik Luft- und Kälteversorgung
|  |  | 8410 | 7643 | Schutzraum | [9 empty] | 7.6 |  | zentrale Technik Förderanlagen
|  |  | 8420 | 7644 | Zivilschutzraum | [9 empty] | 7.7 |  | Schutzraum
|  |  | 8430 | 7645 | sonstige Nutzung | [9 empty] | 7.7 |  | Zivilschutzraum
|  |  | 8440 | 7650 | Abwasseraufbereitung | [9 empty] | 7.9 |  | sonstige Nutzung
|  |  | 8450 | 7651 | Abwasserbeseitigung | [9 empty] | 8.1 |  | Abwasseraufbereitung
|  |  | 8460 | 7652 | Warmwasserversorgung | [9 empty] | 8.1 |  | Abwasserbeseitigung
|  |  | 8470 | 7653 | Wasserversorgung | [9 empty] | 8.2 |  | Warmwasserversorgung
|  |  | 8510 | 7654 | Heizung | [9 empty] | 8.2 |  | Wasserversorgung
|  |  | 8520 | 7660 | Heizöllagerraum | [9 empty] | 8.3 |  | Heizung
|  |  | 8530 | 7700 | Brauchwassererwärmung | [9 empty] | 8.3 |  | Heizöllagerraum
|  |  | 8540 | 7710 | Heizung und Brauchwassererwärmung | [9 empty] | 8.3 |  | Brauchwassererwärmung
|  |  | 8610 | 7720 | Brennstofflagerraum | [9 empty] | 8.3 |  | Heizung und Brauchwassererwärmung
|  |  | 8620 | 7730 | Gase und Flüssigkeiten | [9 empty] | 8.3 |  | Brennstofflagerraum
|  |  | 8630 | 7740 | elektr. Stromversorgung | [9 empty] | 8.4 |  | Gase und Flüssigkeiten
|  |  | 8640 | 7750 | Fernmeldetechnik | [9 empty] | 8.5 |  | elektr. Stromversorgung
|  |  | 9231 | 7760 | Raumlufttechnische Anlage | [9 empty] | 8.6 |  | Fernmeldetechnik
|  |  | 9232 | 7770 | Lastenaufzug | [9 empty] | 8.7 |  | Raumlufttechnische Anlage
|  |  | 9233 | 7780 | Förderanlagenraum | [9 empty] | 8.8 |  | Lastenaufzug
|  |  | 9330 | 7800 | Aktenaufzug | [9 empty] | 8.8 |  | Förderanlagenraum
|  |  | 9420 | 7810 | Aufzugstechnikraum | [9 empty] | 8.8 |  | Aktenaufzug
|  |  | 9471 | 7820 | Aufzugs- und Förderanlagen | [9 empty] | 8.8 |  | Aufzugstechnikraum
|  |  | 9472 | 7830 | Technischer Betriebsraum | [9 empty] | 8.8 |  | Aufzugs- und Förderanlagen
|  |  | 9473 | 7840 | Revisionsraum | [9 empty] | 8.9 |  | Technischer Betriebsraum
|  |  | 9474 | 7850 | Installationskanal | [9 empty] | 8.9 |  | Revisionsraum
|  |  | 9475 | 7860 | Hausanschlussraum | [9 empty] | 8.9 |  | Installationskanal
|  |  | 9520 | 7900 | Installationsschacht | [9 empty] | 8.9 |  | Hausanschlussraum
|  |  | 9640 | 8000 | Installationsraum | [9 empty] | 8.9 |  | Installationsschacht
|  |  | 9900 | 8100 | Lichtschacht | [9 empty] | 8.9 |  | Installationsraum
|  |  |  | 8110 | Sonstige betriebstechnische Anlage | [9 empty] | 8.9 |  | Lichtschacht
|  |  |  | 8120 | Diele | [9 empty] | 8.9 |  | Sonstige betriebstechnische Anlage
|  |  |  | 8130 | Korridor | [9 empty] | 9.1 |  | Diele
|  |  |  | 8140 | Eingangshalle | [9 empty] | 9.1 |  | Korridor
|  |  |  | 8150 | Gang | [9 empty] | 9.1 |  | Eingangshalle
|  |  |  | 8160 | Flure, Hallen | [9 empty] | 9.1 |  | Gang
|  |  |  | 8170 | Wartungsbalkon | [9 empty] | 9.1 |  | Empore
|  |  |  | 8180 | Fluchtweg | [9 empty] | 9.1 |  | Windfang
|  |  |  | 8200 | Atrium | [9 empty] | 9.1 |  | Innenhof
|  |  |  | 8210 | Brücke | [9 empty] | 9.1 |  | Flure, Hallen
|  |  |  | 8220 | Fluchtbalkon | [9 empty] | 9.1 |  | Wartungsbalkon
|  |  |  | 8230 | Schleuse | [9 empty] | 9.1 |  | Fluchtweg
|  |  |  | 8240 | Innenhof | [9 empty] | 9.1 |  | Flur
|  |  |  | 8250 | Empore | [9 empty] | 9.1 |  | Vorraum
|  |  |  | 8260 | Windfang | [9 empty] | 9.1 |  | Atrium
|  |  |  | 8270 | Flur | [9 empty] | 9.1 |  | Brücke
|  |  |  | 8280 | Vorraum | [9 empty] | 9.1 |  | Fluchtbalkon
|  |  |  | 8300 | Treppenraum | [9 empty] | 9.1 |  | Schleuse
|  |  |  | 8310 | Treppenlift | [9 empty] | 9.2 |  | Treppenraum
|  |  |  | 8320 | Fahrtreppe | [9 empty] | 9.2 |  | Treppenlift
|  |  |  | 8330 | Rampe | [9 empty] | 9.2 |  | Fahrtreppe
|  |  |  | 8340 | Treppen | [9 empty] | 9.2 |  | Rampe
|  |  |  | 8350 | Fluchttreppen | [9 empty] | 9.2 |  | Treppen
|  |  |  | 8360 | Abwurfschacht | [9 empty] | 9.2 |  | Fluchttreppen
|  |  |  | 8370 | Aufzugsschacht | [9 empty] | 9.3 |  | Abwurfschacht
|  |  |  | 8380 | Schacht für Förderanlagen | [9 empty] | 9.3 |  | Aufzugsschacht
|  |  |  | 8400 | Gleisfläche | [9 empty] | 9.3 |  | Schacht für Förderanlagen
|  |  |  | 8410 | befahrbare Rampe | [9 empty] | 9.4 |  | Gleisfläche
|  |  |  | 8420 | Durchfahrt | [9 empty] | 9.4 |  | befahrbare Rampe
|  |  |  | 8430 | Fahrzeugverkehrsfläche | [9 empty] | 9.4 |  | Durchfahrt
|  |  |  | 8440 | sonstige Verkehrsfläche | [9 empty] | 9.4 |  | Fahrzeugverkehrsfläche
|  |  |  | 8450 | [10 empty] | 9.9 |  | sonstige Verkehrsfläche
8460
8470
8500
8510
8520
8530
8600
8610
8620
8630
8640
9000
9100
9110
9120
9130
9140
9150
9200
9210
9220
9300
9310
9320
9330
9340
9400
9410
9420
9430
9440
9450
9460
9500
9510
9511
9520
9600
9610
9620
9630
9640
9650
9660
9700
9710
9711
9712
9713
9720
9730
9740
9750
9760
9761
9762
9763
9770
9771
9772
9800
9810
9820
9830
9840
9850
9860
9870
9880
9890