Attributdatenblatt 	TÜR | Glasfläche Oberlicht

| Objektbezeichnung | TÜR |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Glasfläche Oberlicht |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_02-TUER Register: Türen |
| Datenfeld | GLASFLAECHE_OBERLICHT |
| Datentyp | DEC (6,2) |
| Definition | Ein Oberlicht ist ein über der Tür im Rahmen fest verbautes Glasflächenelement (durchsichtig oder undurchsichtig), das besonders dann zu finden ist, wenn die Einlassung im Mauerwerk eine für eine Tür übliche Größe übersteigt. Besitzt die Tür ein Oberlicht, so ist dessen Fläche hier einzupflegen. Die Glasfläche Oberlicht ist der jeweiligen geometrischen Form entsprechend (z. B. Rechteck, Rundbogen, Segmentbogen, Dreieck, etc.) zu berechnen und in Quadratmetern (m²) mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Sprossen und Rahmen sind zu übermessen. Sofern in der Tür kein Oberlicht verbaut ist, so ist der Wert 0,00 zu setzen. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. Oberlichter gelten nicht als Fenster und sind daher nicht in der DET_03-FENSTER zu pflegen. |
| Beispiel / Werteliste | 0,50 |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.