Attributdatenblatt 	TÜR | Glasfläche Seitenelement

| Objektbezeichnung | TÜR |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Glasfläche Seitenelement |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_02-TUER Register: Türen |
| Datenfeld | GLASFLAECHE_SEITENELEMENT |
| Datentyp | DEC (6,2) |
| Definition | Ein Seitenelement ist eine neben der Tür im Rahmen verbaute Glasfläche (durchsichtig oder undurchsichtig), die besonders dann zu finden ist, wenn die Einlassung im Mauerwerk eine für eine Tür übliche Größe übersteigt. Besitzt die Tür ein Seitenelement aus Glas, so ist dessen Fläche einzupflegen. Die Glasfläche Seitenelement ist der jeweiligen geometrischen Form entsprechend (z. B. Rechteck, Dreieck, etc.) zu berechnen und in Quadratmetern (m²) mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Sprossen und Rahmen werden übermessen. Sofern in der Tür kein Glas im Seitenelement verbaut ist, so ist der Wert 0,00 zu setzen. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. Seitenelemente gelten nicht als Fenster und sind daher nicht in der DET_03-FENSTER zu pflegen. |
| Beispiel / Werteliste | 2,20 |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.