Attributdatenblatt 	TÜR | Sprengwirkung-Widerstand

| Objektbezeichnung | TÜR |
| --- | --- |
| Attributbezeichnung | Sprengwirkung-Widerstand |
| Datenerfassungstabelle (DET) | DET_02-TUER Register: Türen |
| Datenfeld | TUER_SPRENGWIRKUNG |
| Datentyp | TEXT (Werteliste) |
| Definition | Die Angabe dazu, ob an eine Tür Anforderungen bezüglich des Sprengwirkung-Widerstands gestellt werden, ist in Bezug auf die jeweilige Tür-ID gemäß der vordefinierten Werteliste zu pflegen. Detaillierte inhaltliche Informationen, welchen konkreten Anforderungen hinsichtlich des Sprengwirkung-Widerstands die jeweilige Tür entspricht, müssen der technischen Dokumentation dieser Tür (Bezug Tür-ID und eingebautes Produkt) entnommen werden können. Das Liefern und Vorliegen dieser technischen Dokumentation für den Betrieb, ist im Zuge der Baumaßnahme sicherzustellen. Bei Bestandserfassung: Die Ermittlung soll eindeutig und belastbar sein, daher ist darauf zu achten, dass diese nur durch Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen autorisiert wird bzw. anhand vorhandener aktueller dem Vor-Ort-Zustand entsprechender Dokumentation erfolgt. Sollte bei Bestandserfassungen eine eindeutige und belastbare Zuordnung bzw. Ermittlung nicht möglich sein (beispielsweise aufgrund der Nichtzugänglichkeit), so ist das Kürzel „k.A.m.“ (keine Angabe möglich) zu verwenden. |
| Beispiel / Werteliste | Werteliste - ja - keine Anforderung - k.A.m. |
| Ergänzende Angaben | Klicken Sie hier, um ergänzende Angaben und Vereinbarungen einzugeben. |

Der Anhang „Verfahrensablauf zur Festlegung des erweiterten Datenumfangs“ ist zu beachten.