HINWEIS: ALLE ROT- HERVORGEHOBENEN LEISTUNGEN SIND MIT PREISEN ZU HINTERLEGEN (PAUSCHAL NETTO)!

|  | Leistungsstufe 2 Ausführungsplanung, Mitwirkung bei der Vergabe |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regelleistungen der Ausführungsplanung und Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 5 - 7) | pauschal |
| ☐ a) | Prüfen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den brandschutznachweise |  |
| ☒ b) | Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutztechnischen Fachleistung auf Basis des genehmigten Brandschutznachweises einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung |  |
| ☐ c) | Erstellen einer Brandfallsteuertabelle |  |
| ☒ d) | Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen |  |
| ☒ e) | Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Übereinstimmungserklärungen von geregelten Bauprodukten und Bauarten für die Einbausituation |  |
| ☒ f) | Prüfen, inwieweit zusätzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind |  |
| ☐ g) | Zusammenstellen der Ergebnisse und Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes bei Planänderungen |  |
|  | Angebotssumme pauschal netto: |  |

|  | Optionale Leistungen der Leistungsstufe 2 (LPH 5 - 7) | pauschal |
| --- | --- | --- |
| ☐ 1) | Einmaliges Prüfen von Ausführungsplänen und Montageplänen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brandschutzes |  |
| ☐ 2) | Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise von ungeregelten Bauprodukten und Bauarten für die Einbausituation |  |
| ☐ 3) | Mitwirken bei dem Erstellen einer gewerkeübergreifenden Brandfallsteuermatrix |  |
| ☐ 4) | Beraten der Objekt- und Fachplaner bei der Erstellung der brandschutztechnischen Teile der Leistungsverzeichnisse |  |
| ☐ 5) | Prüfen von definierten brandschutztechnischen Teilleistungen im Leistungsverzeichnis |  |
| ☐ 6) | Beraten der Objekt- und Fachplaner bei der Auswertung der brandschutztechnischen Teile der Leistungsverzeichnisse |  |
| ☐ 7) | Erarbeiten von Vorschlägen zur Beseitigung festgestellter Mängel, Benennung notwendiger baulicher Maßnahmen bzw. Anpassungen, wenn dies wegen der Sicherheit oder Gesundheit erforderlich ist (Anpassungsverlangen gemäß § 86 BauO LSA) |  |
| ☐ 8)3 | Prüfen von Funktionsbeschreibungen des anlagentechnischen Brandschutzes |  |
| ☐ 9)3 | Prüfen der detaillierten Brandfallsteuermatrix / der Brandfallsteuertabellen hinsichtlich Konformität mit der konzeptionellen Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzkonzept |  |
|  | Angebotssumme optionale Leistungen pauschal netto: |  |

|  | Leistungsstufe 3 Objektüberwachung (Bauüberwachung) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regelleistungen für die Objektüberwachung (LPH 8) | pauschal |
| ☒ a) | Prüfen der Ausführung des Objektes auf prinzipielle Übereinstimmung mit dem genehmigten Brandschutznachweis einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung an bis zu drei Begehungseinheiten |  |
| ☒ b) | Einmalige Plausibilitätskontrolle der vorgelegten Nachweise für geregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz |  |
| ☐ c) | Prüfen der Sachverständigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestätigungen hinsichtlich der Feststellungen der Wirksamkeit und Betriebssicherheit für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen |  |
| ☒ d) | Mitwirken bei der Vorbereitung von behördlichen Prüfungen / Begehungen und Teilnahme daran |  |
| ☐ e) | Erstellung eines Statusberichtes einschließlich Bewerten der Möglichkeiten für die Inbetriebnahme |  |
|  | Angebotssumme pauschal netto: |  |

|  | Optionale Leistungen der Leistungsstufe 3 (LPH 8) | pauschal |
| --- | --- | --- |
| ☒ 1) | Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichprobenartige Kontrolle von baulichen Brandschutzmaßnahmen |  |
| ☐ 2) | Kontrolle der vorgelegten Nachweise für ungeregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz |  |
| ☐ 3) | Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von Sonderbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur Feststellung von Mängeln |  |
| ☐ 4) | Mitwirken bei der Prüfung der der Brandfallsteuertabelle oder gewerkeübergreifenden Brandfallsteuermatrix |  |
| ☐ 5) | Prüfen von Feuerwehrplänen |  |
| ☐ 6) | Prüfen von Flucht- und Rettungsplänen |  |
| ☒ 7) | Mitwirken bei der Erstellung der Brandschutzordnung für die Baustelle |  |
| ☐ 8)4 | Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation des Vollprobetests der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3 |  |
| ☐ 9)4 | Erstellen der Konformitätserklärung hinsichtlich der Ausführung der Brandfallsteuermatrix entsprechend dem Brandschutzkonzept als Grundlage für die baurechtliche Abnahme |  |
| ☒ 10)4 | Abforderung, Zusammenstellung und Prüfung aller relevanten brandschutztechnischen Bescheinigungen / Verwendbarkeitsnachweise für die verwendeten baulichen und technischen Brandschutzelemente / Brandschutzkonstruktionen |  |
| ☒ 11)4 | Brandschutztechnische Schlussabnahme mit Erstellung eines Abnahmeberichtes einschließlich Bewerten der Möglichkeiten für die Inbetrieb- und Nutzungsaufnahme, Übereinstimmungserklärung mit dem Brandschutzkonzept |  |
| ☐ 12)4 | Prüfen der Plausibilität der Sachverständigen- oder Sachkundigennachweise für die brandschutzrelevanten Anlagen auf Schnittstelle |  |
| ☐ 13)4 | Mitwirkung bei behördlichen Abnahmen |  |
|  | Angebotssumme optionale Leistungen pauschal netto: |  |

|  | Leistungsstufe 4 Dokumentation |
| --- | --- |

|  | Optionale Leistungen für die Leistungsstufe 4 (LPH 9) | pauschal |
| --- | --- | --- |
| ☒ 1) | Zusammenfassende Einarbeitung der Festlegungen und Ergebnisse der vorausgehenden Leistungsstufen in den Erläuterungsbericht Aktualisierung des Erläuterungsberichts entsprechend der Bauausführung |  |
| ☒ 2)5 | Aktualisierung der Brandschutzpläne |  |
| ☐ 3)5 | Mitwirken bei der Überwachung zur Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel |  |
| ☒ 4)5 | Erstellen von Feuerwehrplänen |  |
| ☒ 5)5 | Erstellen von Flucht- und Rettungswegplänen |  |
| ☐ 6)5 | Bei Versammlungsstätten: Erstellen von Bestuhlungsplänen |  |
| ☐ 7)5 | Mitwirkung bei der Erstellung der Brandschutzordnung, des Betriebshandbuches, des Alarm und Gefahrenabwehrplanes |  |
|  | Angebotssumme optionale Leistungen pauschal netto: |  |

a) = Diese Leistung beinhaltet auch die zeichnerische Darstellung, zum Beispiel Planskizzen oder Handeintragungen in

Objektplänen usw.

Zusätzliche Leistungen, welche nicht im Rahmen der optionalen Leistungen der AHO-Fachkommission „Brandschutz“ (Heft 17) - Stand Dezember 2022 - aufgeführt sind

Zusätzliche Leistungen, welche nicht im Rahmen der optionalen Leistungen der AHO-Fachkommission „Brandschutz“ (Heft 17) - Stand Dezember 2022 - aufgeführt sind

Zusätzliche Leistungen, welche nicht im Rahmen der optionalen Leistungen der AHO-Fachkommission „Brandschutz“ (Heft 17) - Stand Dezember 2022 - aufgeführt sind