## LEISTUNGSVERZEICHNIS
LEISTUNGSVERZEICHNIS / Tender Specification |  |  |  |  | Stand: 01.02.2025
Banf-Nummer/order request no.: |  | PR1144517
Anzahl/quantity: |  | 1 Stück / 1 pieces
Gerätesteckbriefnummer/device profile no: |  | IMDOptE-12
Auftragsgegenstand/order subject: |  | Gerät SAM400 / device SAM400
KURZE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG/ BRIEF SERVICE DESCRIPTION:
Benötigt werden 2 Gruppen von Ultraschallwandlern, nachfolgend in Los1 und Los2 unterteilt. Los1 ist ein Hochfrequnter Ultrachallwandler mit 300MHz und einer Fokallänge von 3,2 mm. Los 2 sind zwei TransversalWandler, einer mit 20MHz und 0,25" Elementgröße und einer Delaystrecke von ca. 7µs und ein zweiter mit 5MHz und 0,5" Elementgröße. Two groups of ultrasonic transducers are required, divided into Lot 1 and Lot 2 below. Lot 1 is a high-frequency ultrasonic transducer with 300 MHz and a focal length of 3.2 mm. Lot 2 consists of two transverse transducers, one with 20 MHz and an element size of 0.25" and a delay path of approx. 7 µs, and a second one with 5 MHz and an element size of 0.5".
Legende Kriterien/legend criteria
B | Bewertung: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem B gekennzeichnet sind, dienen der Bewertung einzelner Kriterien. Die maximal erreichbare Punktzahl für das einzelne Kriterium ist in Spalte J aufgelistet. Eine Nichterfüllung oder keine Angaben führen zum sofortigen Ausschluss. Evaluation: The positions of service specification marked with B are used to evaluate individual criteria. The maximum achievable score for each criterion is listed in column J. Non-compliance or no information will result in immediate exclusion.
F | Forderung: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem F gekennzeichnet sind, müssen zwingend erfüllt werden. Das bedeutet für den Bieter, dass im Angebot dazu Angaben zu erstellen sind. Eine Nichterfüllung oder keine Angaben führen zum sofortigen Ausschluss. Requirement: The positions of service specification marked with F must be fulfilled. The information must be provided in the offer. Non-compliance or no information will result in immediate exclusion.
O | Option: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem O gekennzeichnet sind, dienen ebenfalls der Bewertung einzelner Kriterien. Die maximal erreichbare Punktzahl für das einzelne Kriterium ist in Spalte J aufgelistet. Optionen müssen vom Bieter angeboten werden, ein nicht-Anbieten von Optionen führt jedoch nicht zum Ausschluss, der Bieter bekommt 0 Punkte für diese Option in der Bewertung. Optionen fließen in die preisliche Bewertung ein. Option: The positions of service specification marked with O are used to evaluate individual criteria, too. The maximum achievable score for each criterion is listed in column J. Options must be offered by the tenderer. Not offering options does not result into exclusion, the bidder gets 0 points for this option in the rating. Options are included in the price rating.
I | Information: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem I gekennzeichnet sind, fließen nicht in die Wertung ein. Diese dienen der Übermittlung von Informationen. Diese Positionen müssen zwingend beachtet werden. Sie führen nicht zum Ausschluss. Information: The positions of service specification marked with I are not included in the evaluation. They are used for the transmission of information, which must be observed and do not result in exclusion.
N | Nachhaltigkeit: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem N gekennzeichnet sind, dienen der Bewertung der Nachhaltigkeit als eigenes Zuschlagskriterium. Eine Nichterfüllung oder keine Angaben führen zum sofortigen Ausschluss. Sustainability: The positions of service specification marked with an N are used to assess sustainability as an award criteria. Non-compliance or no information will result in immediate exclusion.
LV Pos. / TS Pos. | TECHNISCHE BESCHREIBUNG - Hauptpunkt Technical description - main topic | TECHNISCHE BESCHREIBUNG - Beschreibung Technical description - specification | Anforderungen an die jeweiligen Parameter What is needed - parameter | B/F/O/I/N | max. Punktzahl B/O-Kriterien max. total points B / O-criteria | vom Bieter auszufüllen / to be filled by tenderer | Verweis in Bieterdokument / Reference in tenderer document
1. | Ultrasonic Transducer 0,20" - 0,30"
1.1. |  | Function | Transducer converting electrical signals into transverse acoustic waves in the ultrasonic range Contact transducer | F
1.2. |  | Wave Modes | Wave mode: transverse | F
1.3. |  | Frequency | 15 MHz - 25 MHz | F
1.4. |  | Diameter of the piezoelectric element | 0,20" - 0,30" | F
2. | Ultrasonic Transducer 0.40" – 0.60"
2.1. |  | Function | Transducer converting electrical signals into transverse acoustic waves in the ultrasonic range Contact transducer | F
2.2. |  | Wave Modes | transverse | F
2.3. |  | Frequency | Exactly 5 MHz | F
2.4. |  | Diameter of the piezoelectric element | 0.40" – 0.60" | F
3. | Delivery and Acceptance
3.1. |  |  | Transport, packaging, shipping, customs and costs for import of dual use goods of all components and accessories need to be included. Delivery Address: Fraunhofer IMWS; Walter-Hülse-Straße 1; 06120 Halle, Germany (DAP / DDP) | I
3.2. |  |  | Please ensure that the devices are brought to the appropriate laboratory. Transport equipment etc. must be brought with you, as we cannot store it on site. Please inform yourself about all relevant requirements with the technical contact person in good time. | I
3.3. |  |  | For the acceptance of the device, a protocol is drawn up together with the supplier in which the required parameters are recorded and checked. | I
3.4. |  |  | Technical documentation, instructions, device labels, in German or English language. | F
4. | Sustainability
|  |  | The system must comply with international safety standards CE. | F
|  | Price | 90% |  | Summation of B+O = 100 Points
|  | Sustainability | 10%

## Anhänge zum LV
Anhänge zum LV /Appendices to the LV
Banf-Nummer/order request no.: |  | PR1144517
Anzahl/quantity: |  | 1 Stück / 1 pieces
Gerätesteckbriefnummer/device profile no: |  | IMDOptE-12
Auftragsgegenstand/order subject: |  | Gerät SAM400 / device SAM400
LV Pos. / TS Pos. | TECHNISCHE BESCHREIBUNG - Hauptpunkt Technical description - main topic | Anhänge zum LV /Appendices to the LV
1.1 | Überschrift Thema 1 Headline Topic 1 | Anhang