Anlage 1 zum Vertrag 8/1090/S 0474

Leistungsbeschreibung

1.Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur einwandfreien Ausführung der vertraglich

vereinbarten Leistungen unter Beachtung der hierfür jeweils geltenden Gesetze,

Verordnungen und Satzungen.

Hierunter fallen insbesondere:

- Bereitstellung anschlussfreier Toilettenkabinen mit Handwaschbecken und mobiler Wasserversorgung

- Mindestausstattung der mobilen Toilettenkabinen: WC, Toilettenpapierhalter,

Abwassertank ca. 250 l, rutschfester Bodenbelag, zugfreie Be- und Entlüftung

- Anlieferung und Abholung nach Vereinbarung

- wöchentliche Zwischenentsorgung und Vollreinigung (bei Anmietungen von mehr als 1 Woche)

- Wasserversorgung wöchentlich bzw. nach Bedarf

- Auffüllung mit biologisch abbaubarem Desinfektionskonzentrat

- Ausstattung mit ausreichenden Mengen Toilettenpapier und Geruchs-Verbesserern (Toilettensteinen o.ä.)

- Beseitigung der Abwässer (Fäkalien) in einer zugelassenen Entsorgungsanlage.

(Die Bestimmungen der zuständigen Behörden sind zu beachten und einzuhalten.)

- ordnungsgemäße Befestigung der Toilettenkabinen, Absicherung gegen Umstürzen.

- Das für die Befüllung und Reinigung der Toiletten erforderliche Wasser wird vom Auftragnehmer mitgeführt.

2.	Der Auftraggeber gewährleistet die Zugänglichkeit der Stellplätze mit handelsüblichen geländegängigen Transport-Kfz.

Der Auftraggeber ist befugt, die Durchführung der Leistung zu überwachen und eine sofortige Einstellung der Arbeiten insoweit zu verlangen, als das für die Gewährleistung der Sicherheit und des Arbeitsschutzes erforderlich ist.

Der Objektmanager bzw. ein zuständiger Mitarbeiter des Auftraggebers prüft die Leistung unmittelbar nach Abschluss und im Beisein des Auftragnehmers oder dessen Erfüllungsgehilfen auf vertragsgemäße Erfüllung.