## Tabelle1
S
C
P
F
Anlage 01: Anforderungskatalog Ausschlussktiterien
I | halbautomatischer Entblisterungsautomat
1. Grunddaten
| Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation | Erläuterungen / Bemerkungen
| 1 | Grunddaten
| 1.1 | Ausschlusskriterien
| 1.1.1 | Ist die Entblisterungseinheit in Kombination mit einem Abzug für die Aufstellung im Reinraum der RHK D geeignet und beeinträchtigt den Reinraumstatus hinsichtlich Partikelzahl und Raumdruck nicht?
2. Garantien und Vertragsbedingungen
| Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation | Erläuterungen / Bemerkungen
| 2 | Garantien und Vertragsbedingung
| 2.1 | Ausschlusskriterien
| 2.1.1 | Die Garantie beträgt mindestens 12 Monate.
| 2.1.2 | Der Bieter übernimmt die volle Verantwortung der Lieferung und Inbetriebnahme bis zur Übernahme durch den Auftraggeber
II | Unit Dose Verblisterungseinheit
1. Grunddaten
| Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation | Erläuterungen / Bemerkungen
| 1 | Grunddaten
| 1.1 | Ausschlusskriterien
| 1.1.1 | Ist die Errichtung einer Verblistereinheit innerhalb der Flächenrestriktionen gem. Vorgaben des Auftraggebers möglich (siehe Anlage Grundriss des Reinraums)?
| 1.1.2 | Ist die Verblistereinheit für die Aufstellung im Reinraum der RHK D geeignet und beeinträchtigt den Reinraumstatus hinsichtlich Partikelzahl und Raumdruck nicht?
2. Ausführung
| Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation | Erläuterungen / Bemerkungen
| 2 | Ausführung
| 2.1 | Ausschlusskriterien
| 2.1.1 | Die Verblistereinheit muss mindestens 300 Kanister mit Arzneimitteln gleichzeitig verarbeiten können.
| 2.1.2 | Jede Verpackungseinheit/eingesiegelter Schlauchabschnitt muss gut lesbar und dauerhaft beschriftbar sein und mindestens die folgenden Angaben tragen: • Name des Patienten und ggf. Vorname, Geburtsdatum und Station/Fallnummer (zur Patientenidentifikation notwendige Daten) • Name (und Anschrift) der abgebenden Apotheke • Bezeichnung(en) der enthaltenen Arzneimittel (mit Angabe des Wirkstoffgehalts) • Verfallsdatum des Blisters • Chargenbezeichnung(en) der enthaltenen Arzneimittel • Einnahmehinweise und Lagerungshinweise • QR-Code für Beipackzettel • Für Multi-Dose-Verblisterung: Angaben zur Identifizierung der einzelnen Arzneimittel (z. B. Farbe, Form, Größe)
3. Service & Wartung
| Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation | Erläuterungen / Bemerkungen
| 3 | Service & Wartung
| 3.1 | Ausschlusskriterien
| 3.1.1 | Während der normalen Geschäftszeiten der Apotheke (werktags von 8-16 Uhr) muss innerhalb kürzester Zeit ein Servicemitarbeiter des Bieters erreichbar sein.
| 3.1.2 | Die Lieferung muss vor dem 04.12.26 erfolgen. Der Wunschliefertermin ist der 2.11.
4. Garantien und Vertragsbedingungen
| Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation | Erläuterungen / Bemerkungen
| 4 | Garantien und Vertragsbedingung
| 4.1 | Ausschlusskriterien
| 4.1.1 | Die Garantie beträgt mindestens 12 Monate.
| 4.1.2 | Der Bieter übernimmt die volle Verantwortung der Lieferung und Inbetriebnahme bis zur Übernahme durch den Auftraggeber
III | optisches Kontrollgerät
1. Garantien und Vertragsbedingungen
| Lfd. Nr. | Anforderungsspezifikation | Erläuterungen / Bemerkungen
| 1 | Garantien und Vertragsbedingung
| 1.1 | Ausschlusskriterien
| 1.1.1 | Die Garantie beträgt mindestens 12 Monate.
| 1.1.2 | Der Bieter übernimmt die volle Verantwortung der Lieferung und Inbetriebnahme bis zur Übernahme durch den Auftraggeber