## Ermittlung wirtschaftl. Angebot
Zuschlagskriterien / Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt anhand der Bewertungsmethode nach UfAB VI: einfache Richtwertmethode. Dabei wird der höchste Z-Kennwert als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Der Bieter mit dem höchsten Z-Wert hat das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Die Formel lautet dabei: Kennzahl (Z) = Leistungspunkte (L) / Angebotspreis (P) * 100.000 (für eine leserfreundliche Darstellung des Z-Wertes)
Hinweis zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots: Der Bieter hat die entsprechenden Pauschalpreise und Tagessätze im EVB-IT Systemvertrag anzugeben. Für die Ermittlung des Angebotspreises „P“ werden die Pauschalpreise und die Tagessätze (maximale Abnahmemenge je Vertragsjahr * 4 Jahre) herangezogen. Fachliche Schätzung: Die unten genannten Personentage (PT) verteilen sich gem. der fachlichen Schätzung auf die einzelnen Kategorien sowie auf remote und vor Ort Tage . Über die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung wird folgende Ermittlung des Angebotspreises „P“ für alle Bieter durchgeführt: angegebene Pauschalkosten des Bieters für sämtliche Leistungen + angegebener Tagessatz des Bieters für Consultant (remote) x 20 PT + angegebener Tagessatz des Bieters für Consultant (Vor Ort) x 5 PT + angegebener Tagessatz des Bieters für Projektleiter (remote) x 3 PT + angegebener Tagessatz des Bieters für Projektleiter (vor Ort) x 2 PT = Angebotspreis P
Wertungsmatrix siehe Tabellenblatt 2
Note on A4: Autor: fachliche Schätzung Arbeiten in Remote und Arbeiten vor Ort so ok?

## Wertungsmatrix_Wertungspunkte
Wertungsmatrix zum Verfahren: „Beschaffung eines Labor-Informations-Management-Systems (LIMS)“ |  |  | 2026-02-03
Lfd Nr. gem. LB | Wertungskriterium | Wertungspunkte
Kapitel 2.1 | Allgemeine Anforderungen (Nr. 2.1 der Leistungsbeschreibung) | 10
2.1.8 | LIMS soll den Anwender bei der statistischen Auswertung für die Erstellung von Jahresberichten unterstützen
| umfangreiche Unterstützung mit flexiblen Abfragen | 10
| Unterstützung mit festgelegten Abfragen | 5
| keine Unterstützung bei Jahresberichten | 0
Kapitel 2.1.1. | Softwareoberfläche | 30
2.1.9 | Alle benötigten Fenster sollen durch den Nutzer individuell anzuordnen sein.
| vorhanden | 8
| nicht vorhanden | 0
2.1.10 | Gewählte Fenster-Einstellungen sollen nutzerspezifisch gespeichert werden.
| vorhanden | 8
| nicht vorhanden | 0
2.1.12 | Ansichten sollen einzeln oder gesammelt geschlossen werden können.
| vorhanden | 8
| nicht vorhanden | 0
2.1.13 | Alle Ansichten sollen sich auch unabhängig von der Hauptapplikation auf alle verfügbaren Monitore verteilen lassen.
| vorhanden | 6
| nicht vorhanden | 0
Kapitel 2.1.3 | Labormethoden | 490
2.1.35 | Das Extraktionsprotokoll soll 84 Materialproben (von Spuren), 2x4 Standardkurvenproben, 2 Positivkontrollen und 2 Negativkontrollen umfassen
| Protokoll enthällt geforderte Anzahl an Materialproben | 5
| Protokoll enthällt weniger Materialproben | 0
2.1.36 | Das Sequenzerprotokoll soll 92 Spuren- oder Vergleichsmaterialproben, 2 Allelleitern, eine Positiv- und eine Negativkontrolle umfassen
| Protokoll enthällt geforderte Anzahl an Materialproben | 5
| Protokoll enthällt weniger Materialproben | 0
2.1.38 | Materialproben und Vergleichsmaterialproben sollen einzeln wie auch gruppiert in ein Protokoll überführt werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.39 | Die Überführung soll auch rückwärts durch das Einlesen von Barcodes (oder QR-Codes) an den Analysegeräten möglich sein.
| Überführung mittels Codes an den Analysegeräten | 10
| Überführung mittels Codes nicht möglich | 0
2.1.44 | Methoden sollen nur durch autorisierte Nutzer erstellt werden können.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.45 | Methoden sollen nur durch Anwender mit den entsprechenden Rechten bearbeitet werden können.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.48 | Die Chargennummer soll mittels drop-down Menü auswählbar sein oder automatisch eingefügt werden.
| Chargennummer automatisch eingefügt | 10
| Chargennummer mittels drop-down Menü eingefügt | 8
| kein einfügen möglich | 0
2.1.50 | Das LIMS soll je nach Methode den notwendigen Gesamtreaktionsansatz in Bezug auf die Volumina aller Reagenzien (inkl. Kontrollen und Eichkurven) berechnen. Hierbei soll LIMS ein durch den Nutzer festzulegendes "Totvolumen" berücksichtigen.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.52 | Für jede Probe soll zudem das in den Methoden genutzte Volumen registriert werden, so dass zu jeder Zeit das vorhandene Restvolumen des Eluats nachvollzogen werden kann.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.57 | Der Nutzer soll dabei die in der STR-PCR angestrebte DNA-Konzentration anpassen können
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.58 | LIMS soll eine vollintegrierte Lösung zur Analyse und Bewertung von DNA-Rohdaten enthalten.
| vorhanden | 20
| nicht vorhanden | 0
2.1.59 | Rohdaten sollen direkt aus der ABI Data Collection Software der 3500 bzw. 3500 xl ABI Genetic-Analyzer der Firma Thermo Fisher bzw. aus der Spectrum Control Software des Spectrums CE-Systems der Firma Promega in Form von .hid, .fsa-Dateien und .promega in das LIMS eingelesen werden können.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.60 | Analyse-Kits sollen mindestens bezüglich der folgenden Kriterien parametrisierbar sein: Panel, Bins, Allelleiter, Längen-Standard, Farbkanäle, Stutter-Raten, Positiv-/Negativ-Kontrolle.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.61 | Jedes Parameter-Set soll versioniert abgespeichert und verwendet werden können.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.62 | Es sollen Kits mit bis zu 8 Farben auswertbar sein.
| 8-Farbkits auswertbar | 10
| keine 8-Farbkits auswertbar | 0
2.1.63 | Die Analyse von Rohdaten soll auf Grundlage des o. g. freigegebenen Parameter-Sets zum verwendeten Analyse-Kit und mittels einer Analysemethode erfolgen.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.64 | Die Analysemethode soll mindestens in den folgenden Kriterien parametrisierbar sein: Filtereinstellungen, Analysegrenze je Farbkanal, Interpretationsgrenze je Farbkanal, Stuttergrenze je Analysesystem
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.65 | Jede Analysemethode soll versioniert abgespeichert und verwendet werden können.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.66 | Analysemethoden sollen nur durch autorisierte Nutzer erstellt werden können
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.67 | Analysemethoden sollen nur durch Anwender mit den entsprechenden Rechten bearbeitet werden können.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.68 | Die Darstellung von EPGs soll im LIMS ohne die Notwendigkeit externer Programme realisiert werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.69 | Mindesanforderungen EPG Darstellung
| alle 10 Forderungen erfüllt | 10
| 5 bis 9 Forderungen erfüllt | 8
| 1-4 Forderungen erfüllt | 4
| Darstellung EPG nicht möglich | 0
2.1.70 | Der Druck einzelner EPGs soll parametrisierbar (Menge an Parametern als Satz speicher- und abrufbar) auf einer A4-Seite möglich sein.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.71 | Der Druck mehrerer EPGs soll mit der Option "neue EPGs jeweils auf einer neuen Seite bzw. einem neuen Blatt beginnen" möglich sein.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.72 | Es soll zu einer Materialprobe möglich sein, zu allen CE-Ergebnissen einzelne STR-Systeme in mehreren EPG-Ansichten gegenüberzustellen (STR Hervorhebung).
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.73 | Für die Rohdatenauswertung sollen die Lot-Nummern der verwendeten Kits, der Bearbeiter, das Bearbeitungsdatum, die Prüfung der Leiter, Prüfung der Negativkontrolle und Prüfung der Positivkontrolle dokumentiert werden
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.74 | Zudem sollen Freitextfelder zur Verfügung stehen.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.75 | Es soll möglich sein, dass autosomale und Y-chromosmale Vergleichsmaterialproben von Personen mit Materialprobenprofilen (Einzel- und Mischprofilen) automatisiert abgeglichen werden können.
| Abgleich autosomal- und Y-Chromosomal für Einzel- und Mischspuren möglich | 10
| Abgleich autosomal- und Y-Chromosomal für Einzelspuren möglich | 8
| Abgleich autosomal für Einzel- und Mischspuren möglich | 6
| Abgleich autosomal für Einzelspuren möglich | 4
| Abgleich nicht möglich | 0
2.1.76 | Nutzerspezifisch soll ausgewählt werden, ob die Übereinstimmung nach dem Konsensus- oder Kompositprinzip analysiert wird
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.77 | Nutzerspezifisch soll die Anzahl der maximal abweichenden Merkmale eingestellt werden können.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.78 | Die übereinstimmenden Merkmale zwischen den ausgewählten Vergleichsmaterialprofilen und den Spurenprofilen sollen in einer geeigneten Ansicht farbig markiert werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.79 | Der Abgleich soll für Vergleichsmaterialproben und Materialproben von Spuren innerhalb eines Vorgangs, aber auch vorgangsübergreifend möglich sein. Einzuschließende Vorgänge sollen manuell auszuwählen sein.
| Abgleich innerhalb eines Vorgangs und zwischen Vorgängen | 10
| Abgleich innerhalb eines Vorgangs | 5
| Abgleich nicht möglich | 0
2.1.80 | DNA-Profile zum Abgleich sollen auch manuell oder als Import von Alleltabellen (als .csv) anzulegen sein
| manuell und über Import | 10
| manuell | 5
| ein Anlegen des Profils möglich | 0
2.1.81 | Materialproben werden einer Mehrfachbestimmung mit einer beliebigen Anzahl gleicher oder verschiedener PCR-Kits unterzogen. Die CE-Ergebnisse (EPGs) sollen automatisiert miteinander abgeglichen werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.82 | Daraus resultieren sollen Konsensus- und Kompositprofile, die tabellarisch dargestellt werden sollen.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.83 | Die Software soll automatisiert einen Vorschlag zur Spurenlegeranzahl und zur Festlegung der Spurenkategorie in ein Feld schreiben.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.84 | Die o. g. Einteilung soll durch die Sachverständigen manuell veränderbar sein.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.85 | Das Kategorie-Feld der Bewertung soll in entsprechende, noch zu definierende Textblöcke übersetzt und in Berichten dargestellt werden können.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.86 | Es soll möglich sein, aus den Spurenprofilen automatisiert und händisch Profile unbekannter Personen abzuleiten
| Ableitung autosmatisiert und händich | 10
| Ableitung nur händisch | 5
| keine Ableitung möglich | 0
2.1.87 | Die so abgeleiteten Profile sollen gegen die übrigen Spuren (auch Mischprofile) und Vergleichsmaterialien des Vorgangs abgeglichen werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.88 | Den abgeleiteten Profilen soll automatisch eine individuelle Bezeichnung (z. B. männliche unbekannte Person 1 = mUP1) zugewiesen werden
| automatisierte Zuweisung | 10
| händsische Zuweisung | 5
| keine Zuweisung möglich | 0
2.1.89 | Nutzerspezifisch kann ausgewählt werden, ob die Übereinstimmung (vgl. 2.1.139) nach dem Konsensus- oder Kompositprinzip analysiert wird.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.90 | Nutzerspezifisch kann die Anzahl der maximal abweichenden Merkmale eingestellt werden.
| nutzerspezifisch darstellbar | 5
| neu einheitlich darstellbar | 2
| nicht darstellbar | 0
2.1.91 | Die übereinstimmenden Merkmale zwischen den abgeleiteten Personenprofilen und den Spurenprofilen bzw. den Profilen des Vergleichsmaterials sollen in einer geeigneten Ansicht farbig markiert werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.92 | In einer geeigneten Ansicht (Matchmatrix für alle untersuchten Materialproben zu einem oder mehreren Vorgängen) soll dargestellt werden, welche der Vergleichsmaterialproben und abgeleiteten Profile der Bedingung der maximal zum Spurenprofil abweichenden Merkmale entsprechen und wie viele Allele abweichen.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.93 | Die Matchmatrix soll auch eine vorgangsübergreifende Darstellung ermöglichen. Einzuschließende Vorgänge/kriminaltechnische Untersuchungsaufträge (KTU) /Material- und Vergleichsmaterialproben sollen vom Anwender ausgewählt werden können.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.95 | Es sollen sowohl Einzel- als auch Mischprofile mit der Eliminationsdatenbank abgeglichen werden.
| Abgleich von Einzel- und Mischprofilen | 20
| Ableich von Einzelprofilen | 10
2.1.104 | Nach erfolgter Prüfung durch den Nutzer sollen die Proben erneut ein Prüflabel erhalten. Dieses soll differenzieren zwischen "Kontamination bestätigt" und "geprüft, keine Kontamination"
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.105 | Die Software soll eine vollintegrierte Lösung zur biostatistischen Bewertung (RMNE, Identitätswahrscheinlichkeit, Likelihood-Ratio) von Einzel- und Mischprofilen min-destens nach binärem Rechenmodell enthalten.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.106 | Alle Berechnungsergebnisse inklusive der zugrundeliegenden Allelwerte sollen im LIMS gespeichert werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.107 | Die Berechnungsergebnisse sollen als Variablen zur Befund-/Bericht-/Gutachtenerstellung verwendet werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.108 | Die biostatistische Bewertung mit Hilfe eines validierten vollkontinuierlichen Rechenmodells soll ebenfalls möglich sein.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.109 | Falls hierfür zusätzlich externe Programme verwendet werden, sollen ein vollständiger Export aller relevanten Daten aus dem LIMS und der Voreinstellungen für das entsprechende Programm sowie der Import und die Zuordnung der Berechnungsergebnisse und -dokumentation erfolgen.
| Export und Import wie besprieben möglich | 10
| nur Export der Daten inkl. Vorerinstellung möglich | 8
| nur Export der Daten ohne Voreinstellungen möglich | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.110 | Jede Berechnung soll sowohl auf Basis von Replikaten als auch auf Basis von Einzelergebnissen möglich sein.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.111 | Daten zu Allelhäufigkeiten in einer Population sollen im LIMS mit einem eindeutigen Schlüssel hinterlegt sein.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.112 | Der Schlüssel soll durch den Nutzer aktualisiert und erweitert werden können. Importformate sind XML (Strider) und csv (einfacher Text).
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
Kapitel 2.1.4 | Berichterstattung | 70
2.1.116 | Folgende Berichtsvorlagen sollen durch den Auftraggeber (unter Mithilfe des Auftragnehmers) erstellt werden können: Gutachten, Auswertungsberichte, Auflistung von Allelwerten zu Spurenproben, Meldebögen, BtM-Übergabeprotokolle, Vorlagen zur Berechnung von Quantifizierungen
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.117 | Textbausteine für Berichte sollen aus einer Nutzerkollektion eingebunden werden.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.118 | In die Berichtsvorlagen sollen die Daten aller in der Software vorhandenen Datenfelder (ggf. Berechnungsergebnisse) in Form von Textfeldern, Tabellen, Listen einzubinden sein
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.119 | Berichte sollen untersuchungsauftragsübergreifend zu erstellen sein
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.120 | Es soll die Möglichkeit bestehen, auch Teil-Gutachten zu erstellen.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.121 | Berichtsvorlagen (mindestens Word- und EXCEL) sollen durch einzelne Nutzer mit entsprechenden Rechten eigenständig erstellbar und veränderbar sein.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.122 | Geänderte Vorlagen sollen einen Freigabeprozess durchlaufen, bevor sie von allen genutzt werden.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.28 | Es soll möglich sein im LIMS nachträglich Gutachten zu ändern und diese nochmals nach ZeSAR zu übertragen.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
Kapitel 2.1.5 | Geräteverwaltung | 70
2.1.129 | Die Software soll eine Geräteverwaltung beinhalten, die pro Gerät mindestens folgende Punkte abbildet: Typenbezeichnung, Inventarnummer, Standort, Geräteverantwortliche (zwei Nutzer), Service-/Wartungsprotokollablage, Kalibrierungen, Reparaturprotokollablage, Geräteblattablage
| alle genannten Punkte werden abgebildet | 10
| es werden nur einzelne Punkte abgebildet | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.130 | Die Software soll je Messgerät ein editierbares Geräte-Logbuch zur Verfügung stellen
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.131 | Verbrauchsmaterialien, die speziell an einen Gerätetyp gebunden sind, sollen in der Geräteverwaltung mit Hersteller-Namen, Artikel-Nr. und Lot.-Nr. abgebildet werden.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.132 | Im LIMS soll es möglich sein, Wartungsintervalle anzugeben
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.133 | In der Geräteverwaltung soll das Datum der letzten Wartung hinterlegt sein
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.134 | Die Protokolle der Wartungen sollen entsprechend verlinkt abgelegt sein.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.135 | An durch den Nutzer zu bestimmenden Zeitpunkten vor der nächsten anstehenden Wartung soll eine automatische Warnmeldung erscheinen, wenn das Gerät angesteuert wird.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.136 | In der Geräteverwaltung sollen die Geräte „außer Betrieb“ genommen werden können. Dies soll für den Nutzer sichtbar sein, sobald er versucht, das Gerät anzusteuern.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.137 | Das Datum anstehender Reparaturen soll eingegeben werden können und für alle Nutzer sichtbar sein, wenn das Gerät außer Betrieb genommen wurde.
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
Kapitel 2.1.6 | Reagenzienverwaltung | 85
2.1.138 | Im LIMS sollen Reagenzien katalogisiert werden können, auch selbst hergestellt Reagenzien.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.139 | Jedem Reagenz sollen ein Hersteller und eine Artikelnummer zugeordnet werden können.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.140 | Jedem Reagenz soll eine Liste von Chargennummern/Lot-Nummern zugeordnet werden können.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.141 | Jedem Reagenz bzw. jeder Charge soll in einem Freitextfeld oder Katalogfeld ein Lagerungsort zuzuweisen sein.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.142 | Der Lagerort soll über eine Suchfunktion recherchierbar sein.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.143 | Das LIMS soll eine einfache Auflistung der verfügbaren Reagenzien und ihres Soll-Bestandes bieten. Dazu soll es zu jedem Reagenz einen Soll-Bestand dokumentieren.
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
2.1.144 | Das LIMS soll allen Reagenzien eine (auch mehrere) visuelle Kennzeichnungen zuordnen, mindestens: Positivkontrolle, Standard, Allelleiter, Mindesthaltbarkeitsdatum, gesundheits-gefährdend, Gefahrenkennzeichnung, Lagerung gekühlt, Lagerung eingefroren, Eingangsdatum, Öffnungsdatum
| alle genannten Punkte werden abgebildet | 10
| es werden nur einzelne Punkte abgebildet | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.145 | Der Nutzer soll im LIMS zu allen Reagenzien Datenblätter und Sicherheitshinweise in Form gängiger Dateiformate .docx oder .pdf ablegen können
| vorhanden | 5
| nicht vorhanden | 0
2.1.146 | Der Nutzer soll die Nutzung von Reagenzien anhand der Chargennummer recherchieren können
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
Kapitel 2.1.7 | Allgemeine Systemanforderungen | 10
2.1.151 | Das LIMS soll über einen maschinenlesbaren Code den Benutzer identifizieren und dokumentieren können
| vorhanden | 10
| nicht vorhanden | 0
Kapitel 2.2.3 | IT-Anforderungen | 175
2.2.7 | Die Übergabe der Daten soll über eine Rest-API oder GraphQL - Schnittstelle möglich sein.
| Übernahme der Daten über eine Rest-API-Schnittstelle | 50
| Übernahme der Daten über eine GraphQL-Schnittstelle | 25
| andere Schnittstellen | 0
2.2.8 | Single Sign-On-Anmeldung soll möglich sein.
| vorhanden | 50
| nicht vorhanden | 0
2.2.19 | Die Software soll ohne spezifische Grafikkarten lauffähig sein. Es stehen nur die grafischen Anzeigemöglichkeiten der Virtualisierungsumgebung zur Verfügung.
| Software ohne spezifische Grafikkarte lauffähig | 25
| Software benötigt eine spezifische Grafikkarte | 0
2.2.20 | Das System soll in der Lage sein, eine Server-Server-Kommunikation in zwei Netzen zu unterstützen.
| System ist dazu in der Lage | 50
| System ist dazu nicht in der Lage | 0
Kapitel 3 | Softwarevorführung / Konzepte | 600
3.1 | Zusätzliche Funktionalitäten
| Das LIMS hat zusätzliche Funktionalitäten, die nach Ansicht des Auftraggebers keine Wünsche offen lassen. | 50
| Das LIMS erfüllt alle Mindestanforderungen (AK), alle Zusatzanforderungen (WK) und verfügt auch über weitere Funktionalität. | 30
| Das LIMS hat nur die als Mindestanforderung (AK) definierten Kriterien | 0
3.2 | Umsetzungs- und Datenmigrationskonzept /Roll-Out
| Das vorgelegte Konzept stellt einen hervorragenden tauglichen Lösungsansatz dar. | 100
| Das vorgelegte Konzept stellt einen tauglichen Lösungsansatz ohne erhebliche Lücken und Mängel dar. | 75
| Das vorgelegte Konzept stellt einen lückenhaften/mangelhaften, nur eingeschränkt tauglichen Lösungsansatz dar. | 50
| Es wurde ein Konzept vorgelegt, dass einen lückenhaften/mangelhaften, kaum tauglichen Lösungsansatz darstellt. | 25
| Das vorgelegte Konzept stellt in keiner Weise einen tauglichen Lösungsansatz dar. | 0
3.3 | Datensicherungs- und Wiederherstellungskonzept
| Das vorgelegte Konzept stellt einen hervorragenden tauglichen Lösungsansatz dar. | 100
| Das vorgelegte Konzept stellt einen tauglichen Lösungsansatz ohne erhebliche Lücken und Mängel dar. | 75
| Das vorgelegte Konzept stellt einen lückenhaften/mangelhaften, nur eingeschränkt tauglichen Lösungsansatz dar. | 50
| Es wurde ein Konzept vorgelegt, dass einen lückenhaften/mangelhaften, kaum tauglichen Lösungsansatz darstellt. | 25
| Das vorgelegte Konzept stellt in keiner Weise einen tauglichen Lösungsansatz dar. | 0
3.4 | Schulungskonzept
| Das vorgelegte Konzept stellt einen hervorragenden tauglichen Lösungsansatz dar. | 50
| Das vorgelegte Konzept stellt einen tauglichen Lösungsansatz ohne erhebliche Lücken und Mängel dar. | 40
| Das vorgelegte Konzept stellt einen lückenhaften/mangelhaften, nur eingeschränkt tauglichen Lösungsansatz dar. | 20
| Es wurde ein Konzept vorgelegt, dass einen lückenhaften/mangelhaften, kaum tauglichen Lösungsansatz darstellt. | 10
| Das vorgelegte Konzept stellt in keiner Weise einen tauglichen Lösungsansatz dar. | 0
3.5 | Konzept für Supportleistungen und Betriebsunterstützungen
| Das vorgelegte Konzept stellt einen hervorragenden tauglichen Lösungsansatz dar. | 100
| Das vorgelegte Konzept stellt einen tauglichen Lösungsansatz ohne erhebliche Lücken und Mängel dar. | 75
| Das vorgelegte Konzept stellt einen lückenhaften/mangelhaften, nur eingeschränkt tauglichen Lösungsansatz dar. | 50
| Es wurde ein Konzept vorgelegt, dass einen lückenhaften/mangelhaften, kaum tauglichen Lösungsansatz darstellt. | 25
| Das vorgelegte Konzept stellt in keiner Weise einen tauglichen Lösungsansatz dar. | 0
3.6 | Softwarevorführung / Usability-Darstellung
| Die LIMS-Software und die Nutzbarkeit dieser wird als eine herausragend taugliche Lösung angesehen. | 200
| Die LIMS-Software und die Nutzbarkeit dieser wird als eine taugliche Lösung ohne erhebliche Lücken und Mängel angesehen. | 150
| Die LIMS-Software und die Nutzbarkeit dieser wird nur eingeschränkt als eine taugliche Lösung angesehen. | 100
| Die LIMS-Software und die Nutzbarkeit dieser wird als eine kaum taugliche Lösung angesehen. | 50
| Die LIMS-Software und die Nutzbarkeit dieser wird in keiner Weise als eine taugliche Lösung angesehen. | 0
| SUMME aller Punkte (max.) | 1540
Bitte fügen Sie Ihrem Angebot die erforderlichen Unterlagen bei, um eine entsprechende Bewertung vornehmen zu können!