## Tabelle1
Filterliste_ Ausgeschriebene Gebäude 2026 Faßberg | [6 empty] | Filterliste_ Ausgeschriebene Gebäude 2026 Bergen
Los Pos. | Gebäude | Filtertyp | Masse | Filterklasse | Anzahl | Bemerkung | Los Pos. | Gebäude | Raum | Hersteller | Typ | Anzahl
10 | Halle 03 | F 5 | 592x592x600 | ePM10 > 50 % | 7 |  | 550 | WB 3 /4 | Garküche Außenluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x592x500x6 | 4
10 | Halle 03 | F 7 | 592x592x600 | ePM1 > 50 % | 10 |  | 550 | WB 3 /4 | Garküche Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 592x592x360x6 | 4
10 | Halle 03 | F 7 | 287x592x600 | ePM1 > 50 % | 3 |  | 550 | WB 3 /4 | Speisesaal Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x592x535x6 | 1
20 | Halle 06 | Helios | EKLF70/40 | ePM1 > 50%-65% | 1 |  | 550 | WB 3 /4 | Speisesaal Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 287x592x535x3 | 1
20 | Halle 06 | Filtermatte F 5 |  | ePM10 > 50 % | 4 |  | 550 | WB 3 /4 | Speisesaal Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 287x287x535x3 | 1
30 | Halle 07 | F 5 | 592x592x600 | ePM10 > 50% | 4 |  | 550 | WB 3 /4 | Speisesaal Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x287x535x3 | 1
30 | Halle 07 | F 5 | 592x287x600 | ePM10 > 50% | 2 |  | 550 | WB 3 /4 | Speisesaal Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 287x592x360x3 | 2
30 | Halle 07 | F 5 | 287x592x600 | ePM10 > 50% | 2 |  | 550 | WB 3 /4 | Speisesaal Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 287x287x360x3 | 1
30 | Halle 07 | Filtermatte F 5 | 1000x490 | ePM10 > 50% | 1 |  | 550 | WB 3 /4 | Speisesaal Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 592x592x360x6 | 1
30 | Halle 07 | F 7 | 592x592x600 | ePM1 > 50 % | 8 |  | 550 | WB 3 /4 | Vorbereitung Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x592x535x6 | 1
30 | Halle 07 | F 7 | 592x287x600 | ePM1 > 50 % | 4 |  | 550 | WB 3 /4 | Vorbereitung Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 287x592x535x3 | 1
30 | Halle 07 | F 7 | 287x592x600 | ePM 1 >50 % | 4 |  | 550 | WB 3 /4 | Vorbereitung Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 592x592x360x6 | 1
30 | Halle 07 | Helios | ELFBR 315 | ePM1 > 50 % | 1 | Decke Serverraum ! | 550 | WB 3 /4 | Vorbereitung Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 287x592x360x3 | 1
30 | Halle 07 | F 9 | 592x592x600 | ePM1 > 80 % | 8 |  | 560 | WB 5 | Speiseausgabe / Geschirrspüler Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x592x350x8 | 1
30 | Halle 07 | F 9 | 592x287x600 | ePM1 > 80 % | 4 |  | 560 | WB 5 | Speiseausgabe / Geschirrspüler Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 287x287x350x3 | 1
30 | Halle 07 | F 9 | 287x592x600 | ePM1 > 80 % | 4 |  | 560 | WB 5 | Speiseausgabe / Geschirrspüler Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 287x592x350x4 | 1
40 | Halle 08 | F 5 | 592x592x600 | ePM10 > 50% | 8 |  | 560 | WB 5 | Speiseausgabe / Geschirrspüler Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x287x350x4 | 1
40 | Halle 08 | F 5 | 592x287x600 | ePM10 > 50% | 6 |  | 560 | WB 5 | Garküche Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x592x350x8 | 1
40 | Halle 08 | F 7 | 592x592x600 | ePM1 > 65% | 6 |  | 560 | WB 5 | Garküche Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 287x287x350x3 | 1
40 | Halle 08 | F 7 | 592x287x600 | ePM1 > 65% | 2 |  | 560 | WB 5 | Garküche Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 287x592x350x4 | 1
50 | Halle 09 | F 5 | 592x592x600 | ePM10 > 50% | 4 |  | 560 | WB 5 | Garküche Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x287x350x4 | 1
50 | Halle 09 | F 5 | 287x592x600 | ePM10 > 50% | 2 |  | 570 | WB 25 | Küche Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x592x535x10 | 4
50 | Halle 09 | F 7 | 592x592x600 | ePM1 > 65% | 4 |  | 570 | WB 25 | Küche Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 592x592x600x6 | 4
50 | Halle 09 | F 7 | 287x592x600 | ePM1 > 65% | 2 |  | 570 | WB 25 | Küche Fettfangfilter | Trox | Edelstahl G3 4x1/1 Bestell-Nr. 2545952 | 4
50 | Halle 09 | Helios | KLF100/50 | ePM 1 > 65% | 1 | Keller Kompressorraum ( 995x495x500 ) | 570 | WB 25 | Speisesaal Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x592x535x10 | 1
50 | Halle 09 | F 9 | 592x592x600 | ePM1 > 80 % | 4 |  | 570 | WB 25 | Speisesaal Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 592x592x600x6 | 1
50 | Halle 09 | F 9 | 287x592x600 | ePM1 > 80 % | 2 |  | 570 | WB 25 | Barbereich Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 592x892x600x8 | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 592x592x292 | ePM1 > 65% | 18 | Kompaktfilter | 570 | WB 25 | Barbereich Zuluft | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25 / 287x892x600x4 | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 287x592x292 | ePM1 > 65% | 12 | Kompaktfilter | 570 | WB 25 | Barbereich Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 592x892x600x8 | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 592x592x292 | ePM1 > 65% | 9 | Kompaktfilter ( GK 85 EX !? ) | 570 | WB 25 | Barbereich Abluft | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25 / 287x892x600x4 | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 287x592x292 | ePM1 > 65% | 6 | Kompaktfilter ( Gk 85 EX !? ) ) | 580 | GB 4 | Außenluft | Wolf | Art.Nr. 165 00 36 Filter-T epm 1 - 50% 1/2 S380 lg C | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 592x592x292 | ePM1 > 80% | 9 | Kompaktfilter | 580 | GB 4 | Zuluft | Wolf | Art.Nr. 165 00 36 Filter-T epm 1 - 50% 1/2 S380 lg C | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 287x592x292 | ePM1 > 80% | 6 | Kompaktfilter | 580 | GB 4 | Abluft | Wolf | Art.Nr. 165 01 36 Filter-T epm 10 - 50% 1/2 S380 lg C | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 287x592x600 | ePM1 > 65% | 2 |  | 590 | GB 7 | Zuluft | Trox | MFI-ePM1-65%-PLA / 592x287x292x6 | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 287x592x360 | ePM1 > 65% | 1 |  | 590 | GB 7 | Zuluft | Trox | MFI-ePM1-65%-PLA / 592x490x292x6 | 1
60 | Halle 09a | F 7 | 490x592x500 | ePM1 > 65% | 1 |  | 590 | GB 7 | Abluft | Trox | PFG-ePM10-60%-GAL-25 / 490x592x350x5 | 1
70 | Halle 10 | F 7 | 592x592x360 | ePM1 > 65% | 2 |  | 590 | GB 7 | Abluft | Trox | PFG-ePM10-60%-GAL-25 / 287x592x350x3 | 1
70 | Halle 10 | F 7 | 592x287x360 | ePM1 > 65% | 2 |  | 600 | MB 92 | HWR 01 / Nord Zu- und Abluft Naßräume | Helios/Trox | ELF-KWLC 7/1200 F7 / PFG-ePM1-60%-GAL-25/537x352x370x11 | 2
70 | Halle 10 | Helios | EKLF 50/25-30 | ePM1 > 50% | 1 | Helios Art. Nr. 08636 | 600 | MB 92 | HWR 02 / Süd Zu- und Abluft Naßräume | Helios/Trox | ELF-KWLC 7/1200 F7 / PFG-ePM1-60%-GAL-25/537x352x370x11 | 2
70 | Halle 10 | G 4 | 510x248x250 | ISO Coarse 85% | 1 | Maico Art. Nr.0093.0681 | 610 | WB 16 | Außenluft Küche | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25/592x287x600x8 | 1
80 | Halle 11 | F 7 | 678x314x360 | ePM1 > 65% | 1 |  | 610 | WB 16 | Außenluft Küche | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25/287x287x600x4 | 1
80 | Halle 11 | F 7 | 592x287x100 !? | ePM1 > 65% | 2 |  | 610 | WB 16 | Außenluft Küche | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25/592x592x600x8 | 1
80 | Halle 11 | F 7 | 543x320x350 | ePM1 > 65% | 2 |  | 610 | WB 16 | Außenluft Küche | Trox | PFG-ePM10-55%-GAL-25/287x592x600x4 | 1
90 | Halle 12 | F 5 | 592x592x360 | ePM10 > 50% | 1 |  | 610 | WB 16 | Zuluft Küche | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25/287x287x600x4 | 1
90 | Halle 12 | F 5 | 592x287x360 | ePM10 > 50% | 1 |  | 610 | WB 16 | Zuluft Küche | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25/592x287x600x8 | 1
90 | Halle 12 | F 5 | 287x592x360 | ePM10 > 50% | 1 |  | 610 | WB 16 | Zuluft Küche | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25/287x592x600x4 | 1
90 | Halle 12 | F 5 | 287x592x600 | ePM10 > 50% | 1 |  | 610 | WB 16 | Zuluft Küche | Trox | PFG-ePM1-65%-GAL-25/592x592x600x8 | 1
90 | Halle 12 | F 7 | 592x592x600 | ePM1 > 65% | 2 |  | 610 | WB 16 | Küche |  | X-Zyklon-Filter B-450 / H-1025 / T-50 | 1
90 | Halle 12 | F 7 | 592x287x600 | ePM1 > 65% | 4 |  | 610 | WB 16 | Abluft Küche | Trox | PFS-ePM10-55%-GAL-25/892x592x350x9 | 1
90 | Halle 12 | F 7 | 287x287x600 | ePM1 > 65% | 1 |  | 610 | WB 16 | Abluft Küche | Trox | PFS-ePM10-55%-GAL-25/892x490x350x9 | 1
90 | Halle 12 | F 7 | 287x592x600 | ePM1 > 65% | 1
90 | Halle 12 | F 7 | 592x592x360 | ePM1 > 65% | 2
90 | Halle 12 | F 7 | 592x287x360 | ePM1 > 65% | 2
90 | Halle 12 | F 7 | 592x287x300 | ePM1 > 65% | 1
100 | Halle 13 | F 5 | 592x592x360 | ePM10 > 50% | 1
100 | Halle 13 | F 5 | 592x287x360 | ePM10 > 50% | 1
100 | Halle 13 | F 5 | 592x287x96 ? | ePM10 > 50% | 1
100 | Halle 13 | F 5 | 287x592x360 | ePM10 > 50% | 1
100 | Halle 13 | F 7 | 592x592x500 | ePM1 > 65% | 1
100 | Halle 13 | F 7 | 592x287x500 | ePM1 > 65% | 1
100 | Halle 13 | F 7 | 287x592x500 | ePM1 > 65% | 1
100 | Halle 13 | F 7 | 287x287x360 | ePM1 > 65% | 2
100 | Halle 13 | F 7 | 592x287x96 ? | ePM1 > 65% | 1
110 | Geb.45 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM10 > 60% | 2
110 | Geb.45 | Taschenfilter | 287x592x600 | ePM1 > 65% | 2
120 | Geb. 410 | Taschenfilter | 592x892x360 | ePM10 > 60% | 2
120 | Geb. 410 | Taschenfilter | 287x892x360 | ePM10 > 60% | 2
120 | Geb. 410 | Taschenfilter | 592x592x360 | ePM1 > 65% | 4
120 | Geb. 410 | Taschenfilter | 592x892x360 | ePM1 > 65% | 3
120 | Geb. 410 | Taschenfilter | 287x892x360 | ePM 1 > 65% | 3
120 | Geb. 410 | Taschenfilter | 592x592x360 | ePM10 > 60% | 4
120 | Geb. 410 | Taschenfilter | 287x592x360 | ePM10 > 60% | 1
130 | Geb. 055a | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM1 > 65% | 2
130 | Geb. 055a | Taschenfilter | 287x592x600 | ePM1 > 65% | 1
130 | Geb. 055a | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM10 > 60% | 2
130 | Geb. 055a | Taschenfilter | 287x592x600 | ePM10 > 60% | 1
140 | Geb. 016 | Taschenfilter | 490x592x500 | ePM10 > 60% | 2
140 | Geb. 016 | Taschenfilter | 287x592x300 | ePM10 > 60% | 2
140 | Geb. 016 | Taschenfilter | 490x592x500 | ePM1 > 65% | 2
140 | Geb. 016 | Taschenfilter | 592x592x600 | e PM1 > 65% | 3
140 | Geb. 016 | Taschenfilter | 592x287x600 | ePM1 > 65% | 1
140 | Geb. 016 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM1 > 80% | 1
140 | Geb. 016 | Taschenfilter | 597x287x600 | ePM1 > 80% | 1
150 | Geb. 300 | Taschenfilter | 592x592x305 | ePM10 55% | 1
150 | Geb. 300 | Taschenfilter | 287x592x305 | ePM10 55% | 1
150 | Geb. 300 | Kompaktfilter (Kasette) | 592x592x292 | ePM1 65% | 1
150 | Geb. 300 | Kompaktfilter (Kasette) | 287x592x292 | ePM1 65% | 1
160 | Geb. 001 | Kein Filter
170 | Geb. 002 | Taschenfilter | 548x314x360 | ePM1 50% | 1
180 | Geb. 003 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM10 50% | 1
180 | Geb. 003 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM1 65% | 2
190 | Geb. 004 | Kein Filter
200 | Geb. 005 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM10 50% | 1
200 | Geb. 005 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM1 65% | 1
210 | Geb. 006 | Kein Filter
220 | Geb. 007 | Kein Filter
230 | Geb. 009 | Helios | ELFRB 315 | ePM1 50% | 1 | Art.Nr.08305
240 | Geb. 010 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM10 55% | 1
240 | Geb. 010 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM1 65% | 1
250 | Geb. 011 | Taschenfilter | 548x314x350 | ePM1 65% | 1
260 | Geb. 012 | Helios | ELFBR 315 | ePM1 50% | 1
270 | Geb. 013 | Taschenfilter | 548x314x350 | ePM1 50% | 1
280 | Geb. 014 | Meltem | Matte | V-II VF Art.Nr.:2670 | 18
290 | Geb. 015 | Meltem | Matte | V-II VF Art.Nr.:2670 | 18
300 | Geb. 024 | Taschenfilter | 592x287x600 | ePM1 50% | 1
300 | Geb. 024 | Taschenfilter | 592x287x600 | ePM10 55% | 1
310 | Geb. 026 | Kein Filter
320 | Geb. 027 | Matte | 400x700x20 | ePM10 > 50% | 2
330 | Geb. 028 | Matte | 400x700x20 | ePM10 > 50% | 2
340 | Geb. 029 | Kein Filter
350 | Geb. 030 | Helios | ELFBR 315 | ePM1 50% | 1
360 | Geb. 031 | Helios | ELFBR 315 | ePM1 50% | 1
370 | Geb. 033 | Kein Filter
380 | Geb. 034 | Kein Filter
390 | Geb. 035 | Kein Filter
400 | Geb. 102 | Helios | ELF- ELSD | Art.Nr.00587 | 18
410 | Geb. 036 | Kein Filter
420 | Geb. 037 | Kein Filter
430 | Geb. 047 | Taschenfilter | 548x314x350 | ePM1 65% | 1
440 | Geb. 048 | Kein Filter
450 | Geb. 234 | Keine Filter
460 | Geb. 235 | LUNOS | 2/FSI-R | Best.Nr.39721 | 39 | Lüfter Bad
460 | Geb. 235 | LUNOS | 9/FALD | Best.Nr.34703 | 78 | Fenster Stube
470 | Geb. 236 | LUNOS | 9/FALD | Best.Nr.34703 | 78 | Fenster Stube
470 | Geb. 236 | LUNOS | 2/FSI-R | Best.Nr.39721 | 39 | Lüfter Bad
480 | Geb. 103 | Helios | ELFBR 315 | ePM1 50% | 1
490 | Geb. 104 | Helios | ELFBR 315 | ePM1 50% | 1
500 | Geb. 436 | Helios | ELFBR315 | ePM1 50% | 2
500 | Geb. 436 | Tschenfilter | 592x287x360 | ePM10 55% | 1
500 | Geb. 436 | Tschenfilter | 592x287x360 | ePM1 65% | 1
510 | Geb. 435 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM10 55% | 1
510 | Geb. 435 | Taschenfilter | 287x592x600 | ePM10 55% | 1
510 | Geb. 435 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM1 65% | 1
510 | Geb. 435 | Taschenfilter | 287x592x600 | ePM1 65% | 1
510 | Geb. 435 | Taschenfilter | 592x287x360 | ePM1 65% | 2
520 | Geb. 106 | Taschenfilter | 592x592x600 | ePM1 65% | 1
520 | Geb. 106 | Taschenfilter | 592x287x600 | ePM1 65% | 1
520 | Geb. 106 | Taschenfilter | 287x592x600 | ePM1 65% | 1
520 | Geb. 106 | Taschenfilter | 287x287x600 | ePM1 65% | 1
530 | Geb. 230 | Taschenfilter | 592x287x600 | ePM1 65% | 2
540 | Geb. 404 | Filterkassette | 490x650x97 | ePM1 65% | 2