## Tabelle1
BEZEICHNUNG DATENELEMENT | Beispiel | Stammdaten
BESTELLNUMMER / ARTIKELNUMMER / TEILEKENNZEICHEN | BZ 204
HERSTELLER / ggf.HSTK (Anschrift des Herstellers incl. telefonische Erreichbarkeit und E-Mail-/ Web-Adresse) | Fa. ABC-Med-Tech; Dorfstr. 1, 10001 Berlin, HSTK: 101BA, Tel: 030-123456, ABCMed@Tech.de
GERAETEBEZEICHNUNG sofern es sich um zentral in die Bundeswehr eingeführtes Gerät handelt, wird der Versorgungsartikelnahme aus der NCORE-DB übernommen | ABC-Messgerät (bestehend aus ABC-Gerät, Messplatz mit Elektroden, Auswerteplatz mit Rechner und Drucker, elekt. Höhenverstellbarer Tisch)
STANDARDPREIS in Euro | 15000
LAENGE in mm | 2800
BREITE / TIEFE in mm | 1250
HÖHE in mm | 1350
GEWICHT in Kg | 275.3
WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN / WARTUNGEN durch den Hersteller vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen/Wartungen mit Angabe von Art und Intervall (z.B. StK, MtK Kal, Eichungen, Druckgas-Prüfung, BGVA3) | StK alle 12 Monate, BGVA3 halbjährlich
SERIENNUMMER (ja/nein) für alle Geräte die eine echte oder firmeninterne Seriennummer haben | ja
MPG KLASSE / IN-VITRO-DIAGNOSTKA-KATEGORIE sofern es sich um ein Medizinprodukt handelt, welches nach Medizinproduktgesetz zugelassen wurde (z.B. I, IIA, IIB, 3) oder um ein In-Vitro-Diagnostika (z.B. IV5) | Klasse I
MEDIZINPRODUKT NACH MPBETREIBV Kennzeichnung, unter welche Anlage der Medizinproduktbetreiberverordnung das Gerät fällt (A1=Anlage 1; A2= Anlage 2; AS=sonstige Medizinprodukte) | Anlage 1
ZUSAETZLICHE ANGABEN ZUM MEDIZINPRODUKT Hinweis auf spezille Dokumentation (z.B. Röntgenanlagenbuchpflicht=MRE; medizinischer Laser=LAS) | keine
CE-KENNZEICHEN Nummer der benannten Stelle, die das Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt hat | CE 0815
UMDNS/ GMDN-NR. Nummerschlüssel gem. UMDNS-Nomenklatur | 12-345
UMDNS/ GMDN-BEZEICHNUNG Bezeichnung gem. UMDNS-Nomenklatur | Messgerät, ABC
GEFAHRGUTKENNZEICHNUNG Angabe ob das Matrial gefährliche Güter enthält (z.B. Sauerstoff-Druckgasflaschen, Prüfstrahler) | keine