| 4 | 7 | 5 | 1 | Überprüfung der Umgebungsbedingungen |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 | 5 | 2 | Kontrolle der Sicherheitsfunktionen |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 3 | Sichtprüfung auf Defekte am Gerät bzw. Teilen und Undichtheit |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 4 | Kontrolle Staubsammelbeutel u. Behälter |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 5 | Filterwechsel: Filterpatronen/Filtermatten austauschen |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 6 | Kontrolle der Kabelverbindungen auf defekt |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 7 | Kontrolle der Löscheinrichtung auf Beschädigungen/Anzeigendruck |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 8 | Kontrolle der Druckluftversorgung |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 9 | Funktionskontrolle des Mindestluftvolumens |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 10 | Entleerung des Kondensationsbehälters |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 11 | Wartung der Löscheinrichtung |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 12 | Luftgeschwindigkeitsmessung |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 13 | Dokumentation Prüfergebnisse |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 14 | Filter ausklopfen oder mit Druckluft ausblasen |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 15 | Schläuche & Anschlüsse auf Risse, Lecks und festen Sitz prüfen |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |
| 4 | 7 | 5 | 16 | Überprüfung der Feinfilterstufen auf Sättigung |  |  |  | x |  |  | Wartung gemäß DGUV 109-002 |