## PLH_MSR_ULK_Anlagenliste
Lfd. Nr. | Standort | Anzahl ( St ) | Bezeichnung/Anlage | Hersteller | Typ | Baujahr | Raum/ Raumteil | Allgemeine Beschreibung | Technische Daten
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1.UG West | 1 | RLT 120 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 106 | Standgeräte
2 | 1.UG West | 1 | RLT 121 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 606 | Standgeräte
3 | 1.UG Ost | 1 | RLT 233 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 901 | Standgeräte
4 | 1.UG Ost | 1 | RLT 234 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 314 | Standgeräte
5 | 1.UG Ost | 1 | RLT 235 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 834 | Standgeräte
6 | 1.UG Ost | 1 | RLT 236 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 206 | Standgeräte
7 | 1.UG Ost | 1 | RLT 237 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 706 | Standgeräte
8 | 1.UG Ost | 2 | RLT 238 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 327 | Standgeräte
9 | 1.UG Ost | 2 | RLT 239 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U1 811 | Standgeräte
10 | 1.UG Ost | 2 | RLT 240 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | U1 385 | Standgeräte
11 | 2.UG Ost | 1 | RLT 247 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane | UCK | 2000 | U2 913 | Standgeräte
12 | 3.OG West | 1 | RLT 301 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 528 | Standgeräte
13 | 3.OG West | 1 | RLT 302 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 631 | Standgeräte
14 | 3.OG West | 1 | RLT 303 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 731 | Standgeräte
15 | 3.OG Ost | 1 | RLT 304 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 831 | Standgeräte
16 | 3.OG Ost | 1 | RLT 305 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 3 931 | Standgeräte
17 | 2.OG Ost | 1 | RLT 306 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Rittal Top- Therm | SK 3374500 | 2025 | 2 700 | Umluftkühlgerät
18 | 2.OG Ost | 1 | RLT 307 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Rittal Top- Therm | SK 3374500 | 2025 | 2 800 | Umluftkühlgerät
19 | 3.OG Ost | 1 | RLT 311 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane |  | 2000 | 3 834
20 | EG West | 4 | RLT 321 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane |  | 2000 | EG 101/102/501/502 | Standgeräte
21 | 4.OG West | 1 | RLT 401 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 028 | Standgeräte
22 | 4.OG West | 1 | RLT 402 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 131 | Standgeräte
23 | 4.OG West | 1 | RLT 403 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 231 | Standgeräte
24 | 4.OG Ost | 1 | RLT 404 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 331 | Standgeräte
25 | 4.OG Ost | 1 | RLT 405 ULK TKP / Wartungstyp 2 | Trane | UCK | 2000 | 4 431 | Standgeräte
26 | 2.OG Ost | 1 | RLT 406 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Rittal Top- Therm | SK 3374500 | 2025 | 2 300 | Umluftkühlgerät
27 | 2.OG Ost | 1 | RLT 407 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Rittal Top- Therm | SK 3374500 | 2025 | 2 400 | Umluftkühlgerät
28 | 1.UG Ost | 1 | RLT 411 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane |  | 2000 | U1 303 | Standgeräte
29 | 1.UG Ost | 1 | RLT 412 ULK TKP / Wartungstyp 1 | Trane |  | 2000 | U1 301 | Standgeräte

## Wartungstyp 1
|  | Bauteil | PLH
|  | Anlage: | Wartungstyp 1
|  | 499 | Meß-, Steuer- und Regelanlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
lfd. Nr. | DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf (nach Erfordernis)
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
7 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 499 | 3100 | Elektrische-/elektronische/pneumatische Meßwertgeber (z. B. Temperatur, Druck, Feuchte) | [6 empty] | x
2 | 499 | 3101 | Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen | [6 empty] | x
3 | 499 | 3102 | Reinigen | [6 empty] | x
4 | 499 | 3104 | Physikalische Meßgeräte am Meßort messen und protokollieren | [6 empty] | x
5 | 499 | 3105 | Elektrische/elektronische/pneumatische Meßsignale prüfen | [6 empty] | x
6 | 499 | 3106 | Nachjustieren/regenerieren | [6 empty] | x
7 | 499 | 3107 | Schreibende Meßgeräte auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
8 | 499 |  | -------
9 | 499 | 5200 | Stellglieder (z. B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser) | Klappen | [5 empty] | x
10 | 499 | 5201 | Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen | [6 empty] | x
11 | 499 | 5202 | Reinigen | [6 empty] | x
12 | 499 | 5203 | Anschlußverbindungen auf mechanische Funktion prüfen | [6 empty] | x
13 | 499 | 5204 | Auf Dichtheit prüfen | [6 empty] | x
14 | 499 | 5205 | Stopfbuchse prüfen | [6 empty] | x
15 | 499 | 5206 | Spindel schmieren | [6 empty] | x
16 | 499 | 5207 | Auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
17 | 499 | 5208 | Nachjustieren | [6 empty] | x
-------
19 | 499 | 7000 | Messungen | Strom / Spannung (Allg.) | [5 empty] | x
20 | 499 | 7001 | Geräte anschliessen | Strom / Spannung (Motoren) | [5 empty] | x
21 | 499 | 7002 | Messungen ausführen | [6 empty] | x
22 | 499 | 7003 | Geräte abschliessen | [6 empty] | x
-------
25 | 499 | 9000 | Dokumentation
25 | 499 | 9001 | Wartungsbuch führen | [6 empty] | x
26 | 499 | 9002 | Revisionsunterlagen prüfen ggf. korrigieren bzw. veranlassen | [6 empty] | x
27 | 499 | 9003 | Mängelliste erstellen | [6 empty] | x
Tabellenende

## Wartungstyp 2
|  | Bauteil | PLH
|  | Anlage: | Wartungstyp 2
|  | 499 | Meß-, Steuer- und Regelanlagen |  |  | Menge | Wartungsintervall
lfd. Nr. | DIN-KGr. | Leistungs- Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten Bezeichnung | Anmerkungen |  | Bestand | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | 2jährlich | 5jährlich | bei Bedarf (nach Erfordernis)
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P
[7 empty] | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1
7 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 499 | 3100 | Elektrische-/elektronische/pneumatische Meßwertgeber (z. B. Temperatur, Druck, Feuchte) | [6 empty] | x
2 | 499 | 3101 | Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen | [6 empty] | x
3 | 499 | 3102 | Reinigen | [6 empty] | x
4 | 499 | 3104 | Physikalische Meßgeräte am Meßort messen und protokollieren | [6 empty] | x
5 | 499 | 3105 | Elektrische/elektronische/pneumatische Meßsignale prüfen | [6 empty] | x
6 | 499 | 3106 | Nachjustieren/regenerieren | [6 empty] | x
7 | 499 | 3107 | Schreibende Meßgeräte auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
8 | 499 |  | -------
9 | 499 | 5100 | Stellantriebe | Klappen | [5 empty] | x
10 | 499 | 5101 | Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen | Brandschutzklappen | [5 empty] | x
11 | 499 | 5102 | Auf äußere Dichtheit prüfen | [6 empty] | x
12 | 499 | 5103 | Reinigen | [6 empty] | x
13 | 499 | 5104 | Anschlußverbindungen auf elektrische/mechanische Funktion prüfen | [6 empty] | x
14 | 499 | 5105 | Elektrische/elektronische/pneumatische Eingangssignale und den Arbeitsstellenbereich prüfen | [6 empty] | x
15 | 499 | 5106 | Sicherheitsstellung prüfen | [6 empty] | x
16 | 499 | 5107 | Stellungs-/Grenzwertgeber und Endlagenschalter auf Funktion prüfen | [6 empty] | x
17 | 499 | 5108 | Nachjustieren | [6 empty] | x
18 | 499 | 5200 | Stellglieder (z. B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser) | Ventile | [5 empty] | x
19 | 499 | 5201 | Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen | [6 empty] | x
20 | 499 | 5202 | Reinigen | Strom / Spannung (Motoren) | [5 empty] | x
21 | 499 | 5203 | Anschlußverbindungen auf mechanische Funktion prüfen | [6 empty] | x
22 | 499 | 5204 | Auf Dichtheit prüfen | [6 empty] | x
23 | 499 | 5205 | Stopfbuchse prüfen | [6 empty] | x
-------
30 | 499 | 7000 | Messungen | Strom / Spannung (Allg.) | [5 empty] | x
31 | 499 | 7001 | Geräte anschliessen | Strom / Spannung (Motoren) | [5 empty] | x
27 | 499 | 7002 | Messungen ausführen | [6 empty] | x
28 | 499 | 7003 | Geräte abschliessen | [6 empty] | x
-------
30 | 499 | 9000 | Dokumentation | [6 empty] | x
31 | 499 | 9001 | Wartungsbuch führen | [6 empty] | x
32 | 499 | 9002 | Revisionsunterlagen prüfen ggf. korrigieren bzw. veranlassen | [6 empty] | x
33 | 499 | 9003 | Mängelliste erstellen | [6 empty] | x
Tabellenende