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	Bezeichnung der Maßnahme:
USV Anlagen für Finanzämter
	Beschaffungsnummer:
TLF-IT-26-009



Preisblatt

Teil 1 - Kosten Hardware + Instandhaltung

	Lfd.
Nr.
	Beschreibung
	Einzelpreis
in EUR (netto)
	Wertungs-menge
	Wertungspreis
in EUR (netto)

	1.1
	USV (inkl. Lieferung und Inbetriebnahme) sowie Ausbau der Alt-USV und deren zertifizierte Entsorgung gem. Kriterienkatalog                                              Preis je USV
	     
	28
	     

	1.2
	Instandhaltung für USV gem. lfd. Nr. 2.1 der Leistungsbeschreibung                            mit Vor- Ort-Service für das 1. Vertragsjahr                                                 Preis pro USV
	     
	28
	     

	1.3
	Instandhaltung für USV gem. lfd. Nr. 2.1 der Leistungsbeschreibung                            mit Vor- Ort-Service für das 2. Vertragsjahr                                                 Preis pro USV
	     
	28
	     

	1.4
	Instandhaltung für USV gem. lfd. Nr. 2.1 der Leistungsbeschreibung                            mit Vor- Ort-Service für das 3. Vertragsjahr                                                 Preis pro USV
	     
	28
	     

	1.5
	Instandhaltung für USV gem. lfd. Nr. 2.1 der Leistungsbeschreibung                            mit Vor- Ort-Service für das 4. Vertragsjahr                                                 Preis pro USV
	     
	28
	     

	1.6
	Instandhaltung für USV gem. lfd. Nr. 2.1 der Leistungsbeschreibung                            mit Vor- Ort-Service für das 5. Vertragsjahr                                                 Preis pro USV
	     
	28
	     

	Angebotspreis Teil 1 (netto)
	     




Teil 2: Energieverbrauch (wird durch die Vergabestelle ermittelt):

In den Gesamtwertungspreis fließen auch die Kosten für den Energieverbrauch (Strom, Klimatisierung) in Form eines pauschalierten Wertungspreises mit ein. Dieser Teilwertungspreis wird durch die Vergabestelle wie folgt ermittelt:
Vom Bieter ist dazu im Kriterienkatalog Lfd. Nr. 2.1.13 der Wert der Leistungsaufnahme im Betriebszustand der USV in Kilowatt anzugeben. Dieser Wert ist entsprechend nachzuweisen (z.B. durch Datenblätter).
Zur Ermittlung der Stromkosten für ein System wird dieser Wert mit dem derzeitigen Preis für eine kWh in Höhe von 0,28 EUR netto auf eine angenommene Nutzungsdauer von 60 Monaten mit 43.800 Betriebsstunden hochgerechnet. Zur Ermittlung des Gesamtenergieverbrauches eines Systems werden die so ermittelten Kosten für die durchschnittliche Leistungsaufnahme für eine Nutzungsdauer von 60 Monaten mit dem Faktor 1,75 multipliziert, um pauschaliert weitere anteilige energierelevante Kosten (z.B. Klimatisierung) zu berücksichtigen. Dieser Wert wird mit der Anzahl der zu beschaffenden Systeme multipliziert, um die Kosten für den Energieverbrauch aller Systeme während einer Nutzungsdauer von 60 Monaten in Euro zu ermitteln, welcher der Wertungspreis Teil 2 (netto) darstellt. 

	Lfd. Nr.
	Wird durch die Vergabestelle ermittelt:
	Wert

	2.1
	Stromverbrauch der USV im „Betrieb“ in Kilowatt (kW) gem. lfd. Nr. 2.1.13 der LB 
	

	2.2
	Kosten für den Stromverbrauch der USV für die Vertragslaufzeit in Euro
(Wert aus lfd. Nr. 2.1 x 43.800 Betriebsstunden x 0,28 Euro)
	

	2.3
	Erhöhung der in 2.3 ermittelten durchschnittlichen Energieverbrauch eines Servers, um pauschaliert weitere anteilige energierelevante Kosten (z.B. Klimatisierung) zu berücksichtigen – Multiplikation mit dem Faktor 1,75 ergibt Gesamtenergiebedarf eines Systems in Euro netto
	

	2.4
	Kosten für den Energieverbrauch aller USVen während einer Nutzungsdauer von 60 Monaten in Euro (Wert aus lfd. Nr. 2.3 x 28 USVen)
= Wertungspreis Teil 2 (netto)
	





Teil 3: Gesamtwertungspreis (wird durch die Vergabestelle ermittelt):

	Lfd. Nr.
	Beschreibung
	Preis

	3.1
	Angebotspreis Teil 1(netto)
	

	3.2
	Wertungspreis Teil 2 (netto)
	

	3.3
	Gesamtwertungspreis (netto)
	

	3.4
	19 % Umsatzsteuer 
	

	3.5
	Gesamtwertungspreis (brutto)
	




	     ,      
	     

	Ort, Datum
	Bieter - Firmenname 

	
	     

	
	Vor- und Nachname des Erklärenden für den Bieter




Hinweis:
Die für die Ermittlung des Wertungspreises zugrunde gelegten Mengen wurden im Rahmen einer Schätzung ermittelt und implizieren weder eine Abnahmeverpflichtung noch eine Obergrenze. Sie dienen ausschließlich der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes.
Maßgeblich für die Vergütung sind die eingetragenen Einzelpreise. 
Jede Preisposition ist wie gefordert anzugeben. Ist für eine Einzelposition kein Preis zu entrichten, dann tragen Sie bitte „0“ ein. Keine Eintragung gilt allerdings als fehlende Preisangabe und kann zum Ausschluss aus der Wertung führen.
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