Arbeitskarte für KG __________________________________________
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	




	1
	1
	0
	1
	Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung 
	
	
	
	X
	
	
	Reinigung 

	1
	1
	0
	2
	Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche 
	
	
	
	X
	
	
	Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln

	1
	1
	0
	3
	Prüfung der Endlagen,
Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit
	
	
	
	X
	
	
	Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile

	1
	1
	0
	4
	Prüfen der elektrischen Anschlüsse
	
	
	
	X
	
	
	Anziehen loser Befestigungen

	1
	1
	0
	5
	Wartung gemäß Prüfbuch des Herstellers
	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Arbeitskarte für KG 334, für 15 Stück Feststellanlagen
	
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	



	Wartung 2018

	Arbeitskarte für KG __________________________________________

	2



	Wartung 2018

	Arbeitskarte für KG 334 - Feststellanlagen
	1



