| 1 | 1 | 0 | 1 | Prüfung auf Verschmutzung und Beschädigung |  |  |  | X |  |  | Reinigung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Prüfung der Fluchtung, Befestigung und Geräusche |  |  |  | X |  |  | Anziehen und Ausrichten von Befestigungsmitteln |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Prüfung der Endlagen, Prüfung auf mechanische Funktion und Gängigkeit |  |  |  | X |  |  | Justieren der Endlagen, Fetten aller beweglichen mechanischen Bauteile |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Prüfen der elektrischen Anschlüsse |  |  |  | X |  |  | Anziehen loser Befestigungen |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Wartung gemäß Prüfbuch des Herstellers |  |  |  | X |  |  |  |

Arbeitskarte für KG 334, für 15 Stück Feststellanlagen

| Leistungskennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten | Fristen |  |  |  |  |  | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-monatl. | 3-mo-natl. | 6-mo-natl. | 12-mo-natl | 24-mo-natl | bei Be-darf |  |