## Leistungsverzeichnis
B-04 - Leistungsverzeichnis
Vergabenummer: |  | 58/2026/DE/E18
Vorhaben: |  | Beschaffung eines Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) Systems: NanoSight Pro
Versionsstand: |  | 1.0
Lfd. Nr. | Kriterium | Bewertung | Beschreibung | Maßstab | vom Bieter auszufüllen
[5 empty] | Erfüllt (Ja/Nein) | Weitere Antwort
1. Allgemein Leistungskriterien
1.1 | Gerätebezeichnung und Hersteller | I | Der Bieter hat die genaue Gerätebezeichnung sowie den Hersteller eindeutig anzugeben, um eine eindeutige Identifikation und Bewertung des angebotenen Produkts zu ermöglichen.
1.2 | Ort der Leistungserbringung | A | Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle an dem vom AG angegebenen Lieferort.
1.3 | Inbetriebnahme | A | Der Auftragnehmer übernimmt die vollständige Inbetriebnahme am Einsatzort. Dies umfasst den Aufbau, die Funktionsprüfung, ggf. die Konfiguration gemäß den Anforderungen des AG sowie die Dokumentation der erfolgreichen Inbetriebnahme.
1.4 | Einweisung | A | Der Auftragnehmer führt eine praxisorientierte Einweisung der vorgesehenen Nutzergruppen durch. Die Einweisung beinhaltet die grundlegende Bedienung, sicherheitsrelevante Hinweise, Wartungshinweise sowie die Beantwortung von Rückfragen. Auf Wunsch sind die Inhalte auch schriftlich oder digital bereitzustellen. Die Einweisung ist durch die Teilnehmenden zu dokumentieren und vom Auftraggeber gegenzuzeichnen.
1.5 | (Geräte-)spezifisches Verbrauchsmaterial | I | Geben Sie an, ob für den Betrieb des angebotenen Gerätes (geräte-)spezifisches Verbrauchsmaterial erforderlich ist. Falls ja, sind Art, Artikelnummer und weitere Informationen transparent im Tabellenblatt "Formular Verbrauchsartikel" darzustellen.
1.6 | Lieferzeit | I | Die Lieferzeit ist vom Bieter verbindlich in Tagen anzugeben und wird im Rahmen der Wertung in Relation zur niedrigsten Lieferzeit (RELMIN) bewertet. (Ab Bestelleingang)
1.7 | Service und Support | A | Mit der Angebotsabgabe ist ein Service- und Wartungskonzept sowie einen entsprechenden Vertragsentwurf mit einer Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten vorzulegen. Die Leistung hierfür wird optional vom AG abgefragt. Die Kosten werden im Zuschlagskriterium "Kosten Service und Support" mitbewertet. Der AG behält sich das Recht vor, den Vertrag auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist abzuschließen.
2. Informationssicherheit und Datenschutz
2.1 | Einhaltung gesetzlicher Datenschutzvorgaben | A | Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller einschlägigen nationalen und europäischen Vorschriften zum Datenschutz.
2.2 | Beachtung der Richtlinien zur Informationssicherheit des Auftraggebers | A | Sofern erforderlich, sind Interne Vorgaben und Sicherheitsrichtlinien des Auftraggebers (z. B. IT-Sicherheitsrichtlinien, Passwortrichtlinien, Regelungen zu mobilen Geräten) verbindlich umzusetzen.
2.3 | Umsetzung des Stands der Technik | A | Der Auftragnehmer muss geeignete Maßnahmen zur IT- und Datensicherheit gemäß dem Stand der Technik ergreifen. Eine Orientierung an gängigen Standards wie ISO/IEC 27001 wird erwartet.
2.4 | Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen | A | Informationen und Daten müssen während der Verarbeitung, Übertragung und Speicherung geschützt werden, sodass kein unbefugter Zugriff, keine Veränderung oder unbeabsichtigter Verlust erfolgen kann.
2.5 | Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 DSGVO | A | Es sind geeignete Maßnahmen zur Absicherung von personenbezogenen Daten zu treffen, z. B. Zugriffsbeschränkungen, Protokollierung, Verschlüsselung, Backup-Strategien und Zutrittskontrollen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß der Anlage 1 des Vertrages zur Auftragsverarbeitung des Auftraggebers.
2.6 | Einsatz eines Berechtigungskonzepts | A | Sofern erforderlich, hat der Auftragnehmer ein Berechtigungskonzept umzusetzen, in dem definiert ist, welche Personen Zugriff auf welche Daten oder Systeme erhalten, inkl. regelmäßiger Überprüfung und Anpassung.
2.7 | Schutz vor unbefugtem Zugriff, Veränderung oder Verlust von Daten | A | Sofern erforderlich, sind Maßnahmen zu ergreifen, die verhindern, dass Dritte oder unberechtigte Personen Zugang zu sensiblen oder personenbezogenen Daten erhalten oder diese manipulieren können.
2.8 | Schulung und Sensibilisierung des eingesetzten Personals | A | Sofern erforderlich, sind alle Personen, die mit personenbezogenen oder sicherheitsrelevanten Informationen arbeiten, regelmäßig in Datenschutz und IT-Sicherheit zu unterweisen und über aktuelle Risiken zu informieren.
2.9 | Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrags (AVV) vor Beginn der Leistungserbringung | A | Soweit der Auftragnehmer im Rahmen des Auftrags personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, ist zwingend ein AVV gemäß Art. 28 DSGVO mit dem Auftraggeber abzuschließen.
2.10 | Unverzügliche Meldung von Sicherheitsvorfällen und Datenschutzverstößen | A | Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sicherheitsrelevante Vorfälle oder Datenschutzverletzungen, insbesondere bei Verlust oder Offenlegung personenbezogener Daten, dem Auftraggeber ohne schuldhaftes Zögern zu melden.
2.11 | Duldung von Überprüfungen durch den Auftraggeber oder beauftragte Dritte | A | Der Auftraggeber behält sich vor, die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen stichprobenartig oder anlassbezogen durch Audits oder Dokumenteneinsicht zu überprüfen. Der Auftragnehmer ist zur Mitwirkung verpflichtet.
3. Technische Leistungskriterien
3.1 | NTA-Messung im Durchfluss mittels Spritzenpumpe | A | Das System muss die Nanopartikel-Tracking-Analyse (NTA) im Durchfluss mittels integrierter Spritzenpumpe durchführen. Der Messbereich muss mindestens 10 nm bis 1000 nm umfassen. Diese Technologie ist patentgeschützt (EP3071944B1).
3.2 | Durchflussmessung zur Vermeidung von Photobleaching | A | Die Messung im konstanten Durchfluss muss gewährleisten, dass Fluorophore weniger lang dem Laserstrahl ausgesetzt werden. Dies verhindert Photobleaching und ermöglicht sensitivere und robustere Fluoreszenzdaten bei der EV-Detektion (WO2023148528A1).
3.3 | Konzentrationsbestimmung von Nanopartikeln | A | Das System muss die Konzentration von Nanopartikeln im Bereich von 10^6 bis 10^9 Partikel/ml quantitativ bestimmen können.
3.4 | Minimales Probenvolumen | A | Das minimal erforderliche Probenvolumen für eine vollständige Messung darf 250 µl nicht überschreiten.
3.5 | Lasermodul 532 nm mit Fluoreszenzfilter 565LP | A | Das System muss mindestens ein 532 nm Lasermodul sowie einen kompatiblen Langpassfilter mit Kantenwellenlänge 565 nm (565LP) umfassen, um Fluoreszenzmessungen und Signaldetektion oberhalb von 565 nm zu ermöglichen.
3.6 | Vom Nutzer auswechselbare Messzelle | A | Die Messzelle (Flow Cell) muss vom Nutzer ohne Serviceeinsatz eigenständig ausgewechselt werden können, um Ausfallzeiten zu minimieren und Wartungskosten zu reduzieren (WO2024094987A1).
3.7 | Frei zugängliche Schläuche und Verbindungsstücke | A | Alle Schläuche und Verbindungsstücke des Flusssystems müssen frei zugänglich sein und regelmäßig mit minimalem Kostenaufwand ausgetauscht werden können. Dies ist besonders wichtig bei Messungen in Zellkulturmedium und anderen biologischen Matrices.
3.8 | Automatisierte SOP für standardisierte Messungen | A | Das System soll über automatisierte Standard Operating Procedures (SOPs) verfügen, die qualitativ hochwertige und reproduzierbare Ergebnisse gewährleisten und die Benutzerfreundlichkeit in einem universitären Umfeld mit Nutzern unterschiedlichen Ausbildungsgrades sicherstellen.
3.9 | Zugang zu Rohdaten und nachträgliche Parameterkorrektur | A | Das System soll den Zugang zu den Rohdaten ermöglichen sowie eine nachträgliche Korrektur relevanter Parameter (z.B. Verdünnungsfaktor, Viskosität des Mediums) mit anschließender Neuanalyse unterstützen.
3.10 | Quality Guidance und Datenvorschau | A | Das System soll ein Quality Guidance- und Datenvorschau-Fenster bieten, das dem Nutzer direktes Feedback zur Messqualität sowie Verbesserungsvorschläge gibt.
3.11 | Temperaturbereich für Probenmessungen | A | Das System soll Messungen bei Probentemperaturen von Raumtemperatur (oder darunter) bis zu 70°C ermöglichen, um Temperaturbelastungsstudien und Temperaturrampenanalysen durchführen zu können.
3.12 | Machine Learning-basierte Partikeldetektion | A | Das System soll eine Machine Learning-basierte Partikeldetektion einsetzen, um eine sensiblere Erkennung von Partikeln sowie eine schnelle Messung und zuverlässige Datenanalyse zu gewährleisten.
3.13 | 20-faches Objektiv | A | Das System soll ein 20-faches Objektiv verwenden, um eine genaue Dimensionierung jedes einzelnen Partikels zu ermöglichen.
3.14 | Konzentrationsbestimmung von Nanopartikeln | I | Das System soll über eine Smart Manager Option verfügen, die eine schnelle Unterstützung bei technischen Fehlern und Remote-Diagnose ermöglicht.
Hinweis: Die Voraussetzung für die Zuschlagserteilung ist die Erfüllung der in der Leistungsbeschreibung und dem Leistungsverzeichnis definierten Mindestanforderungen. Sollte eine der Anforderungen nicht erfüllt sein, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen. Die rot markierten Spalten sind zwingend komplett vom Bieter auszufüllen. Hier geforderte Dokumente und Zertifikate sind zwingend dem Angebot beizufügen. Wertungslegende: A: Mindestkriterium; Bei Angabe „Nein“ Ausschluss aus der Wertung. B: Bewertungskriterium: gemäß Wertungsmaastab I: Information Bei Beantwortung des jeweiligen B-Kriteriums mit "Ja", werden die max. Punkte des Kriteriums vergeben. Bei der Beantwortung mit "Nein", werden keine Punkte vergeben. ODER Die Angaben (P) des Bieters werden in Relation zu den Angaben der anderen Bieter gewertet (Relationsformel). Dabei ist P(min) die beste Angabe eines Bieters, dieser erhält automatisch die maximale Punktzahl und P(TN) die Angabe des jeweiligen zu bewertenden Bieters. Ebenso kann die Realtionsformel verwendet werden, wenn nicht das Günstigste angegeben ist, sondern das Maximalste zur Bewertung mit der höchsten Punktzahl führt.
Das Dokument ist im Excel-Format und PDF-Format abzugeben. Alle funktionalen Leistungskriterien sind im Angebote preislich berücksichtigt.
Ort, Datum, Firma, Vor- und Nachname des Erklärenden Bieters gemäß §126b BGB (Textform)