## Leistungsverzeichnis
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
D-65760 Eschborn
CONFIDENTIAL
Vergabenummer: |  |  |  | 7000002141 | [6 empty] | Leistungsverzeichnis Instandhaltung
Bitte füllen Sie die grün hinterlegten Felder aus.
Bezeichnung Bieter
1 |  |  |  | LEISTUNGSORT Berlin |  |  | Instandhaltung Elektrotechnische Anlagen GIZ-Repräsentanz |  |  | Vertragsnummer | 7000002141
1 | 1 |  | SPEZIFISCHER LEISTUNGSORT (BR1)
OZ |  |  | Anzahl/ Anlagen | Wartungen/ Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LE | Sicherheitsbeleuchtung | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung inkl. Störfallmanagement sowie Kleininstandsetzungen bis netto 50,- EUR je Anlage und Wartungsperiode | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 1. | 2. | 1 | 4 | LE | Zentralbatterianlage miniControl List inkl. Sicherheitsleuchten TH Ost und TH West | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung inkl. Störfallmanagement sowie Kleininstandsetzungen bis netto 50,- EUR je Anlage und Wartungsperiode | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 1. | 3. | 1 | 4 | LE | Brandschutzschrank Celsion | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung inkl. Störfallmanagement | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 1. | 4. | 4 | 4 | LE | Elektrische Frostschutzeinrichtungen | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung inkl. Störfallmanagement | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 1. | 5. | 1 | 1 | LE | Teilnahme / Begleitung Sachverständigenprüfungen (Technische Prüfungen) | Ganztägige Begleitung /Teilnahme an Sachverständigenprüfungen / Technische Prüfungen gemäß Leistungsbeschreibung. Nächste Prüfung 2028 | alle 3 Jahre | Leistung |  | 0
1. | 1. | 6. | 1 | 4 | LE | Messung Beleuchtungsstärke Arbeitsplätze | Messung der Beleuchtungsstärke in allen 40 Büros gemäß Leistungsbeschreibung | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 2. |  | Zusätzliche Leistungsbestandteile
OZ |  |  | Anzahl | Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP
1. | 2. | 1. | 15000 | 1 | Budget/EUR | Instandsetzungsbudget nach STLB BauZ | Budget für Instandsetzungen (Material/Stunden) SiBel, Elektro- und Beleuchtungsanlagen über netto 50,- EUR Die Abrechnung dieser Instandsetzungen erfolgt nach den Preislisten des Standardleistungsbuch BauZ Nr. 682. Bitte geben Sie hierzu die Ab- oder Zuschläge unter EP ein. (Für Abschläge bitte minus "-" eintragen). | Bedarf | optional |  | 15000
1. | 2. | 2. | 700 | 1 | Budget/EUR | Instandsetzungsbudget nach STLB BauZ | Budget für Standardleistungsbuch BauZ Nr. 651 Bitte geben Sie hierzu die Ab- oder Zuschläge unter EP ein. (Für Abschläge bitte minus "-" eintragen). | Bedarf | optional |  | 700
1. | 2. | 3. | 370 | 1 | Std. | Stunden Facharbeiter:in | Arbeiten gegen gesonderte Beauftragung z.B. Notdienst; Instandsetzung; Begleitung Sachverständigenprüfung Stundenlohn Regelarbeitszeit Mo. - Fr. 07:00 - 20:00 Uhr | Bedarf | optional |  | 0
1. | 2. | 4. | 2 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Nachtarbeit | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundenlohn für die Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr | Bedarf | optional |  | 0
1. | 2. | 5. | 15 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Arbeit am Samstag | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundenlohn für Samstage | Bedarf | optional |  | 0
1. | 2. | 6. | 4 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundenlohn für Sonn- und Feiertage | Bedarf | optional |  | 0
1. | 2. | 7. | 60 | 1 | Stck | An- und Abfahrt Instandsetzungen außerhalb Wartungen/Inspektionen | An- und Abfahrt im Rahmen von Instandsetzungen (nur 1xje Auftrag möglich; auch wenn mehrmalige An-/Abfahren zur Instandsetzung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind). Inkl. Kosten Werktstattwagen etc. | Bedarf | optional |  | 0
[7 empty] | Angebotswert (netto) exklusive optionale Leistungen |  |  |  | 0
[7 empty] | Angebotswert (netto) optionale Leistungen |  |  |  | 15700
[7 empty] | Angebotswert (netto) inklusive optionale Leistungen |  |  |  | 15700
[7 empty] | 19 |  |  |  | 2983
[7 empty] | Angebotswert (brutto) inklusive optionale Leistungen Los 1: |  |  |  | 18683