## Leistungsverzeichnis
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Campus Kottenforst, In der Wehrhecke 1
D-53225 Bonn-Röttgen
Vergabenummer: |  |  |  | 10012162 | [6 empty] | Leistungsverzeichnis Instandhaltung
Bitte füllen Sie die grün hinterlegten Felder aus.
Bezeichnung Bieter
1 |  |  |  | Campus Kottenforst, In der Wehrhecke 1 53125 Bonn |  |  | Instandhaltung von Technischen Anlagen (HKLS,MSR/GLT) |  |  | Vertragsnummer | 45XXXXXX
1 | 1 |  | Haus 1
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Wartungsintervall | Typ | EP | GP | Z.-Wertung
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkessel ECOCRAFT, 50,4-252,2 kW | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 2 | 4 | 3 | LE | Instandhaltung Wärmetauscher Buderus LOGALUX FS40/3E | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkreisverteiler mit gesamtem Verteilnetz | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 4 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Kondensatpumpe für Heizkessel Vaillant | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 5 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkreis H01 für RLT, 161,3 kW | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 6 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkreis H02 für Konvektoren, 22 kW | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 7 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkreis H03 für Wohnbereich, 116,5 kW | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 8 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkreis H04 für Kaminecke/ Lager, 10,5 kW | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 9 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkreis H05 für Foyer, Restaurant, 34,5 kW | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 10 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkreis H06 für Heizkörper, 63 kW | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 11 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Heizkreis H07 für Warmwasserbeitung 90kW | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 12 | 3 | 3 | LE | Instandhaltung Trennstationen (Fussbodenheizungen) Wilo | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 13 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Neutralisationsanlage | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 14 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Gashausanschluss und internes Gasnetz, Gaszähler DN50 | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Einamilge Prüfung der Gasleitung auf Gebrauchsfähigkeit nach TRGI 2018 während der Vertragslaufzeit Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 15 | 1 | 1 | LE | Gebrauchsfähigkeitprüfung Gas nach TRGI 2018 | Einmalige Prüfung der Gasleitung auf Gebrauchsfähigkeit nach TRGI 2018 | einmalig | Leistung |  | 0 | x
[7 empty] | Gesamtpreis Heizungskomponenten Haus 1 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamtpreis Vertragslaufzeit
[10 empty] | 0 | 0
1 | 1 | 17 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Splitklimagerät Daikin: Außengerät RKS71FAV1B, R410A, 4,2 kg, Innengerät Daikin FTXS71GV1B Instandhaltung Splitklimagerät Daikin, je ein Innen- und Außengerät; Kältemittel R 410A; Füllmenge 2,3kg | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 18 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Splitklimagerät Daikin, Großraumbüro; ein Außengerät RZQG100L8Y1B; Kältemittel R 410A; Füllmenge 4,4kg; 2 Innengeräte Dakin FAQ71CVEB9 | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 18.6429 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung SANYO Split: Außengerät SAP-CLR124EA, R410A, 3,5 kg, Innengerät SAP-KR124EA | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 19.4286 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung DAIKIN Sky Air Deckengerät FHA60A9, DAIKIN Split Außengerät RXM60N9 | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
[7 empty] | Gesamtpreis Kälteerzeuger Haus 1 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamtpreis Vertragslaufzeit
[10 empty] | 0 | 0
1 | 1 | 21 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L01 Bierkeller; Kegelbahn, Wolf WK-Com S B42; Pumpe; 2 Stück Kanalrauchmelder; Filter M5 unf F7 je ein Stück; ZU / AB 2000m3/h; | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 22 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L02 Kegelbahn, Wolf WK-Com S B42 ; Pumpe;2 Stück Kanalrauchmelder; Filter F7und M5 je ein Stück; ZU / AB 1500m3/h; | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 23 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L03 Mensa; Wolf Lüftungsanlage WK-com N540/B127; Erhitzer; 2 Stück Kanalrauchmelder; Pumpe; Filter F7 und M5 je 2 Stück; ZU / AB 3000m3/h; | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 24 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L04 Küche; Wolf WK-Com S B42 ; Erhitzer, 2 Kanalrauchmelder; 2 Stück Kanalrauchmelder; Fettabscheidevorrichtung (Metall-Drahtgestrick); Pumpe; Filter F7 und M5 je 2 Stück; ZU / AB 6500m3/h | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 25 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L05 Sozialräume; WC UG Hausmeister; Klarluf 40-3025NZ40F: Elektroheizung, Filter F5+F7, ZU/AB 500 m³/h | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 26 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L06 innenliegende Sozialräume Küche; Klarluft 40-3025NZ40F: Pumpe, Filter F7+M5, ZU/AB 650 m³/h | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 27 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L07 Hörsaal 2; Wolf WK-Com S B63 ; Pumpe; 2 Stück Kanalrauchmelder; Filter M5 und F7 je 2 Stück; ZU / AB 3500m3/h | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 28 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L08 Hörsaal 1; Wolf WK-Com S B63; Pumpe; 2 Stück Kanalrauchmelder; Filter M5 und F7 je 2 Stück; ZU / AB 3500m3/h | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 29 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L09 Mehrzweckraum; Wolf WK-Com S B85; Pumpe; 2 Stück Kanalrauchmelder; Filter M5 und F7 je 3 Stück; ZU / AB 5000m3/h; | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 30 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage L10 Küchenkellerräume; Klarluft 40-3025NZ40F; Elektroerhitzer; 2 Stück Kanalrauchmelder; Filter M5 und F7; je ein Stück; ZU / AB 500m3/h; | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 31 | 47 | 3 | LE | Instandhaltung und Jahresprüfung Brandschutzklappen, verschiedene Größen; runde DN 60 bis DN 610; rechteckige 30x30mm bis 700x700mm | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 32 | 3 | 3 | LE | Instandhaltung Luftreiniger Camfill Camcleaner 800 | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 33 | 2 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlage Bad / Kopfzimmer; Systemair KVKE 200; keine Filter; AB 320m3/h; | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 34 | 2 | 3 | LE | Instandhaltung Kondensatpumpe WILO für Lüftungsanlagen | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 35 | 66 | 1 | LE | Badlüfter Limodor/ Filtertausch – passend für Limodor F/LF5, Filtermaß 226×226 mm, Loch Ø 96 mm | Einmaliger Filtertausch | einmalig | Leistung |  | 0 | x
[7 empty] | Gesamtpreis Lüftung Haus 1 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamtpreis Vertragslaufzeit
[10 empty] | 0 | 0
1 | 1 | 37 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Trinkwassernetz incl. aller Ventile und Pumpen | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 38 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Trinkwasserverteiler, 10 Abgänge mit Druckminderer | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 39 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Trinkwasser Hausanschluss, Zähler und Absperrventile | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 40 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Enthärtungsanlage Grünbeck Neister GSX 5 | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 41 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Rückspülfilter Judo Trinkwassereinspeisung | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 42 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Druckerhöhungsanlage Reflex | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 43 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Druckerhöhungsanlage Reflex VS1 inkl. MAG | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
[7 empty] | Gesamtpreis Sanitär Haus 1 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamt Vertragslaufzeit
[10 empty] | 0 | 0
1 | 1 | 45 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Schaltschrank MSR/ GLT, MSR ISP01; Lüftung; Kieback&Peter DDC4200e; Annahme 200 Datenpunkte; | Instandhaltung und Prüfung gemäß Leistungsbeschreibung, Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 46 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Schaltschrank MSR/ GLT, MSR ISP02; Heizung; Kieback&Peter DDC4200e; Annahme 200 Datenpunkte; | Instandhaltung und Prüfung gemäß Leistungsbeschreibung, Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 47 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Schaltschrank MSR/ GLT, MSR ISP03; Kieback&Peter DDC4200e; Annahme 200 Datenpunkte; | Instandhaltung und Prüfung gemäß Leistungsbeschreibung, Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
[7 empty] | Gesamtpreis MSR/GLT Haus 1 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamt Vertragslaufzeit
[10 empty] | 0 | 0
1 | 1 | 49 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Waschmaschine Miele W1764Exklusiv Edition | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 50 | 1 | 3 | LE | InstandhaltungTrockner Miele PDR 300 HP | Instandhaltung und Prüfung gemäß LeistInstandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 51 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Waschmaschine Miele WS 5100 EL | Instandhaltung und Prüfung gemäß Leistungsbeschreibung, Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Sopnderleistung: DGUV 500 Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 52 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Wäschetrockner Miele T 6251 EL | Instandhaltung und Prüfung gemäß Leistungsbeschreibung, Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Sopnderleistung: DGUV 500 Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 53 | 1 | 3 | LE |  |  | jährlich | Leistung | 0 | 0 | x
[7 empty] | Gesamtpreis Betriebstechnik/ Wäscheversorgung Haus 1 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamt Vertragslaufzeit
[10 empty] | 0 | 0
1 | 2 |  | Haus 2
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Lüftungsanlagen inkl. Maschinelle Entrauchungsanlage | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 100 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 2 | 57 | 3 | LE | Instandhaltung und Jahresprüfung Brandschutzklappen, verschiedene Größen; | Instandhaltung und Prüfung gemäß Leistungsbeschreibung, Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 3 | 1 | 3 | LE | Mitsubishi Split SRK 50Z5-5 Kälteinhalt: R410A vorgefüllt 1,35 Liter für 15m Leitung | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
[7 empty] | Gesamtpreis Lüftung und Kälteerzeuger Haus 2 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamt Vertragslaufzeit | Z.-Wertung
[10 empty] | 0 | 0 | x
1 | 3 |  | Haus 3 | [8 empty] | x
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | x
1 | 3 | 1. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Trinkwasserverteiler | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 3 | 2. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Absperrschieber Trinkwasser | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 3 | 3. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Rückspülfilter Optiline | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 | 4. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Wärmepumpe Flexotherm exclusive mit zwei aro collect | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 3 | 5. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung AstroN5S Photovoltaikanlage mit Energiespeichersystem XEM900 (Hager) | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
[7 empty] | Gesamtpreis Haus 3 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamt pro Vertragslaufzeit | Z.-Wertung
[10 empty] | 0 | 0 | x
1 | 4 |  | Haus 4 | [8 empty] | x
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | x
1 | 4 | 1 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Trinkwasserverteiler | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 4 | 2. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Absperrschieber Trinkwasser | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 4 | 3 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Rückspülfilter BKG | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 4 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Wärmepumpe Flexotherm exclusive mit zwei aro collect | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 5 | 1 | 3 | LE | Ablüfter Maico | nstandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 4 | 6 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung AstroN5S Photovoltaikanlage mit Energiespeichersystem XEM900 (Hager) | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
[7 empty] | Gesamtpreis Haus 4 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamt Vertragslaufzeit | Z.-Wertung
[10 empty] | 0 | 0 | x
1. | 5 |  | Haus 5 | [8 empty] | x
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | x
1. | 5 | 1. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Trinkwasserverteiler | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1. | 5 | 3. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Absperrschieber Trinkwasser | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1. | 5 | 2. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Rückspülfilter Conel | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 5 | 4. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Wärmepumpe Flexotherm exclusive mit zwei aro collect | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 5 | 5 | 1 | 3 | LE | Ablüfter Limdor | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | Z.-Wertung
1. | 5 | 6 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung AstroN5S Photovoltaikanlage mit Energiespeichersystem XEM900 (Hager) | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
[7 empty] | Gesamtpreis Haus 5 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamt Vertragslaufzeit | x
[10 empty] | 0 | 0 | x
1. | 6 |  | Haus 6 | [8 empty] | x
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | x
1. | 6 | 1 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Trinkwasserverteiler | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 6 | 2. | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Absperrschieber Trinkwasser | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 6 | 3 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Rückspülfilter | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 6 | 4 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Luftreiniger Camfill Camcleaner 800 | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung, Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1. | 6 | 5 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Splitklimagerät Daikin T009565 | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 50 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1. | 6 | 6 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Wärmepumpe Flexotherm Exclusive mit zwei aro collect | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 6 | 7 | 1 | 3 | LE | Ablüfter Limdor | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 10 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | Z.-Wertung
1. | 6 | 8 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung AstroN5S Photovoltaikanlage mit Energiespeichersystem XEM900 (Hager) | Instandhaltung gemäß Leistungsbeschreibung Kleine Instandsetzungen bis zu 30 EUR je Wartungsperiode Störfallmanagement Anlagen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | 0
[7 empty] | Gesamtpreis Haus 6 |  |  | Gesamt pro Wartungsintervall | Gesamt Vertragslaufzeit | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
1. | 7 |  | Übergeordnete Leistungsbestandteile | [8 empty] | 0
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | 0
1. | 7 | 1 | 60 | 3 | Std. | Stunden Facharbeiter:in | Stundenlohn Regelarbeitszeit Mo. - Fr. 07:00 - 20:00 Uhr | Bedarf | optional |  | nur EP | x
1. | 7 | 2 | 5 | 3 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Nachtarbeit | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für die Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr | Bedarf | optional |  | nur EP
1. | 7 | 3 | 5 | 3 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Arbeit am Samstag | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für Samstage | Bedarf | optional |  | nur EP
1. | 7 | 4 | 5 | 3 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für Sonn- und Feiertage | Bedarf | optional |  | nur EP | x
1. | 7 | 5 | 15 | 3 | Stck. | Fahrten zum Leistungsort | Störungsbehebung | Bedarf | optional |  | nur EP | x
[7 empty] | Angebotswert (netto) ohne optionale Leistungen Los 1: |  |  |  | 0
[7 empty] | Angebotswert (netto) nur optionale Leistungen Los 1: |  |  |  | 0
[7 empty] | Angebotswert (netto) inklusive optionale Leistungen Los 1: |  |  |  | 0
[7 empty] | 19 |  |  |  | 0
[7 empty] | Angebotswert (brutto) inklusive optionale Leistungen Los 1: |  |  |  | 0