## Technical Specification _BOQ
Pos. | Spezifikation | Menge | Einheit | Stückpreis | Total price | Anmerkungen des Lieferanten In jeder Zeile eine Bestätigung/Erklärung bezüglich Abweichungen von der Spezifikation sowie, soweit möglich, Angaben zu Marke und Modelltyp
1 | Unabhängige Stromversorgung (USV) | 60 | Unit |  | 0
1.1 | Eingangsstrom: 230 V / 16 A
1.2 | Art des USV: Line-Interactive
1.3 | Max. Umschlatzeit: 0,02 Sek.
1.4 | Ladeoptionen: Netzstrom
1.5 | Ausgangsstrom: 230 V
1.6 | Ausgangsleistung parallel min. 2500 W
1.7 | Ausgangsleistung je Schuko-Anschluss min. 2100 W
1.8 | Ausgangsanschlüsse min. - 2x 230 V Schukosteckdosen - 2x USB-C - 2x USB-A
1.9 | Frequenz: 50 / 60 Hz
1.10 | Ausgangssignal: Reine Sinuswelle
1.11 | Batterie Typ: LiFePO4 oder LFP
1.12 | Batterieleistung min. 2000 Wh
1.13 | Batterie Kapazität 40 - 50 Ah
1.14 | Batteriezyklen: min. 3000 Ladezyklen mit 80% Batterieleistung
1.15 | Arbeitstemperatur min. -15°C bis + 40°C
1.16 | Kapazitätsreduzierung unter 0°C max. 20 %
1.17 | Gewicht: max. 30 kg
1.18 | Schutzklasse: min. IP 20
1.19 | Geräuschpegel: max. 35 dB
1.20 | Option zur Erweiterung der USV mit weiteren externen Batterien, die über die USV gesteuert werden können.
1.21 | Digitales Display zur Überwachung der Funktionen
1.22 | Ladezeit bis zur Erreichung der vollen Kapazität in max. 2 Stunden
1.23 | Muss bei einer Ausgangslast von 1000 W min. 100 Minuten Überbrückung sicherstellen.
1.24 | Bitte nennen Sie: Hersteller, Modell, Artikelnummer, kompatible Erweiterungsbatterien
2 | Materialpreis EXW (Pos. 1) | Sum |  |  | 0
3 | Transport & Verpackung DDP Deutsche Kommunen | 6 | Unit
3.1 | Transport- und Verpackungskosten für den Transport von je 10 USV Einheiten an die Kommunen Aachen, Düsseldorf, Hamburg, Iserlohn, Kahl, Kassel
4 | Gesamtpreis (Pos. 19+20) | Sum |  |  | 0