## Tabelle1
No. | LOT | Item | Specifications | Use | Quantity
[5 empty] | amount | unit
1 | 1 | Calisthenics Anlage | Anzahl der Trainingsstationen: Mind. 10 in zusammenhängender Parkourstrecke mit Verbindungen zwischen den verschiedenen Trainingsstationen. Bestehend aus Calisthenics Geräten zur Stärkung von Muskeln an Armen, Beinen, Taille, Bauch, Rücken und Brust, sowie zur Verbesserung der kardioespiratorischen Fitness. Enthalten in der Parkourstrecke sind mind.: - Parrallel-Barren - Waagerechte Hangelleiter - Push-up-Barren mit verschiedenen Griffhöhen für verschiedene Schwierigkeitsgrade - Klimmzugstange Höhe ca. 170 cm (+/- 5 cm) - Klimmzugstange Höhe ca. 230 cm (+/- 5 cm) - Sprossenwand mit Abstand von ca. 40 cm (+/- 5 cm) - Sit-up-Bank Weitere mind. 3 verschiedenen Stationen sind durch den Lieferanten anzubieten. Die Verwendung der Geräte aus dem Rollstuhl muss möglich sein. Der Lieferant muss eine graphische Darstellung der angebotenen Anlage mitliefern. | Schaffung eines Bewegungs- und Begegnungsraum zur Förderung sozialer Kontakte und der Verarbeitung der Erlebnisse während des Krieges | 3 | Stück
1.1 |  | Abmessungen | Fallraum: - Länge: 950 - 1150 cm - Breite: 700 - 900 cm Maximale freie Fallhöhe ca.: 133 cm (+/- 10 cm) Gerätemaß: - Länge: 675 - 900 cm - Breite: 425 - 625 cm - Höhe mind 230 cm Empfohlenes Alter: 13+ max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: mind. 10 |  | 3 | Stück
1.2 |  | Allgemeine Produktinformationen | Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 90 Anzahl Verankerung ca.: 17 Maße Stahlpfosten mind.: Ø 100 x 2 mm Pulverbeschichtete Stahlpfosten Zertifizierung nach DIN EN 16630 |  | 3 | Paar
1.3 |  | Material Spezifikationen | Spezifikation pulverbeschichteter Stahlpfosten: - Verzinkte Stahlpfosten,pulverbeschichtet - langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen, hitze- und feuchtigkeitsbeständig Spezifikation Parallel-Barren inklusiv: - Holme aus feuerverzinktem Stahl; Ø ca. 38 mm (+/- 10%) - durch größeren Pfostenabstand und zusätzlich niedrigere Holme auch für Rollstuhlfahrer geeignet Spezifikation Klimmzugstange: aus feuerverzinktem Stahl, Ø ca. 32 mm (+/- 10%) Spezifikation Push-Up Station: Stahlrohre feuerverzinkt, Ø ca. 38 x 2 mm (+/- 10%) verschiedene Griffhöhen variieren im Schwierigkeitsgrad Spezifikation Liegefläche Sit-up Bank: ca. 15 mm (+/- 10%) PE-Platte mit ca. 3 mm Gummibeschichtung, rutschfest Spezifikation Sprossen/ Stangen: aus feuerverzinktem Stahl, Ø ca. 38 x 2 mm (+/- 10%) Spezifikation Verbindungselement Street-Workout Gerät: Verbinder aus druckgegossenem Aluminium, Schrauben zur Befestigung der Verbinder aus Edelstahl, durch Unterlegscheiben aus Zink geschützt Spezifikation Hangelleiter: aus feuerverzinktem Stahl, Seitenholm Ø ca. 48,3 mm, Sprosse Ø ca. 38 mm |  | 3 | Paar
1.4 |  | Lieferung DDP | Pauschale für die Lieferung DDP deutsche Kommunen (LKW-Frachtversand). Fracht und Verpackung inkl. der Erstellung der notwendigen Versanddokumente. Die Verpackungen (inkl. der Versanddokumente) müssen so vorbereitet werden, dass drei (3) unterschiedliche Standorte beliefert werden können. Die Mengen dieses Loses entsprechen demzufolge drei (3) Multisportanlagen, welche sich an verschiedenen Standorten befinden. D.h. die Verpackungen (inkl. der Versanddokumente) müssen so vorbereitet werden, dass drei (3) unterschiedliche Standorte beliefert werden können. Folgende Kommunen müssen beliefert werden: - 1 x Mainz - 1 x Bezirk Schwaben - 1 x Würzburg |  | 1 | Pauschale