## Tabelle1
No. | LOT | Item | Specifications | Use | Quantity
[5 empty] | amount | unit
1 | 2 | Multisportanlage | • Multisportanlage zum Spielen verschiedenere Ballsportarten, mindestens bestehend aus: o Ballfangwand und Band als Umrandung des Spielfeldes aus Stahl und Holz-Kunststoff-Verbundstoff (WPC) o 2 Toren auf gegenüberliegenden kurzen Seiten o 2 Basketballkörben über den Toren Allgemeine Anforderungen und Hinweise: • Die angebotene Multisportanlage muss nach EN 15312-Multisport sowie nach ADA-Richtlinie als behindertengerecht zertifiziert sein. Ein entsprechender Prüfbericht ist dem Angebot beizufügen. • Eine Ersatzteilversorgung für die angebotenen Geräte muss mind. 10 Jahre nach Abholung sichergestellt sein und montagefertig und passgenau zur Verfügung gestellt werden können. Dieses ist schriftlich zu bestätigen. Inklusion: aus dem Rollstuhl heraus nutzbar unf für inklusives Design gestaltet. Technische Spezifikationen: • Alle Zubehörteile zur Verankerung der Stahlpfosten mit einer Einbautiefe von mind. 90 cm sind Bestandteil der Lieferung. • Alle Stahlteile werden geschweißt nach EN ISO 5817 und sind nach der Bearbeitung nach DIN EN ISO 1461 (oder gleichwertiger Norm) vollständig feuerverzinkt und korrosionsbeständig. Verwendetes Zink ist bleifrei gem. aktuell gültigen ISO-Sicherheitsstandards für Outdoor-Fitnessgeräte. • Spezifikation Stahlpfosten: Alle Stahlpfosten sind in der Ausführung 80x80mm (+/- 5 %) und einer Stärke von 3 - 5 mm zu liefern und mit Abdeckkappen aus Polyethylen (oder vergleichbar) zu versehen und mit Blindnieten zu sichern. • Alle Verschraubungen sind mit rostfreien Edelstahlschrauben auszuführen. • Technische Spezifikationen, Aufbauanleitungen und Zeichnungen zum Aufbau sind in Deutsch und Ukrainisch oder Englisch beizufügen. | Schaffung eines Bewegungs- und Begegnungs-raum zur Förderung sozialer Kontakte und der Verarbeitung der Erlebnisse während des Krieges | 3 | Stück
1.1 |  | Teil "Spielfeld" | • Abmessungen Gerät: o Länge: 2350 – 2450 cm o Breite: 1200 – 1300 cm o Höhe: 360 – 380 cm • Spielfeldgröße: o Länge: 2090 – 2200 cm o Breite: 1100 – 1200 cm • Bandenhöhe: o Längseiten 100 cm (+/- 5%) o Torseiten (mittig um und über den Toren auf einer Breite von min. 9 m: 300 cm (+/- 5 %) Spezifikation Seitenverkleidung: Banden aus Holz-Faser-Verbund-Platten (WPC), bestehend aus einem Gemisch aus 100 % recycelten Faser- / Holzpulverplatten und Polyethylen (HDPE), Stärke, Abmessungen der Bretter 860x110x30 mm (+/- 5 %) mit einer glatten Innenseite. Farbe: holzfarben. 1 Eingangstor an einer Längsseite, Breite 100 cm (+/- 5%) |  | 3 | Stück
1.2 |  | Teil "Basketballkörbe" | o Ringhöhe nach NBA-Vorgabe 305 cm, o Korbdurchmesser 46 cm o Rohrmaß des Korbrings: Durchmesser 25mm, Stärke 3 mm aus feuerverzinktem, pulverbeschichteten Stahl. o Netzart nach ISO 1434 oder ISO 1435 und DIN 766 o Platten aus mind. 19mm recyclingfähigem HDPE-Material o Abmessungen Platten min. 120 x80 cm |  | 3 | Paar
1.3 |  | Teil "Fußballtore" | o Breite 300 cm o Höhe 200 cm o Entsprechend FIFA-Futsal und IHF Handball Tor Größe o Offene Torseiten als Zugangsmöglichkeiten |  | 3 | Paar
1.4 |  | Lieferung DDP | Pauschale für die Lieferung DDP deutsche Kommunen (LKW-Frachtversand). Fracht und Verpackung inkl. der Erstellung der notwendigen Versanddokumente. Die Verpackungen (inkl. der Versanddokumente) müssen so vorbereitet werden, dass drei (3) unterschiedliche Standorte beliefert werden können. Die Mengen dieses Loses entsprechen demzufolge drei (3) Multisportanlagen, welche sich an verschiedenen Standorten befinden. D.h. die Verpackungen (inkl. der Versanddokumente) müssen so vorbereitet werden, dass drei (3) unterschiedliche Standorte beliefert werden können. Folgende Kommunen müssen beliefert werden: - 1 x Mainz - 1 x Bezirk Schwaben - 1 x Würzburg |  | 1 | Pauschale