| 1 | 0 | 0 | 0 | Sonnenschutzanlage / Behang / Laufschienen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Funktionskontrolle – Alle Raffstoreanlage werden separat je Fensteröffnung geprüft |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Raffstore |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Kontrolle Motor- und Endschaltereinstellungen |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Kontrolle Funktion der Vorortschalter |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 3 | Funktionsprüfung Lamellen-Wendetechnik |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 4 | Überprüfung auf Schäden an Lamelle |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Führungsschiene |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | Funktionsprüfung der Befestigung |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 2 | Prüfen von möglichen Schäden an Führungsschiene bzw. Laufdichtung durch Verschleiß |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Sonnenschutzzentrale |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | Überprüfung der Programmierung |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 2 | Funktionstest – Fensterputzschaltung je Himmelsrichtung – Kontrollfahrt je Himmelsrichtung |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 3 | Prüfung Messgeber (Werte und äußerlicher Zustand), 12-monatlich |  |  |  | x |  |  |  |