## Teil E 7 Material-Leitfabrikata
Material- und Leitfabrikatabfrage (mit dem Angebot in der 2. Runde abzugeben)
(Abkürzungen wie z.B. S 1.1 gem. Teil B - Funktionale Leistungsbeschreibung Bau - B1.7 Ausstattungstabelle zum Raumbuch)
|  |  |  | Hersteller | Typ | Bemerkung
300 | Bauwerk - Baukonstruktion
330 |  | Außenwände
Außentüren
Eingänge Wohneinheiten
Eingang Technikräume
Eingang Gemeinschaftsraum
Außenfenster
Pfosten-Riegel-Fassaden
Außenwandbekleidungen
Sonnenschutz
Wärmedämmung
340 |  | Innenwände
Innentüren
Innenwandbekleidung
Fliesenbeläge
Sonstige
Sanitärtrennwände
350 |  | Decken
Boden- und Deckenbeläge
Elastische Bahnenware
Bodenbelag Bad
Bodenbelag Küche
Dach- und Deckenbekleidungen
Akustisch wirksame Unterdecke
360 |  | Dächer
Dachabdichtung
Dachdeckung
Dachdämmung
370 |  | Baukonstruktive Einbauten
PV-System
mit den Bestandsteilen
Module
Wechselrichter
Tragsystem
400 | Bauwerk - technische Anlagen
410 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Objekte
S 1 Waschtischanlagen
S 1.1 Waschtisch, ca. 60x49cm
S 1.2 Waschtisch, unterfahrbar, ca. 60x50cm
S 1.3 Waschtisch Personal, ca. 45x34cm
S 1.4 Einhand-Waschtischbatterie
S 1.5 Einhand-Waschtischbatterie für Beh.-WT
S 1.6 Handtuch-Doppelhaken aus Edelstahl
S 1.7 Seifenkorb aus Edelstahl
S 1.8 Seifenspender aus Edelstahl
S 1.9 Papierkorb, Metalldraht
S 1.10 Kleindurchlauferhitzer 230 V / 4 kW
S 1.11 Spiegel, 60x100cm
S 2 WC-Anlagen
S 2.1 Tiefspül-WC mit UP-Spülkasten
S 2.2 Tiefspül-WC mit UP-Spülkasten, barrierefrei
S 2.3 WC-Sitz aus Kunststoff
S 2.4 WC-Rollenhalter aus Edelstahl
S 2.5 WC-Bürstengarnitur
S 3 Duschanlagen
S 3.1 Duschwanne
S 3.2 Bodenablauf für Duschbereich ebenerdig
S 3.3 Brausegarnitur
S 3.4 Einhand-Brausebatterie
S 3.5 Seifenkorb für Dusche
S 3.6 Duschabtrennung
S 3.7 Umlaufender Haltegriff
S 4 Einhand-Spültischbatterie
S 5 Elt. gereg. DLE 13 kW 400V 20A
S 6 Elt. gereg. DLE 6,5 W 400V
S 7 Ausgussbecken Stahlbl. 50x34 cm, Zub.
S 8 Bodenablauf vandalismussicher, Edelst.
420 |  | Wärmeversorgungsanlagen (entwurfsabhängig)
Wärmeerzeugung
Heizkreispumpen
Brauchwarmwassersystem
Druckhaltung/Ausdehnungsanlage
Absperrarmaturen
Strangregulierarmaturen
Thermostatventil
Thermostatkopf
Heizkörper Wohneinheiten
Heizkörper Bad
Heizkörper Küche
Heizkörper Flure
Fußbodenheizung
430 |  | Lufttechnische Anlagen
Lüftungszentralgerät
Lüftungsgerät Mensaküche
Dezentrale Lüftungsgeräte (sofern vorges.)
Kälteanlagen
Schlitzdurchlässe (sofern vorgesehen)
Drallluftdurchlässe (sofern vorgesehen)
Rundrohrauslassystem (sofern vorges.)
Wetterschutzgitter (sofern vorges.)
Variabler Volumenstromregler Kanaleinb.
Variabler Volumenstromregler Rohreinb.
Konstant-Volumenstromregler Kanaleinb.
Konstant-Volumenstromregler Rohreinb.
Jalousieklappen
Schalldämpfer Kanaleinb.
Schalldämpfer Rohreinb.
Brandschutzklappen
L90-Abschottungen
440 |  | Starkstromanlagen
Mittelspannungsschaltanlage
Niederspannungsschaltanlage
Verteilungen
Modulare Verteiler-Einbaugeräte
Installationsgeräte
Präsenzmelder
Beleuchtungsanlagen
E 6.1 Deckenleuchte UGR 22
E 6.1.1 Deckenleuchte UGR<=19
E 6.1.2 Deckenleuchte dimmbar UGR <=19
E 6.2 Deckenleuchte, UGR 25
E 6.3 Deckenleuchten BAP UGR<=19
E 6.4 Wannenleuchte UGR 25
E 6.4.1 Wanne stoß-schlagfest. UGR 25
E 6.5 Wannenleuchte UGR 22
E 6.6 Spiegelleuchten
E 6.7 Deckenleuchte >= IP54 UGR 25
|  |  | E 6.8 Wandleuchte Akzentbeleuchtung | .
E 6.9 Deckenstrahler.
E 6.10 Pendelleuchte. UGR 25
E 6.11 Deckenl Scheibe opal. UGR 25
E 6.12 Downlight Scheibe opal, UGR 25
E 6.12.1 Anbau-Downl Scheibe UGR 25
E 6.13 Deckenleuchte Schutzart >=IP54
E 6.14 Deckenleuchte breitstrahlend IP50
E 6.15 Deckenleuchte DIN57710-13 EN 12193
E 6.16 Deckenanbauleuchte direkt-indirekt UGR <=19
Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Zentralgerät
Piktogrammleuchten
Bereitschaftsleuchten
Außenleuchten
450 |  | Fernmelde- und info.techn. Anl.
Sprachalarmierungszentrale
Brandmeldezentrale
460 |  | Förderanlagen
Aufzüge
470 |  | Nutzungsspezifische Anlagen
Küchentechnische Anlagen
Küchenmöbel Wohneinheiten
Herd in den Wohneinheiten
Ofen in den Wohneinheiten
Dunstabzugshaube in den Wohneinheiten
Küchenmöbel Gemeinschaftsraum
480 |  | Gebäudeautomation
MSR- Technik
Automationssystem
MSR-Software
Handbedienebene
Schaltschränke
Ventile + Stellantriebe Heizung
Temp.-, Feuchte-, CO2-Fühler etc.
Rauchmelder
500 | Außenanlagen
520 |  | Befestigte Flächen/Spielflächen
Befestigte Flächen
Spielgeräte
Sonnenschutz
Fallschutzmaterial
540 |  | Technische Anlagen in Außenanlagen
Außenleuchten
Mastleuchten