Arbeitskarte für KG __________________________________________
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	


 Arbeitskarte Fensteranlagen mit integriertem Sonnenschutz
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	



	1
	0
	1
	0
	Wartung und Inspektion inkl. schriftlicher Dokumentation und ggf. Fotodokumentation

gem. Herstellervorgabe, mindestens jedoch
	
	
	
	x
	
	
	

	1
	0
	1
	1
	Sicht- und Funktionskontrolle aller beweglicher Teile
	
	
	
	x
	
	
	Inkl. Beschläge und Griffe

	1
	0
	1
	2
	Sicht- und Funktionskontrolle aller Dichtungen
	
	
	
	x
	
	
	

	1
	0
	1
	3
	Schmierung aller zu schmierenden Teile gem. Herstellervorgaben. 
	
	
	
	x
	
	
	Keine Sprühfette oder Kriechöle verwenden!

	1
	0
	1
	4
	Nachjustieren Sommer- Winterstellung der Fensterdichtungen
	
	
	x
	
	
	
	Exzenter Schließzapfen der erforderlichen Dichtigkeit anpassen

	1
	0
	2
	0
	Wartung und Inspektion des integrierten Sonnenschutzes
	
	
	
	x
	
	
	

	1
	0
	2
	1
	Sicht- und Funktionskontrollen der Jalousielamellen
	
	
	
	x
	
	
	Insbesondere der Führungsschienen

	1
	0
	2
	2
	Funktionskontrolle und Wartung des Motorantriebes, gem Herstellerangaben 
	
	
	
	x
	
	
	

	1
	0
	2
	2
	Reinigung der Sonnenschutzlamellen gem. Herstellervorgaben
	
	
	
	x
	
	
	Staubwischen, ggf. Feuchtwischen

	1
	0
	2
	3
	Reinigung der Scheiben im Zwischenraum
	
	
	
	x
	
	
	Im Kontext der Sonnenschutzreinigung

	1
	0
	3
	0
	UVV-Prüfung
	
	
	
	x
	
	
	

	1
	0
	4
	0
	Reinigung der Fensterscheiben Innen und Außen im Kontext der Zwischenraum Reinigung
	
	
	
	x
	
	
	Gesonderte Unterhaltsreinigung erfolgt höher frequentiert

	2
	0
	0
	1
	Sicht- und Funktionskontrolle Verdunkelungsanlage
	
	
	
	x
	
	
	Gesamt 3 Stück

	2
	0
	0
	2
	Reinigung der Bürstendichtungen
	
	
	
	x
	
	
	

	3
	0
	1
	0
	Wartung, Funktionskontrolle Insektenschutzgitter gem. Herstellerangaben
	
	
	
	
	x
	
	

	3
	0
	1
	1
	Sichtprüfung auf Löcher oder Schlitze
	
	
	
	
	x
	
	

	3
	0
	1
	2
	Reinigung Gitter und Gitterrahmen
	
	
	
	
	x
	
	Ausbau & Einbau hierfür zwingend notwendig. Unterhaltsreinigung höher frequentiert.

	3
	0
	1
	3
	Reinigung Bürstendichtung
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Wartung 2018


	Arbeitskarte für KG __________________________________________


	2


	Wartung 2018


	Arbeitskarte für EG und OG Gebäude 10.0 Sanitätsversorgungszentrum

	1



