Arbeitskarte für KG __________________________________________
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	


 Arbeitskarte Technikraumtüren
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	



	1
	0
	1
	0
	Wartung und Inspektion inkl. schriftlicher Dokumentation und ggf. Fotodokumentation

gem. Herstellervorgabe, mindestens jedoch
	
	
	
	x
	
	
	Ein- und Zweiflügelige Türanlagen Westseite, Technikbereich

	1
	0
	1
	1
	Sicht- und Funktionskontrolle aller beweglicher Teile
	
	
	
	x
	
	
	

	1
	0
	1
	2
	Schmierung und Gängigmachung nach Erfordernis
	
	
	
	x
	
	
	Keine Sprühfette oder Kriechöle verwenden. Nur vom Hersteller zugelassene Schmiermittel verwenden

	1
	0
	1
	3
	Sicht- und Funktionskontrolle Obentürschließer
	
	
	
	x
	
	
	Ggf. Nachstellen für korrektes Schließen der Türanlagen

	1
	0
	1
	4
	Sicht- und Funktionskontrolle Schwelle, Bodendichtung
	
	
	
	x
	
	
	Ggf. Reinigung grober Verschmutzungen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Wartung 2018


	Arbeitskarte für KG __________________________________________


	2


	Wartung 2018

	Arbeitskarte für EG Gebäude 10.0 Sanitätsversorgungszentrum

	1



