Arbeitskarte für KG __________________________________________
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	


 Arbeitskarte für kraftbetriebene Drehflügeltüranlagen
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	



	1
	0
	1
	0
	Wartung und Inspektion inkl. schriftlicher Dokumentation und ggf. Fotodokumentation
gem. Herstellervorgabe, mindestens jedoch
	
	
	x
	
	
	
	Aufgrund hochfrequenter Nutzung engerer Wartungsintervall empfohlen.

	1
	0
	1
	1
	Sicht- und Funktionskontrolle aller beweglichen Teile, schmieren bzw. gängigmachen sofern erforderlich.
	
	
	x
	
	
	
	Nur vom Hersteller zugelassene Schmiermittel verwenden. Keine Sprühfette und -öle verwenden. Für Riemen nur Trockenschmiermittel einsetzen.

	1
	0
	1
	2
	Sicht- und Funktionskontrolle aller elektrischer Komponenten
	
	
	x
	
	
	
	Inkl. Kontrolle Zeitsteuerung und Öffnung über Sprechanlage

	1
	0
	1
	3
	Sicht- und Funktionskontrolle aller Sensoren und Tastern
	
	
	x
	
	
	
	Ggf. Reinigung Sensorik, ggf. Nachstellen der Schließzeit

	1
	0
	1
	4
	Nachjustieren der Türbeschläge und Drücker
	
	
	
	
	
	x
	Bei Bedarf (Bauwerkssetzung oder Abnutzung)

	1
	0
	2
	0
	Reinigung Türschwelle

	
	
	x
	
	
	
	

	1
	0
	3
	0
	UVV-Prüfung

	
	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Wartung 2018


	Arbeitskarte für KG __________________________________________


	2


	Wartung 2018

	Arbeitskarte für EG und OG Gebäude 10.0 Sanitätsversorgungszentrum

	1



