Anlage 3: 	Besondere Vereinbarungen

Wartung und Instandhaltung EnEV-Kit:

Für den Zeitraum dieses Vertrages ist das EnEV-Kit mit allen seinen Komponenten Bestandteil dieses

Wartungs- und Instandsetzungsvertrages.

Die Kosten für sämtliches Material und Prüfmittel sind vom AN zu stellen und mit der vertraglich vereinbarten Vergütung abgedeckt.

Im Zuge der regelmäßigen Aufzugswartung wird das System 1-mal jährlich gewartet.

Die Wartung beinhaltet:

- Inspektion aller Komponenten auf evtl. vorhandene Beschädigung

- Funktionstest Raucherkennung

- Funktionstest C02-Auslösung

- Kontrolle und ggf. Reinigung der Ansaugbohrungen

- Erneuerung des Luftfiltereinsatzes

Abrechnung:

Die Abrechnung für "Wartung und Instandsetzung" und "Notrufentgegennahme" muss getrennt erfolgen.

Wartung und Instandsetzung -> Bezirksamt Mitte von Berlin, SE FM 4 1, 13341 Berlin

Notrufentgegennahme -> Bezirksamt Mitte von Berlin, SE FM 2 3, 13341 Berlin