## Tabelle1
Leistungsverzeichnis
Projekt
BSZ Erlangen
Bauvorhaben
Neubau BSZ - Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek in 91056 Erlangen - Büchenbach
Bauherr
Stadt Erlangen,
Amt für Gebäudemanagement
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
Leistung LV
6010_1_bsz Raumausstattung
ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG
1. Allgemeines
Bauvorhaben:
Neubau BSZ - Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek in 91056 Erlangen - Büchenbach
Adresse/ Baustelle:
Lindnerstraße 1, 91056 ErlangenGemarkung Büchenbach, Teilfläche Fl.Nr. 690
Bauherr:
Stadt Erlangen, Amt für Gebäudemanagement Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
Gebäudeklasse:
Gebäudeklasse 5 nach Art. 2 (3) BayBO, Sonderbau nach Art. 2 (4) BayBO und Versammlungsstätte (VstättV)
Lage:
Vor dem Gebäude liegt eine Bushaltestelle, gegenüber ein Nahversorgungszentrum. Im Osten verläuft ein Grünzug,
südlich liegt ein größerer Spielplatz. Im Westen angrenzend ein 3-5 geschossiger Wohnungsbau mit Kindertagesstätte
im Erdgeschoss.
Größe und Bauart:
Das Gebäude ist 3-geschossig und unterkellert.
Die Geschosshöhen betragen 4,08 m ,
die Gebäudehöhe 12,67 m
Die Bruttogeschossfläche beträgt 4.439 qm,
Es handelt sich um einen Stahlbeton-Skelettbau mit Flachdecken und nichttragender Vorhangfassade.
Oberkante Fertigfußb. EG 0.00 = ca. 300,70m ü. NN.
1. Baubeschreibung
Außenwände:
Außenwände sind nichttragend, teilweise als verglaste Pfosten-Riegel-Fassade aus Holz, teilweise als geschlossene,
gedämmte Holzfassade mit hinterlüfteter Verschalung.
Tragende Wände:
Die Wände der Treppenhäuser und des Sanitärkerns, sowie die tragenden Stützen sind aus Stahlbeton.
Nichttragende Wände:
Bei den nichttragenden Innenwänden handelt es sich um Trockenbauwände und teilweise um verglaste Systemwände.
Je nach Raumanforderung bestehen unterschiedliche Anforderungen an Brandschutz und Schallschutz.
Wandbekleidungen:
In den Veranstaltungssälen, der Werkstatt und dem Gruppenraum erhalten die Wände eine Bekleidung aus
Leisten-Akustikpaneelen. In weiteren Räumen kommen gelochte Gipskartonplatten zum Einsatz.
Decken:
Die Decken einschließlich der Dachdecke sind als Stahlbetonflachdecken geplant. Innerhalb der Decken verlaufen
Heizleitungen, die der Bauteilaktivierung dienen. Die umlaufenden Balkone sind als thermisch getrennte, auskragende
Fertigteile ausgebildet, vereinzelt mit Ortbetonergänzungen.
Deckenbekleidungen:
Die Deckenuntersicht bleibt unbekleidet. Leitungen und Kanäle werden sichtbar montiert. Es werden Deckenbaffeln
senkrecht aufgehängt, sowie dazwischen schallabsorbierende Heiz- und Kühlsegel sowie Akustiksegel. Einzelne
Räume erhalten abgehängte Gipskartondecken.
Fußböden:
Das Kellergeschoss erhält 10 cm schwimmenden Zementstrich mit Oberflächenbeschichtung.
Im EG und den Obergeschossen wird schwimmender Zementestrich , ca. 8-10 cm stark, ausgeführt, geeignet für 7,5
kN Nutzlast. Die Bodenbeläge sind unterschiedlich nach Raumnutzungen:
- Parkett in Veranstaltungssälen, Werkstatt, Atelier
und einzelnen Gruppenräumen.
- Teppich in Büro- und Verwaltungsräumen, Gruppennischen.
- Beschichtung in Bistroküche EG.
- Kautschuk in allen übrigen Räumen, einschl. der
Sanitärräume.
Der umlaufende Balkon/ Laubengang erhält eine Abdichtung und einen aufgeständerten Belag aus
Faserzementdielen, Rutschsicherheit R12. Für das gesamte Gebäude sind Verkehrslasten von 7,5 kN angesetzt.
Treppen:
Die geschwungene Haupttreppe im Atrium besteht aus Ortbeton und erhält einen Holzbelag. Die Treppen in den
Treppenräumen sind Fertigteiltreppen mit Kautschukbelag. Die Außentreppen bestehen aus Stahlbetonläufen, mit
aufgesattelten Fertigteilstufen.
Innentüren:
UG: Zarge und Türblätter aus Metall.
EG-2.OG: Lackierte Stahlzargen, teilw. Stockzargen aus Holz. Türblätter furniert, teils mit Glasausschnitten.
Schiebeelemente zur flexiblen Abtrennung und Festverglasungen in Trockenbauwänden. Generell keine Panikstangen
an Notausgängen.
Aufzüge:
1 Aufzug, teilw. als Durchlader min. barrierefrei mit Haltestellen in allen Geschossen (KG-2.OG).
ANGABEN ZUR BAUSTELLE
1. Allgemeines
Geltungsbereich:
Die Baustellenordnung gilt für das oben genannte Bauvorhaben und ist strikt einzuhalten. Sie wird Vertragsbestandteil.
Verantwortlichkeit/ Zutrittsberechtigung:
Auf die Baustelle haben nur Personen von Firmen Zutritt, die einen Bau- und Lieferertrag mit der Stadt Erlangen haben
und deren bevollmächtigter Vertreter/ Bauleiter anerkannt hat.
Die Firmenbauleiter müssen eigenverantwortlich Ihre Handwerker und ihre Nachunternehmer in die Baustelle
einweisen und Ihnen die Baustellenordnung zugänglich machen.
Weisungsbefugnis:
Weisungen erteilt die örtliche Bauleitung und die Vertretung des Bauherren. Bei Gefahr im Verzug sind Weisungen des
SIGE-Koordinators zu befolgen.
Meldung von Arbeits- unfällen und Schadensfällen:
Diese müssen an die örtliche Bauleitung und den Auftraggeber erfolgen, Arbeitsunfälle zusätzlich auch dem
SIGE-Koordinator. Davon unberührt bleibt die gesetzliche Meldepflicht an Behörden und die Berufsgenossenschaft.
Baustelleneinrichtung:
Für die Baustelle besteht ein Baustelleneinrichtungsplan. Er ist dem LV beigefügt.
Er wird im Zuge der Baumaßnahme fortgeschrieben und auf der Baustelle ausgehängt.
Die in ihm festgelegten, jeweils fortgeschriebenen, Punkte sind seitens der Auftragnehmer einzuhalten.
2. Baustellenerschließung
Baustellenzufahrt:
Die Zufahrt erfolgt nordöstlich von der Lindnerstraße.
Bauzaun/ Verschluss:
Der Bauzaun der Baustelle verfügt über eine Toreinfahrt. Diese ist arbeitstäglich durch den Auftragnehmer zu
verschließen.
Baustellenverkehr:
Der Auftragnehmer darf die Baustelle nur durch gekennzeichnete Zugänge betreten und verlassen. Auf der Baustelle
gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung. Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau- oder Montagearbeiten
beeinträchtigt werden. Schäden, die durch verkehrsbedingte Verschmutzung entstehen, sind vom Verursacher
unverzüglich zu beseitigen. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind
freizuhalten. Der Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern.
Der Bereich Lindnerstraße, westlich der Baustellenzufahrt/ im Bereich der Bushaltestelle ist von Baustellenverkehr und
wartenden Liefer-/ Transportfahrzeugen freizuhalten.
Der öffentliche Nahverkehr darf durch den Baustellenverkehr nicht behindert werden.
Parken:
Auf dem Baugrundstück dürfen ausschließlich Firmenfahrzeuge und nur unmittelbar zur Anlieferung abgestellt werden.
Für das Parken von Firmenfahrzeugen stellt der Auftraggeber 10 Stellplätze außerhalb des Baugrundstücks zur
Verfügung. Sie liegen ca. 200 m entfernt an der Ecke Mönaustr./ Adenauer Ring (Parkplatz Heinrich-Kirchner-Schule).
Für Privatfahrzeuge der Mitarbeiter stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Diese müssen auf öffentlichen
Parkmöglichkeiten abgestellt werden.
3. Baustelleneinrichtung
Baustromversorgung:
Der Baustrom wird seitens der Stadt Erlangen den Auftragnehmern kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Baustrom
darf nicht zum Heizen der Baucontainer verwendet werden. Die komplette Baustromversorgung im Gebäude wird über
Baustromverteiler je Ebene vom Gewerk "Elektro/ Baustrom" aufgebaut und über die gesamte Dauer der Bauzeit
vorgehalten. Die weitere Verkabelung ist eigenverantwortlich durch die jeweiligen Gewerke durchzuführen.
Baubeleuchtung:
Die Beleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird seitens des Auftraggebers vorgehalten. Der Auftragnehmer hat
für die Beleuchtung seiner Arbeitsplätze zu sorgen. Den Betrieb elektrischer Anlagen und Geräte hat er gem. DGUV
V3 "El. Anlagen und Betriebsmittel" vorzunehmen.
Bauwasserversorgung:
Das Bauwasser wird den Auftragnehmern seitens der Stadt Erlangen kostenlos zur Verfügung gestellt. Es wird ein
Wasseranschluss mit zwei Entnahmestellen ¾“ mit Schlauchanschluss eingerichtet.
Sanitäre Einrichtungen:
Sanitärcontainer wird bauseits gestellt und 2 x wöchentlich gereinigt.
Lagerflächenzuteilung:
Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den ihm von der Bauleitung zugewiesenen Flächen
vorzunehmen und 14 Tage vor Arbeitsaufnahme mit der Bauleitung abzustimmen. Materialien, Maschinen und Geräte
sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen und sicher zu lagern.
Grundsätzlich darf nur Material angefahren werden, welches innerhalb einer Woche eingebaut wird und die
zugewiesene Maximalfläche nicht überschreitet. Wird diese eigenmächtig überschritten, sind diese Flächen auf
Anordnung auf eigene Kosten zu beräumen. Der Auftraggeber stellt keine verschließbaren Lagerräume zur Verfügung.
Nach Abschluss der Arbeiten ist die jeweilige Lagerfläche unverzüglich zu räumen. Die benutzten Flächen sind in Ihren
ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Lagerung gefährliches Material:
Leicht entzündliches Material darf nicht in und am Gebäude gelagert werden( z. B. Papier,Folien, etc.).Brandlasten
sind arbeitstäglich zu entfernen. Das Aufstellen von Druckbehältern, von Behältern von brennbaren Flüssigkeiten,
sowie Druckgasflaschen ist in allen Fällen mit der zuständigen Bauleitung abzustimmen. Dies gilt auch für das Befüllen
von Baumaschinen mit Kraftstoff. Entgegen diesen Vorgaben gelagertes Material wird zu Lasten des Verursachers
entfernt.
Werbung:
Eigenwerbung ist auf der Baustelle nicht gestattet, insbesondere dürfen keine Werbeflächen an Bauzaun, am Gerüst
oder am Gebäude angebracht werden.
4. Personal
Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen, oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner
Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.
Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen
Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort sein.
5. Baudurchführung
Jour-Fixe-Teilnahme:
Der dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilende aufsichtführende Vertreter des Auftragnehmers
vor Ort hat nach Aufforderung mindestens 4x am wöchentlichen Baustellen-Jour-Fixe (Baubesprechung)
teilzunehmen. Er hat ebenfalls nach Bedarf kurzfristig, arbeitstäglich zur Verfügung zu stehen und muss der deutschen
Sprache in Wort und Schrift fähig sein.
Bautagesberichte:
Für die gesamte Ausführungszeit auf der Baustellesind Bautagesberichte zu führen.
Diese sind i. d. Regel wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.
Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein
können. Dies sind insbesondere:
- Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit.
- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen,
Luftfeuchtigkeit).
- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle
beschäftigten Arbeitskräfte.
- eingesetzte Nachunternehmer/ andere Unternehmer.
- Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte, sowie
deren Zu- und Abgang.
- Anlieferung von Hauptbaustoffen.
- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten
Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen
größeren Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen)
- Behinderung und Unterbrechung der Ausführung.
- Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe.
- Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.
6. Arbeitszeit
Rahmenarbeitszeit:
Grundsätzlich gilt eine werktägliche Rahmenarbeitszeit Montag bis Freitag von 07.00 - 20.00 Uhr und Samstag 07.00 -
16.00 Uhr. Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes und örtliche Auflagen bleiben davon unberührt.
7. Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Allgemeines:
Grundlage der Arbeitssicherheit sind die für Bayern geltenden Regelwerke des Arbeitsschutzes. Neben den
gesetzlichen Bestimmungen gelten auch die der autonomen Unfallversicherungsträger (vgl. §1 DGUV V1). Jeder
Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtsführenden, einschl.
seiner Subunternehmer Kenntnis haben über:
- die jeweiligen arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen
- den SIGE-Plan.
- diese Baustellenordnung
- den einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
Der Auftragnehmer verpflichtet sich rechtzeitig vor Ausführung, den im zugesendeten Meldebogen Sicherheit- und
Gesundheitsschutz sowie eine Gefährdungsbeurteilung nach DGUV V1 § 3 vorzulegen. Greifen Arbeitsvorgänge
verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prüfen. Dies gilt insbesondere für
Baugruben und Gräben, hoch gelegene Arbeitsplätze sowie alle Verkehrswege, Gerüste, für die Stromversorgung und
die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle. Stellt der Auftragnehmer Mängel an sicherheitstechnischen Einrichtungen
fest, sind diese unverzüglich der Bauleitung zu melden, und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken.
Die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten.
Unterweisung:
Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten über die besonderen Bedingungen auf
der Baustelle durch ihren Aufsichtführenden zu unterweisen.
Diese Unterweisung ist zu dokumentieren.
Koordination und Überwachung:
Der vom Bauherrn gemäß BaustellV eingesetzte Koordinator (SiGeKo) ist über seine Rechte hinaus den
ausführenden Firmen gegenüber sowie deren Arbeitnehmern nicht weisungsbefugt, es sei denn, es liegt Gefahr in
Verzug vor, bzw. ausgeschriebene aber nicht erbrachte Sicherungsmaßnahmen sind notwendig aber nicht ausgeführt.
Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen
Sicherheitsmaßnahmen ohne gesonderte Aufforderung rechtzeitig anzugeben (Meldebogen und
Gefährdungsbeurteilung). Die Tätigkeit des SiGeKo befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit
anderen Unternehmern entsprechend § 8 ArbSchG und
§ 6 Abs. 1 DGUV V1 "Grundsätze der Prävention" (Einsetzen eines Koordinators gem. 1 DGUV V1). Die
Verantwortlichkeit des Auftragnehmers für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten
bleibt unberührt.
Unterkünfte und soziale Anlagen:
Der Bauherr stellt keine Flächen für Errichtung von Übernachtungsunterkünften zur Verfügung.
Auf der gesamten Baustelle herrscht striktes Übernachtungsverbot.Tagesunterkünfte stellt der Auftragnehmer selbst.
Sie müssen stapelbar und beheizbar sein. Waschräume und Toiletten stellt der AG für die gesamte Ausführungszeit.
Unfallverhütungsvorschrift:
Während der Bauphase ist nicht mit einer dauerhaften Überschreitung von 49 Personen zu rechnen.
Aus diesem Grund wird in Abstimmung mit dem vom Bauherrn gemäß BaustellV eingesetzte Koordinator (SiGeKo)
kein separater Sanitätsraum aufgestellt. Stattdessen wird ein Verbandskasten und an der Außenseite ein
entsprechendes Hinweisschild vorgesehen.
Der Auftragnehmer hat die Anforderung der Regelwerke zu erfüllen:
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
- Unfallverhütungsvorschrift DGUV V1 § 24 Erste Hilfe
- Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Technische Regeln für Betriebssicherheit
(TRBS 2121)
Jede Erste-Hilfe-Leistung auf der Baustelle ist im Verbandbuch einzutragen.
Arbeitsmedizinische Vorsorge:
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden
Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist, und durch arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. Der Nachweis hierfür muss dem SiGeKo auf Verlangen vorgelegt werden.
Rauschmittelmissbrauch:
Auf der Baustelle herrscht absolutes Alkoholverbot. Im Gebäudeinneren besteht Rauchverbot.
Die Bauherrschaft behält sich vor eine Raucherzone außerhalb des Gebäudes einzurichten. Der Auftragnehmer hat
Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle
zu entfernen. Der Bauherr behält sich vor, solchen Personen dauerhaft Baustellenverbot zu erteilen.
Erdaushub, Spartenfreigabe:
Grabungen im Erdreich, sowie da Eintreiben von Pfählen, Ankern oder die Durchführung von Bohrungen dürfen nur
nach Einsicht in den Spartenplan und nach Freigabe durch die Bauherrschaft durchgeführt werden.
Die erfolgte Freigabe ist durch den Auftragnehmer zu dokumentieren (z.B. Tagesbericht, etc.).
Baumaschinen und Geräte (BetrSichV):
Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen, Betriebsmitteln, sowie überwachungsbedürftigen
Analgen, die einer Prüfpflicht unterliegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden Nachweise,
Aufbauanleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prüf- und Kontrollbücher an der Baustelle vorzuhalten.
Es gilt die BetrSichV. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von dazu
beauftragten Personen bedient werden.
Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte Person diese ständig
bei sich haben.
Gefahrenbereiche sind abzusperren. Personen dürfen sich dort nicht aufhalten.
Montagearbeiten:
Bei Montagearbeiten, im Besonderen bei gefährlichen Arbeiten (z.B. Arbeiten mit Absturzgefahr) ist eine
entsprechende Montageanweisung nach dem STOP-Prinzip zu erstellen und dem SIGEKO in Kopie zu überlassen. Die
Montageanweisung muss auch Zwischenlagerung, Transport- und Montagezustände beschreiben.
Gerüste:
Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggerüste nachzuweisen
und die Betriebssicherheit (BetrSichV) zu überwachen.
Zulassungsbescheide, sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten.
Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und ihn zu erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen
nur vom Gerüstersteller vorgenommen werden. Gesperrte Gerüste dürfen nicht benutzt werden.
Gefahrstoffe:
Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind dieBetriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten. Es gilt die GefStoffV.
Persönliche Schutzausrüstung:
Personen ohne Schutzhelm (bis zur Aufhebung der Schutzhelmpflicht durch AG oder dessen Vertreter)
und Sicherheitsschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen
erforderlich (z.B. Augenoder Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Warnkleidung, etc.), hat der Auftragnehmer
deren Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen können von der Baustelle verwiesen werden.
8. Brand- und Blitzschutz
Allgemeines:
Die Fluchtwege sind immer freizuhalten. Werden in brandgefährdeten Bereichen Schweiß- bzw. Schneidearbeiten
durchgeführt, sind die Verhaltenshinweise der BG Bau zu berücksichtigen, insbesondere ist eine nachträgliche
Brandentstehung durch eine Brandwache auszuschließen. Die Beschäftigten müssen im Gebrauch der
Löscheinrichtungen unterwiesen sein.
Bei allen feuergefährlichen Arbeiten (Schweißen, Flammarbeiten etc.) ist ein Feuerlöscher mit 6LE direkt an der
Arbeitsstätte vorzuhalten. Diese Arbeiten werden von der Bauleitung kontrolliert. Auftragnehmer, deren Einrichtungen
zu erhöhter Blitzschlaggefahr führen (z. B. Kräne), haben die vorgesehenen Blitzschutzmaßnahmen der Bauleitung zu
melden.
Brandfall:
Für den Brandfall gelten die einschlägigen Vorschriften. Ausgenommen sind Brände, die mit den vorhandenen
Löscheinrichtungen gelöscht werden können. Diese Fälle sind dem Brandschutzbeauftragten und der Bauleitung nach
dem Löschen zu melden. Für das Verhalten im Brandfall gilt: Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung, bis zum
Eintreffen der Feuerwehr ist der Brand mit vorhanden Mitteln zu bekämpfen und die Zugänge zur Brandstelle sind für
den Löschangriff der Feuerwehr freizuhalten.
9. Umweltschutz
Abfall:
Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet seinen anfallenden Abfall in eigener Verantwortung selbst fachgerecht zu
beseitigen. Verbrennen von Abfällen ist verboten.
Sondermüll und Bauschutt sind getrennt zu lagern und unverzüglich zu beseitigen. Restmaterialien und Müll
grundsätzlich arbeitstäglich von der Baustelle abzufahren oder in Abstimmung mit der Bauleitung in Kleincontainern mit
geschlossen Deckel zu lagern.
Entgegen diesen Vorgaben hinterlassene Abfälle werden zu Lasten des Verursachers kostenpflichtig entfernt.
Lärm:
Zum Schutz der Anwohner sind lärmarme Arbeitsverfahren, Maschinen und Geräte einzusetzen. Es gelten die
Regelungen der 32. BImSchV. Die Richtwerte 60 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts sind einzuhalten. Bei
Wartezeiten vor dem Baustellengelände müssen die Motoren der Liefer Fahrzeuge abgestellt werden.
Gewässerschutz:
Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die einschlägigen Rechtsvorschriften einzuhalten, und der
Umgang ist dem SiGeKo zu melden. Die Einleitung von flüssigen Stoffen in das Erdreich ist verboten. Abwässer aus
Reinigungsvorgängen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung behält sich der
Auftraggeber einen Bodenaustausch zu Lasten des Verursachers vor.
10. Nichteinhaltung der Baustellenordnung
In Fällen gravierender bzw. wiederholter Nichtbeachtung der Baustellenordnung und der daraus resultierenden
Anordnungen und Anweisungen durch den Auftragnehmer oder den Verantwortlichen der Firma bzw. Mitarbeiter kann
der Bauherr, der SiGeKo geeignete Maßnahmen zur Wahrung ihrer Interessen ergreifen. Unter Umständen kommen
als geeignete Maßnahmen Abmahnungen und Verweise von der Baustelle, bei schweren Verstößen auch die
Kündigung in Betracht.
ZTV Raumausstattung
Die Leistung ist in zwei Titel (Amt 41 und Amt 42) unterteilt, da die Finanzierung durch das jeweils zuständige Amt
erfolgt. Dementsprechend hat auch die Rechnungslegung getrennt, das heißt ämterbezogen, zu erfolgen.
1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage
Für die Ausführung der beschriebenen Leistungen sind die anerkannten Regeln der Technik, die relevanten
DIN-Normen, die Zulassung für die Baustoffe und die Montageanleitung der Hersteller in der zum Vertragsschluss
gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter zugrunde zu legen. Die Umsetzung der
Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bau-Berufsgenossenschaft sind Bestandteil des Angebots.
2. Angaben zur Ausführung
2.1 Ausführung Allgemein
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material
auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der
Bauausführung zu vermeiden.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine
Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder
des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer
entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.
Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu übergeben.
2.2 Art und Umfang der Leistungen
Zur Ausführung kommen Vorhang-, Polster- und Bodenbelagsarbeiten im Zuge des Neubau BSZ-Stadtteilzentrum mit
Stadtteilbiliothek Erlangen-Büchenbach.
Das Leistungsverzeichnis beinhaltet:
Verdunklungs-, Akustik- und Sichtschutzvorhänge
Sitz- und Rückenpolster
Teppiche in Raumnischen
Kissen und Sitzsäcke in verschiedenen Größen
In der vorliegenden Leistungsbeschreibung sind Leistungen erfasst, die als Vorleistung oder Abschlussleistungen von
den Arbeiten anderer Auftragnehmer abhängig sind.
Es können einzelne Arbeiten in zeitlich versetzten Abständen zur Ausführung kommen, insbesondere im Zuge der
Montage von Teppichböden.
Anlieferungstermine der Elemente sind rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.
3. Maße und Massen
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions- bzw.
Montagebeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.
Die Ermittlung der Gesamtmassen für die Bestellung aller Materialien muss eigenverantwortlich anhand der nach
Beauftragung durch den AG vom Architekten übergebenen Ausführungspläne erfolgen.
3.1 Maßgenauigkeit / Aufmaß
Für jedes Bauteil ist vor der Erstellung der Ausführungszeichnungen sowie der Fertigung / Materialdisposition eine
Kontrollmessung der Einbausituation durchzuführen.
Sämtliche Elemente sind individuell nach Aufmaß vor Ort zu fertigen und passgenau vor Ort einzubauen.
4. Materialien
Alle Materialien sind den Anforderungen schadstoffarm und langlebig für den Objektbereich auszuwählen.
5. Bemusterung und Farbtöne
Stoffe und Farbtöne sind in einem umfangreichen, zusammenhängenden Konzept mit Bauherrn und Nutzer*innen
festgelegt worden.
Farbtöne und Struktur von Teppich-, Vorhang- und Polstertextilien müssen harmonieren.
Für alle Farbtöne und Materialien sind auf Grundlage des in der Position angegebenen NCS-Farbtons 2-3
Handmuster in mind. 15x15cm herzustellen, dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Vor der Ausführung sind Handmuster von Stoffen, Befestigungsmitteln und Oberflächen dem AG und Architekten zur
Freigabe vorzulegen.
6. Einbausituation
Die Montage der Vorhangschienen erfolgt in unterschiedlichen Höhen (jeweils in der Position angegeben), z.T. sofort
an der Rohdecke oder unterschiedlich tief abgehängt. Die Befestigungsmittel sind entsprechend zu wählen. Durch an
der Decke montierte Baffeln, Kühlsegel und Traversen, sowie durch Außenwände, Trennwandsysteme und Stützen ist
der Arbeitsraum begrenzt.
Die Teppiche und Polster sind an die bereits eingebauten Einbaumöbel anzupassen.
7. Untergrund / Befestigungsmittel
Die Befestigung der Vorhangschienen bzw. der Abhängung der Vorhangschienen erfolgt an Stahlbetondecken
(zulässige Bohrtiefe max. 8cm).
Die Befestigung der Polster erfolgt auf:
Einbaumöbel, Multiplex Birke (Sitzpolster)
Stahlbetonwand, ca. 25cm (Rückenpolster)
Gipskarton- Trockenbauwand, ca. 15cm (Rückenpolster)
Holz UK vor TB-Wand, ca. 4,5cm (Rückenpolster)
Die Befestigung der Teppiche erfolgt auf:
Estrich (keine Fußbodenheizung)
Befestigungsmittel müssen, wenn in den Zeichnungen nicht anders gefordert, verdeckt angeordnet sein. Sie müssen
aus dauerhaft korrosionsgeschütztem Metall bestehen und die funktionsbedingten Belastungen sowie die gegebenen
baulichen Voraussetzungen berücksichtigen.
8. Schnittstelle Einbaumöbel Tischler
Vor Produktionsbeginn sind die Einbaumöbel aufzumessen, da diese maßgeblich für die Position von Teppichen und
Vorhangschienen sowie die Größe der Polster sind.
Der Teppich soll unter die Sockelleisten der Einbaumöbel geführt werden, sodass diese erst nach Einbau des
Teppichs montiert werden können.
9. Schnittstelle Bodenbelagsarbeiten
In an den Teppich angrenzenden Bereichen befindet sich Kautschuk Bodenbelag. Der Übergang Teppich/Kautschuk
wird durch ein bauseitiges Übergangsprofil ausgebildet.
10. Schnittstelle Veranstaltungstechnik
Im Bereich Kindernische wird vonseiten der Veranstaltungstechnik eine Induktionsschleife (induktive Höranlage zur
drahtlosen Signalübertragung an Hörgeräte (T-Spule) in Form eines einfachen Kabels, verlegt in einem Kunststoffrohr)
oberhalb der Vorhangschiene befestigt. Die Montage durch das Gewerk Veranstaltungstechnik erfolgt nach Abschluss
der Montage von Vorhangschiene u. Vorhang.
Aufgrund der Induktionsschleife darf die Vorhangschiene im Bereich der Kindernische EG nicht geschlossen umlaufen.
Es ist ein Spalt von ca. 2cm freizulassen, bzw. mit einem Kunststoffteil zu überbrücken.
11. Reinigung
Die Abnahme der Leistung erfolgt im eingebauten, aufgestellten und gereinigten Zustand.
Vor Abnahme sind alle Elemente zu reinigen. Die Reinigungsmittel sind auf die Oberflächen abzustimmen.
12. Unterlagen zur Ausführung
Anhand der Planunterlagen und des Leistungsverzeichnisses hat der AN unmittelbar nach Aufmaßnahme und damit
rechtzeitig zur Herstellung der Elemente für die Ausführung erforderliche Unterlagen zu erstellen.
Sie sind dem AG digital als PDF zur Freigabe vorzulegen. Mit einem Prüfungszeitraum von ca. 3 Wochen ist zu
rechnen, inkl. Vorlage Werkplanung AN, Korrektur und Wiedervorlage, Freigabe.
Erhalt vollständige Werkplanung zur Prüfung mind. 3 KW vor Produktionsbeginn. Die Aufmaße sind entsprechend
durchzuführen.
13. Abnahmedokumentation
Abnahmedokumentation inkl. aller zu erfassenden Anlagen sind im Original und digital abzugeben.
Folgende Dokumente sind einzureichen:
Fachunternehmererklärung
Verwendbarkeitsnachweise für verwendete Systeme, bauaufsichtliche Zulassungen und Datenblätter verwendeter
Produkte, statische Nachweise
Produktunterlagen mit Pflegeanleitung
AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG
Polster
Allgemein:
für hohe tägliche Beanspruchung durch öffentlich Nutzung, robust, langlebig, pflegeleicht und hygienisch
von Einbaumöbel u. Wand abnehmbar und unsichtbar befestigt
Aufteilung Polster nach Erfordernis, gleichmäßiges Gesamtbild (siehe Zeichnung)
Polsterung ist als straffe Polsterung mit gleichmäßiger Stoffspannung und hochwertigen, belastbaren Kappnähten
auszuführen
Füllung:
PU-Schaum, RG 35, Stauchhärte 5, 0kpa ohne Schwermetalle, Formaldehyd, halogenierte Treibmittel
Kleber: keine lösungsmittelhaltigen Kleber verwenden, emissionsarm, nicht gesundheitsschädigend.
Bezug:
abnehm- (mit verdecktem Reisverschluss o.Ä.) und im Schonwaschgang waschbar
Stoffqualität in Einzelpositionen angegeben
keine Imprägnierung
Polsterung Sitzelemente:
Gesamtdicke 8-12cm (inkl. nicht sichtbarer Trägerplatte)
Polsterfläche ist auf das Sitzelement aufgelegt, gegen verrutschen gesichert und unsichtbar befestigt
Polsterung Rückenelement
Gesamtdicke 8-12cm (inkl. nicht sichtbarer Trägerplatte u. Keilleisten)
vollflächig gepolstertes Rückenteil, ohne Abstand über Sitzelement direkt an der Wand, bzw. an der UK befestigt
Das Rückenelement besteht aus einem keilförmigen Polster (6-10cm) und einer Trägerplatte. Die Trägerplatte hat eine
Gesamtdicke von ca. 24 mm. Sie besteht aus einer 12-mm-MDF-Platte, deren Rand umlaufend mit einem
12-mm-MDF-Streifen aufgedoppelt wird. An die aufgedoppelten Kantenecken der Trägerplatte ist wandseitig vor
Bepolsterung eine Rundung mit R = 1cm anzufräßen.
Keilleisten mit D = 12 mm dienen zur verdeckten Montage der Rückenelemente an der Wand.
Vorhänge
manuell handverschiebbare (mit robustem Griff der am Zugband befestigt wird) Vorhänge, für häufige tägliche Nutzung
im Objektbereich geeignet.
Vorhangschiene:
Raumtrennsystem mit Schleuderzug-Schiene aus stranggepresstem Aluminium
geeignet für mittelschwere-schwere Stoffqualität der Vorhänge
Profilmaße ca. BxH 14x36mm
Robuste Gleiter, Abstand max. 8cm (Anzahl entsprechend der in der Position angegebenen Stoffbreite)
Kindersicherung gem. DIN EN 13120
inkl. Befestigungsmittel, Endkappen, Stopper und ggf. notwendiges weiteres Zubehör
Farbe: weiss, RAL 9016
Angaben zu Ecken, Montage u. Montageuntergrund in Einzelposition
Vorhangstoff:
für den Objektbereich geeignet
Vorder- und Rückseite gleiche Farbigkeit u Stoffqualität
keine Imprägnierung
Eigenschaften und Fabrikate in Einzelpositionen
Konfektionierung:
Verarbeitung gem. fachhandwerklichen Konfektionsstandards
Stoffverhältnis 1:2 = Faltentiefe ca. 5,5cm vorne und hinten
seitliche Säume ca. 2cm doppelt
oberer Abschluss doppelt und mit PVC-Gurt verstärkt, Haken zur Einhängung in Gleiter durchgestochen
Saum unten, 10cm doppelt, mit Bleiband
Abstand zu Boden/unterer Fläche: 3cm
Nähte dürfen nicht ziehen und keine Restkräuselung haben
Das Nähgarn ist den Qualitätsmerkmalen des Stoffes entsprechend auszuwählen und farblich abzustimmen
Alle Säume, Umschläge etc. sind in Einzelpreise einzurechnen.
Montage:
Die Vorhänge sind anzufertigen, glatt gebügelt und leichtgängig zu montieren, mit Ausbügeln vor Ort .
Vor Montage/ Aufhängung müssen die Vorhänge gewaschen werden
Pflegeanleitungen sind passend zum verarbeitenden Stoff nach den Vorschriften des Textilkennzeichnungsgesetzes ,
und Raumnummern an jeden einzelnen Vorhang auf der Rückseite am Gardinenband einzunähen.
Zubehör, wie Rollringe - Röllchen - Feststeller - Verschlußfedern aus Vollkunststoff, müssen in ausreichender Anzahl
geliefert werden. Ein Durchhängen des Vorhangs zwischen den einzelnen Gleitern darf nicht entstehen.
Erforderliche Hilfsmittel (z. B. Kleingerüste, Podeste, Leitern) für die Montage in der vorgesehenen Raumhöhe (ca.
300-360cm) sind mit einzukalkulieren.
Teppiche
breite Maschenware, rückseitig beschichtet
schmutz- und abriebfest
Abnutzungsbeständigkeit: ≥ 6 (objekttauglich)
Schallschutz: αw ≥ ca. 0,25 (hallmindernd)
Herstellungsart ISO 2424: Getuftet
Flächengewicht: ca. 2400 g/m²
Gesamtdicke: ca. 11 mm
Strapazierwert: Gewerblich normal (32)
Komfortwert: LC4
Brandschutz: DIN 4102 B1 / EN 13501 Bfl-s1 / schwer entflammbar
Stuhlrolleneignung: Intensive Nutzung
frei von PVC und Bitumen, frei von Formaldehyd, Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft, frei von schädlichen
Emissionen und Gerüchen
Die Teppiche sind an die Geometrie der Einbaumöbel anzupassen
Wenn in der Position angegeben ist die Anarbeitung an einen Bodentank vorzusehen
Sitzsäcke
Für den Innenbereich:
Füllung: Styropor-Kugeln, schwer entflammbar in Innensack
Bezug: abnehmbar mit verdecktem Reißverschluss, waschbar, extrastarke Nähte
Stoff: robust und objekttauglich, in Einzelposition angegeben, keine Imprägnierung
Für den Außenbereich:
Füllung: Styropor-Kugeln, schwer entflammbar in Innensack
Bezug: abnehmbar mit verdecktem Reißverschluss, waschbar, extrastarke Nähte, wasserdicht
Stoff: Wasserdichtes Polyester-Gewebe mit PVC-Beschichtung, ca. 365g/m2, Farbe: grau/beige
Kissen klein/mittel
Bezug: abnehmbar mit verdecktem Reißverschluss, geeignet für Objektqualität, waschbar
Stoff: robust und objekttauglich, in Einzelposition angegeben
Füllung: formstabile, waschbare Füllung, Dichte >120g/l, Doppelstepnähe verstärkt
Rückenkissen
Bezug: abnehmbar mit verdecktem Reißverschluss, geeignet für Objektqualität, waschbar
Vorder- und Rückseite gleiche Farbigkeit
Stoff: robust und objekttauglich, in Einzelposition angegeben
Füllung: formstabiler, mittelfester Kaltschaum (Dichte RG ca. 30-40kg/m³) in Keilform mit Überzug aus Vlieswatte (2x
0,5-1,5cm, 50-150g/m²) und Überzug zur Reibungsreduktion
Sitzkissen rund
Bezug: abnehmbar mit verdecktem Reißverschluss, geeignet für Objektqualität, waschbar, Anti-Rutsch-Beschichtung
auf Unterseite
Stoff: robust und objekttauglich, in Einzelposition angegeben
Füllung: formstabiler, mittelfester Kaltschaum (Dichte RG ca. 30-40kg/m³) rund, mit Überzug aus Vlieswatte (2x
0,5-1,5cm, 50-150g/m²) und Überzug zur Reibungsreduktion
|  | Position | Menge | Einheit | Eps | GPs
1 |  | Amt 41
1.1 |  | Vorhänge
1.1.1 |  | Verdunklungsvorhang "Kleine Bühne", 9,25m
Herstellen, liefern und montieren eines Vorhangs (ohne Schiene) für Sichtschutz
und Verdunklung im Bereich "kleine Bühne 1.OG".
Raum: 0101 Kleine Bühne
siehe Plan: BSZ_5-B002
Abmessungen: h=ca. 350cm,1x Schienenlänge= 925cm, Stoffabmessungen
BxH ca. 1850x350cm, in 2 Teilen
Hinweis: Vorhang befindet sich in Versammlungsstätte
Hinweis: die Vorhangschiene inkl. Gleiter wird vom Gewerk
"Veranstaltungstechnik" erstellt
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Dichtgewebter Dimmout-Stoff aus 100% flammhemmender, nicht abtropfender
Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
Ausführung als Dimmout/-Verdunklungsstoff, hohe Lichtundurchlässigkeit zur
Abdunklung (Abdunklungsgrad 75-95%)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
akustisch wirksam (schallabsorbierende Eigenschaften, aw ca. 0,6)
geeignet für Einsatz in Versammlungsstätten/ öffentlichen Bereichen
fließende Stoffqualität, leicht fallend
Flächengewicht ca. 260g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 23'000 Martindale
Pilling: Stufe 4-5
Lichtechtheit: 6-7
nicht imprägniert
Farbe: gedeckter, matter Uni-Farbton in mittlerer Helligkeit, dunkelgrün
(Moostönung), ähnlich NCS S7010-B50G
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.1.2 |  | Verdunklungsvorhang "Große Bühne", 24,5m
Herstellen, liefern und montieren eines Vorhangs (ohne Schiene) für Sichtschutz
und
Verdunklung im Bereich "große Bühne 1.OG".
Raum: 0109A Große Bühne
siehe Plan: BSZ_5-B002
Abmessungen: h=ca. 350cm, 1x Schienenlänge= 2450cm, Stoffabmessungen
BxH ca. 4900x315cm, in mind. 2 Teilen
Hinweis: Vorhang befindet sich in Versammlungsstätte
Hinweis: die Vorhangschiene inkl. Gleiter wird vom Gewerk
"Veranstaltungstechnik" erstellt
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Dichtgewebter Dimmout-Stoff aus 100% flammhemmender, nicht abtropfender
Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
Ausführung als Dimmout/-Verdunklungsstoff, hohe Lichtundurchlässigkeit zur
Abdunklung (Abdunklungsgrad 75-95%)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
akustisch wirksam (schallabsorbierende Eigenschaften, aw ca. 0,6)
geeignet für Einsatz in Versammlungsstätten/ öffentlichen Bereichen
fließende Stoffqualität, leicht fallend
Flächengewicht ca. 260g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 23'000 Martindale
Pilling: Stufe 4-5
Lichtechtheit: 6-7
nicht imprägniert
Farbe: gedeckter, matter Uni-Farbton in mittlerer Helligkeit, dunkelgrün
(Moostönung), ähnlich NCS S7010-B50G
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.1.3 |  | Sichtschutzvorhang "Atelier", 4,5m
Herstellen, liefern und montieren eines Vorhangsystems für Sichtschutz im
Bereich "Atelier 2.OG".
Raum: 0207A Atelier
siehe Plan: BSZ_5-B003
Abmessungen: h=ca. 308cm, 1x Schienenlänge= 450cm, Stoffabmessungen
BxH ca. 900x308cm, in 1-2 Teilen
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Vorhangschiene
keine Ecke
Deckenstütze als Aluminium Vierkantrohr, ca. 25x25mm inkl. Träger oben,
Montageplatte ca. 70x28cm und Träger unten, verstellbare Höhe ca.
330-600mm, weiß
Montageuntergrund: Stahlbeton-Rohdecke
UK Schiene= 35cm ab UKRD
Trägerabstand ca. 100-120cm, je nach statischer Erfordernis
2. Verdunklungsvorhang
Dichter, fein melierter Vorhangstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
geeignet für Sichtschutz bei hoher Lichttransmission
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
akustisch wirksam (schallabsorbierende Eigenschaften, aw ca.0,7)
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen
fließende Stoffqualität, leicht fallend, fein strukturiert
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes hellgrün, ähnlich NCS S4020-G50Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.1.4 |  | Sichtschutzvorhang "Bewegungsraum", 26,6m
Herstellen, liefern und montieren eines Vorhangsystems für Sichtschutz im
Bereich "Bewegungsraum 2.OG".
Raum: 0202A Bewegungsraum
siehe Plan: BSZ_5-B003
Abmessungen: h=ca.308cm, 1x Schienenlänge= 925cm (vor Fassade),
Stoffabmessungen BxH ca. 1850x308cm, in 1-2 Teilen, 1x Schienenlänge=
1360cm (lange Seite vor Spiegel u. Systemtrennwand), Stoffabmessungen BxH
ca. 2720x308cm, in 2 Teilen, 1x Schienenlänge= 373cm (kurze Seite vor
Systemtrennwand), Stoffabmessungen BxH ca. 764x308cm, in 1 Teil
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Vorhangschiene
1x 90° Ecke
Biegeradius: ca. 15cm
Teil 1 (inkl. Ecke)= ca.13,6m
Teil 2 (Fenster)= ca. 9,25m
Teil 3 (Seite)= ca. 3,73m
insgesamt ca. 26,6lfm
Deckenstütze als Aluminium Vierkantrohr, ca. 25x25mm inkl. Träger oben,
Montageplatte ca. 70x28cm und Träger unten, verstellbare Höhe ca.
330-600mm, weiß
Montageuntergrund: Stahlbeton-Rohdecke
UK Schiene= 35cm ab UKRD
Trägerabstand ca. 100-120cm, je nach statischer Erfordernis
2. Sichtschutzvorhang
Dichter, fein melierter Vorhangstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
geeignet für Sichtschutz bei hoher Lichttransmission
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
akustisch wirksam (schallabsorbierende Eigenschaften, aw ca.0,7)
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen
fließende Stoffqualität, leicht fallend, fein strukturiert
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.1.5 |  | Sichtschutzvorhang "Umkleiden", 2,24m
Herstellen, liefern und montieren eines Vorhangsystems für Sichtschutz im
Bereich "Umkleiden 2.OG".
Raum: Umkleiden
siehe Plan: BSZ_5-B003
Abmessungen: h=ca. 302cm, 1x Schienenlänge= 224cm, Stoffabmessungen
BxH ca. 448x302cm, in 1 Teil
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Vorhangschiene
keine Ecke
Montageuntergrund: Stahlbeton-Rohdecke
Montage Schiene an Rohdecke
2. Sichtschutzvorhang
semi-transparenter, fein melierter Vorhangstoff aus 100% flammhemmender,
nicht abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
geeignet für Sichtschutz bei hoher Lichttransmission
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen
fließende Stoffqualität, leicht fallend, fein strukturiert
Flächengewicht ca. 112g/m²
Bahnbreite ca. 300cm
Lichtechtheit: 5
Farbe: Feinmeliertes hellgrün, ähnlich NCS S 2010-G40Y
|  |  | 2 | Stk |  | 0
1.1.6 |  | Akustikvorhang Einbaumöbel "Marktplatz 1.OG"
Herstellen, liefern und montieren eines schallabsorbierenden Vorhangsystems
zur visuellen Raumtrennung im Bereich des Einbaumöbel "Marktplatz 1.OG".
Raum: 0113 Marktplatz 1.OG
siehe Plan: BSZ_5-B002, BSZ_5-I017
Abmessungen: h=309cm, 1x Schienenlänge= 760cm, Stoffabmessungen BxH
ca. 1520x309cm, in 3 Teilen
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Vorhangschiene
1x 103°-Ecke
1x 148°-Ecke
Biegeradius: ca. 15cm
insgesamt 7,6lfm
Deckenstütze als Aluminium Vierkantrohr, ca. 25x25mm inkl. Träger oben,
Montageplatte ca. 70x28cm und Träger unten, verstellbare Höhe ca.
330-600mm, weiß
Montageuntergrund: Stahlbeton-Rohdecke
UK Schiene= 35cm ab UKRD
Trägerabstand ca. 100-120cm, je nach statischer Erfordernis
2. Akustikvorhang
Dichter, fein melierter Vorhangstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
geeignet für Sichtschutz bei hoher Lichttransmission
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
akustisch wirksam (schallabsorbierende Eigenschaften, aw ca. 0,7, unterstützt
visuelle Trennung der Räume durch erhöhte Schallabsorption, 3-schichtiger
Aufbau)
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen
fließende Stoffqualität, leicht fallend, fein strukturiert
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelblau, ähnlich NCS S7020-R70B
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.1.7 |  | Zulage kontrastierendes Absetzen der vertikalen Einfassung
Zulage zu Vorpositionen1.1.6 kontrastierendes Absetzen der vertikalen
Einfassung.
Einzellänge pro Einfassung: ca. 300cm
Stoffqualität entspricht der Qualität des Vorhangs (robust, Objektqualität)
Farbe: kontrastierend zu Vorhang
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.1.8 |  | Vorhangschiene "maker-space 2.OG"
Herstellen, liefern und montieren eines Schienensystems für die mögl.
Nachrüstung eines Vorhangs im Bereich "maker space 2.OG".
Raum: 0205A maker space, 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-B003
Abmessungen: Schienenlänge= ca. 730cm
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1x ca. 163° Ecke
Teil 1 (inkl. Ecke)= ca.6,3m
Teil 2 = 1,0m
insgesamt 7,3lfm
Deckenstütze als Aluminium Vierkantrohr, ca. 25x25mm inkl. Träger oben,
Montageplatte ca. 70x28cm und Träger unten, verstellbare Höhe ca.
330-600mm, weiß
Montageuntergrund: Stahlbeton-Rohdecke
UK Schiene= 35cm ab UKRD
Trägerabstand ca. 100-120cm, je nach statischer Erfordernis
|  |  | 1 | Stk |  | 0
|  | 1.1 Vorhänge |  |  |  | 0
1.2 |  | Polster
1.2.1 |  | Polster für Sitzbank "Bistro"
Polster für Sitzbank in Raumnische, 3-teilig u. u-förmig mit gepolsterter
Sitzfläche und Rückenlehne
Raum: 0011A, Offener Bereich: cafe bistro
siehe Plan: BSZ_5-I050, BSZ_5-B001
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
bestehend aus:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
2x Sitzpolster 115x60cm
3x Sitzpolster 188x60cm
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Holz UK vor
Trockenbauwand)
2x Rückenpolster 167x60cm
3x Rückenpolster 188x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.2.2 |  | Polster für Sitzbank "Ankündigung Großer Saal"
Polster für Sitzbank schräg über Eck, 2-teilig, auf Gehrung gestoßen, mit
gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne
Raum: 0113 Marktplatz 1.OG (Ankündigung Großer Saal)
siehe Plan: BSZ_5-I050, B002
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
1x Sitzpolster 290x73,5cm, ein kurze Seite abgeschrägt im Winkel von 107° zur
langen Seite
1x Sitzpolster 108x73,5cm, ein kurze Seite abgeschrägt im Winkel von 107° zur
langen Seite
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Holz UK vor
Trockenbauwand)
1x Rückenpolster 290x60cm
3x Rückenpolster 108x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.2.3 |  | Polster für Sitzbank "Genießerlounge"
Polster für Sitzbank gerade, 4-teilig, mit gepolsterter Sitzfläche und
Rückenlehne
Raum: 0111 Genießerlounge
siehe Plan: BSZ_5-I050, B002
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
3x Sitzpolster 204x53,5cm
1x Sitzpolster 70x60cm
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Holz UK vor
Trockenbauwand)
3x Rückenpolster 204x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.2.4 |  | Polster für Sitzbank "Ankündigung Genießerlounge"
Polster für Sitzbank gerade, 2-teilig, mit gepolsterter Sitzfläche und
Rückenlehne
Raum: 0113 Marktplatz 1.OG (Ankündigung Genießerlounge)
siehe Plan: BSZ_5-I050, BSZ_5-I039, BSZ_5-B002
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
2x Sitzpolster 242x70cm
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Holz UK vor
Trockenbauwand)
2x Rückenpolster 242x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.2.5 |  | Polster für Sitzbank "Spielnische"
Polster für Sitzbank L-förmig, 2-teilig, mit gepolsterter Sitzfläche und
Rückenlehne
Raum: 0208C Spielnische, 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-I035, B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
1x Sitzpolster 305x70cm
1x Sitzpolster 172x70cm
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Holz UK vor
Trockenbauwand)
1x Rückenpolster 305x60cm
1x Rückenpolster 242x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.2.6 |  | Polster für Sitzbank "Gruppennische 2.OG groß"
Polster für Sitzbank asymmetrisch, 3-teilig, mit gepolsterter Sitzfläche und
Rückenlehne
Raum: 0204 Gruppennische 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-I044, BSZ_5-I050, BSZ_B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
1x Sitzpolster 70-102x182cm, ca. 1,42m²
1x Sitzpolster 60-196x136cm, ca. 2,08m²
1x Sitzpolster 196x102cm, ca. 2,01m²
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Stahlbeton)
1x Rückenpolster 213x60cm
1x Rückenpolster 196x60cm
1x Rückenpolster 182x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.2.7 |  | Polster für Sitzbank "Gruppennische 2.OG klein"
Polster für Sitzbank asymmetrisch, 2-teilig, mit gepolsterter Sitzfläche und
Rückenlehne
Raum: 0204 Gruppennische 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-I044, BSZ_5-I050, BSZ_B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
1x Sitzpolster 60-88x159cm, ca. 1,18m²
1x Sitzpolster 60-151x109cm, ca. 1,14m²
1x Sitzpolster 151x88cm, ca. 1,32m²
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Trockenbauwand)
1x Rückenpolster 130x60cm
1x Rückenpolster 155x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.2.8 |  | Polster für Sitzbank "Rückzug snoozel"
Polster für Sitzbank asymmetrisch, 2-teilig, mit gepolsterter Sitzfläche und
Rückenlehne
Abmessungen: 285x183x45cm
Raum: 0201 Rückzug "Snoozel" 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-I037, BSZ_5-I050, BSZ_B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Konstruktion gem. Ausführungsbeschreibung und ZTV
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
1x Sitzpolster 63-90x155cm, ca. 1,19m²
1x Sitzpolster 52-130x92,7cm, ca. 0,84m²
1x Sitzpolster 130x90cm, ca. 1,18m²
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Stahlbeton)
1x Rückenpolster 130x60cm
1x Rückenpolster 155x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
1.2.9 |  | Polster für Sitzbank gerade "Rückzug snoozel"
Polster für Sitzbank gerade, 2-teilig, mit gepolsterter Sitzfläche und
Rückenlehne
Raum: 0201 Rückzug "Snoozel" 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-I036, BSZ_5-I050, BSZ_B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
1x Sitzpolster 137x60cm
1x Sitzpolster 120-141x60cm, im Winkel von 73° abgeschrägt
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (Holz UK vor
Trockenbauwand)
1x Rückenpolster 136x60cm
1x Rückenpolster 120x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
|  | 1.2 Polster |  |  |  | 0
1.3 |  | Teppich
1.3.1 |  | Teppich "Gruppennische 2.OG"
Teppich im Bereich der "Gruppennische 2.OG" liefern und auf verlegereifem
Untergrund in fachgerechter Ausführung mit geeigneten Klebstoffen vollflächig
verkleben, einschließlich aller Materialien und Nebenarbeiten.
Raum: 0204 Gruppennische 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Hinweis: die Geometrie des Teppich muss an die Einbaumöbel des Bereiches
angepasst werden.
Abmessung: Maß ohne Anpassung an Einbaumöbel: BxL= ca. 6x5,8m =35m² ,
beschnittenes Maß ca. 23m² (Geometrie siehe Grundrissplan)
Farbe: dunkelgrün, ähnlich NCS S7010-G10Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
|  | 1.3 Teppich |  |  |  | 0
1.4 |  | Sonstiges
1.4.1 |  | Sitzsack Außenbereich, ca. 325l
Sitzsack für den Außenbereich herstellen, liefern und aufstellen
Ort: Außenbereich EG u. Terrassen
siehe Plan: BSZ_5-B001-03
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
Durchmesser ca. 100cm
Höhe ca. 70cm
Volumen ca. 325l
Farbton:
grau/beige, änhlich NCS S2002-Y
|  |  | 4 | Stk |  | 0
1.4.2 |  | Sitzsack Innenbereich, ca. 325l
Sitzsack für den Innenbereich herstellen, liefern und aufstellen
Raum: 0204 Gruppennische (teiloffen) 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
Durchmesser ca. 100cm
Höhe ca. 70cm
Volumen ca. 325l
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 2 | Stk |  | 0
1.4.3 |  | Kissen klein, ca. 45x45cm
Kleines Kissen für den Innenbereich herstellen und liefern
Räume:
10x 0012A Bistro
3x 0014 Gruppennische
6x0114 Gruppennische
5x 0208B offener Atelierraum u. Spielenische
6x 0204 Gruppennische
5x 0201 offener Bereich
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
LxH=45x45cm, h=ca. 12cm
quadratisch
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 35 | Stk |  | 0
1.4.4 |  | Kissen mittel, ca. 60x60cm
Mittelgroßes Kissen für den Innenbereich herstellen und liefern
Räume:
10x 0012A Bistro
4x 0014 Gruppennische
8x0114 Gruppennische
5x 0208B offener Atelierraum u. Spielenische
6x 0204 Gruppennische
5x 0201 offener Bereich
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
LxH=60x60cm, h=18cm
quadratisch
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 38 | Stk |  | 0
1.4.5 |  | Sitzkissen, rund, d=35cm
Rundes Sitzkissen für den Innenbereich herstellen und liefern
Räume:
6x 0014 Gruppennische
10x 0204 Gruppennische
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
d=35cm, h=5cm
rund
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes rot, ähnlich NCS S 2070-Y90R
|  |  | 16 | Stk |  | 0
1.4.6 |  | Rückenkissen ca. 60x45cm
Rückenkissen für den Innenbereich herstellen und liefern
Räume:
0204 Gruppennische
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
LxH=60x45cm, h=10-40cm
keilförmig
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 10 | Stk |  | 0
|  | 1.4 Sonstiges |  |  |  | 0
|  | Titel 1 Amt 41 |  |  |  | 0
2 |  | Amt 42
2.1 |  | Vorhänge
2.1.1 |  | Akustik- und Verdunklungsvorhang Einbaumöbel "Kindernische" EG
Herstellen, liefern und montieren eines schallabsorbierenden Vorhangsystems
zur visuellen und Raumtrennung und Verdunklung im Bereich des Einbaumöbel
"Kindernische EG".
Raum: 0012 Kindernische
siehe Plan: BSZ_5-B001, BSZ_5-I013
Abmessungen: h=226cm und h=300cm,
1x Schienenlänge= 922cm, Stoffabmessungen BxH ca. 1844x300cm, in 2
Teilen
1x Schienenlänge= 618cm, Stoffabmessungen BxH ca. 1236x226cm, in 2
Teilen
(gem. Zeichnung befindet sich mittig ein Beamer. Zur Benutzung bleibt der
Vorhang in diesem Bereich geöffnet.)
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
1. Vorhangschiene
1x 110,2° Ecke
1x 144,9° Ecke
1x 95,6° Ecke
1x 105,2° Ecke
1x154,1° Ecke
1x 109,9° Ecke
Biegeradius: ca.15cm
insgesamt 15,4lfm
Deckenstütze als Aluminium Vierkantrohr, ca. 25x25mm inkl. Träger oben,
Montageplatte ca. 70x28cm und Träger unten, verstellbare Höhe ca.
330-600mm, weiß
Montageuntergrund: Stahlbeton-Rohdecke
OK Schiene= mind. 46,5cm ab UKRD (unter Baffelebene)
Trägerabstand ca. 100-120cm, je nach statischer Erfordernis
die Schiene ist nicht vollständig umlaufend zu schließen. Es ist ein ca. 2cm
breiter Spalt auszubilden und mit einem Kunststoffpassteil o.Ä. zu überbrücken
(Anforderung gem. Induktionsschleife Gewerk Veranstaltungstechnik)
2. Akustik- und Verdunklungsvorhang
Mehrschichtiger, dichtgewebter Dimmout-Stoff aus 100% flammhemmender,
nicht abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
Ausführung als Dimmout/-Verdunklungsstoff hohe Lichtundurchlässigkeit zur
Abdunklung (Abdunklungsgrad 75-95%)
akustisch wirksam (schallabsorbierende Eigenschaften, aw ca. 0,6, unterstützt
visuelle Trennung der Räume durch erhöhte Schallabsorption, 3-schichtiger
Aufbau)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen
fließende Stoffqualität, leicht fallend
Flächengewicht ca. 260g/m² pro Schicht, insgesamt mind. 500g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 23'000 Martindale
Lichtechtheit: 6-7
Farbe: gedeckter, matter Uni-Farbton in mittlerer Helligkeit, warmes orange,
ähnlich NCS S 3040-Y70R
|  |  | 1 | Stk |  | 0
2.1.2 |  | Zulage kontrastierendes Absetzen der vertikalen Einfassung
Zulage zu Vorpositionen 2.1.1 kontrastierendes Absetzen der vertikalen
Einfassung.
Einzellänge pro Einfassung: ca. 300cm
Stoffqualität entspricht der Qualität des Vorhangs (robust, Objektqualität)
Farbe: kontrastierend zu Vorhang
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
|  |  | 1 | Stk |  | 0
2.1.3 |  | Akustik- und Verdunklungsvorhang Einbaumöbel "gaming zone"
Herstellen, liefern und montieren eines schallabsorbierenden Vorhangsystems
zur visuellen Raumtrennung und Verdunkelung im Bereich des Einbaumöbel
"gaming zone 2.OG".
Raum: 0208A Marktplatz 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-I018, BSZ_5-B003
Abmessungen: h=235cm und h=309cm, 1x Schienenlänge= 215cm,
Stoffabmessungen BxH ca. 430x300cm, 1x Schienenlänge= 262cm,
Stoffabmessungen BxH ca. 524x300cm, 1x Schienenlänge= 487cm,
Stoffabmessungen BxH ca. 974x231cm
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Bestehend aus folgenden Elementen:
Vorhangschiene
zwei 165°-Ecken
zwei 105°-Ecken
Biegeradius: ca. 15cm
insgesamt 9,7lfm
Deckenstütze als Aluminium Vierkantrohr, ca. 25x25mm inkl. Träger oben,
Montageplatte ca. 70x28cm und Träger unten, verstellbare Höhe ca.
330-600mm, weiß
Montageuntergrund: Stahlbeton-Rohdecke
OK Schiene= mind. 46,5cm ab UKRD
Trägerabstand ca. 100-120cm, je nach statischer Erfordernis
Akustik- und Verdunklungsvorhang
Mehrschichtiger, dichtgewebter Dimmout-Stoff aus 100% flammhemmender,
nicht abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
Ausführung als Dimmout/-Verdunklungsstoff, hohe Lichtundurchlässigkeit zur
Abdunklung (Abdunklungsgrad 75-95%)
akustisch wirksam (schallabsorbierende Eigenschaften, aw ca. 0,6, unterstützt
visuelle Trennung der Räume durch erhöhte Schallabsorption, 3-schichtiger
Aufbau)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen
fließende Stoffqualität, leicht fallend
Flächengewicht ca. 260g/m² pro Schicht, insgesamt mind. 500g/m²
Bahnbreite ca. 150cm
Scheuerfestigkeit: 23'000 Martindale
Lichtechtheit: 6-7
Farbe: gedeckter, matter Uni-Farbton in mittlerer Helligkeit, dunkelrot, gem.
NCS S 4040-R10B
Kontrastkante: 1x a. 300cm Länge, abgesetzte Borte kontrastierend
|  |  | 1 | Stk |  | 0
|  | 2.1 Vorhänge |  |  |  | 0
2.2 |  | Polster
2.2.1 |  | Polster für Arbeitsplätze "Ankündigung maker space"
Sitz- und Rückenpolster für Arbeitsplätze "Ankündigung makerspace"
Raum: 0208A Marktplatz 2.OG (Ankündigung maker space)
siehe Plan: BSZ_5-I138, BSZ_5-B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
bestehend aus:
1. Sitzpolster
d=8cm inkl. Trägerplatte
3x Sitzpolster 70x60cm
2. Rückenpolster
d=8-12cm inkl. Trägerplatte und Wandbefestigung (an Möbel)
3x Rückenpolster 60x60cm
Polsterstoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes dunkelgrün (waldgrün), ähnlich NCS S6020-G30Y
|  |  | 1 | Stk |  | 0
|  | 2.2 Polster |  |  |  | 0
2.3 |  | Teppich
2.3.1 |  | Teppich Einbaumöbel "Treppe EG"
Teppich im Vorbereich des Einbaumöbel "Treppe EG" liefern und auf
verlegereifem Untergrund in fachgerechter Ausführung mit geeigneten
Klebstoffen vollflächig verkleben, einschließlich aller Materialien und
Nebenarbeiten.
Raum: 0011B Kleinkind
siehe Plan: BSZ_5-I015, BSZ_5-B001
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Hinweis: die Geometrie des Teppich muss an die Einbaumöbel "Treppe EG"
und "Kleinkind EG" angepasst werden.
Abmessung: Maß ohne Anpassung an Einbaumöbel: BxL= ca. 8x4,2m =ca.
34m², beschnittenes Maß ca. 17m² (Geometrie siehe Grundrissplan)
Farbe: dunkel-violett, ähnlich NCS S 6020-R50B
|  |  | 1 | Stk |  | 0
2.3.2 |  | Teppich Einbaumöbel "Kindernische EG"
Teppich im Innenbereich des Einbaumöbel "Kindernische EG" liefern und auf
verlegereifem Untergrund in fachgerechter Ausführung mit geeigneten
Klebstoffen vollflächig verkleben, einschließlich aller Materialien und
Nebenarbeiten.
Raum: 0012 Kindernische
siehe Plan: BSZ_5-I013, BSZ_5-B001
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Hinweis: die Geometrie des Teppich muss an das Einbaumöbel "Kindernische
EG" angepasst werden. Mobile Sitzpodest werden auf dem Teppich bewegt
werden.
Inkl. Anarbeitung an Bodendose.
Abmessung: Maß ohne Anpassung an Einbaumöbel: BxL= ca. 4,3x4,2m =ca.
18m², beschnittenes Maß ca.13m² (Geometrie siehe Grundrissplan)
Abmessung: ca. 12m², BxL= ca. 4,5x3,6m
Farbe: orange, ähnlich NCS S 3050-Y70R
|  |  | 1 | Stk |  | 0
2.3.3 |  | Teppich Einbaumöbel "gaming zone"
Teppich im Innenbereich des Einbaumöbel "gaming zone" liefern und auf
verlegereifem Untergrund in fachgerechter Ausführung mit geeigneten
Klebstoffen vollflächig verkleben, einschließlich aller Materialien und
Nebenarbeiten.
Raum: 0208A Marktplatz 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-I018, BSZ_5-B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Hinweis: die Geometrie des Teppich muss an das Einbaumöbel "gaming zone"
angepasst werden.
Abmessung: ca. 8,5m², BxL= ca. 2,6x3,7m
Farbe: dunkelrot, ähnlich NCS S 6020-R20B
|  |  | 1 | Stk |  | 0
|  | 2.3 Teppich |  |  |  | 0
2.4 |  | Sonstiges
2.4.1 |  | Sitzsack Innenbereich, ca. 325l
Sitzsack für den Innenbereich herstellen, liefern und aufstellen
Räume:
1x 0208D, gaming zone 2.OG
2x 0208A, 10 (PC-)Arbeitsplätze u. Treppentier 2.OG
1x 0012C, Bestandsoase Kinder EG
siehe Plan: BSZ_5-B001-3
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
Durchmesser ca. 100cm
Höhe ca. 70cm
Volumen ca. 325l
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 4 | Stk |  | 0
2.4.2 |  | Sitzsack, ca.380l, groß
Sitzsack für den Innenbereich herstellen, liefern und aufstellen
Raum:
0208A, 10 (PC-)Arbeitsplätze u. Treppentier 2.OG
siehe Plan: BSZ_5-B003
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
rechteckig, LxB= ca. 180x140cm
Volumen ca. 380l
Gewicht: ca. 6,5kg
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 2 | Stk |  | 0
2.4.3 |  | Sitzsack Innenbereich, ca. 120l, Kindergröße
Sitzsack für den Innenbereich herstellen, liefern und aufstellen
Räume:
0012B, Spielinsel/Chamäleon
siehe Plan: BSZ_5-B001
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
Durchmesser ca. 45cm
Höhe ca. 60cm
Volumen ca. 120l
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 3 | Stk |  | 0
2.4.4 |  | Kissen klein, ca. 45x45cm
Kleines Kissen für den Innenbereich herstellen und liefern
Räume:
5x 0012A Spielhöhle
10x 0012B Kleinkind
15x 0012C Bestandsoase Kinder
10x 00013 Kindernische
10x 0113 Bestandsoase Romane
10x 0208 Marktplatz 2.OG
8x 0208D gaming zone
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
LxH=45x45cm, h=ca. 12cm
quadratisch
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 68 | Stk |  | 0
2.4.5 |  | Kissen mittel, ca. 60x60cm
Mittelgroßes Kissen für den Innenbereich herstellen und liefern
Räume:
5x 0012A Spielhöhle
10x 0012B Kleinkind
15x 0012C Bestandsoase Kinder
10x 00013 Kindernische
10x 0113 Bestandsoase Romane
10x 0208 Marktplatz 2.OG
8x 0208D gaming zone
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
LxH=60x60cm, h=18cm
quadratisch
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes beige/grau, ähnlich NCS S 4005-Y
|  |  | 68 | Stk |  | 0
2.4.6 |  | Sitzkissen, rund, d=35cm
Rundes Sitzkissen für den Innenbereich herstellen und liefern
Räume:
10x 0012B Kleinkind
10x 00013 Kindernische
4x 0208D gaming zone
gem. ZTV u. Ausführungsbeschreibung
Abmessungen:
d=35cm, h=5cm
rund
Stoff:
Dichter, fein melierter Polsterstoff aus 100% flammhemmender, nicht
abtropfender Polyesterfaser (z.B. Trevira CS)
dezente Webung, glatte Oberfläche ohne starke Reliefs (für einfache Reinigung)
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. EN 13501-1 mind. Klasse B-s1,d0
geeignet für Einsatz in öffentlichen Bereichen (hochwertiges Objektgewebe)
Flächengewicht ca. 349g/m²
Scheuerfestigkeit: 60'000 Martindale
Pilling: Stufe 4
Lichtechtheit: 5-6
Farbe: Feinmeliertes rot, ähnlich NCS S 2070-Y90R
|  |  | 24 | Stk |  | 0
|  | 2.4 Sontiges |  |  |  | 0
|  | Titel 2 Amt 42 |  |  |  | 0
| Summe (netto) |  |  |  |  | 0
| zzgl. 19% MwSt |  |  |  |  | 0
| Summe (brutto) |  |  |  |  | 0
| Nachlass in % |  |  |  |  | 0
| Summe (brutto inkl. Nachlass) |  |  |  |  | 0