## Zusammenfassung
Abschlussdokumentation |  |  |  | <WIE / Projektname>
Neubau
Sanierung
| Ankauf | [5 empty] | Hinweise zur Bearbeitung
(Außerhalb des Druckbereiches)
BV: |  | <WIE / Projektname>
Projektleiter: |  | <Herr xxx / Frau yyy>
Projektzeitraum: |  | <Monat Jahr bis Monat Jahr>
Projektdefinition: |  | <1xxx-yyyyy-zxxx>
Art der Maßnahme: |  | <Bezeichnung> |  |  |  |  | z.B. Neubau, Strangsanierung, Teilsanierung, etc.
zutreffend
x | 1. | Allgemeine Angaben |  | siehe Pkt. | Prüfung Büro | Prüfung bauWerk | siehe Kommentare zu den einzelnen Spalten
| 1.01 | Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  | Dieses Dokument
| 1.02 | Projektbeteiligtenliste
| 1.03 | Baugenehmigung |  |  |  |  | Baugenehmigung mit Anlagen und gescannten grün gestempelten Plänen, Bauantragsunterlagen mit allen Tekturen,
| 1.04 | Ergänzende Genehmigungen |  |  |  |  | Ergänzende Genehmigungen zur späteren Nutzung, z.B. Fällgenehmigung, wasserrechtliche Genehmigung usw.
| 1.05 | Baufertigstellungsunterlagen |  |  |  |  | Anzeige Nutzungsaufnahme (Formular 112), Erklärungen Prüfingenieure (Formulare 113), Abnahme Bauaufsicht, Lage- und Höhenbescheinigung öbVI
| 1.06 | Gutachten |  |  |  |  | z.B. Schallschutz, Bodengutachten, Schadstoffe, usw.
| 1.07 | Nachbarschaftliche Vereinbarungen |  |  |  |  | Nachbarschaftliche Vereinbarungen, Verträge, etc.
| 1.08 | Statik |  |  |  |  | statische Berechnungen, Überwachungs-, Zwischen- und Schlussberichte Prüfingenieure Statik
| 1.09 | Brandschutz |  |  |  |  | Brandschutzkonzept, Brandschutzplanung, Brandschutzordnung Teile A, B, C, Überwachungs-, Zwischen- und Schlussberichte Prüfingenieure Brandschutz
| 1.10 | GEG-EnEV |  |  |  |  | Energiekonzept, Energieausweis, Prüfberichte GEG-EnEV
| 1.11 | Wohnflächenberechnung |  |  |  |  | durch Bauüberwachung nach Fertigstellung bestätigte Berechnung der Wohn- und Nutzfläche
| 1.12 | Ausführungsplanung | (Achtung Pläne-Index beachten)
| 1.13 | Revisionspläne | (Achtung Pläne-Index beachten)
| 1.14 | Sonstiges
x | 2. | Gewerk | Dokumente | siehe Pkt. | Prüfung Büro | Prüfung bauWerk
Erdarbeiten
| 2.01 | Erdarbeiten | Baugrund-/ Bodengutachten, Analysenberichte
Verdichtungsnachweis
Datenblätter / Prüfzeugnisse
VOB-Abnahmeprotokoll
Abbruch- und Rückbauarbeiten
| 2.02 | Abbruch- und Rückbauarbeiten | Datenblätter / Prüfzeugnisse
VOB-Abnahmeprotokoll
Kampfmittelräumungarbeiten
| 2.03 | Kampfmittelräumungarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Darstellung der untersuchten Fläche / Funde
Rohbau (Maurer / Beton)
| 2.04 | Rohbau (Maurer / Beton) | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Zimmererarbeiten
| 2.05 | Zimmererarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Stahlbauarbeiten
| 2.06 | Stahlbauarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Abdichtungsarbeiten
| 2.07 | Abdichtungsarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Schadstoffsanierungsarbeiten
| 2.08 | Schadstoffsanierungsarbeiten | Schadstoffgutachten/ Analysenberichte
VOB-Abnahmeprotokoll
Abschlussdokumentation Schadstoffgutachter
Abfallentsorgung
| 2.09a | Entsorgung gef. Abfälle | Begleit-, Übernahme und Wiegescheine (wenn nicht in ZEDAL abgelegt)
Abfalldokumentation
| 2.09b | Entsorgung nicht gef Abfälle | Registerbelege und Wiegescheine (wenn nicht in ZEDAL abgelegt)
Abfalldokumentation
Dachdeckerarbeiten
| 2.10 | Dachdeckerarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
|  |  | Montagedokumentation und Prüfbericht Anschlagseinrichtungen (Sekuranten) |  |  |  | Muster und Mindestanforderungen, siehe hier: https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2952
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Klempnerarbeiten
| 2.11 | Klempnerarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Außenputz / WDVS
| 2.12 | Außenputz / WDVS | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Innenputz
| 2.13 | Innenputz | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Estricharbeiten
| 2.14 | Estricharbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Fensterbau / Glaser Außentüren
| 2.15 | Fensterbau / Glaser Außentüren | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Nachweis absturzsichernde Verglasung
Tischlerarbeiten
| 2.16 | Tischlerarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Bodenbelagsarbeiten / Parkettarbeiten
| 2.17 | Bodenbelagsarbeiten / Parkettarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Rollladenarbeiten
| 2.18 | Rollladenarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Beschlagarbeiten
| 2.19 | Beschlagarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Metallbauarbeiten
| 2.20 | Metallbauarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Trockenbauarbeiten
| 2.21 | Trockenbauarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Innentüren
| 2.22 | Innentüren | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Malerarbeiten
| 2.23 | Malerarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Fliesenarbeiten
| 2.24 | Fliesenarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Heizung
| 2.25 | Heizung | VOB-Abnahmeprotokoll
|  |  | Dokumentation hydraulischer Abgleich |  |  |  | Tabellarische Auflistung der Ventil-Einstellwerte mit Bestätigung des Monteurs
|  |  | Abnahmebescheinigung Schornsteinfeger bei Schornsteinanlage |  |  |  | Feuerstättenbescheid
Sachverständigenprüfung techn. Anlagen nach BetrVO
ZÜS-Prüfung Tankanlage
Heizkörperauslegung
Rohrnetzberechnung
Heizlastberechnung
Dichtigkeitsprüfung, Nachweis Füllung Anlage nach VDI
Datenblätter / Prüfzeugnisse / Wartungsunterlagen
Sanitär
| 2.26 | Sanitär | VOB-Abnahmeprotokoll
Prüfbericht Trinkwasser - Trinkwasser und Legionellen -
Nachweis der Druckdichtigkeit von erdverlegten Schmutzwasserleitungen in Trinkwasserschutzgebieten
ZÜS-Prüfung Druckbehälter
Druckerhöhungs- und halteanlagen - Inbetriebnahmeprüfung -
Fett- / Ölabscheider - Inbetriebnahmeprotokoll nach BetrVO - Bedien- und Wartungsunterlagen
Druckprotokolle und Spülprotokolle
Rohrnetzberechnung TW, SW
Datenblätter / Prüfzeugnisse / Wartungsunterlagen
Lüftung
| 2.27 | Lüftung | VOB-Abnahmeprotokoll
|  |  | Sachverständigenprüfung techn. Anlagen nach BetrVO |  |  |  | Nur bei Sicherheitsrelevanten Anlagen wie Spülluftanlagen und bei Lüftungsanlagen mit Zu-und Abluft , Nicht bei normalen Abluftanlagen für den Wohnungsbau!
Berechnungen - Lüftungskonzept, Kanalnetzberechnung
Einregulierungsprotokolle
Datenblätter / Prüfzeugnisse/ Wartungsunterlagen
Elektro
| 2.28 | Elektro | VOB-Abnahmeprotokoll
VDE-Protokolle
ZÜS-Prüfung Photovoltaikanlage
Berechnungen - Strompläne, Leistung, Selektivität
Datenblätter / Prüfzeugnisse / Wartungsunterlagen
Blitzschutz-u.Erdungsanlagen
| 2.29 | Blitzschutz-u.Erdungsanlagen | VOB-Abnahmeprotokoll
Sachkundigen-Prüfprotokolle
Brandschutztechn. Anlagen
| 2.30 | Brandschutztechn. Anlagen z.T. in anderen Gewerken z.B. Elektro | VOB-Abnahmeprotokoll
Prüfberichte Brandschutz-Prüfingenieur
Sachverständigenprüfung techn. Anlagen nach BetrVO
RWA Planungs- und Bemessungsunterlagen - Wartungs- und Prüfanleitung
|  |  | CO-Warnanlagen - Inbetriebnahmeprüfungsprotokoll nach BetrVO - |  |  |  | Ausführungsplanung, Prüfung vor Aufnahme der Nutzung gem. BetrVO
|  |  | Rauchabzugsanlagen |  |  |  | Planungs- und Bemessungsunterlagen - Wartungs- und Prüfanleitung
|  |  | Brandmelde- und Alarmierungsanlagen - Inbetriebnahmeprotokoll nach BetrVO- Anlagenunterlagen |  |  |  | Sachverständigenprüfung, Installationsplan/Bestandsplan, Meldergruppenverzeichnis, Liste der Anlagenteile, Blockschaltbild, Anlagenbeschreibung, Ausführungsunterlagen, Inbetriebsetzungsprotokoll, Nachweis laufende Instandhaltung
|  |  | Not- / Sicherheitsbeleuchtung |  |  |  | Sachkundigenprüfung, Ausführungsplanung, Berechnungsgrundlage,Schaltpläne, Kennzeichnung Flucht- und Rettungswege, Prüfbuch
|  |  | Feuerlöschanlagen - Inbetriebnahmeprüfung nach BetrVO- |  |  |  | Inbetriebnahmeprüfung, Kontrollbuch gemäß Anhang C DIN 14462:2012-09, Planungsunterlage
Hydrant Überflur / Unterflur - Inbetriebnahmeprotokoll nach BetrVO -
Brandschutzklappen - Sachverständigenprüfung
Bauartzulassung für Brandschutztüren
Inbetriebnahmeprüfung für autom. Toranlagen
Sprinkleranlagen - Inbetriebnahmeprotokoll nach BetrVO
Netzersatzanlagen / Sicherheitsstromversorgung - Inbetriebnahmeprotokoll -
Aufzüge
| 2.31 | Aufzüge | VOB-Abnahmeprotokoll
ZÜS-Abnahme (z.B. TÜV / Dekra) vor Inbetriebnahme
ZÜS-Abnahme prüflicher Änderungen (Mod)
Gefährdungsbeurteilung
Notfallplan
|  |  | Technische Dokumentation |  |  |  | Zeichnungen, Schaltpläne, Konformitätserklärung, Übereinstimmungserklärung, etc.
Betriebsanleitung aller Komponenten
Prüf- und Wartungsanleitung
Schließanlagen
| 2.32 | Schließanlagen | VOB-Abnahmeprotokoll
Schließplan
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Gebäudesystemtechnik
| 2.33 | Gebäudesystemtechnik | VOB-Abnahmeprotokoll
Datenblätter / Prüfzeugnisse
Wartung und Pflege
Außenanlagen Landschaftsbauarbeiten
| 2.34 | Außenanlagen Landschaftsbauarbeiten | VOB-Abnahmeprotokoll
ZÜS-Abnahme Spielgeräte (z.B. TÜV / Dekra)
Materialkonzept
Pflanzliste
Datenblätter / Prüfzeugnisse
|  |  | Wartung und Pflege |  |  |  | z.B. Fahrrad-Parker - Bedienungs- und Wartungsunterlagen
Note on A15: Hammer, Björn: Auszufüllen durch PL bauWerk, In dieser Spalte ein x eintragen, wenn die entsprechenden Unterlagen / Gewerke im Projekt vorkommen. Wenn die Kategorie im Projekt nicht vorkommt bleibt die Zelle leer.
Note on F17: Hammer, Björn: Falls Dokumente in mehreren Kategorien einzuordnen sind, kann hier eine Verweis auf den Ablageort erfolgen um eine doppelte Ablage zu vermeiden
Note on G17: Hammer, Björn: Die von den Planern / Firmen übergebenen Unterlagen sind auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Das Ergebnis ist wie folgt zu dokumentieren: x - Unterlagen liegen richtig und vollständig vor n.e. - Unterlagen werden nicht benötigt (Abstimmung mit bauWerk erforderlich) 0 - Unterlagen werden benötigt, liegen aber nicht bzw. unvollständig vor
Note on H17: Hammer, Björn: Die PL bauWerk prüft die Unterlagen stichprobenartig und bestätigt das Ergebnis analog zur Prüfung des bauüberwachenden Büros.
Note on E32: Hammer, Björn: Die Dateinamen der einzelnen Dokumente dürfen 64 Zeichen nicht überschreiten
Note on F32: Hammer, Björn: Falls Dokumente in mehreren Kategorien einzuordnen sind, kann hier eine Verweis auf den Ablageort erfolgen um eine doppelte Ablage zu vermeiden
Note on G32: Hammer, Björn: Die von den Planern / Firmen übergebenen Unterlagen sind auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Das Ergebnis ist wie folgt zu dokumentieren: x - Unterlagen liegen richtig und vollständig vor n.e. - Unterlagen werden nicht benötigt (Abstimmung mit bauWerk erforderlich) 0 - Unterlagen werden benötigt, liegen aber nicht bzw. unvollständig vor
Note on H32: Hammer, Björn: Die PL bauWerk prüft die Unterlagen stichprobenartig und bestätigt das Ergebnis analog zur Prüfung des bauüberwachenden Büros.

## Pläne-Index
BUKRS | WHG | Maßstab | Bezeichnung | Datum | Dateiname | CD-Nr
1300 | 41720 | 1:50 | Grundriss Erdgeschoss - links Achsen A - E | 2018-11-26 | 41720_ARC_5_A_GR_EG0_001.dwg | 671 | Beispiel
Anforderungsprofil - Lieferung der Baupläne für das digitale Bauplanarchiv der degewo 1. Die Baupläne werden auf CD/DVD an die degewo übergeben. Die CD/DVD muss alle Ausführungs-/ Revisionspläne zum Bauvorhaben beinhalten, einschl. der ausgefüllten „plaene-index“- Excelliste. 2. Die Bauplanunterlagen sind gemäß Muster in einen plaene-index (Excel-Tabelle) separat einzutragen und als xlsx-Datei abzuspeichern. 3. Im Dateinamen darf kein Leerzeichen vorhanden sein. Anzahl und Inhalt der auf CD/DVD gelieferten dwg- und pdf-Bauplanungsunterlagen müssen mit den Eintragungen in der Excel-Tabelle (plaene-index) 1:1 übereinstimmen. Die in der Spalte „CD-Nr.“ aufgeführte CD-Nummer wird durch den Bereich bauWerk der degewo vorgegeben.
Note on A1: Hammer, Björn: Buchungskreis (wird von degewo vorgegeben)
Note on B1: Hammer, Björn: oder WIE-Nr. (wird von degewo vorgegeben)
Note on C1: Hammer, Björn: z.B. 1:50 Nicht mehrere Maßstäbe eintragen! Bei Plänen ohne Maßstab 1:999 angeben!
Note on D1: Hammer, Björn: Plantitel, Inhaltsbeschreibung des Plans
Note on E1: Hammer, Björn: wie letzter Planstand
Note on F1: Hammer, Björn: exakter Dateiname wie auf CD mit Endung
Note on G1: Hammer, Björn: wird von degewo vorgegeben