## Deckblatt
Preiszusammenstellung
für das Leistungsverzeichnis mit Leistungsbeschreibung
Rahmenvereinbarung für die Lieferung und Montage von Tafelsystemen mit interaktiven Beamer
Die Preise ergeben sich aus dieser Preiskalkulations-Datei (siehe unten Tabellenblatt "LV"
rechts vom "Deckblatt"). Bitte alle Tabellenblätter vollständig durchlesen und alle
Einheitspreis-Felder (EP) ausfüllen.
Es handelt sich um ein Einheitspreis-Angebot, die EP sind bei der Angebotswertung maßgeblich.
Ein eventueller Preisnachlass sowie ein Skonto wird weiter unten vermerkt (gelbe Felder).
Die Angebotsendsumme brutto (grünes Feld) und die Preisnachlässe (gelbe Felder)
werden Vertragsbestandteil. Die Beträge werden in das Formblatt "Angebot" (Nr. 633/213)
übernommen und dort unterschrieben bzw. signiert.
Alle Tabellenblätter sind bei Abgabe in Papierform auszudrucken und mit dem Angebot abzugeben.
Das Deckblatt kann entfallen. Bitte die Angaben der Leistungsbeschreibung nicht übersehen.
Ihr Angebot
Gesamtsumme netto (aus Leistungsverzeichnis "LV") |  |  | €
Umsatzsteuer 19 % | 0.19 |  | €
19
Angebotsendsumme brutto (in Formblatt Angebot unter Nr. 2 übernehmen) |  |  | €
(einschl. Umsatzsteuer ohne Nachlass und Skonto)
Preisnachlass in % (in Formblatt Angebot unter Nr. 4 übernehmen) |  | 0 | %
ohne Bedingung |  | 0
Betrag Nachlass brutto |  |  | €
Gesamtsumme brutto | (nach Abzug Nachlass) |  | €
Tage
Skonto in % bei Zahlung innerhalb von Tagen *): | 0 | 0 | %
auf die Abrechnungssumme nach Abzug des oben genannten Nachlass-Betrags |  | 0
Betrag Skonto brutto |  |  | €
Gesamtsumme brutto | (nach Abzug Nachlass + Skonto) |  | €
rechnerische Summen infomativ (nicht auszufüllen): | netto (€): | brutto (€):
Nachlassbetrag:
Angebotssumme nach Abzug Nachlass:
Betrag Skonto:
Angebotssumme nach Abzug Nachlass und Skonto:
*) Die Skontierungsfrist beginnt jeweils mit Eingang der prüfbaren Rechnung beim Auftraggeber. Eine Wertung des vorstehenden Skonto-Angebots erfolgt nur, wenn die eingeräumte Skontierungsfrist für den Auftraggeber realisierbar ist.
Bitte Deckblatt und alle Register-
karten bearbeiten /ausdrucken

## LV
Rahmenvereinbarung für die Lieferung und Montage von Tafelsystemen mit interaktiven Beamer
Leistungsverzeichnis
Ausfüllhinweise: Es müssen alle zur Bearbeitung freigegebenen Felder gefüllt werden. In Feldern, in denen Preise eingetragen werden müssen, dürfen nur Zahlen eingegeben werden, um die Berechnung durch die hinterlegten Formeln zu ermöglichen. Bitte geben Sie alle Preise netto pro Einheit bzw. wenn gefordert netto pauschal ein.
Hinweis: Die im Dokument "862_Leistungsbeschreibung" genannten Bedingungen und Anforderungen sind für die angebotenen Positionen bindend. Die Wertungskriterien sind dem Dokument "277_Bewertungsmatrix" zu entnehmen. Die Mengen im Leistungsverzeichnis beziehen sich auf die maximale Laufzeit von 3 Jahren uns stellen lediglich Planungsgrößen dar. Dieser geschätzte Umfang soll lediglich zur besseren Einschätzung des ungefähr zu erwartenden Vertragsvolumens dienen.
Rahmenvereinbarung Tafelsysteme mit interaktiven Beamer
Pos. | Produkt |  | Stück | Preis pro Stück (EP netto) |  | Gesamtpreis (netto)
1 | Pylonen-Klappschiebetafel mit Seitenflügel, geeignet für die Nutzung mit interaktivem Beamer (Position 6); Pylonenhöhe 2400 - 2950 mm je nach Raumbeschaffenheit / -Höhe Ausstattung: - Whiteboard mit 2 Tafelflügeln für Boden-/Wandmontage, mit arretierbarer Pylonen-Höhenverstellung - Integrierte stabile Projektorhalterung für interaktiven Projektor ("Beamer") an der Tafelmittelfläche mit flexibler Universal-Befestigung (Möglichkeit zum Beameraustausch); sämtliche in dieser Ausschreibung angebotenen Projektormodelle müssen mit der angebotenen Projektorhaltung vollständig kompatibel sein. - Alle Tafelflächen Stahlemaille weiß (Seitenflügel ggfs. grün) , magnethaftend, beschreib- und trocken abwischbar, blendfrei - Abmessungen: Mitteltafel: 200 x 120 cm Seitenflügel: 100 x 120 cm (B x H) - die Farbe (grün oder weiß) sowie die Lineaturen der Außenflügel werden bei der jeweiligen Einzel-Beauftragung schriftlich mitgeteilt - Schleppkette zwischen den bauseitig vorhandenen Strom-, Daten- und Signalanschlüssen (bzw. vom Auftragnehmer zu verlegen, wenn gefordert) und den Anschlüssen an dem an der Tafel montierten Beamer inkl. ordnungsgemäßer Verlegung Inklusive Lieferung/Fracht, fachgerechter Montage einschließlich dem Beamer (Position 6), Projektoreinstellung, Übergabe mit Funktionstest, Kalibrierung und abschließendem Prüfprotokoll. |  | 20 |  | € |  | €
2 | Pylonen-Schiebetafel, geeignet für die Nutzung mit interaktivem Beamer (Position 6); Pylonenhöhe 2400 - 2950 mm je nach Raumbeschaffenheit / -Höhe Ausstattung: - Whiteboard für Boden-/Wandmontage, mit arretierbarer Pylonen-Höhenverstellung - Integrierte stabile Projektorhalterung für interaktiven Projektor ("Beamer") an der Tafelmittelfläche mit flexibler Universal-Befestigung (Möglichkeit zum Beameraustausch); sämtliche in dieser Ausschreibung angebotenen Projektormodelle müssen mit der angebotenen Projektorhaltung vollständig kompatibel sein. - Tafelfläche Stahlemaille weiß, beschreib- und trocken abwischbar, blendfrei - Abmessungen: Tafelfläche: Standardmaß 200 x 120 cm (B x H) - Schleppkette zwischen den bauseitig vorhandenen Strom-, Daten- und Signalanschlüssen (bzw. vom Auftragnehmer zu verlegen, wenn gefordert) und den Anschlüssen an dem an der Tafel montierten Beamer inkl. ordnungsgemäßer Verlegung Inklusive Lieferung/Fracht, fachgerechter Montage einschließlich dem Beamer (Position 6 ), Projektoreinstellung, Übergabe mit Funktionstest, Kalibrierung und abschließendem Prüfprotokoll. |  | 5 |  | € |  | €
3 | Option: Pylonen-Schiebetafel, geeignet für die Nutzung mit interaktivem Beamer ( Position 6); Pylonenhöhe 2400 - 2950 mm je nach Raumbeschaffenheit / -Höhe Aufpreis (nicht Gesamtpreis!) zur Abweichung vom Standardmaß der Tafelfläche in der Breite für System in Position 2 Mögliche abweichende Maße, Breite: 2,50 m; 3,00 m |  | 5 |  | € |  | €
4 | Pylonen-Doppelschiebetafel, geeignet für die Nutzung mit interaktivem Beamer (Position 6); Pylonenhöhe 2400 - 2950 mm je nach Raumbeschaffenheit / -Höhe Ausstattung: - Whiteboard mit 2 Tafelflächen für Boden-/Wandmontage, mit arretierbarer Pylonen-Höhenverstellung - Integrierte stabile Projektorhalterung für interaktiven Projektor ("Beamer") an der Tafelfläche 1 mit flexibler Universal-Befestigung (Möglichkeit zum Beameraustausch), mittig oder außermittig montiert; sämtliche in dieser Ausschreibung angebotenen Projektormodelle müssen mit der angebotenen Projektorhaltung vollständig kompatibel sein. - Tafelflächen Stahlemaille weiß, magnethaftend, beschreib- und trocken abwischbar, blendfrei - Abmessungen: Tafelfläche 1: 300 x 120 cm (B x H) Tafelfläche 2: 300 x 80 cm (B x H) - Farbe (grün oder weiß) und Lineaturen der Tafelfläche 2: frei wählbar, wird bei der jeweiligen Einzel-Beauftragung schriftlich mitgeteilt - Schleppkette zwischen den bauseitig vorhandenen Strom-, Daten- und Signalanschlüssen (bzw. vom Auftragnehmer zu verlegen, wenn gefordert) und den Anschlüssen an dem an der Tafel montierten Beamer inkl. ordnungsgemäßer Verlegung Inklusive Lieferung/Fracht, fachgerechter Montage einschließlich dem Beamer (Position 6), Projektoreinstellung, Übergabe mit Funktionstest, Kalibrierung und abschließendem Prüfprotokoll. |  | 5 |  | € |  | €
5 | Option: Pylonen-Doppelschiebetafel, geeignet für die Nutzung mit interaktivem Beamer (Position 6); Pylonenhöhe 2400 - 2950 mm je nach Raumbeschaffenheit / -Höhe Aufpreis (nicht Gesamtpreis!) zur Abweichung vom Standardmaß der Tafelflächen in der Breite für System in Position 4 (Preis gilt für beide Tafelflächen) Mögliche abweichende Maße, Breite: 2,50 m, 2,00 m |  | 5 |  | € |  | €
6 | Interaktiver Laser-Ultrakurzdistanz-Projektor mit Fingertouch-Funktion Hinweis: Neben der Beauftragung im Rahmen von Aufträgen zur Lieferung und Montage von interaktiven Tafelsystemen kann diese Positionen vom Auftraggeber herausgelöst einzeln beauftragt werden. - Interaktiver Laser-Ultra-Kurzdistanz-Projektor für kurzen Projektorarm bzw. Projektorhalter an höhenverstellbarem Whiteboard - Lichtstärke mindestens 4.100 ANSI-Lumen (bzw. nach ISO/IEC 21118) im Standardmodus - Betriebsdauer der Lichtquelle mind. 20.000 Std. im Normalmodus - Auflösung ab 1080p oder höher - bedienbar mit dem Finger (Fingertouch-Funktion) - zwei interaktive Stifte, im Lieferumfang enthalten - Anschlüsse: min. 2 x HDMI, RS232, 2 x USB Anschluss für PC Interaktivität (Touchfunktion) , analoger Audio-Ausgang (3,5 mm-Klinke) - integrierte Software für interaktiven Betrieb auch ohne PC - Vor-Ort-Garantie mindestens drei Jahre auf Gerät ; Garantieleistung muss durch den Auftragnehmer oder Hersteller des Projektors vor Ort durchgeführt werden. Ist eine Reparatur vor Ort nicht möglich, muss der Auftragnehmer vor Ort ein Austauschgerät bereitstellen (s. Leistungsbeschreibung). - eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache ist bei der Endabnahme an die Schule zu übergeben - Geräuschentwicklung max. 30 dB im Eco-Modus und 37 dB im Normal-Modus Diese Anforderungen erfüllt z. B. das Gerät Epson EB-770Fi inklusive Lieferung/Fracht, fachgerechte Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Kalibrierung bei Geräten, die in Verbindung mit interaktiven Tafelsystemen (Positionen 1-5) beauftragt werden. Inklusive Lieferung/Fracht bei Geräten, die ohne interaktives Tafelsystem beauftragt werden. |  | 120 |  | € |  | €
7 | Beamertausch Austausch von interaktiven Beamern an bestehenden interaktiven Tafelsystemen: - Demontage und Entsorgung des interaktiven Beamers an bestehenden Tafelsystemen (auch fremder Hersteller) - Fachgerechte Montage eines Beamers gem. Positionen 6 (je nach Beauftragung durch den Auftraggeber) - Inklusive Gewichtsausgleich, wenn nötig - Inklusive Lieferung/Fracht, Projektoreinstellung, Übergabe mit Funktionstest, Kalibrierung Beamer/Toucheinheit (Toucheingaben via Stift und Finger müssen möglich sein) und abschließendem Prüfprotokoll |  | 90 |  | € |  | €
8 | Galgentausch Austausch des Beamergalgens, sollte der vorhandene mit dem neuen Beamer nicht kompatibel sein: - Demontage und Entsorgung des alten Beamergalgens an bestehenden Tafelsystemen (auch fremder Hersteller) - Fachgerechte Montage des neuen Beamergalgens - Inklusive Gewichtsausgleich, wenn nötig - Inklusive Lieferung/Fracht |  | 10
9 | Aktivlautsprecher für interaktive Tafelsysteme Ausstattung: - Zwei Lautsprecher, Leistung jeweils 30 Watt - 2-Wege-System mit Lautstärke-Drehregler - 2 Audioeingänge Zur Erklärung. 1. Tonübertragung über HDMI zum Beamer und von hier zum Lautsprecher 2. Vom Lautsprecher zum Arbeitsplatz (Klinke) - Vollständig kompatibel mit den in dieser Ausschreibung angebotenen Tafelsystemen gem. Positionen 1-6 - Montiert an der Tafel; Anschlusskabel unsichtbar verlegt - Garantie drei Jahre auf Gerät; "Vor-Ort-Garantie" Inklusive Lieferung/Fracht, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Kalibrierung. |  | 40 |  | € |  | €
10 | Verbindung zwischen Beamer und Lehrerpult über Signalumsetzer via Cat. 6a-Kabel (Verkabelungsschema entnehmen Sie der 862 Leistungsbeschreibung) Kabel: - 4x Patchkabel, 3 Kabel werden genutzt, 1 Kabel ist Reserve - (mind. Cat. 6a) in entsprechender Länge zwischen Präsentationsmedium und Lehrerpult - 1 x Audiokabel vom Lautsprecher zum Lehrerpult mit Klinkenanschluss am Arbeitsplatz zur separaten Audioübertragung wenn Beamer deaktiviert ist (siehe auch Position 9 LV Lautsprecher) - Länge der Kabel: bis 15 m Signalumsetzer: - jeweils eigenes Sender- und Empfängerpaar für HDMI 1, HDMI 2, USB. Insgesamt 3 Umsetzerpaare ! - Quasi latenzfreie Übertragung der folgenden Signale über eines der drei Patchkabel: + parallel 2x HDMI geeignet für mind. 4k 30Hz + 1x USB (Verbindung des Displays als Eingabegerät am PC) über USB A über einen USB Netzwerk Extender - aktive oder passive Signalumsetzer bestehend aus Sender und Empfänger - bei aktiven Geräten mit einer Stromversorgung ist diese hinter dem Präsentationsmedium zu verbauen - falls erforderlich, muss zusätzlich eine Mehrfachsteckdose mitgeliefert und verbaut werden - Passende Verbindungskabel zw. Beamer/Lautsprecher und dem Signalumsetzer hinter dem Präsentationsmedium laut Verkabelungskonzept (u.a. 2 x HDMI, 1 x USB). Das Kabelpaket muss wie im Verkabelungsschema abgebildet bis zu den Signalumsetzern am Pult voll funktionsfähig und betriebsbereit sein. - Steckerleisten und Netzteile müssen im aufgebauten/betriebsbereiten Zustand des Tafelsystems weiter zugänglich sein |  | 120 |  | € |  | €
11 | Verlegung des Kabelsatzes in bestehende Aufputz-Kabelkanäle inkl. Anschluss der Kabel an das Präsentationsmedium - Öffnung der Kabelkanäle (Blenden/Deckel) - ggf. Demontage vorhandener Anschlussfelder/Bestandsverkabelung, wenn vorhanden - Verlegung der Kabelsätze (Pos. 10) in korrekter Anschlussrichtung + Anschluss an das Präsentationsmedium mit Verbindungskabeln aus Position 10 (vgl. Verkabelungsschema) - Funktionsprüfung inkl. Prüfprotokoll - Schließen der Kanäle |  | 120 |  | € |  | €
12 | Demontage und Entsorgung einer vorhandenen Tafel bzw. eines vorhandenen Whiteboards ggf. mit 2 verschiebbaren Tafelflächen (ohne Beamer, 1,5-3 m x 1,2 m (B x H)) |  | 5 |  | € |  | €
13 | Demontage und Entsorgung einer vorhandenen Tafel bzw. eines vorhandenen Whiteboards ggf. mit 2 verschiebbaren Tafelflächen (inkl. Beamer, 1,5-3 m x 1,2 m (B x H)) |  | 30 |  | € |  | €
14 | Demontage und Entsorgung eines Beamers (am Tafelsystem, Wand oder Decke) |  | 5 |  | € |  | €
15 | Demontage und Ummontage einer vorhandenen Kreidetafel oder eines Whiteboards an derselben Schule (ohne Beamer, 1,5-3 m x 1,2 m (B x H) oder 2 m x 1 m mit Tafelflügel (B x H)) Inklusive fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Prüfung inkl. Prüfprotokoll |  | 5 |  | € |  | €
16 | Demontage und Ummontage einer vorhandenen Kreidetafel oder eines Whiteboards an derselben Schule (mit Beamer, 1,5-3 m x 1,2 m (B x H) oder 2 m x 1 m mit Tafelflügel (B x H)) Inklusive fachgerechter Montage, Projektoreinstellung, Übergabe mit Funktionstest, Kalibrierung und abschließender Prüfung inkl. Prüfprotokoll |  | 10 |  | € |  | €
17 | Demontage und Ummontage einer vorhandenen Kreidetafel oder eines Whiteboards an einer anderen Schule im Stadtgebiet (ohne Beamer, 1,5-3 m x 1,2 m (B x H) oder 2 m x 1 m mit Tafelflügel (B x H)) Inklusive Transport, fachgerechter Montage, Übergabe mit Funktionstest und abschließender Prüfung inkl. Prüfprotokoll |  | 5 |  | € |  | €
18 | Demontage und Ummontage einer vorhandenen Kreidetafel oder eines Whiteboards an einer anderen Schule im Stadtgebiet (mit Beamer, 1,5-3 m x 1,2 m (B x H) oder 2 m x 1 m mit Tafelflügel (B x H)) Inklusive Transport, fachgerechter Montage, Projektoreinstellung, Übergabe mit Funktionstest, Kalibrierung und abschließender Prüfung inkl. Prüfprotokoll |  | 10 |  | € |  | €
19 | Kostenpauschale Anfahrt für Kleinstaufträge bis 500 Euro netto Auftragssumme - beinhaltet unabhängig von der Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter alle Kosten für die Anfahrt je Arbeitstag, an dem beauftragte Arbeiten durchgeführt werden - die Übernahme von Kosten darüber hinaus (Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Verpflegungskosten) durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen - ausdrücklich davon ausgenommen sind Arbeiten zur Mängelbehebung im Rahmen der Garantie- und Gewährleistung und Einzelaufträge / -Abrufe ab einer Auftragssumme von 500 Euro netto |  | 5 |  | € |  | €
|  | Gesamtsumme netto: |  |  |  |  | €
E-Mail-Adresse für die Abwicklung von Garantiefällen:
Telefonnummer für die Abwicklung von Garantiefällen:
Erweiterte Garantieleistungen Beamer Vor-Ort-Garantie auf den Beamer (Position 6) in Jahren (hier bitte die GESAMT-Garantielaufzeit in Jahren angeben)
Erweiterte Garantieleistungen Vor-Ort-Garantie auf die Tafelkonstuktion (Pos. 1 - 5) (inkl. Funktionalität der Höhenverstellung) und Tafelflächen (ohne Elektronik/Beamer) in Jahren (hier bitte die GESAMT-Garantielaufzeit in Jahren angeben)
Garantierte Reaktionszeit* während der Servicezeiten** zur Mängelbehebung vor Ort (werktags; Montag bis Freitag) in Stunden (hier bitte garantiere die Zeit in VOLLEN Stunden angeben, die MAXIMAL bis zur Mängelbehebung vergeht) * Als Reaktionszeit gilt der Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Störungs- bzw. Mängelbehebungsarbeiten zu beginnen hat. ** Als Servicezeiten gelten die Zeiträume von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am Erfüllungsort).
Die Produkte sind bestmöglich neutral beschrieben. Sollte aufgrund von Formulierungen ein Rückschluss auf ein bestimmtes Fabrikat gezogen werden können, sind grundsätzlich Produkte gleichwertiger Art zulässig, sofern das angebotene Produkt die Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllt.
Die Geräte müssen geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen; sollten sie eine CE-Kennzeichung besitzen, muss eine EG-Konformitätserklärung in deutscher Sprache beigefügt sein.
Für alle Positionen bei denen ein Prüfprotokoll gefordert wird, sind die Vorgaben von Ziffer 1.1.4 des Formulars "862 Leistungsbeschreibung" zwingend zu erfüllen.
Alle Produkte müssen die für Sicherheit und Gesundheitsschutz notwendigen Anforderungen erfüllen.
Bemusterung: Auf Verlangen ist der Vergabestelle durch den Bieter vor Erteilung des Auftrages leihweise ein Tafelsystem (Pos. 1; inkl. interaktivem Beamer gem. Pos. 6, 9,10 ) zur Bemusterung an einem von der Vergabestelle zu bestimmenden Klassenraum zur Verfügung zu stellen. Dieses ist innerhalb von 6 Wochen nach Anforderung zu liefern und betriebsbereit zu montieren. Die Anforderung eines Muster-Tafelsystems begründet keinen Anspruch auf eine spätere Auftragsvergabe. Im Falle der Anforderung eines Mustersystems erhält der Bieter eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 500 Euro inkl. MwSt.
Bitte Deckblatt und alle Register-
karten bearbeiten /ausdrucken