Arbeitskarte für KG __________________________________________
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	


 Arbeitskarte für KG 446 Blitzschutz
	Leistungskennziffer
	Inspektions- und 
Wartungsarbeiten
	Fristen
	Bemerkungen

	
	
	1-monatl.
	3-mo-natl.
	6-mo-natl.
	12-mo-natl
	24-mo-natl
	bei Be-darf
	



	4
	4
	6
	1
	Überprüfen der äußeren Blitzschutzanlage auf optische Mängel, Beeinträchtigungen oder baulichen Veränderungen 
	
	
	
	x
	
	
	

	4
	4
	6
	2
	Messen des elektrischen Durchgangs von Installationen des Blitzschutzsystems. Messen des Anlagewiderstandes je Messstelle.
	
	
	
	x
	
	
	

	4
	4
	6
	3
	Messung des Erdungswiderstandes der Erdungsanlage. 
	
	
	
	x
	
	
	

	4
	4
	6
	4
	Erstellen eines Berichts inkl. Dokumentation der Messergebnisse 
	
	
	
	x
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