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	Leistungsbeschreibung / Preisblatt:


Humboldt-Gymnasium Eberswalde - 7.BA - Sonnenschutzmarkisoletten
Arbeiten im Bereich der Glasfassaden
	OZ
	Typ
	Bezeichnung / Beschreibung
	Menge
	Einzelpreis (Netto)
in EURO
	Gesamtpreis (Netto)
in EURO

	
	Gruppe
	2026-Sonnenschutzmarkisen
2026-Sonnenschutzmarkisen
	 
	
	

	
	Gruppe
	Vorbemerkung Sonnenschutzmarkisen
Im Humboldt-Gymnasium sollen defekte Sonnenschutzmarkisoletten erneuert werden. Die neu einzubauenden Markisoletten sollen den vorhandenen in Art und Aussehen möglichst entsprechen. Hierbei handelt es sich um motorbetriebene Markisoletten der Firma Warema mit grauem Behang. Die weißen Führungsprofile sind auf den vorhandenen Fenstern aufgeschraubt, das Rollo selbst wird hinter dem Fenstersturz der Klinkerfassade angebracht. Die Markisen sind motorbetrieben und mit Handtaster bedienbar.  Lage: EG - 2. OG.  Vor Angebotsabgabe wird eine Besichtigung vor Ort empfohlen. Termine mit dem Hausmeister können telefonisch (03334/250815 od. 0173/6181913) vereinbart werden. Die Ausführung der Arbeiten soll in den Sommerferien vom 09.07. - 21.08.2026 erfolgen. Vorgesehen ist die Erneuerung der Markisoletten im Hauptgebäude rechts sowie Verwaltungstrakt gem. Übersichtsplan.

	 
	
	

	
	Leistung
	Abbau und Entsorgung
Vorhandene Markisoletten, einschließlich Führungsschienen, komplett abbauen und entsorgen.
	48 St
	
	

	
	Leistung
	Lieferung und Montage Sonnenschutzmarkisolette
Markisolette ähnlich den vorhandenen Markisoletten liefern und montieren, einschl. Führungsschienen, Behang und Motor.  Profile aus wetterfestem, pulverbeschichtetem Aluminium, Farbton RAL 9010.  Behang aus reißfestem, beschichtetem, schwer entflammbaren Polystergewebe, Qualität und Farbton wie vorhanden (vorh. Warema Screen, 3503).  Gesamtgröße ca. 2100 x 3200 mm, Fenstergröße ca. 2220 x 1980 mm (Breite x Höhe) Anschluss an die vorhandene Stromversorgung, Inbetriebnahme und Funktionskontrolle vornehmen.
Angebotenes Fabrikat:..............................................
(vom Bieter anzugeben)
	48 St
	
	

	
	Leistung
	Hebebühne
Hub- und Hebevorrichtung für bis zu zwei Personen für die erforderliche Dauer der Ausführung bereit stellen.
	1 St
	
	

	
	Leistung
	Stundenlohn Facharbeiter
Stundenlohn für Facharbeiter für unvorhergesehene Arbeiten nur nach Anweisutng durch den Auftraggeber zum Nachweis.
	10 h
	
	

	
	Leistung
	Stundenlohn Helfer
Stundenlohn wie vor, jedoch für Helfer
	10 h
	
	

	
	Leistung
	Stundenlohn Vorarbeiter
Stundenlohn wie vor, jedoch für Vorarbeiter
	5 h
	
	

	
	Zwischensumme
	

	
	zzgl.
	% USt.
	

	
	Zwischensumme
	

	
	abzgl.
	% Skonto
	

	
	Endsumme
	

	
	
	


Das komplette Angebot besteht aus diesem unterschriebenen Leistungsverzeichnis / Preisblatt sowie den in den Vergabeunterlagen aufgeführten Unterlagen und Nachweisen.
Es gelten die beigefügten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen.
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