## Tabelle1
Preisblatt zur Vergabe: |  | Unternehmen:
AZ: | 4.B.WGCH2025143_F | USt-IdNr. (VAT ID no.):
Titel: | Erweiterten Dunkelfeld- und Hyperspektral-Bildgebungssystems | Bearbeiter/in:
Universität Potsdam Dezernat 4, Referat Zentrale Beschaffung Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam USt-IdNr. (VAT ID no.): DE138408327 |  | Telefon/Fax:
E-Mail:
z. Hd. | Frau S. Sawallisch | Angebotsnummer:
Pos. | Bezeichnung der Leistung | Menge | Mengen- | Einz.-Preis | Ges.-Preis
|  |  | einheit | netto in € | netto in €
Gegenstand des Verfahrens ist die Beschaffung eines erweiterten Dunkelfeld- und Hyperspektral-Bildgebungssystems basierend auf einem Olympus BX43 Mikroskop, oder gleichwertiger Art, und einer zeitaufgelösten hyperspektralen Bilderfassungssoftware, um die optischen Eigenschaften einzelner Nanopartikel mittels Dunkelfeldstreuung zu charakterisieren, indem die Streuspektren von einzelnen Nanopartikeln gemessen werden. Dabei sollen bereits einzelne Nanopartikel mit einem Durchmesser von 15 nm gemessen werden können. Zudem muss die Möglichkeit gegeben sein, eine auf Transmission und Reflexion basierende erweiterte Dunkelfeldmikroskopie und integrierte Zeilenscan-Hyperspektralbildgebung von nanoskaligen Probenelementen durchführen zu können. Das Gesamtsystem besteht aus folgenden, einzelnen Komponenten: - Optisches Mikroskop, - Strukturiertes, transmissionsbasiertes Dunkelfeld-Beleuchtungssystem - hyperspektraler Bildgebungsspektrograph im sichtbarem Nahinfrarot-Spektralbereich und integriertem CCD-Detektor - Software zur Erfassung hyperspektraler Bilder.
1 | Das Optische Mikroskop muss folgende Spezifikationen/Parameter erfüllen: Muss eine verbesserte Dunkelfeldtransmission und reflektionsbasierte Dunkelfeld- und Hellfeldbeleuchtung unterstützen. Muss mit den folgenden Komponenten ausgestattet sein: • Trinokularer Kopf • 15-faches Okular (2 Stück) • Kreuzlinien-Fadenkreuz, 24 mm • Sechsfach-Objektivrevolver mit Analysator-Steckplatz • 10-faches Planachromat-Objektiv, 60-faches UPL-Fluorit-Objektiv mit 0,65–1,25 NA und Öl-Irisblende für verbesserte Dunkelfeld-Durchlichtbildgebung • Reflektiertes Licht, Hellfeld und Dunkelfeld, 10-faches, 50-faches und 100-faches Objektiv für die Bildgebung auf opaken Substraten • Polarisationsabhängige Messungen müssen durch ein Polarisationskit ermöglicht werden. • Dual-Port-Kamera (C) zur Unterstützung von Hyperspektralbildgebern und anderen Bildgebungsverfahren wie Standard-Optikkameras oder Raman-Systemen. • Motorisierter vertikaler Tisch für integrierte Push-Broom-Hyperspektralbildaufnahme. • Polarisationsfilter zur polarisationsabhängigen Messung von Streuspektren Bietet eine Auflösung von 10 nm und verfügt über einen XY-Joystick zur manuellen Steuerung des Tisches | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
2 | Das strukturierte, transmissionsbasierte Dunkelfeld-Beleuchtungssystem besteht aus folgenden Komponenten • 1,2-1,4 NA-Kardioid-Ölkondensor, • Hyperspektraler Bildgebungsspektrograph mit sichtbarem Nahinfrarot-Beugungsgitter und integriertem CCD-Detektor: • Software zur Erfassung hyperspektraler Bilder | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
3 | Der 1,2-1,4 NA-Kardioid-Ölkondensor muss folgende Spezifikationen/Parameter erfül-len: Er muss in der Lage sein, die Lichtquelle direkt über einen Flüssigkeitslichtleiter aufzunehmen und eine automatisierte, vorab ausgerichtete Koehler-Beleuchtung zu erzeugen. Das System muss eine vom Benutzer gesteuerte Optimierung der kritischen Beleuchtung ohne Beeinträchtigung der Koehler-Beleuchtung ermöglichen. Das System muss auf die Kondensorhalterung des optischen Mikroskops in Forschungsqualität passen. Dieses strukturierte Transmissions-Dunkelfeld-Beleuchtungssystem muss die opti-sche Detektion von Metall-Nanomaterialien bis zu einer Größe von 15 nm in Lösung oder auf einem Glasobjektträger ermöglichen. Diese verbesserte Dunkelfeldoptik muss außerdem eine bis zu 10-fache Verbesse-rung des Signal-Rausch-Verhältnisses gegenüber der Standard-Dunkelfeld-Kondensoroptik von Mikroskopen bieten. Die Verifizierung sowohl der optischen Erkennung von 15 nm großen Metallnanoparti-keln als auch einer 10-fachen Verbesserung des optischen Signal-Rausch-Verhältnisses gegenüber der Standard-Dunkelfeldoptik muss in mehreren begutachteten Publikationen bereitgestellt werden. | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
4 | Der hyperspektraler Bildgebungsspektrograph mit sichtbarem Nahinfrarot-Beugungsgitter und integriertem CCD-Detektor muss folgende Spezifikationen/Parameter erfüllen: Dieses System muss auf eine Mikroskop-Kamerahalterung mit zwei Anschlüssen passen und eine spektrale Auflösung von mindestens 2,0 nm im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1.000 nm VNIR bieten. Es muss einen integrierten digitalen 14-Bit dynamischer Bereich Monochrom-CCD-Sensor mit USB-Anschluss und Bereich enthalten. Der integrierte Detektor muss eine minimale Quanteneffizienz von 62 % und einen NIR-Verstärkungsmodus aufweisen. Die Pixelgröße beträgt 6,45 μm im Quadrat. | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
5 | Die Hyperspektrale Lichtquelle muss eine Aluminiumhalogen-Breitbandbeleuchtung unterstützen, die eine gleichmäßige Ausleuchtung für die spektrale Bildgebung gewährleistet. Diese Beleuchtung muss sowohl die optische Beobachtung und optische Bildaufnahme als auch die VNIR-Hyperspektralbildaufnahme von 400 nm bis 1.000 nm ermögli-chen. Das System muss bei Bedarf auch andere Lichtquellen unterstützen. Dazu können LED-, Laser- und Quecksilberdampflicht gehören. | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
6 | Die zeitaufgelösten hyperspektralen Bilderfassungssoftware muss folgende Spezifikationen/Parameter/Funktionen aufweisen: • Sie ist in die Bildanalysesoftware integriert und ermöglicht es dem Benutzer, ein vollständiges Sichtfeld oder ein begrenzteres Sichtfeld vom Zentrum des zu erfassenden Bildes auszuwählen. • Bietet eine Live-Vorschau, um eine korrekte Einstellung der Detektorbelichtung vor der Bildaufnahme zu ermöglichen. • Ermöglicht die Echtzeitanzeige des Hyperspektralbildes, während es vom System erstellt wird. • Öffnet und zeigt automatisch das vollständige Hyperspektralbild nach Abschluss des Bildaufnahmevorgangs an. | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
7 | Die Hyperspektrale Bildanalysesoftware muss mindestens über folgende Funktionen verfügen: • Die Möglichkeit, die spektrale Empfindlichkeit eines einzelnen Pixels oder mehrerer benachbarter Pixel innerhalb des hyperspektralen Bildes basierend auf der Auswahl des Benutzers abzufragen • Die Möglichkeit, die mittlere spektrale Empfindlichkeit eines oder mehrerer interessanter Bereiche innerhalb eines hyperspektralen Bildes zu bestimmen und einen Vergleich der mittleren Spektren aus verschiedenen Spektralbilddateien durchzuführen • Eine automatisierte Methode zur Korrektur der Instrumentenempfindlichkeit der aufgezeichneten Spektraldaten für jedes Pixel innerhalb eines hyperspektralen Bildes • Eine automatisierte Methode zur Umwandlung von Reflexionswerten in Absorptionswerte für alle Spektraldaten auf Pixelebene innerhalb eines Bildes • Ein automatisiertes Verfahren zum spektralen Unterteilen von Daten in jedem Pixel oder zum räumlichen Unterteilen von Pixeln innerhalb eines hyperspektralen Bildes • Ein automatisiertes Partikelfilter-Tool, mit dem Nanopartikel in einer Probe identifiziert und anhand der Wellenlänge, der optischen Streugröße oder der Spitzenintensi-tät sortiert werden können • Die Möglichkeit, spektrale Bibliotheken auf automatisierte Weise aus einzelnen Pi-xeln oder Pixeln innerhalb eines interessierenden Bereichs für die Verwendung in der spektralen Kartierung zu erstellen • Ein automatisiertes Verfahren zum Vergleich von Spektralbibliotheken mit Kontrollproben, um die Genauigkeit der Spektralbibliothek für die Spektralkartierung sicherzustellen • Ein automatisierter Spektralkartierungsmechanismus zur Kartierung von Spektralbib-liotheken in hyperspektralen Bildern | 1 | St. |  | 0
• Ein automatisierter Spektralabbildungsmechanismus zur Abbildung von Referenzspektren auf der Grundlage der Skala und des quadratischen Mittelwertfehlers oder einer ähnlichen Berechnung in hyperspektralen Bildern • Ein Mechanismus zur automatischen Identifizierung aller Pixel in einem Bild auf der Grundlage der Spitzenwellenlänge der einzelnen Pixelspektren. Dieser Mechanismus sollte alle Pixel innerhalb eines hyperspektralen Bildes abbilden, die die vom Benutzer festgelegten Spitzenwellenlängenkriterien erfüllen • Fähigkeit zur Durchführung von Spektralglättung einschließlich der gängigsten Glättungsmethoden wie benachbarter Bandmittelung und Savitzky-Golay innerhalb jedes Pixels eines hyperspektralen Bildes Computerhardware und Monitore: Mindestanfor-derungen • Betriebssystem (OS) = Windows 10 • Zentraleinheit (CPU) = 3,2+ GHz 6-Kern-Prozessor, • Grafikprozessor (GPU) = 4 GB RAM mit Unterstützung für OpenGL 2.0 oder höher, • RAM = 32 GB • Festplattenspeicher = 1 TB
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
8 | Liefer- und Transportkosten | 1 | St. |  | 0
9 | Installation vor Ort | 1 | psch |  | 0
10 | Schulung vor Ort |  | h |  | 0
Lieferung erfolgt:
Lieferung frei Haus
Zahlungsbedingungen in Tage netto:
Skonto in %:
Skontofrist innerhalb von (Tagen):
Eine Skontofrist unter 14 Tagen wird bei der Bewertung der Angebote nicht berücksichtigt, ist im Falle einer Zuschlagserteilung aber vereinbart. |  |  |  | 0
Gewährleistung in Monate:2 |  | Nettosumme: |  |  | 0
Lieferfrist/-zeit ab Zuschlagserteilung in Tage,Wochen,Monate: |  | zzgl. Mwst. in % |  | 19 | 0
|  | Zwischensumme: |  |  | 0
|  | abzgl. _ % Skonto |  |  | 0
ggf. Unterschrift /ggf. zusätzlich Firmenstempel1 |  | Endsumme: |  |  | 0
Ich erkläre hiermit verbindlich, dass ausschließlich die Vertragsbedingungen des Auftraggebers Anwendung finden. Für den Fall, dass dem Angebot/Teilnahmeantrag eigene AGB beigefügt sind oder auf diese verwiesen wird, werden diese hiermit für ungültig erklärt. Es gelten allein die im Vergabeverfahren genannten Vertragsbedingungen des Auftraggebers.
1 Eine Unterschrift ist nur bei einem schriftlichen Angebot erforderlich. Fehlt bei einem schriftlichen Angebot die Unterschrift, gilt das Angebot als nicht abgegeben. Bei Abgabe eines elektronischen Angebotes über den Vergabemarktplatz Brandenburg werden alle Angebotsunterlagen in der geforderten Form über das Bietertool elektronisch signiert.
2Sofern Ihr Angebot keine gesonderten Angaben zur Dauer der Gewährleistung enthält,
gelten im Auftragsfall die gesetzlichen Regelungen nach BGB.
Note on D16: Konow, Richard: % = Prozent Bl. = Blatt g = Gramm h = Stunde Jhr = Jahr k.A. = keine Angabe kg = Kilogramm l = Liter LE = Leistungseinheit m = Meter Mon = Monat m² = Quadratmeter m³ = Kubikmeter Pal = Palette psch = pauschal S. = Seite St. = Stück t = Tonne TS = Tagessatz Wo = Woche