## Matrix Zuschlag
Bewertungsmatrix zur Zuschlagserteilung
Datum: 11.02.2026
Vergabenr.:
Maßnahme: Gasanalysator Ozon
| Maximalergebnis in Punkten | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Bieter 5 |  | Bieter 6 |  | Bieter 7 |  | Bieter 8
I. Kosten |  | zu bewertendes Angebot |  | zu bewertendes Angebot |  | zu bewertendes Angebot |  | zu bewertendes Angebot |  | zu bewertendes Angebot |  | zu bewertendes Angebot |  | zu bewertendes Angebot |  | zu bewertendes Angebot
|  | errechneter Wert |  | errechneter Wert | Wertung | errechneter Wert | Wertung | errechneter Wert | Wertung | errechneter Wert | Wertung | errechneter Wert | Wertung | errechneter Wert | Wertung | errechneter Wert | Wertung
Die Kosten werden auf Grundlage der Lebenszykluskosten der Leistung ermittelt. Zu diesen Kosten gehören: - Anschaffungskosten Netto zuzügl. Nebenkosten und der vom Auftraggeber zu tragenden Umsatzsteuer, - die Nutzungskosten, insbesondere der Verbrauch von Energie und anderen Ressourcen, - die Wartungskosten, die durch Arbeiten des Auftragnehmers und des Arbeitgebers entstehen und - die Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere Abholungs-, Entsorgungs- oder Recyclingkosten. Zur Punktermittlung für das zu bewertende Angebot wird folgende Formel verwendet: Sollte das so ermittelte Ergebnis im negativen Zahlenbereich (Minuswert) liegen, wird das Angebot in dieser Kategorie mit 0 Punkten gewertet. X stellt den maximal zu erreichenden Punktwert dar, der mit den Zuschlagskriterien festzulegen ist. | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Bieter 1 |  |  |  | Bieter 2 |  |  |  | Bieter 3 |  |  |  | Bieter 4
II. Angebotsinhalt | 70 | Wertung |  | Wertung |  | Wertung |  | Wertung |  | Wertung |  | Wertung |  | Wertung |  | Wertung |  | Durchschnitt | Juror/in 1 | Juror/in 2 | Juror/in 3 | Durchschnitt | Juror/in 1 | Juror/in 2 | Juror/in 3 | Durchschnitt | Juror/in 1 | Juror/in 2 | Juror/in 3 | Durchschnitt | Juror/in 1 | Juror/in 2 | Juror/in 3
1. technische Vorgaben
Einsatzkonfiguration - größer 20 kg | A
Einsatzkonfiguration - größer 15 kg | 2
Einsatzkonfiguration - kleiner, gleich 15 kg | 5
Zwischensumme maximal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. messtechnische Vorgaben
2.7. Anzeigeumstellung in µg/m³ über Umrechnungsfaktor im Gerät | 5
Zwischensumme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3. Anbindung Messnetz und Betrieb
über RS232 Schnittstellenparameter frei wählbar Komponentenkennung von 000 bis 999 frei wählbar Ausgabekomponenten: Ozon, Betriebs und Fehlerzustände Seriennummer frei wählbar 000 bis 999 | 15
Option: Anbindung Hessen/Bayern über LAN | 10 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3. Protokoll UIDEP | O
über RJ45 Komponentenkennung 000 bis 999 Seriennummer 000 bis 999 ASCII-Zeichen für Betriebs und Fehlerstatus durch Nutzer frei vergebbar | 10
3.4. Protokollnutzung
beide Protokolle (RS232 - UIDEP)müssen gleichzeitig nutzbar sein, sofern beide angeboten werden | 5
Zwischensumme | 40 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4. Zusatzfunktionen, Optionen, Erstzteile
4.1. Liste der Ersatzteile incl. Preisangabe | 10
4.3. Lieferung Bedienungsanleitung, Wartungsunterlagen in deutscher Sprache | 5
4.4. Schalt und Verschlauchungspläne in deutscher Sprache | 5
4.5 Optionen
Gerätebetrieb über Webserver | O+2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
WLAN Anbindung | O+2
Zwischensumme | 20 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
Gesamt | 100 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Entsprechend Punkt 2 des PDF-Dokumentes "Matrix zur Angebotsbewertung bei der Vergabe von Messgeräten" wird ein Punktesystem mit maximal 100 Punkten angesetzt, bei dem für nicht vorhandene Leistungen Abzüge vorgenommen werden. Sofern ein Kriterium mit 0 Punkten bewertet wird oder ein Ausschlusskriterium (in Spalte B mit einem A versehen) nicht erfüllt wird, ist der Anbieter auszuschließen. Sollten aus den Angebotsunterlagen Kriterien nicht überprüfbar sein, so ist die maximal mögliche Minderung anzusetzen. In diesem Vergabeverfahren werden die Kriterien "Angebotspreis" und "Angebotsinhalt" bewertet. Erfüllt das Angebot alle Ausschlusskriterien, entspricht dies einem Basiswert von 40 Punkten. Erfüllt der Bieter mit seinem Angebot außerdem alle Unterkategorien und hat zugleich das preisgünstigste Angebot eingereicht, erhält er jeweils weitere 30 Punkte und erzielt so das Maximalergebnis von 100 Punkten. Für das Erfüllen der optionalen Unterkategorien unter Punkt 4.5 können jeweils weitere 2 Punkte erzielt werden, wodurch die Maximalpunktzahl auf 104 Punkte steigt.
Zur Funktionsweise der Bewertungsmatrix: Die Punktzahl in der Zeile "Gesamt" setzt sich aus dem Basiswert von 40 Punkten für die Erfüllung der Unterkategorien zusammen, die bei Nichterfüllung zum Angebotsausschluss führen würden, und 30 Punkten für die Unterkategorien zusammen, für die im Falle der Nichterfüllung der in Spalte B angegebene Punktwert abgezogen wird. Die Bewertung für den Angebotspreis wird entsprechend den Erläuterungen in Zelle A 13/14 berechnet, in den Zellen D 14 / F 14 / H 14 / usw. ausgegeben und in der Ergebniszeile "Gesamt" zum Ergebnis addiert. Dadurch können, wie oben beschrieben, maximal 100 Punkte zzgl. 4 Punkten für das Erfüllen der optionalen Unterkategorien erzielt werden.
[18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
X Pkt. - x X Pkt.
X Pkt. - (𝑧𝑢 𝑏𝑒𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡 − 𝑔ü𝑛𝑠𝑡𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡)/(𝑔ü𝑛𝑠𝑡𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡) x X Pkt.