## Abfrage Analytik
Lfd. Nr. | Parameter | Maßeinheit | Verfahren / Methode (LfU) | Verfahren/ Methode (Labor) | Bestimmungs-grenze (LfU) | Bestimmungs-grenze (Labor)
1 | Stickstoff gesamt | mg/l | MIMS-Methode (Membrane Inlet Mass Spectrometry) ISO 16664, DIN ISO 6143 oder DIN EN ISO 14912 |  | 0.07
2 | Ar | mg/l | MIMS-Methode (Membrane Inlet Mass Spectrometry), ISO 16664, DIN ISO 6143 oder DIN EN ISO 14912 |  | 0.05
3 | Stickstoff-Exzess (Exzess-NÇ, 10"C, 1013 mbar) | mg/l |  |  | 2