## Abfrage Analytik
Lfd. Nr. | Parameter | Maßeinheit | Verfahren / Methode (LfU) | Verfahren/ Methode (Labor) | Messgerät/ eingesetzte Technik | Mess-verfahren | Häufigkeit der Gerätekalibrie-rung | Bestimmungs-grenze (LfU) | Bestimmungs-grenze (Labor) | Messunsicherheit (Richtigkeit in %) | Messunsicherheit (Präzision in %) | Messunsicherheit gesamt (%) | Probennahme-gefäß (Material + Volumen) | Hinweise zur Probennahme (z.B. Filtration, Schütteln) | Hinweise zur Probenkonser-vierung | maximale Haltbarkeit der Proben bei Konservierung | Ort der Probenlagerung (z.B. K=Kühlschrank; G=Gefrierschrank)
1 | Stickstoff gesamt | mg/l | MIMS-Methode (Membrane Inlet Mass Spectrometry), ISO 16664, DIN ISO 6143 oder DIN EN ISO 14912 |  |  |  |  | 0.07
2 | Ar | mg/l | MIMS-Methode (Membrane Inlet Mass Spectrometry), ISO 16664, DIN ISO 6143 oder DIN EN ISO 14912 |  |  |  |  | 0.05
3 | Stickstoff-Exzess (Exzess-NÇ, 10"C, 1013 mbar) | mg/l