## Abfrage Analytik_HE2026-FR2027
Position | Stoffgruppe / Parameterprogramm | Stoff-, Untergruppe | Parameter (orange = Angebot zwingend erforderlich) | Maßeinheit | Verfahren / Methode (LfU) | Parameter wird angeboten (ja/nein) | Verfahren / Methode (Labor), bitte ausfüllen falls abeichend von LfU | Messgerät / eingesetzte Technik | Messverfahren | Häufigkeit der Gerätekalibrierung | Vorgabe Bestimmungsgrenze (orange= Einhaltung zwingend erforderlich) | Bestimmungsgrenze (Labor) | Messunsicherheit (Richtigkeit in %) | Messunsicherheit (Präzision in %) | Messunsicherheit gesamt (%) | Probennahmegefäß (Material + Volumen) | Hinweise zur Probennahme (z. B. Filtration, Schütteln) | Hinweise zur Probenkonservierung | maximale Haltbarkeit der Proben bei Konservierung | Ort der Probenlagerung (z. B. K = Kühlschrank; G = Gefrierschrank)
6 | Vor-Ort-Parameter |  | GW-Stand (Ruhewasserstand) | m u ROK | GW-Richtlinie LAWA 1/81 | [5 empty] | -
7 | Vor-Ort-Parameter |  | GW-Stand vor Probennahme | m u ROK | GW-Richtlinie LAWA 1/82 | [5 empty] | -
8 | Vor-Ort-Parameter |  | Lotung m u. ROK | m u ROK | GW-Richtlinie LAWA 1/83 | [5 empty] | -
9 | Vor-Ort-Parameter |  | Art der Pumpe | - | GW-Richtlinie LAWA 1/84 | [5 empty] | -
10 | Vor-Ort-Parameter |  | GW-Entnahmetiefe | m u ROK | GW-Richtlinie LAWA 1/89 | [5 empty] | -
11 | Vor-Ort-Parameter |  | GW-Abpumpdauer | min | GW-Richtlinie LAWA 1/85 | [5 empty] | -
12 | Vor-Ort-Parameter |  | GW-Absenkung | m | GW-Richtlinie LAWA 1/86 | [5 empty] | -
13 | Vor-Ort-Parameter |  | GW-Förderstrom | L/min | GW-Richtlinie LAWA 1/87 | [5 empty] | -
14 | Vor-Ort-Parameter |  | GW-Abpumpvolumen | L | GW-Richtlinie LAWA 1/88 | [5 empty] | -
15 | Vor-Ort-Parameter |  | Leitfähigkeit PN (25°C) | µS/cm | DIN EN 27 888 C8 | [5 empty] | -
16 | Vor-Ort-Parameter |  | Leitfähigkeit Labor (25°C) | µS/cm | DIN EN 27 888 C8 | [5 empty] | -
17 | Vor-Ort-Parameter |  | pH-Wert | - | DIN 38 404 C5 oder DIN EN ISO 10523 C5 | [5 empty] | -
18 | Vor-Ort-Parameter |  | pH-Wert Labor | - | DIN 38 404 C5 oder DIN EN ISO 10523 C5 | [5 empty] | -
19 | Vor-Ort-Parameter |  | Sauerstoff | mg/l | DIN EN 25 814 G22 | [5 empty] | 0.1
20 | Vor-Ort-Parameter |  | Redoxspannung | mV | DIN 38 404 C6 | [5 empty] | -
21 | Vor-Ort-Parameter |  | Redoxpotential Eh (korr.) | mV | DIN 38 404 C6 | [5 empty] | -
22 | Vor-Ort-Parameter |  | Temperatur Wasser | ° C | DIN 38 404 C4 | [5 empty] | -
23 | Vor-Ort-Parameter |  | Temperatur Luft | ° C | [6 empty] | -
24 | Vor-Ort-Parameter |  | Säurekapazität KS 4,3 | mmol/l | DIN 38 409 H7 | [5 empty] | 0.2
25 | Vor-Ort-Parameter |  | Basekapazität -p-Wert KB 8,2 | mmol/l | DIN 38 409 H7 | [5 empty] | 0.2
26 | Vor-Ort-Parameter |  | Trübung, qualitativ | - | organoleptisch | [5 empty] | -
27 | Vor-Ort-Parameter |  | Färbung, qualitativ | - | organoleptisch | [5 empty] | -
28 | Vor-Ort-Parameter |  | Geruch | - | organoleptisch | [5 empty] | -
29 | Vor-Ort-Parameter |  | Bodensatz | - | organoleptisch | [5 empty] | -
30 | Hauptinhaltsstoffe |  | Hydrogenkarbonat | mg/l | Berechnung aus KS4,3-Wert oder DIN 38405 D8 | [5 empty] | -
31 | Hauptinhaltsstoffe |  | Chlorid | mg/l | DIN EN ISO 10 304-1/2 | [5 empty] | 3.5
32 | Hauptinhaltsstoffe |  | Sulfat | mg/l | DIN EN ISO 10 304-1/2 | [5 empty] | 1
33 | Hauptinhaltsstoffe |  | Nitrat | mg/l | DIN EN ISO 13395 D28 (aus NO3-N berechnet) oder DIN EN ISO 10304-1/2 oder DIN EN 26777, Messung mittels Ionenchromatograph | [5 empty] | 0.044
34 | Hauptinhaltsstoffe |  | Nitrit | mg/l | DIN EN ISO 13395 D28 oder DIN EN ISO 10304-1/2 oder DIN EN 26777, Messung mittels Ionenchromatograph | [5 empty] | 0.033
35 | Hauptinhaltsstoffe |  | ortho-Phosphat *) | mg/l | DIN EN ISO 15681-2 D46 (aus PO4-P berechnet) oder DIN EN ISO 6878 oder DIN EN 1189 oder DIN EN ISO 10304-1 D20 | [5 empty] | 0.02
36 | Hauptinhaltsstoffe |  | Phosphor gesamt *) | mg/l | DIN EN ISO 15681-2 D46 oder DIN EN ISO 6878 oder DIN EN ISO 11885 oder DIN EN 1189 oder DIN 38406 E29 | [5 empty] | 0.01
37 | Hauptinhaltsstoffe |  | Calcium | mg/l | EN ISO 14 911 oder DIN EN ISO 11885 oder DIN 38406 E29 | [5 empty] | 2
38 | Hauptinhaltsstoffe |  | Magnesium | mg/l | EN ISO 14 911 oder DIN EN ISO 11885 oder DIN 38406 E29 | [5 empty] | 1
39 | Hauptinhaltsstoffe |  | Natrium | mg/l | EN ISO 14 911 oder DIN EN ISO 11885 oder DIN 38406 E29 | [5 empty] | 2.5
40 | Hauptinhaltsstoffe |  | Kalium | mg/l | EN ISO 14 911 oder DIN EN ISO 11885 oder DIN 38406 E29 | [5 empty] | 0.3
41 | Hauptinhaltsstoffe |  | Ammonium | mg/l | DIN EN ISO 11 732 E23 (aus NH4-N berechnet) | [5 empty] | 0.02
42 | Summenparameter |  | TOC | mg/l | DIN EN 1484 H3 | [5 empty] | 0.4
43 | Summenparameter |  | DOC | mg/l | DIN EN 1484 H3 | [5 empty] | 0.4
44 | Summenparameter |  | TIC | mg/l | DIN EN 1484 H3 | [5 empty] | 0.4
45 | Metalle |  | Eisen gesamt | mg/l | EN ISO 14 911 oder DIN EN ISO 11885 oder DIN 38406 E29 | [5 empty] | 0.1
46 | Metalle |  | Eisen gelöst | mg/l | EN ISO 14 911 oder DIN EN ISO 11885 oder DIN 38406 E29 | [5 empty] | 0.1
47 | Metalle |  | Mangan gesamt | mg/l | DIN 38 406 E29 oder DIN EN ISO 17294-2 | [5 empty] | 0.0001
48 | Metalle |  | Mangan gelöst | mg/l | DIN 38 406 E29 oder DIN EN ISO 17294-2 | [5 empty] | 0.0001
49 | Halbmetalle |  | Bor gelöst | µg/l | DIN 38 406 E29 oder DIN EN ISO 17294-2 | [5 empty] | 5
50 | Schwermetalle |  | Arsen gelöst | µg/l | EN ISO 14 911 oder DIN EN ISO 11885 oder DIN 38406 E29 | [5 empty] | 0.5
51 | Schwermetalle |  | Cadmium gelöst | µg/l | DIN 38 406 E29 oder DIN EN ISO 17294-2 | [5 empty] | 0.1
52 | Schwermetalle |  | Blei gelöst | µg/l | DIN 38 406 E29 oder DIN EN ISO 17294-2 | [5 empty] | 0.1
53 | Schwermetalle |  | Quecksilber gelöst | µg/l | DIN EN ISO 13506 oder DIN EN ISO 17294-2 oder DIN EN ISO 17852 (E35) | [5 empty] | 0.01
54 | Schwermetalle |  | Uran gelöst | µg/l | DIN EN ISO 13506 oder DIN EN ISO 17294-2 oder DIN EN ISO 17852 (E35) | [5 empty] | 0.1
55 | Schwermetalle |  | Zink gelöst | µg/l | DIN EN ISO 13506 oder DIN EN ISO 17294-2 oder DIN EN ISO 17852 (E35) | [5 empty] | 1
56 | aliphatische Kohlenwasserstoffe | LHKW | Trichlorethen | µg/l | DIN EN ISO 10301 F4 oder DIN EN ISO 15680 F19 | [5 empty] | 0.025
57 | aliphatische Kohlenwasserstoffe | LHKW | Tetrachlorethen | µg/l | DIN EN ISO 10301 F4 oder DIN EN ISO 15680 F19 | [5 empty] | 0.025
58 | Ionenbilanzfehler |  | Ionenbilanzfehler | - | DIN 38402-62 | [5 empty] | -
59 | Pflanzenschutzmittel (W): Benzamide |  | Propyzamid | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12, DIN 38407-35 oder EPA 627 | [5 empty] | 0.03
60 | Pflanzenschutzmittel (W): Furanone |  | Flurtamon | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12, DIN 38407-35 oder EPA 626 | [5 empty] | 0.03
61 | Pflanzenschutzmittel (W): Glyphosat |  | Glyphosat | µg/l | DIN 38407 F22 | [5 empty] | 0.03
62 | Pflanzenschutzmittel (W): Oxyacetamide, Thiadiazole |  | Flufenacet | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 625 | [5 empty] | 0.03
63 | Pflanzenschutzmittel (W): Oxyacetamide, Thiadiazole |  | Flufenacetsulfonsäure | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 625 | [5 empty] | 0.03
64 | Pflanzenschutzmittel (W): Phenoxycarbonsäuren |  | 2,4-D-Säure | µg/l | DIN EN ISO 15913 F20 oder DIN 38407 F35 | [5 empty] | 0.03
65 | Pflanzenschutzmittel (W): Phenoxycarbonsäuren |  | Dichlorprop | µg/l | DIN EN ISO 15913 F20 oder DIN 38407 F35 | [5 empty] | 0.03
66 | Pflanzenschutzmittel (W): Phenoxycarbonsäuren |  | Mecoprop | µg/l | DIN EN ISO 15913 F20 oder DIN 38407 F35 | [5 empty] | 0.03
67 | Pflanzenschutzmittel (W): Phenoxycarbonsäuren |  | MCPA | µg/l | DIN EN ISO 15913 F20 oder DIN 38407 F35 | [5 empty] | 0.03
68 | Pflanzenschutzmittel (W): Phenoxycarbonsäuren |  | Bentazon | µg/l | DIN EN ISO 15913 F20 oder DIN 38407 F35 | [5 empty] | 0.03
69 | Pflanzenschutzmittel (W): Phenoxycarbonsäuren |  | Bromoxynil | µg/l | DIN EN ISO 15913 F20 oder DIN 38407 F35 | [5 empty] | 0.03
70 | Pflanzenschutzmittel (W): Phenoxycarbonsäuren |  | Fluroxypyr | µg/l | DIN EN ISO 15913 F20 oder DIN 38407 F35 | [5 empty] | 0.03
71 | Pflanzenschutzmittel (W): Phenoxycarbonsäuren |  | Quinmerac | µg/l | DIN EN ISO 15913 F20 oder DIN 38407 F35 | [5 empty] | 0.03
72 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Atrazin | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
73 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Simazin | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
74 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Metribuzin | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
75 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Terbuthylazin | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
76 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Chloridazon | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
77 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Diuron | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
78 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Isoproturon | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
79 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Chlortoluron | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
80 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Metazachlor | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
81 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Metolachlor /S-Metolachlor | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
82 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Fenuron | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
83 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Pirimicarb | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
84 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Diflufenican | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
85 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Pendimethalin | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
86 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Dimethachlor | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
87 | Pflanzenschutzmittel (rM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Desethylatrazin | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
88 | Pflanzenschutzmittel (rM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Desisopropylatrazin | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
89 | Pflanzenschutzmittel (rM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Desethylterbuthylazin | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
90 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Glyphosat |  | AMPA | µg/l | DIN 38407 F22 | [5 empty] | 0.03
91 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Desphenylchloridazon (Metabolit B) | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
92 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Methyl-Desphenylchloridazon (Metabolit B1) | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
93 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Metazachlorsäure BH 479-4 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
94 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Metazachlorsulfonsäure BH 479-8 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
95 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | S-Metolachlorsäure | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
96 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | S-Metolachlorsulfonsäure | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
97 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | S-Metolachlor-Metabolit NOA 413173 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
98 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Dimethachlorsäure | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
99 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Dimethachlorsulfonsäure | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
100 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | S-Metolachlor-Metabolit CGA 357704 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
101 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | S-Metolachlor-Metabolit CGA 368208 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
102 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | S-Metolachlor-Metabolit CGA 37735 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
103 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | S-Metolachlor-Metabolit CGA 50267 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
104 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Dimethachlor-Metabolit CGA 102935 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
105 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Dimethachlor-Metabolit CGA 530561 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
106 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
107 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Dimethachlor-Metabolit CGA 373464 | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619 | [5 empty] | 0.03
108 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Tolyfluanid | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619
109 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Tolyfluanid-Metabolit DMS | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619
110 | Pflanzenschutzmittel (nrM): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Tolyfluanid_Metabolit DMST | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619
111 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine, Phenyl-harnstoffe |  | Thiazafluron | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12 oder EPA 619
112 | Pflanzenschutzmittel (W): Triazine |  | Amitrol (3-Amino-1,2,4-triazol) | µg/l | DIN 38407-36 / F36 oder DIN 38407-36 (2014-09) | [5 empty] | 0.05
113 | Pflanzenschutzmittel (rM): Triazine |  | 1,2,4-Triazol (relevanter Metabolit des Amitrols) | µg/l | DIN 38407-36 / F36 oder DIN 38407-36 (2014-09) | [5 empty] | 0.05
114 | Pflanzenschutzmittel (W): Furanone / PFAS |  | TFA (Trifluoressigsäure) | µg/l | DIN EN ISO 11369 F12, DIN 38407-35 oder EPA 626 | [5 empty] | 0.05
115 | Lebensmittelzusatzstoffe: Süßstoffe |  | Cyclamat | µg/l | HPLC | [5 empty] | 0.1
116 | Metalle |  | Aluminium gelöst (nur für Lose 3 und 4) | µg/l | DIN 38 406 E29 oder DIN EN ISO 17294-2 | [5 empty] | 3
117 | Schwermetalle |  | Kupfer gelöst (nur für Lose 3 und 4) | µg/l | DIN 38 406 E29 oder DIN EN ISO 17294-2 | [5 empty] | 0.1
118 | Schwermetalle |  | Nickel gelöst (nur für Lose 3 und 4) | µg/l | DIN 38 406 E29 oder DIN EN ISO 17294-2 | [5 empty] | 0.1
119 | Arzneimittel |  | Sulfamethoxazol | µg/l | DIN 38407-F36 | [5 empty] | 0.03
120 | Arzneimittel |  | Carbamazepin | µg/l | DIN 38407-F37 | [5 empty] | 0.03
121 | Arzneimittel |  | Primidon | µg/l | DIN 38407-F38 | [5 empty] | 0.03
122 | PFAS |  | PFOA (Perfluoroctanoat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 1
123 | PFAS |  | PFOS (Perfluoroctansulfonat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 1
124 | PFAS |  | PFHxS (Perfluorhexansulfonat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 1
125 | PFAS |  | PFNA (Perfluornonanoat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 1
126 | PFAS |  | PFBS (Perfluorbutansulfonat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
127 | PFAS |  | PFHxA (Perfluorhexanoat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
128 | PFAS |  | PFBA (Perfluorbutanoat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
129 | PFAS |  | PFPeA (Perfluorpentansäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
130 | PFAS |  | PFPeS (Perfluorpentansulfonat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
131 | PFAS |  | PFDA (Perfluordecanoat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
132 | PFAS |  | PFDoA (Perfluordodecanoat) / PFDoDA (Perfluordodecansäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
133 | PFAS |  | PFUnA (Perfluorundecanoat) / PFUnDA (Perfluorundecansäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
134 | PFAS |  | PFHpA (Perfluorheptanoat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
135 | PFAS |  | PFTrDA (Perfluortridecansäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
136 | PFAS |  | PFHpS (Perfluorheptansulfonat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
137 | PFAS |  | PFDS (Perfluordecansulfonat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
138 | PFAS |  | PFDoDS (Perfluordodecansulfonsäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
139 | PFAS |  | PFNS (Perfluornonansulfonsäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
140 | PFAS |  | PFTrDS (Perfluortridecansulfonsäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
141 | PFAS |  | PFUnDS (Perfluorundecansulfonsäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
142 | PFAS |  | PFTeDA (Perfluortetradecansäure) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
143 | PFAS |  | PFHxDA (Perfluorhexadecansäure) (ng/l) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
144 | PFAS |  | PFODA (Perfluoroctadecansäure) (ng/l) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
145 | PFAS |  | HFPO-DA (Ammoniumperfluor(2-Methyl-3-oxahexanoat)) (µg/l) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
146 | PFAS |  | ADONA (Propansäure/Ammonium-2,2,3-trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propionat) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
147 | PFAS |  | 6:2 FTOH (2-(Perfluorhexyl)ethylalkohol) (µg/l) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
148 | PFAS |  | 8:2 FTOH (2-(Perfluoroctyl)ethanol) (µg/l) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
149 | PFAS |  | C6O4 (Essigsäure/2,2-difluor-2-((2,2,4,5-tetrafluor-5-(trifluormethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl)oxy)- ) | ng/l | DIN 38407-F42 | [5 empty] | 10
150 | Erstbeprobung | org. Halogene | AOX | µg/l | DIN EN ISO 9562 (H14): 2005-02 | [5 empty] | 10
151 | Erstbeprobung | LHKW | Dichlormethan | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
152 | Erstbeprobung | LHKW | Trichlormethan | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
153 | Erstbeprobung | LHKW | Tetrachlormethan | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
154 | Erstbeprobung | LHKW | 1.2-Dichlorethan | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
155 | Erstbeprobung | LHKW | 1.1.1-Trichlorethan | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
156 | Erstbeprobung | LHKW | 1.1.2-Trichlorethan | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
157 | Erstbeprobung | LHKW | Vinylchlorid (Chlorethen) | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
158 | Erstbeprobung | LHKW | cis-1.2-Dichlorethen | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
159 | Erstbeprobung | LHKW | Hexachlorbutadien | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
160 | Erstbeprobung | BTEX | Benzol (-en) | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
161 | Erstbeprobung | BTEX | Toluol (-en) | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
162 | Erstbeprobung | BTEX | Ethylbenzol (-en) | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
163 | Erstbeprobung | BTEX | Cumol (Isopropylbenzen ,-benzol) | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
164 | Erstbeprobung | BTEX | Xylol (Summe m/p-Xylol) (-en) | µg/l | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | [5 empty] | 0.1
165 | Erstbeprobung | PAK | Fluoranthen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
166 | Erstbeprobung | PAK | Benzo-(b)-Fluoranthen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
167 | Erstbeprobung | PAK | Benzo-(k)-Fluoranthen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
168 | Erstbeprobung | PAK | Benzo-(a)-Pyren | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
169 | Erstbeprobung | PAK | Indeno-(1,2,3-cd)-Pyren | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
170 | Erstbeprobung | PAK | Benzo-(ghi)-Perylen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
171 | Erstbeprobung | PAK | Naphthalin | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
172 | Erstbeprobung | PAK | Acenaphthylen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
173 | Erstbeprobung | PAK | Acenaphthen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
174 | Erstbeprobung | PAK | Fluoren | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
175 | Erstbeprobung | PAK | Phenanthren | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
176 | Erstbeprobung | PAK | Anthracen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
177 | Erstbeprobung | PAK | Pyren | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
178 | Erstbeprobung | PAK | Benzo-(a)-Anthracen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
179 | Erstbeprobung | PAK | Chrysen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
180 | Erstbeprobung | PAK | Dibenz-(ah)-Anthracen | µg/l | DIN 38407-39: 2011-09 | [5 empty] | 0.01
181 | Erstbeprobung |  | PCB 28 | µg/l | DIN 38407-37: 2013-11 | [5 empty] | 0.01
182 | Erstbeprobung |  | PCB 52 | µg/l | DIN 38407-37: 2013-11 | [5 empty] | 0.01
183 | Erstbeprobung |  | PCB 101 | µg/l | DIN 38407-37: 2013-11 | [5 empty] | 0.01
184 | Erstbeprobung |  | PCB 138 | µg/l | DIN 38407-37: 2013-11 | [5 empty] | 0.01
185 | Erstbeprobung |  | PCB 153 | µg/l | DIN 38407-37: 2013-11 | [5 empty] | 0.01
186 | Erstbeprobung |  | PCB 180 | µg/l | DIN 38407-37: 2013-11 | [5 empty] | 0.01
187 | Erstbeprobung |  | EDTA | µg/l | DIN EN ISO 16588: 2004-02 | [5 empty] | 0.1
188 | Erstbeprobung |  | NTA | µg/l | DIN EN ISO 16588: 2004-02 | [5 empty] | 0.1
189 | Erstbeprobung |  | MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe) | µg/l | DIN EN ISO 9377-2 (H53): 2001-07 | [5 empty] | 0.1
|  |  | *) Die Bestimmung des Ortho- Phosphats und des Gesamtphosphors sind innerhalb von 24h nach der Probenahme aus der gekühlten Probe, gem. der beiliegenden Anlage 9b AQS- Merkblatt P-13 vorzunehmen. Rückstellproben sind nicht einzufrieren, sondern nur gekühlt zu lagern. |  |  | die "grauen Felder" = ANGEBOT- Bitte Ausfüllen!