## Preisblatt V-26-0155
Errichtung von BZ-Netzersatzanlagen im BOS-Digitalfunk der Länder BB und BE |  | Bieter: |  |  | V-26/0155
PB-Pos.: | Leistung: | Ziffer LB.: | Einzelpreis: (netto) | Stk.: | Pauschalpreis: (netto)
1.0 | Bestandsstandorte
1.1 | BZ-Modul mit Methanolreformer XPS-5 G4, Fa. Whitecell Systems | 4.1.1 |  | 25
1.2 | Outdoorgehäuse inkl. 300L Tank XST-2, Fa. Whitecell Systems | 4.1.2 |  | 25
1.3 | Rectiverter-System inkl. Schrank und Batterien RV02 230V 6 kvA 48 V 4.8k W BD IFC, Fa. Delta Electronics | 4.1.3 |  | 25
1.4 | Elektrotechnische Einbindung | 4.1.4 |  | 25
1.5 | Umbau Outdoor-Gehäuse Typ 2 - Variante A | 4.1.5 |  | 17
1.6 | Rückbau und fachgerechte Entsorgung Outdoor-Gehäuse Typ 2 - Variante B | 4.1.6 |  | 7
1.7 | Rückbau und Entsorgung Technikschrank und Elektrokomponenten Typ 2 | 4.1.7 |  | 24
1.8 | Tiefbau Bestandsstandorte - Variante A | 4.1.8 |  | 17
1.9 | Tiefbau Bestandsstandorte - Variante B | 4.1.9 |  | 7
1.10 | Fundament Standort X016 | 4.1.11 |  | 1
1.11 | Stabmattenzaun für BZ-NEA | 4.1.12 |  | 5
1.12 | Monitoring-System | 4.1.13 |  | 25
2.0 | Neubaustandorte
2.1 | BZ-Modul mit Methanolreformer XPS-5 G4, Fa. Whitecell Systems | 4.1.1 |  | 5
2.2 | Outdoorgehäuse inkl. 300L Tank XST-2, Fa. Whitecell Systems | 4.1.2 |  | 5
2.3 | Rectiverter-System inkl. Schrank und Batterien RV02 230V 6 kvA 48 V 4.8k W BD IFC, Fa. Delta Electronics | 4.1.3 |  | 5
2.4 | Elektrotechnische Einbindung | 4.1.4 |  | 5
2.5 | Tiefbau Neubaustandorte | 4.1.10 |  | 5
2.6 | Monitoring-System | 4.1.13 |  | 5
3.0 | Planungs- und Serviceleistungen
3.1 | Planungs- und Dokumentationspauschale | 4.2 |  | 30
3.2 | Wartung Brennstoffzellensystem inkl. Betriebsstoffversorgung | 4.3 |  | 60
| Zwischensumme |  |  |  | 0
4.0 | Abrufe aus Berlin
4.1 | BZ-Modul mit Methanolreformer XPS-5 G4, Fa. Whitecell Systems | 4.1.1 |  | 3
4.2 | Outdoorgehäuse inkl. 300L Tank XST-2, Fa. Whitecell Systems | 4.1.2 |  | 3
4.3 | Rectiverter-System inkl. Schrank und Batterien RV02 230V 6 kvA 48 V 4.8k W BD IFC, Fa. Delta Electronics | 4.1.3 |  | 3
4.4 | Elektrotechnische Einbindung | 4.1.4 |  | 3
4.5 | Monitoring-System | 4.1.13 |  | 3
4.6 | Planungs- und Dokumentationspauschale | 4.2 |  | 3
4.7 | Wartung Brennstoffzellensystem inkl. Betriebsstoffversorgung | 4.3 |  | 6
| Zwischensumme |  |  |  | 0
|  |  |  | Angebotspreis: (netto) | 0
|  |  |  | MwSt.: (19%) | 0
|  |  |  | Angebotspreis: (brutto) | 0