## Tabelle1
Preisblatt zur Vergabe: |  | Unternehmen:
AZ: | 4.B.WGMN2026023_FA | USt-IdNr. (VAT ID no.):
Titel: | Experimentiersatz Elektronenablenkröhre (Röhre, Ständer und Spannungsversorgung) | Bearbeiter/in:
Universität Potsdam Dezernat 4, Referat Zentrale Beschaffung Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam USt-IdNr. (VAT ID no.): DE138408327 |  | Telefon/Fax:
E-Mail:
z. Hd. | Frau S. Sawallisch | Angebotsnummer:
Pos. | Bezeichnung der Leistung | Menge | Mengen- | Einz.-Preis | Ges.-Preis
|  |  | einheit | netto in € | netto in €
Gegenstand des Verfahrens ist die Beschaffung eines Experimentiersatz Elektronenablenkröhre (Röhre, Ständer und Spannungsversorgung). Dieser gehört zu dem klassischen Experimentierkanon der Oberstufe Physik in Brandenburg (Themengebiet Q2, 3.2.2 Bewegung von geladenen Teilchen in Feldern, Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Teil C Physik, Brandenburg, 2021). Die Elektronenablenkröhre soll zusammen mit den bereits vorhandenen Röhren sowie dem vorhandenen Hochspannungsnetzgerät und Röhrenständer betrieben werden. Der Experimentiersatz wird in der Lehrkräfteausbildung in den Lehramtspraktika, insbesondere im Praktikum Physikalische Schulexperimente III eingesetzt. Für diesen Verwendungszweck kommen ausschließlich die Komponenten/Produkte des Lehrmittelherstellers LD DIDACTIC GmbH in Betracht, um die Zusammenstellung und Kompatibilität der bereits vorhanden Materialien zu gewährleisten und um den Experimentablauf zu erweitern.
1 | Das Hochspannungs-Netzgerät muss folgende Spezifikationen/Parameter aufweisen: Ausgangsspannungen: (1) 0 ... +5 kV (2) 0 ... -5 kV (3) 0 ... 10 kV (4) 6,3 V~, hochspannungsfest bis 10 kV über 4-mm-Sicherheitsbuchsen Belastbarkeit: (1) max. 2 mA (Kurzschlussstrom) (2) max. 100 µA (Kurzschlussstrom) (3) max. 200 µA (Kurzschlussstrom) (4) 2 A Externe Steuerspannung: 0 ... 5 V- 0 ... 5 Vs bis max. 1 Hz - Spannungsanzeige: LED 2½-stellig, 12,5 mm - Anschlussspannung: 230 V, 50/60 Hz - Elektrische Trennung: Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558-2-6 - Sicherung: T 0,5 - Leistungsaufnahme: 30 VA | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
2 | Der Röhrenständer muss folgende Spezifikationen/Parameter aufweisen: Zur mechanischen Halterung und hochspannungsfesten elektrischen Kontaktierung einer LD-Demonstrationsröhre. Anschlüsse: fünf 4-mm-Sicherheitsbuchsen | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
3 | Die Elektronenablenkröhre muss folgende Spezifikationen/Parameter aufweisen: Zur quantitativen Untersuchung der Ablenkung von Elektronen im elektrischen Feld des Plattenkondensators oder im magnetischen Feld des Helmholtz-Spulenpaares, zur Abschätzung von Geschwindigkeit und spezifischer Ladung der Elektronen, bei gekreuzten Feldern Aufbau eines Geschwindigkeitsfilters (Wien-Filter) möglich, Beobachtung des Strahlverlaufs auf Leuchtschirm mit cm-Raster, Halterung in Röhrenständer. - Elektronenkanone: Anschluss über Röhrenständer - Heizung: 6,3 V/1,5 A - Anodenspannung: 1,5 ... 5 kV - Plattenkondensator: Anschluss über 4-mm-Sicherheitsbuchsen - Kondensatorspannung: 10 kV - Plattenabstand: 50 mm - Leuchtschirm: 90 mm x 50 mm - Durchmesser des Glaskolbens: 90 mm - Gesamtlänge: 270 mm | 1 | St. |  | 0
Hersteller/Typ:
Herstellergarantie in Monate:
4 | Liefer- und Transportkosten | 1 | St. |  | 0
Lieferung erfolgt:
Lieferung frei Haus
Zahlungsbedingungen in Tage netto:
Skonto in %:
Skontofrist innerhalb von (Tagen):
Eine Skontofrist unter 14 Tagen wird bei der Bewertung der Angebote nicht berücksichtigt, ist im Falle einer Zuschlagserteilung aber vereinbart. |  |  |  | 0
Gewährleistung in Monate:2 |  | Nettosumme: |  |  | 0
Lieferfrist/-zeit ab Zuschlagserteilung in Tage,Wochen,Monate: |  | zzgl. Mwst. in % |  | 19 | 0
|  | Zwischensumme: |  |  | 0
|  | abzgl. _ % Skonto |  |  | 0
ggf. Unterschrift /ggf. zusätzlich Firmenstempel1 |  | Endsumme: |  |  | 0
Ich erkläre hiermit verbindlich, dass ausschließlich die Vertragsbedingungen des Auftraggebers Anwendung finden. Für den Fall, dass dem Angebot/Teilnahmeantrag eigene AGB beigefügt sind oder auf diese verwiesen wird, werden diese hiermit für ungültig erklärt. Es gelten allein die im Vergabeverfahren genannten Vertragsbedingungen des Auftraggebers.
1 Eine Unterschrift ist nur bei einem schriftlichen Angebot erforderlich. Fehlt bei einem schriftlichen Angebot die Unterschrift, gilt das Angebot als nicht abgegeben. Bei Abgabe eines elektronischen Angebotes über den Vergabemarktplatz Brandenburg werden alle Angebotsunterlagen in der geforderten Form über das Bietertool elektronisch signiert.
2Sofern Ihr Angebot keine gesonderten Angaben zur Dauer der Gewährleistung enthält,
gelten im Auftragsfall die gesetzlichen Regelungen nach BGB.
Lieferung frei Haus
Lieferung frei Verwendungsstelle
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Montage
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Entsorgung Verpackungsmaterial
Lieferung frei Verwendungsstelle inkl. Montage und Entsorgung Verpackungsmaterial
Elektronisch
Note on D16: Konow, Richard: % = Prozent Bl. = Blatt g = Gramm h = Stunde Jhr = Jahr k.A. = keine Angabe kg = Kilogramm l = Liter LE = Leistungseinheit m = Meter Mon = Monat m² = Quadratmeter m³ = Kubikmeter Pal = Palette psch = pauschal S. = Seite St. = Stück t = Tonne TS = Tagessatz Wo = Woche