## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Expression MR 400 Paket F05
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 2026-00524-260005
| Angebotsfrist: | 25.06.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXVHY67YT2KBEBEG
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Leistungsverzeichnis
Expression MR 400 Paket F05
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Leistung | Expression MR400 Paket F07 | Patientenüberwachungssystem zum Einsatz im MRT Parameter: wireless EKG und SPO2, NIBP, IBP, etCO2/NO2, O2, Respiration, Anästhesiegase, Temp. |  |  | 1 | St |  | 0
1.2 | Leistung | Zubehör-Kit für Expression MR400 | 2x Akku für Grundgerät, Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung und Kurzanleitung |  |  | 1 | St |  | 0
1.3 | Leistung | Ladegerät für Akkus | 3,7V wireless Pat. Module, ohne Netzkabel zum Laden von 4 Modulakkus |  |  | 1 | St |  | 0
1.4 | Leistung | Wireless EKG Modul | Gen. 3 - für Expression MR400 (Kanal 1-5) |  |  | 1 | St |  | 0
1.5 | Leistung | Lithium-Polymer-Akku | für wireless-Modul 3,7V für MR400, IEC |  |  | 4 | St |  | 0
1.6 | Leistung | EKG MRT Elektrodenkabel | Standard für MR400, IEC |  |  | 1 | St |  | 0
1.7 | Leistung | Quadtrode MRT EKG Elektroden | standard á 25Stk. |  |  | 1 | pk |  | 0
1.8 | Leistung | Elektrodenpreparationsgel | á 3Stk. NUPREP |  |  | 1 | pk |  | 0
1.9 | Leistung | Wireless SpO2 Modul | Gen. 3 für Expression MR400 (Kanal 1-5) |  |  | 1 | St |  | 0
1.10 | Leistung | Lithium-Polymer-Akku | für wireless-Modul 3,7V für MR400 |  |  | 2 | St |  | 0
1.11 | Leistung | MRT Quick Connect SpO2 MRI Sensor | 60cm für Precess Blue, Expression, MR200, MR400 und Essential |  |  | 1 | St |  | 0
1.12 | Leistung | Quick Connector SpO2 Adult Clip, reusable | á 2Stk. |  |  | 1 | pk |  | 0
1.13 | Leistung | Quick Connector SpO2 Pediatric Clip, reusable | á 2Stk. |  |  | 1 | pk |  | 0
1.14 | Leistung | NIBP Druckschlauch | für Erwachsene MR200 / MR400 |  |  | 1 | St |  | 0
1.15 | Leistung | NIBP Cuff reusable | Large Adult 35,0 - 45,0 cm |  |  | 1 | St |  | 0
1.16 | Leistung | NIBP Cuff reusable | Adult 27,5 - 36,0 cm I 52,5 cm lang |  |  | 1 | St |  | 0
1.17 | Leistung | NIBP Cuff reusable | Pediatric 14,0 -21,5 cm |  |  | 1 | St |  | 0
1.18 | Leistung | NIBP Cuff reusable, lnfant 10,0 - 15,0 cm | lnfant 10,0 - 15,0 cm |  |  | 1 | St |  | 0
1.19 | Leistung | Wasserfalle Anästhesiegasmessung weiß | für Precess / Expression / MR400 |  |  | 1 | St |  | 0
1.20 | Leistung | Anästhesiegas Probenschlauch | weiß REF. 94018 |  |  | 2 | St |  | 0
1.21 | Leistung | FIexTEMP ll Temperatursensor (Mehrweg) |  |  |  | 1 | St |  | 0
1.22 | Leistung | FIexTEMP System | Schutzhüllen für Temperatursensor á 10Stk. |  |  | 1 | pk |  | 0
1.23 | Leistung | MR Patient Care Portal 5000 |  |  |  | 1 | St |  | 0
1.24 | Leistung | MR Patient Care Portal 5000 | A01 Standard Accessories |  |  | 1 | St |  | 0
1.25 | Leistung | MR Patient Care Portal 5000 | H01 Desktop Unit |  |  | 1 | St |  | 0
1.26 | Leistung | MR Patient Care Portal 5000 | H02 18,5" lnch Display |  |  | 1 | St |  | 0
1.27 | Leistung | MR Patient Care Portal 5000 | S01 Patientenmonitor |  |  | 1 | St |  | 0
1.28 | Leistung | Lieferung, Einweisung & Inbetriebnahme |  |  |  | 1 | psch |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0