## Tabelle1
Vergabenummer und Beschreibung:
0326-7001997-CAN System zum Gewebeaufschluss mittels Perfusion + Zubehör
Beschaffung eines automatisierten Systems + Mehrpositions-Magnetseparationssystem für den Gewebeaufschluss/Aufarbeitung von Einzelzell-Sysupensionen mittels Gewebeperfusion, insbesondere kardialem Gewebe.
Zuschlagskriterien | Art* | Grundlage Punktebewertung | Punkte min./max je Kriterium | Eintragungen des Bieters
|  | maximal zu vergebene Punkte | 100 | Kriterium erfüllt (ja/nein) | Angaben und eventuelle Erläuterungen (wenn Platz nicht ausreichend, Angaben auf gesondertem Blatt oder am Tabellenende)
Technische Ausstattung und Leistungskriterien
Technische Anforderungen / Ausstattung:
eine Kombination von mechanischer Dissoziation und enzymatischem Verdau kombinieren um so die Ausbeute an lebenden Einzelzellen zu maximieren | A
definierte vorinstallierte Programme zur Gewebedissoziation von Geweben im Allgemeinen und insbesondere von den Gewebe Herz enthalten | A
neben der Dissoziation und Homogenisierung auch die automatisierte Gewebeperfusion ermöglichen | A
eine Ausstattung mit Heizelementen aufweisen um die Temperatur auf 37°C zu halten und so optimale Bedingungen für den enzymatischen Verdau zu schaffen | B | Eigenschaft voll erfüllt | 5
|  | Eigenschaft nicht erfüllt | 0
Sollte ein Tischgerät sein (Maße ca. 300 x 500 mm, Gewicht max. 20 kg | B | Eigenschaft voll erfüllt | 5
|  | Eigenschaft nicht erfüllt | 0
Allgemein
Nutzung in Verbindung mit validierten und organspezifischen Dissoziationsprogrammen | A | - | -
Möglichkeit der parallelen Verarbeitung mehrerer Proben | B | Eigenschaft voll erfüllt | 5
|  | Eigenschaft nicht erfüllt | 0
Für die nachgelagerte Aufarbeitung von Einzelzell-Suspensionen ist ein Mehrpositions-Magnetseparationssystem erforderlich, das die parallele Verarbeitung mehrerer Proben unter identischen Bedingungen ermöglicht (min. 4 Positionen) ermöglichen und einen standardisierten Ablauf von Auftrag, Waschschritten und Elution gewährleisten.Das System muss für die Verarbeitung unterschiedlicher Zellzahlen ausgelegt sein und hierbei die Verwendung verschiedener Säulentypen für niedrige bis hohe Zellmengen unterstützen. | A | - | -
Funktionalitäten
Automatisierte und standardisierte Gewebedissoziation, insbesondere Herz | A | - | -
Vordefinierte und individuell anpassbare Dissoziationsprogramme | A
Nuclei Isolation aus frischem oder gefrorenem Gewebe ermöglichen | B | Eigenschaft voll erfüllt | 5
|  | Eigenschaft nicht erfüllt | 0
Hohe Reproduzierbarkeit der Zellisolation | A
ein geschlossenes System zur kontaminationsfreien Gewebedissoziation oder Homogenisierung aufweisen | A
Kompatibilität mit nachgelagerten Anwendungen wie Zellkultur, Durchflusszytometrie, RNA-/Proteinanalysen und Single-Cell-Analysen | A
Möglichkeit der anschließden standardisierten Isolation (Bsp.: über Beads/Magnetic Stands) von Myozyten und Nicht-Myozyten und deren Analyse im FACS bzw. Kultivierung | A
Einweisung und Installation
Installation auf DIfE-Umgebung, Einrichtung von Standardakten und Workflows sowie Schulung der MA | A | - | -
Liefer- und Ausführungsfristen
Sofortige Verfügbarkeit des Systems + Zubehör | A | - | -
Service für einen Zeitraum von zehn Jahren nach dem Kauf gegeben sein | B | Eigenschaft voll erfüllt | 5
|  | Eigenschaft nicht erfüllt | 0
optionale Service-Verträge ermöglichen | B | Eigenschaft voll erfüllt | 5
|  | Eigenschaft nicht erfüllt | 0
Garantie min. 1 Jahr aufweisen | A
regelmäßige Software-Updates beinhalten. Zur Verfügung gestellt als Dateien zur Selbsinstallation oder durchgeführt durch einen Mitarbeiter des Herstellers. | A
Bitte hier konkrete Gerätebezeichnung (Hersteller / Typ) angeben:
Bewertung Zuchlagskriterien
|  | Angebot mit niedrigsten Preis (incl. A-Kriterien) max. | 70 Punkte
|  | B- Kriterien | 30 Punkte
|  | Maximale Punktzahl | 100 Punkte
|  | Preis für Lieferung, Einrichtung und Schulung |  |  | EUR
Angaben Zahlungsbedingungen (wenn nichts anderes vereinbart wird, gilt 30 Tage netto)
Informative Angaben für ggf. erforderliche Wartungsarbeiten
Anzahl der empfohlenen Wartungen | I | - | -
Angaben zum Preis für den Abschluss eines Wartungsvertrages (inkl. Stundenlohn, Reisekosten, 1 Wartung pro Jahr) | I | - | - |  | EUR
A = Ausschlußkriterium. Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zum Ausschluss des Angebotes.
B = Bewertungskriterium. Die mit "B" gekennzeichneten Anforderungen stellen die zu bewertenden Kriterien dar.
I = Informative Angaben, welche nicht in die Wertung einbezogen werden.
Die Kriterienpunkte sind als Fragen zu verstehen, die entweder mit ja oder nein bzw. ergänzend mit den entsprechenden Angaben zu beantworten sind.
Soweit nicht ausdrücklich anders formuliert, sind alle durch den Bieter ausgewiesenen Eigenschaften und Fähigkeiten des angebotenen Systems, einschließlich der entsprechenden Lizenzen, Bestandteil des Angebotes und potentiellen Lieferumfangs. Dies gilt auch für Leistungen und Lizenzen von Fremdanbietern.
Weitere Anmerkungen des Bieters:
Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift, ggf. Signatur