## GWM-Ersatz 2026-Los 1-LK HVL-LV
Pos. | Leistungsbeschreibung | Anzahl | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtpreis EUR
1. | Baustelleneinrichtung - und -beräumung sowie vorbereitende Arbeiten für die Installation von Grundwassermessstellen
1.1 | Baustelleneinrichtung Bereitstellung, Antransport und betriebsfertige Aufstellung am ersten Ansatzpunkt und Abtransport vom letzten Ansatzpunkt. Baustelleneinrichtung je Standort. Vorhalten von sämtlichen betriebsfähigen Gerätschaften und Betriebsmitteln, die für das Erbringen aller Leistungen über die gesamte Bauzeit erforderlich sind, incl. Personal, Sicherung der Baustelle über den gesamten Bauzeitraum gegen unbefugtes Betreten/Befahren im Sinne einer wirkungsvollen Arbeits- und Verkehrssicherheit, Beräumen der Baustelle und der genutzten Verkehrsflächen sowie Wiederherstellen eines ordnungsgemäßen Ausgangszustandes nach Abschluß der Arbeiten am Standort Überschüssiges Bohrgut geht in das Eigentum des AN über (incl. Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung/Verwertung von Bohrgut und Reststoffen bei Räumung der Baustelle) | 3 | Stück
1.2 | Umsetzen des Bohrgerätes sowie sämtlicher betriebsfähiger Gerätschaften incl. Personal und Aufbau am neuen Bohransatzpunkt
1.2.1 | Umsetzen von Standort zu Standort | 2 | Stück
1.2.2 | Umsetzen innerhalb eines Standortes (nur auf Anweisung des AG, z.B. nach dem Auftreten undurchdringlicher Borhindernisse) | 1 | Stück |  | XXX
1.3 | Strom- und Wasserversorgung Gestellung und Nutzung eigener Aggregate und Anlagen (Stromaggregat etc.) und Antransport von Wasser (Stützwasser etc.) | 1 | pauschal
1.4 | Schachtschein Einholung Schachtschein auf Basis aktueller Leitungsauskünfte sämtlicher Versorgungsträger (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Fernwärme, Telefon etc) für den Standort - Vorlage und Übergabe vor Beginn der Feldarbeiten | 3 | Stück
1.5 | Verkehrsrechtliche Anordnung Einholung der verkehrsrechtlichen Erlaubnis incl. Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Realisierung der Maßnahmen am ausgewählten Standort - Vorlage und Übergabe der Erlaubnis vor Beginn der Feldarbeiten (Standort Spaatz-Südost) | 3 | Stück
Zwischensumme Pos. 1
2. | Bohrarbeiten für die Installation von GWM (DN 115 bis 27 m Tiefe)
2.1 | Einsatz eines Leitungssuchgerätes zur Prüfung der Lage von Leitungen an den Ansatzpunkten der GWMS | 3 | Stück
2.2 | Vorschachten an den Bohransatzpunkten der GWMS in Handarbeit bis mind. 1,8 m Tiefe zu Überprüfung der Lage von Versorgungsleitungen | 3 | Stück
2.3 | Abteufen einer Bohrung im verrohrten Trockenbohrverfahren für die anschließende Installation von GWMS (DN 115), Bohrdurchmesser mind. 324 mm und 273 mm, Bodenklasse 2-5, Lagerung des Bohrgutes, Reinigung des Bohrplatzes
2.3.1 | 0 m bis 30 m Tiefe (Bohrdurchmesser mind. 324 mm) | 62 | m
2.3.2 | > 30 m Tiefe (Bohrdurchmesser mind. 273 mm) | 1 | m |  | XXX
2.4 | Durchführung einer bohrbegleitenden Schichtenaufnahme durch den AN nach DIN 14688-1 (4021/4022) für die Grundwassermessstelle bis Bohrendtiefe | 3 | Stück
Zwischensumme Pos. 2
3. | Ausbau von GWM (Ausbau DN 115), PVC-U (starkwandig), (Endteufe bis 15 m unter GOK)
3.1 | Bodenkappe, passend für DN 115, starkwandig, liefern und fachgerecht einbauen | 3 | Stück
3.2 | Ausbaumaterial - Filter- und Vollrohre
3.2.1 | Lieferung Filterrohr (Schlitzfilter) DN 115 - PVC-U, starkwandig, Schlitzweite 0,5 (oder 0,3 - entsprechend den lithologischen Verhältnissen), druckdichte Rohrverbindungen (NORIP oder gleichwertig) inkl. Muffen, Zentrierungen, Dichtungsringen etc. gem. Ausbauanweisung BÜ/AG zentrisch und lotgerecht einbauen | 6 | m
3.2.2 | Lieferung Vollrohr DN 115 - PVC-U, starkwandig, druckdichte Rohrverbindungen (NORIP oder gleichwertig) inkl. Muffen, Zentrierungen, Dichtungsringen ctc. gem. Ausbauanweisung BÜ/AG zentrisch und lotgerecht einbauen (bis 0,85 m ü. GOK) | 56 | m
3.3 | Lieferung und Einbau von Filterkies (Quarzfiltersand/Quarzfilterkies gem. DIN 4925 von 1 m unterhalb Filterbereich bis 1 m oberhalb Filterbereich zzgl. Im Tiefenbreich von 0,5 - 1 m unter GOK fachgerecht einbauen, Körnung ist den vorgefundenen lithologischen Verhältnisse anzupassen | 15 | m
3.4 | Lieferung und Einbau von Füllsand/-kies fachgerecht einbauen, Körnung ist den vorgefundenen lithologischen Verhältnisse anzupassen | 19 | m
3.5 | Lieferung und Einbau von Quellton zur Erstellung einer Ringraumabdichtung im Bereich durchteufter bindiger Bildungen ( Gechiebemergel, Schluffe, Ztone etc.) und zwischen 1 - 2 m unter GOK fachgerecht einbauen | 28 | m
3.6 | Abschluss der GWM
3.6.1 | Messstellenabschluss DN 115 Lieferung und Einbau eines Stahlschutzrohres für Durchmesser DN 115 (Außenduchmesser 125) mm (verzinkt), Länge bis ca. 0,85 - 1,0 m über GOK in frostsicherem Betonsockel, mit Beton gefüllt und verschließbarer Messstellenkappe und Stahlfahne (rot ca. 2 m über GOK), Abstand Oberkante Pegelrohr zur Unterkante Messstellenkappe mindestens 10 cm | 3 | Stück
3.6.2 | Anfahrschutz Schutzdreieck Lieferung und Einbau eines Schutzdreieck aus verzinktem Stahlrohr DN 40 (Kantenlänge ca. 0,6 m) | 3 | Stück
3.6.3 | Straßenkappe Lieferung und Einbau einer befahrbaren Straßenkappe (Hydrantenkappe gem. DIN 4055 - geeignet für LKW-Verkehr, mind. 400 mm x 400 mm) mit der Aufschrift Grundwassermessstelle, incl. Einbau Tragplatte nach DIN 4055 für Straßenkappe (incl. Lieferung und Einbau einer verschließbaren Messstellenkappe auf dem Pegelrohr innerhalb der Straßenkappe) | 1 | Stück |  | XXX
Zwischensumme Pos. 3
4. | Klarpumpen der GWM
4.1 | Klarpumpen der neu installierten GWMS bis zur Sandfreiheit nach DVGW Arbeitsblatt W121, Messung und Dokumentation des Sandgehaltes gem. W 119, der Fördermenge, des Ruhewasserspiegels, der Absenkung und des Wiederanstiegs , organoleptische Beobachtung und Protokollierung des Förderwassers über die Pumpzeit incl. aller benötigten Geräte und Ausrüstungen und Nebenarbeiten | 3 | Stück
Zwischensumme Pos. 4
5 | Ausbaukontrolle - Geophysik
5.1 | Geophysikalische Ausbaukontrolle der GWMS (CAL, FEL, GR oder SGL, NN, GG.D oder RGG.D, IL, PFLOW) Nachweis/Überprüfung: - des teufenrichtigen Einbaus der Filterstrecken, ‐ die Durchlässigkeit der Filterbereiche, ‐ der Zustand/die Dichtheit der Vollrohrverbindungen, - Ringraumverfüllung, insbesondere Tonsperrenlage - Lithologie - Bewertung der Messergebnisse | 3 | Stück
Zwischensumme Pos. 5
6 | Dokumentation
6.1 | Erstellen einer Messstellendokumentation mit folgendem Inhalt • Bautagesberichte • Protokolle der Leitungsfreigabe • Bohrmeisterschichtenverzeichnisse • Vollständige Schichtenverzeichnisse, Bohrprofile der Bohrungen und Ausbaudarstellungen (gem. DIN ISO 14688-1) Ausbaudarstellungen • Klarpumpprotokolle • Ergebnisse der geophysikalischen Ausbaukontrolle • Protokolle der Ortsbesichtigung Übergabe der Dokumentation an AG nach Beendigung der Feldarbeiten in Papierform und als Datei | 3 | Stück
Zwischensumme Pos. 6
7 | Leistungen /Stundensätze für zusätzliche Leistungen (Stundenlohnarbeiten auf Nachweis und nur nach Genehmigung durch den AG. Nicht durch den AG abgestimmte Stundenlohnarbeiten werden nicht vergütet)
7.1 | Kolonnenstunden mit Geräteeinsatz für die Beseitigung von Bohrhindernissen - für Personal und Gerätschaften (nur auf Anweisung des AG) | 1 | h |  | XXX
7.2 | Kolonnenstunden ohne Geräteeinsatz für Stillstand und Wartezeiten (Abstimmungen), die vom AN nicht zu verantworten sind für Personal und Gerätschaften (nur auf Anweisung des AG) | 1 | h |  | XXX
Zwischensumme Pos. 7
Zusammenstellung der Leistungen
1. | Baustelleneinrichtung und -beräumung
2. | Bohrarbeiten
3. | Ausbau
4. | Klarpumpen
5. | Ausbaukontrolle - Geophysik
6. | Dokumentation
7 | Leistungen /Stundensätze für zusätzliche Leistungen
Summe netto
zzgl. 19% Mwst.
Angebotssumme brutto