## Tabelle1
LV-Pos. |  | Menge | Einheit | EP (Netto) | GP (Netto)
1 | Baustelleneinrichtung
| Baustelle einrichten am zugewiesenen Lagerplatz, Sicherung des Lagerplatzes, anfahren aller Geräte und Materialien, Räumen der Baustelle nach Beendigung der Arbeiten incl. Reinigung aller in Anspruch genommenen Flächen | 1 | pausch.
Summe Baustelleneinrichtung
2 | Werterhaltung u. Reparaturarbeiten Allwetterplatz (oben)
2.1 | Intensivreinigung von Kunststoffsportflächen
Anwendungsbereich: Kunststoffbeläge im Außenbereich nach DIN EN 14877, Normtypen: A-F, Zertifizierung nach RAL GZ 943/4
Verfahren: Hochdrucknaßreinigung/ Dreh- Wirbelverfahren ohne chem. Mittel
Anforderung: Reinigung porentief
Wasserbereitstellung: bauseits, C-Anschluß vorhanden
| Anlagenzufahrt: b=200 cm, h= 250 cm | ca. 1.800,00 | m²
2.2 | Kunststoffdecke stabilisieren
| Stabilisieren der vorhandenen Kunststoffdecke durch Auftragen von Polyurethan-Bindemittel | ca. 1.800,00 | m²
2.3 | Kunststoffbelag schneiden und lösen (Schadbereiche Rand)
| Kunststoffbelag an den Rändern scharfkantig in einer Breite von bis 40 cm scheiden und lösen. Dicke bis 20 mm. | ca. 144,00 | lfm
2.4 | Asphaltbelag reinigen und behandeln
Asphaltbelag ca. 40 cm breit reinigen, mit Polyurethan -
| Bindemittel behandeln | ca. 144,00 | lfm
2.5 | Kunststoffbelag herstellen
Kunststoffbelag wie bereits eingebaut liefern und in einer Breite von ca. 40 cm fachgerecht herstellen, einschl. aller Materiallieferungen. Dicke bis 15 mm.
Farbe: rot (ähnlich Bestand)
| Produktbezeichnung: SE | ca. 144,00 | lfm
2.6 | Kantensteine schützen
| Umlaufende Kantensteine und Rinnen mit Klebeband vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, einschl. entfernen des Bandes nach dem Kunststoffeinbau. | ca. 144,00 | lfm
2.7 | Kunststoffhaftbrücke
Kunststoffhaftbrücke auf Polyurethanbasis liefern und fachgerecht aufbringen.
| Auftragsgewicht ca. 150-200 gr/m² | ca. 1.232,00 | m²
2.8 | Kunststoffbelag
Kunststoffbelag für Mehrzweckanlagen und Tennis DIN EN 14877 2013 Normtyp C. schüttbeschichtet, wasserdurchlässig, in einer Gesamtdicke von ca. 10 mm, Farbe ziegelrot, gem DIN EN 14877 - 2013, DIN 18035-6:2021-08 und RAL-GZ 943/1:2014 o glw., liefern und fachgerecht einbauen.
Aufbau wie folgt:
1. Oberschicht: EPDM-Granulat und Polyurethan geschüttet, aromatisches Bindemittel
Dicke: 10 mm
Farbe: ziegelrot
2. Oberfläche: Granulat, flachgelagert
Produktbezeichnung: PolyPlay SE o. glw.
Vom Bieter anzugeben:
Produkt:
Hersteller:
Einbau durch:
1. Labor/Eignungsprüfung nach DIN EN 14877:2013
Name Prüfinstitut:
DIN EN ISO/ IEC 17025-Registrienummer:
Ausstellungdatum:
Prüfzeugnis-Nr.:
2. Umweltverträglichkeitprüfung nach RAL-GZ 943-1 Abs. 1- 2.5
Name Prüfinstitut:
DIN EN ISO/ IEC 17025-Registrienummer:
Ausstellungdatum:
Prüfzeugnis-Nr.:
3. Gütenachweis gem. RAL-GZ 943/1:2014 o. glw.
Name Prüfinstitut:
DIN EN ISO/ IEC 17025-Registrienummer:
Ausstellungdatum:
Gütenachweis Nr.:
Gütenachweis gültig bis:
|  | ca. 1.232,00 | m²
2.9 | Linierung für Multifunktionsspielfelder
| Spielfeldlinien in 5 cm Breite einmessen und nach Vorgaben der entsprechenden Sportfachverbände in verschiedenen PU-Farben fachgerecht aufbringen. | ca. 1.200,00 | lfm
Summe Werterhaltung /Reparatur Allwetterplatz (oben)
3 | Werterhaltung und Reparaturarbeiten Allwetterplatz (unten)
3.1 | Intensivreinigung von Kunststoffsportflächen
Anwendungsbereich: Kunststoffbeläge im Außenbereich nach DIN EN 14877, Normtypen: A-F, Zertifizierung nach RAL GZ 943/4
Verfahren: Hochdrucknaßreinigung/ Dreh- Wirbelverfahren, ohne chem. Mittel
Anforderung: Reinigung porentief
Wasserbereitstellung: bauseits, C-Anschluß vorhanden
| Anlagenzufahrt: b=200 cm, h= 250 cm | ca. 1.250,00 | m²
3.2 | Kunststoffdecke stabilisieren
| Stabilisieren der vorhandenen Kunststoffdecke durch Auftragen von Polyurethan-Bindemittel | ca. 1.250,00 | m²
3.3 | Kunststoffbelag schneiden und ausbauen ( Schadbereiche)
Kunststoffbelag an den Rändern scharfkantig schneiden und ausbauen.
Reparaturfläche kleiner als 1 m².
| Dicke bis 15 mm. | ca. 10,00 | Stk
3.4 | Asphaltbelag reinigen und behandeln
| Asphaltbelag reinigen und mit Polyurethan - Bindemittel behandeln Reparaturfläche kleiner als 1 m². | ca. 10,00 | Stk
3.5 | Kunststoffbelag einbauen
Kunststoffbelag wie bereits eingebaut liefern und fachgerecht einbauen, einschl. aller Materiallieferungen.
Reparaturfläche kleiner als 1 m².
Dicke bis 15 mm.
Farbe: rot (ähnlich Bestand)
Produktbezeichnung:
|  | ca. 10,00 | Stk
3.6 | Linierung für Multifunktionsspielfelder
| Spielfeldlinien in 5 cm Breite einmessen und nach Vorgaben der entsprechenden Sportfachverbände in verschiedenen PU-Farben fachgerecht aufbringen. | ca. 600,00 | lfm
Summe Werterhaltung/ Reparatur Allwetterplatz (unten)
4. | Werterhaltung und Reparaturarbeiten Laufbahn
4.1 | Intensivreinigung von Kunststoffsportflächen
Anwendungsbereich: Kunststoffbeläge im Außenbereich nach DIN EN 14877, Normtypen: A-F, Zertifizierung nach RAL GZ 943/4
Verfahren: Hochdrucknaßreinigung/ Dreh- Wirbelverfahren ohne chem. Mittel
Anforderung: Reinigung porentief
Wasserbereitstellung: bauseits, C-Anschluß vorhanden
| Anlagenzufahrt: b=200 cm, h= 250 cm | ca. 1.300,00 | m²
4.2 | Kunststoffbelag schneiden und lösen (Schadbereiche Rand)
| Kunststoffbelag an den Rändern scharfkantig in einer Breite von bis 20 cm scheiden und lösen. Dicke bis 20 mm. | ca. 45,00 | lfm
4.3 | Asphaltbelag reinigen und behandeln
| Asphaltbelag ca. 20 cm breit reinigen, mit Polyurethan - Bindemittel behandeln | ca. 45,00 | lfm
4.4 | Kunststoffbelag herstellen
Kunststoffbelag wie bereits eingebaut liefern und in einer Breite von ca. 20 cm fachgerecht herstellen, einschl. aller Materiallieferungen. Dicke bis 15 mm.
Farbe: rot (ähnlich Bestand)
| Produktbezeichnung: SE | ca. 45,00 | lfm
4.5 | Kunststoffbelag schneiden und ausbauen ( Schadbereiche)
| Kunststoffbelag an den Rändern scharfkantig schneiden und ausbauen. Reparaturfläche kleiner als 1 m². Dicke bis 15 mm. | ca. 7,00 | Stk
4.6 | Asphaltbelag reinigen und behandeln
| Asphaltbelag reinigen und mit Polyurethan - Bindemittel behandeln Reparaturfläche kleiner als 1 m². | ca. 7,00 | Stk
4.7 | Kunststoffbelag einbauen
Kunststoffbelag wie bereits eingebaut liefern und fachgerecht einbauen, einschl. aller Materiallieferungen. Reparaturfläche kleiner als 1 m².
Dicke bis 15 mm.
Farbe: rot (ähnlich Bestand)
Produktbezeichnung:
|  | ca. 7,00 | Stk
4.8 | Linierung für Lauf- und Anlaufbahnen
| Einmessen und aufbringen der Lauf- und Anlaufbahnlinierung, 5 cm breit, aus wetterfesten PU-Spezialmarkierungsfarben in vorschrifts- mäßigen Farbtönen, entsprechend den Vorschriften des DLV und der IAAF. Gestrichelte und gepunktete Linien werden wie durchgehende Linien verrechnet. Kreuze, Markierungspunkte, Striche, Dreiecke, sowie alle mit Schablone aufzubringende Wechsel werden ebenfalls als 1 m berechnet. Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß. | ca. 910,00 | lfm
Summe Werterhaltung/Reparatur Laufbahn
Summe Baustelleneinrichtung
Summe Werterhaltung /Reparatur Allwetterplatz (oben)
Summe Werterhaltung/ Reparatur Allwetterplatz (unten)
Summe Werterhaltung/Reparatur Laufbahn
| NETTOBETRAG: |  |  | EUR
| Zuzüglich der Umsatzsteuer von | 19% |  | EUR
| ANGEBOTSSUMME: |  |  | EUR