## Elt_01.04.2026
EWP / NGP | Materialbezeichnung | Spann.- | Ein-
Mat.-Nr. | ( verbal ) | ebene | heit
KABEL
0001S | Kabel NAYY - J 4 x 35 mm2 re | 0,6/1 kV | m
0002S | Kabel NAYY - J 4 x 120 mm2 re | 1 kV | m
0003S | Kabel NAYY - J 4 x 150 mm2 se | 0,6/1 kV | m
0004S | Kabel NAYY - J 4 x 185 mm2 se | 0,6/1 kV | m
0005S | Kabel NAYY - J 4 x 240 mm2 se | 0,6/1 kV | m
0006S | Kabel NYY - O 1 x 240mm2 rm | 0,6/1 kV | m
1001S | Kabel N2XSY 1 x 35 mm2 / 16 mm2 | 10 kV | m
1003S | Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 185 mm2 rm / 25 mm2 | 10 kV | m
1007S | Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 rm / 25 mm2 | 10 kV | m
1009S | Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 300 mm2 rm / 25 mm2 | 10 kV | m
2001S | Kabel N2XSY 1 x 35 mmm² / 16 mm² | 12/20 kV | m
2003S | Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 185 mm2 rm / 25 mm2 | 12/20 kV | m
2005S | Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 rm / 25 mm2 | 12/20 kV | m
| Kabel NA2XS(F)2Y 1x300 mm² rm / 25 mm² | 12/20 kV | m
| Kabel NA2XS(F)2Y 1x300 mm² rm / 25 mm² | 30 kV | m
FERNMELDEKABEL
0060S | Fernmeldekabel A-2YF(L)2Y 10x2x0,8 | / | km
0061S | Fernmeldekabel A-2YF(L)2Y 20x2x0,8 | / | km
0062S | Fernmeldekabel A-2YF(L)2Y 30x2x0,8 | / | km
0063S | Fernmeldekabel A-2YF(L)2Y 50x2x0,8 | / | km
0064S | Fernmeldekabel A-2YF(L)2Y 100x2x0,8 | / | km
GARNITUREN
0008S | spannungsfeste Endmuffe 4x6-25 mm² (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0009S | spannungsfeste Endmuffe 4x35-150 mm² (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0010S | spannungsfeste Endmuffe 4x150-300 mm² (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
| Kabelendkappe HSEC 150 75/38 - 115mm (Hersteller WKK) | 1 kV | St
0000S | Verbindungsmuffe 4x10-50 mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0011S | Verbindungsmuffe 4x35-150 mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0012S | Verbindungsmuffe 4x95-240 mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0013S | Schrumpfmanschette HRSL 55/13 750mm (Hersteller WKK) | 1 kV | St
0014S | Schrumpfmanschette HRSL 85/22 750mm (Hersteller WKK) | 1 kV | St
0015S1 | Übergangsmuffe zur Verbindung Papierisolierter Gürtelkabel (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0015S2 | Übergangsmuffe Massekabel/PVC-Kabel 3(4)x16-50mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0016S | Übergangsmuffe Massekabel/PVC-Kabel 3(4)x50-150mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0018S | Übergangsmuffe Massekabel/PVC-Kabel 3(4)x95-240mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0019S | Gießharzmuffe 4x35-150mm² Abz.4x10-70mm² (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0019S.1 | HSM-H 130-260 + HKR 2008 Ø100mm 35-70mm²(RM/RE/SM/SE) Abzweig 6-50mm²(RM/SM) 6-70mm²(RE/SE) (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0019S.2 | HSM-H 130-260 + HKR 2010 Ø100mm 70-120mm²(SM) 95-150mm²(SE) Abzweig 6-50mm²(RM/SM) 6-70mm²(RE/SE) (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0020S | Giezharzmuffe 4x95-240mm² Abz.4x6-150mm² (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0020S.1 | HSM-H 165-420 + HKR 2012 Ø140mm 70-120mm²(SM) 95-150mm²(SE) Abzweig 35-120mm²(RM/SM) 35-120mm²(RE/SE) (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0020S.2 | HSM-H 165-420 + HKR 2014 Ø120mm 185-240mm²(SM/SE) Abzweig 10-50mm²(RM/SM/RE/SE) 10-70mm² ( R ) (Hersteller Höhne) | 1 kV | St
0020S.3 | HSM-H 165-420 + ISICOMPACT L40 50 CU(SM) 70-240mm²(SE/SM) Abzweig 35-150mm² 35-185mm²(SE) (Hersteller Pfisterer) | 1 kV | St
0020S1 | Gießharzmuffe (3)4x150-240mm² / (3)4x70150mm² (Sonderkabel Gürtel / PVC) (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0021S19 | lötfreie Erdungsgarnitur Typ 2 zuzügl. Pos.0019S (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0021S20 | lötfreie Erdungsgarnitur Typ 3 zuzügl. Pos.0020S (Hersteller Tyco) | 1 kV | St
0041S | Vierfinger-Aufteilkappe HLB 410 40/12 (Hersteller WKK) | 1 kV | St
0042S | Vierfinger-Aufteilkappe HLB 430 75/28 (WKK - HLB 430 180mm) (Hersteller WKK) | 1 kV | St
0043S | Vierfinger-Aufteilkappe HLB 450 100/38 (WKK - HLB 450 180mm) (Hersteller WKK) | 1 kV | St
1008S | Verbindungsmuffe VPE/VPE 10KV 1x120-240mm² / 20KV 1x95-240mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 10 kV | St
1008S 1 | Verbindungsmuffe TGL/VDE 1x95-240mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 10 kV | St
1008S 3 | Verbindungsmuffe TGL/VDE 10KV 1x150-300mm² / 20KV 1x95-300mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 10 kV | St
1009S | Verbindungsmuffe VPE/VPE 10KV 1x150-300mm² / 20KV 1x95-300mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 10 kV | St
1009S.1 | Verbindungsmuffe VPE/VPE 10KV 1x400-630mm² / 20KV 1x400-630mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 10 kV | St
1010S | Winkelstecker 250A Typ A mit kapaz. Messpunkt 25-95mm² 6/10KV inkl. Schraubkabelschuh (Hersteller Nexans) | 10 kV | Set
1011S | Schraub-T-Stecker 630A Anschlusstyp C 6/10KV 185-300mm² inkl. Schraubkabelschuhe mit M16 Gewindebolzen (Hersteller Nexans) | 10 kV | Set
1011S.1 | Schraub-T-Stecker 630A Anschlusstyp C 6/10KV 185-300mm² inkl. Schraubkabelschuhe mit M16 Gewindebolzen (Hersteller Nexans) | 10 kV | Set
1012S | Innenraum-Endverschluss 1x25-95mm² 6/10KV inkl. 25x12KU-V o. 35x12KU-V & 16x10 KU-V (Hersteller Nexans) | 10 kV | Set
1013S | Innenraum-Endverschluss 1x70-240mm² 6/10KV inkl. C95-240x12 & 25x10 KU-V (Hersteller Nexans) | 10 kV | Set
1014S | Innenraum-Endverschluss 1x185-400mm² 6/10KV inkl. C185-400x12 o. x16 & 25x10 o. x12 KU-V (Hersteller Nexans) | 10 kV | Set
1015S | Übergangsmuffe Gürtelkabel / VPE 3x70-240mm² / 1x95-240mm² (Hersteller Höhne) | 10 kV | St
1016S | Verbindungsmuffe für Gürtelkabel 3x120-185mm² 6/10KV inkl. Schraubverbinder (Hersteller Tyco) | 10 kV | St
1018S | Übergangsmuffe Gürtelkabel / VPE 3x25-95mm² / 1x95-240mm² 6/10KV (Hersteller Höhne) | 10 kV | St
1019S | Verbindungsmuffe für Gürtelkabel 3x70-95mm² 6/10KV (Hersteller Tyco) | 10 kV | St
1020S | Verbindungsmuffe für Gürtelkabel 3x25-50mm² 6/10KV (Hersteller Tyco) | 10 kV | St
2005S | Verbindungsmuffe VPE 1x120-240mm² 10KV / 1x95-240mm² 20KV (Hersteller Höhne) | 20 kV | St
2006S | Verbindungsmuffe TGL/VDE 1x300-500mm² 10KV / 1x300-500m² 20KV inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 20 kV | St
2007S | Übergangsmuffe VPE/Gürtelkabel 3x95-240mm² / 1x95-240mm² (Hersteller Höhne) | 20 kV | St
2008S | Übergangsmuffe Dreibleimantel/VPE 3x70-240mm² / 1x70-240mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 20 kV | St
2009S | Winkelstecker 250A, Typ A mit kapaz. Messpunkt 35-95mm² 12/20KV inkl. Schraubkabelschuh (Hersteller Nexans) | 20 kV | Set
2010S1 | Schraub-T-Stecker 630A, Anschlusstyp C 12/20KV 95-300mm² inkl. Schraubkabelschuhe mit M16 Gewindebolzen (Hersteller Nexans) | 20 kV | Sa
2010S2 | Schraub-T-Stecker 630A, Anschlusstyp C 12/20KV 95-300mm² inkl. Schraubkabelschuhe mit M16 Gewindebolzen (Hersteller Nexans) | 20 kV | Sa
2010S3 | Winkelstecker 630 A inkl. Schraubkabelschuhen (1 Satz = 3 Stk.) 20 kV: 95 - 240 mm2 (RSTI - 5854) (Hersteller Nexans) | 20 kV | Sa
2011S | Innenraum-Endverschluss 1x25-95mm² 12/20KV Warmschrumpftechnik inkl. 35x12 oder 35x10 KU-V & 16x10 KU-V (Hersteller Nexans) | 20 kV | Sa
2012S | Innenraumendverschluß für VPE 3 x 1 x 185 - 300 mm2 (IXSU-F5131) (Hersteller Nexans) | 20 kV | Sa
3002S | Verbindungsmuffe Warmschrumpftechnik 30KV 1x185-400m² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 30 kV | St
3004S | Übergangsmuffe 18/30KV Dreibleimantelkabel/VPE 3x95-240/1x95-240mm² inkl. Schraubverbinder (Hersteller Höhne) | 30 kV | St
KABELVERTEILER
0022S | Ungesicherte Netzschleife, Typ B030fl/NS | 1 kV | Stk
0023S | Kabelverteilerschrank mit Sockel Größe 0 4 Abgänge | 1 kV | Stk
0024S | Kabelverteilerschrank mit Sockel Größe 2 9 Abgänge | 1 kV | Stk
0025S | Kabelverteilerschrank mit Sockel Größe 2 Kuppler 4/4 | 1 kV | Stk
0026S | Kabelverteilerschrank mit Sockel Größe 1 6 Abgänge | 1 kV | Stk
0027S | Kabelverteilerschrank mit Sockel Größe 1 Kuppler 3/3 | 1 kV | Stk
HAUSANSCHLUSSSÄULEN / HAUSANSCHLUSSKÄSTEN
0028S | Hausanschlußsäule 3X100A NH00 | 1 kV | Stk
0029S | Hausanschlußsäule 3X200A NH2 | 1 kV | Stk
0030S | Hausanschlußkasten 3x100A NH00 | 1 kV | Stk
0031S | Hausanschlußkasten 3x200A NH2 | 1 kV | Stk
0032S | Hausanschlusskasten, 3x200A, NH2, Kabel-HAK, Gr. 1, KH12-U2-1/KM2G-F-87151, Art.-Nr. H3123002 | 1 kV | Stk
NS-VERTEILUNGEN
Pos.-Nr. | Bezeichnung
nicht begehrare Trafostationen
1 | 1250LT-10/K Pos.-Nr. UESA-Angebot: 12 | 1kV | Stk
2 | 1250LT-14/K Pos.-Nr. UESA-Angebot: 1 | 1kV | Stk
3 | 2x1250LT-20/K, Kupplung mit LTS Pos.-Nr. UESA-Angebot: 27 | 1kV | Stk
4 | 2x1250LT-20/K, Kupplung mit Trennmesser 1000A Pos.-Nr. UESA-Angebot: 22 | 1kV | Stk
5 | 2x1250LT-22/K, Kupplung mit LTS Pos.-Nr. UESA-Angebot: 2 | 1kV | Stk
6 | 1600LT-10/K Pos.-Nr. UESA-Angebot: 5 | 1kV | Stk
7 | 1600LT-14/K Pos.-Nr. UESA-Angebot: 3 | 1kV | Stk
8 | 2x1600LT-20/K, Kupplung mit LTS Pos.-Nr. UESA-Angebot: 62 | 1kV | Stk
9 | 2x1600LT-22/K, Kupplung mit LTS Pos.-Nr. UESA-Angebot: 4 | 1kV | Stk
10 | Erweiterungsfeld 1250NL-4/K Pos.-Nr. UESA-Angebot: 101 | 1kV | Stk
11 | Erweiterungsfeld 1600NL-4/K Pos.-Nr. UESA-Angebot: 111 | 1kV | Stk
begehbare Trafostationen
12 | 1250LT-10 Pos.-Nr. UESA-Angebot: 72 | 1kV | Stk
13 | 1250LT-14 Pos.-Nr. UESA-Angebot: 77 | 1kV | Stk
14 | 2x1250LT-22, Kupplung mit LTS Pos.-Nr. UESA-Angebot: 82 | 1kV | Stk
15 | 1600LT-10 Pos.-Nr. UESA-Angebot: 58 | 1kV | Stk
16 | 1600LT-14 Pos.-Nr. UESA-Angebot: 57 | 1kV | Stk
17 | 2x1600LT-22, Kupplung mit LTS Pos.-Nr. UESA-Angebot: 67 | 1kV | Stk
18 | Erweiterungsfeld 1250NL-4 Pos.-Nr. UESA-Angebot: 102 | 1kV | Stk
19 | Erweiterungsfeld 1600NL-4 Pos.-Nr. UESA-Angebot: 112 | 1kV | Stk
optional
20 | Standgerüst für Freiraumaufstellung Pos.-Nr. UESA-Angebot: 91 | 1kV | Stk
Hinweis: Bei Bestellungen ist zwingend die Angebots-Nr. AN380833 anzugeben. RV Laufzeit: 01.06.2023 - 31.05.2024
SCHUTZROHR aus Konsignationslager ! *Wiederauffüllung
4014B | Schutzrohr 110 x 3,2 PVC - H, grau | 1 kV | m
4015B | Schutzrohr 140 x 4,1 PVC - H, grau | 10 kV | m
4016B | Schutzrohr 140 x 6,7 PVC - H, grau | 10 kV | m
4017B | Halbschalenrohr 110 x 3,2 PVC - H, Grau | / | m
4018B | Halbschalenrohr 140 x 4,1 PVC - H, Grau | / | m
4000B | PEHD Kabelschutzrohr 50x4,6 Ringbund a' 100m mit Signierung EVP | / | m
4024B | PEHD Kabelschutzrohr 50x4,6 Trommel a' 2500 m mit Signierung EVP | / | m
4023S | Verbinder für PEHD Kabelschutzrohr |  | Stk
4027B | Schutzplatten THERM 32050;Format 500x265x6 | / | Stk
ÖLAUFFANGWANNEN
4019S | Ölauffangwannen klein bis 400 kVA, FA 160/100; T 1600, B 1000, H 350 mm; 505 L; 52 kg | 10 kV | Stk
4020S | Ölauffangwannen klein bis 400 kVA, FA 100/160; T 1000, B 1600, H 350 mm; 500 L; 59 kg | 10 kV | Stk
4021S | Ölauffangwannen groß bis 630 kVA FA 190/100; T 1900, B 1000, H 350 mm; 500 L; 59 kg | 10/15 kV | Stk
4022S | Ölauffangwannen groß bis 630 kVA FA 100/190; T 1000, B 1900, H 350 mm; 600 L; 65 kg | 10/15 kV | Stk
05-3 | Typ 1100/2000 FA 110/200; T 1100, B 2000, H 400mm; 800l; 77kg | xxx | Stk
05-4 | Typ 2000/1100 FA 200/110; T 2000, B 1100, H 400mm; 800l; 65kg | xxx | Stk

## Gas_01.04.2026
EWP / NGP | Mat.-Bezeichnung | Ein-
Pos. | Dimension - Baulänge | heit
Rohrformstücke
E-Muffe PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
1 | d 32; (A.-Nr. 612662-10) | Stück
2 | d 63; (A.-Nr. 612665-10) | Stück
3 | d 90; (A.-Nr. 612667-10) | Stück
4 | d 110; (A.-Nr. 612668-10) | Stück
5 | d 160; (A.-Nr. 612671-10) | Stück
6 | d 225; (A.-Nr. 612674-70) | Stück
7 | d 315; (A.-Nr. 612670-70) | Stück
E-Muffe PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel - integriertem Gas-Strömungdwächter)
8 | d 32; (Art-Nr. 616199-17) | Stück
9 | d 63; (Art-Nr. 612670-70) | Stück
E-Muffe reduziert PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
10 | d 63/32; (Art-Nr. 615389-10) | Stück
11 | d 90/63; (Art-Nr. 615392-10) | Stück
12 | d 110/63; (Art-Nr. 615393-10) | Stück
13 | d 110/90; (Art-Nr. 615693-10) | Stück
14 | d 160/90; (Art-Nr. 615695-10) | Stück
| d 160/90; (Art-Nr. 615693-10) | Stück
15 | d 160/110; (Art-Nr. 615695-10) | Stück
16 | d 225/160; (Art-Nr. 616356-10) | Stück
E-Muffe Verschluss/Endkappe PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
17 | d 32; (A.-Nr. 612027-17) | Stück
18 | d 63; (Art-Nr. 612030-17) | Stück
19 | d 90; (Art-Nr. 612032-10) | Stück
20 | d 110; (Art-Nr. 612033-10) | Stück
21 | d 160; (Art-Nr. 612035-10) | Stück
22 | d 225; (Art-Nr. 616185-10) | Stück
23 | d 315; (Art-Nr. 73409631315) | Stück
| d 315; (Art-Nr. 612670-70) Kombilösung | Stück
E-Winkel 90° PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
24 | d 32; (Art-Nr. 612093-17) | Stück
25 | d 63; (art-Nr. 612099-17) | Stück
26 | d 90; (Art-Nr. 612103-10) | Stück
27 | d 110; (Art-Nr. 612105-10) | Stück
28 | d 160; (Art-Nr. 615276-10) | Stück
29 | d 225; (Art-Nr. 615690-10) | Stück
30 | d 315; (Art-Nr. 616410-10) | Stück
E-Winkel 45° PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
31 | d 32; (Art-Nr. 612092-17) | Stück
32 | d 63; (Art-Nr. 612098-17) | Stück
33 | d 90; (A.-Nr. 612102-10) | Stück
34 | d 110; (A.-Nr. 612104-10) | Stück
35 | d 160; (A.-Nr. 615275-10) | Stück
36 | d 225; (A.-Nr. 615688-10) | Stück
37 | d 315 (A.-Nr. 616406-10) | Stück
E-Winkel 30° PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
38 | d 90; (A.-Nr. 615272-10) | Stück
39 | d 110; (A-Nr. 615273-10) | Stück
40 | d 160; (A-Nr. 615340-10) | Stück
41 | d 225; (A-Nr. 616263-10) | Stück
42 | d 315; (A-Nr. 193133511) | Stück
| d 315; (A-Nr. 612670-70) Kombilösung | Stück
E-T-Stück PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
43 | d 32; (A-Nr. 615719-17) | Stück
44 | d 63; (A-Nr. 615722-17) | Stück
45 | d 90; (A-Nr. 612166-10) | Stück
46 | d 110; (A-Nr. 612167-10) | Stück
47 | d 160; (A-Nr. 615277-10) | Stück
48 | d 225; (A-Nr. 615692-10) | Stück
49 | d 315; (A-Nr. 616414-10) | Stück
E-T-Stück reduziert PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
50 | d 63/32; (A.-Nr. 616421-10) | Stück
51 | d 90/63; (A.-Nr. 616676-10) | Stück
52 | d 110/63; (A.-Nr. 616678-10) | Stück
53 | d 110/90; (A.-Nr. 616679-10) | Stück
54 | d 160/90; (A.-Nr. 616681-10) | Stück
55 | d 160/110; (A-Nr. 616682-10) | Stück
56 | d 225/90; (A-Nr. 617180-10) | Stück
57 | d 225/110; (A-Nr. 617181-10) | Stück
58 | d 225/160; (A-Nr. 617182-10) | Stück
61 | d 315/225; (A-Nr. 616431-10) | Stück
Druckanbohrarmatur PE 100 - SDR 11 (Heizwendel)
62 | d 63/32; (A-Nr. 612632-30) | Stück
63 | d 90/32; (A-Nr. 612634-30) | Stück
64 | d 90/63; (A-Nr. 612701-30) | Stück
65 | d 110/32; (A-Nr. 612637-30) | Stück
66 | d 110/63; (A-Nr. 612624-30) | Stück
67 | d 160/32; (A-Nr. 612641-30) | Stück
68 | d 160/63; (A-Nr. 612650-30) | Stück
69 | d 225/32; (A-Nr. 612657-30) | Stück
70 | d 225/63; (A-Nr. 612655-30) | Stück
71 | d 315/32; (A-Nr. 615339-10) | Stück
| d 315/32; (A-Nr. 615389-10) Kombilösung | Stück
72 | d 315/63; (A-Nr. 615339-10) | Stück
E-Kappe für Druckanbohrarmatur PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
73 | (A-Nr. 612310-17) | Stück
Druckanbohrventile PE 100 - SDR 11 (Heizwendel)
75 | d 63/32; (A-Nr. 617025-30) | Stück
76 | d 90/32; (A-Nr. 616960-30) | Stück
77 | d 90/63; (A-Nr. 616963-30) | Stück
78 | d 110/32; (A-Nr. 616964-30) | Stück
79 | d 110/63; (A-Nr. 616967-30) | Stück
80 | d 160/32; (A-Nr. 616974-30) | Stück
81 | d 160/63; (A-Nr. 616977-30) | Stück
82 | d 225/32; (A-Nr. 616985-30) | Stück
83 | d 225/63; (A-Nr. 616988-30) | Stück
84 | d 315/32; (A-Nr. 616464-10) | Stück
| d 315/32; (A-Nr. 615389-10) Kombilösung | Stück
85 | d 315/63; (A-Nr. 616464-10) | Stück
Teleskopgestänge/Einbaugarnitur für Druckanbohrventil
86 | A-Nr. 616999-00 (Rohrdeckung ca. 0,7-1,0) | Stück
87 | A-Nr. 617000-00 (Rohrdeckung ca. 0,9-1,3) | Stück
Kugelhähne PE 100 - SDR 11 mit PE-Anschweißenden
88 | d 32; (A-Nr. 612490-10) | Stück
89 | d 63; (A-Nr. 612494-10) | Stück
90 | d 90; (A-Nr. 612495-10) | Stück
91 | d 110; (A-Nr. 612493-10) | Stück
92 | d 160; (A-Nr. 612483-10) | Stück
93 | d 225; (A-Nr. 616186-10) | Stück
Teleskopgestänge/Einbaugarnitur für Kugelhähne
95 | A-Nr. 617586-10 (Rohrdeckung ca. 0,7-1,0) | Stück
| A-Nr. 615328-77 | Stück
96 | A-Nr. 617587-10 (Rohrdeckung ca. 0,9-1,3) | Stück
| A-Nr. 615330-77 | Stück
97 | A-Nr. 617590-10 (Rohrdeckung ca. 0,7-1,0) | Stück
| A-Nr. 615310-77 | Stück
98 | A-Nr. 617592-10 (Rohrdeckung ca. 0,9-1,3) | Stück
| A-Nr. 615331-77 | Stück
Anbohrkugelhähne PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
99 | d 110/63, (A-Nr. 615427-10) | Stück
100 | d 110/90; (A-Nr. 615428-10) | Stück
101 | d 160/63; (A-Nr. 615433-10) | Stück
102 | d 160/90; (A-Nr. 615434-10) | Stück
103 | d 160/110; (A-Nr. 612493-10) | Stück
| d 160/110; (A-Nr. 615739-10) | Stück
104 | d 225/63; (A-Nr. 615440-10) | Stück
| d 225/63; (A-Nr. 615392-10) | Stück
105 | d 225/90; (A-Nr. 615440-10) | Stück
106 | d 225/100; (A-Nr. 616044-10 | Stück
| d 225/100; (A-Nr. 612493-10) | Stück
107 | d 315/63; (A-Nr. 615526-10) | Stück
| d 315/63; (A-Nr. 615392-10) | Stück
108 | d 315/90; (A-Nr. 615526-10) | Stück
109 | d 315/110; (A-Nr. 616558-10 | Stück
| d 315/110; (A-Nr. 312493-10) | Stück
Teleskopgestänge/Einbaugarnitur für Anbohrkugelhähne
110 | A-Nr. 617586-10 (Rohrdeckung ca. 0,7-1,0) | Stück
| A-Nr. 615328-77 | Stück
111 | A-Nr. 617587-10 (Rohrdeckung ca. 0,9-1,3) | Stück
| A-Nr. 615330-77 | Stück
112 | A-Nr. 617590-10 (Rohrdeckung ca. 0,7-1,0) | Stück
| A-Nr. 615310-77 | Stück
113 | A-Nr. 617592-10 (Rohrdeckung ca. 0,9-1,3) | Stück
| A-Nr. 615331-77 | Stück
Stutzenschellen PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
114 | d 90/63; (A-Nr. 612819-10) | Stück
115 | d 110/63; (A-Nr. 612760-10) | Stück
116 | d 110/90; (A-Nr. 615411-10) | Stück
117 | d 160/63; (A- 612762-10) | Stück
118 | d 160/90; (A-Nr. 615413-10) | Stück
119 | d 160/110; (A-Nr. 615739-10) | Stück
120 | d 225/63; (A-Nr. 612765-10) | Stück
121 | d 225/90; (A-Nr. 615415-10) | Stück
122 | d 225/110; (A-Nr. 616044-10) | Stück
123 | d 315763; (A-Nr. 616557-10) | Stück
124 | d 315/90; (A-Nr. 616557-10) | Stück
125 | d 315/110; (A-Nr. 616558-10 | Stück
126 | d 315/160; (A-Nr. 616560-10) | Stück
Sperrblasenarmatur PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
128 | d 63; (A-Nr. 612753-10) | Stück
129 | d 90; (A-Nr. 612677-10) | Stück
130 | d 110; (A-Nr. 612750-10) | Stück
131 | d 160; (A-Nr. 612752-10) | Stück
132 | d 225; (A-Nr. 612756-10) | Stück
133 | d 315; (A-Nr. 615395-10) | Stück
E-Kappe für Sperrblasenarmatur PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
134 | (A-Nr. 612311-10) | Stück
135 | n.v. | Stück
Verstärkungsschellen/Reparaturschelle PE 100 - SDR 11 - (Heizwendel)
136 | d 63; (A-Nr. 612519-10) | Stück
137 | d 90; (A-Nr. 615164-10) | Stück
138 | d 110; (A-Nr. 615165-10) | Stück
139 | d 160; (A-Nr. 615168-10) | Stück
140 | d 225; (A-Nr. 615171-10) | Stück
Übergangsstück PE 100 - SDR 11/Stahl
141 | d 32/25; (A-Nr. 616634-18) | Stück
142 | d 63/50; (A-Nr. 616637-18) | Stück
143 | d 90/80; (A-Nr. 616639-18) | Stück
144 | d 110/100; (A-Nr. 616640-18) | Stück
145 | d 160/150; (A-Nr. 616643-18) | Stück
146 | d 225/200; (A-Nr. 616646-18) | Stück
147 | d 315/300; (A-Nr. 616649-18) | Stück
Winkel 90° PE 100 - SDR 11 Spritzguss - mit langen Schweißenden Heizwendelschweißen
148 | d 90; (A-Nr. 73401031090) | Stück
149 | d 110; (A-Nr. 73401031110-10) | Stück
150 | d 160; (A-Nr. 73401531160) | Stück
151 | d 225; (A-Nr. 73401531225-10) | Stück
152 | d 315; (A-Nr. 73401531315-10) | Stück
Winkel 45° PE 100 - SDR 11 Spritzguss - mit langen Schweißenden Heizwendelschweißen
153 | d 90; (A-Nr. 73401531090) | Stück
154 | d 110; (A-Nr. 73401531110) | Stück
155 | d 160; (A-Nr. 73401531160) | Stück
156 | d 225; (A-Nr. 73401531225-10) | Stück
157 | d 315; (A-Nr. 73401531315-10) | Stück
T-Stück PE 100 - SDR 11 Spritzguss - mit langen Schweißenden Heizwendelschweißen
158 | d 90; (A-Nr. 73402031090-10) | Stück
159 | d 110; (A-Nr. 73402031110-10) | Stück
160 | d 160; (A-Nr. 73402031160-10) | Stück
161 | d 225; (A-Nr. 73402031225-10) | Stück
162 | d 315; (A-Nr. 73402031315-10) | Stück
T-Stück reduziert PE 100 - SDR 11 Spritzguss - mit langen Schweißenden Heizwendelschweißen
163 | d 90/63; (A-Nr. 73402031090063) | Stück
164 | d 100/63; (A-Nr. 73402031110063-10) | Stück
165 | d 110/90; (A-Nr. 73402031110090-10) | Stück
166 | d 160/63; (A-Nr. 73402031160063-10) | Stück
167 | d 160/90; (A-Nr. 73402031160090-10) | Stück
168 | d 160/110; (A-Nr. 73402031160110-10) | Stück
169 | d 225/90; (A-Nr. 73402031225090-10) | Stück
170 | d 225/110; (A-Nr. 73402031225110-10) | Stück
171 | d 225/160; (A-Nr. 73402031225160-10) | Stück
172 | d 315/110; (A-Nr. 73402031315160+) | Stück
| d 315/110; (A-Nr. 73409131160110) Kombilösung | Stück
173 | d 315/160; (A-Nr. 73402031315160) | Stück
174 | d 315/225; (A-Nr. 73402031315-10) | Stück
| d 315/225; (A-Nr. 73409131315225) Kombilösung | Stück
Reduzierungen PE 100 - SDR 11 Spritzguss - mit langen Schweißenden Heizwendelschweißen
175 | d 90/63; (A-Nr. 73409131090063-10) | Stück
176 | d 110/63; (A-Nr. 73409131110063-10) | Stück
177 | d 110/90; (A-Nr. 73409131110090-10) | Stück
178 | d 160/90; (A-Nr. 73409131160090-10) | Stück
179 | d 160/110; A-Nr. 73409131160110-10) | Stück
180 | d 225/90; (A-Nr. 73409131225180-10) | Stück
| d 225/90; (A-Nr. 73409131180090) Kombilösung | Stück
181 | d 225/160: (A-Nr. 73409131225160-10) | Stück
182 | d 315/225; (A-Nr. 73409131315225-10) | Stück
Endkappe PE 100 - SDR 11 Spritzguss - mit langen Schweißenden Heizwendelschweißen
182 | d 90; (A-Nr. 73409631090) | Stück
183 | d 110; (A-Nr. 73409631110-10) | Stück
184 | d 160; (A-Nr. 73409631160) | Stück
185 | d 225; (A-Nr. 73409631225-10) | Stück
186 | d 315; (A-Nr. 73409631315-10) | Stück
Hausdruckregelgeräte
1 | DN25 Regler, Ausgangsdruck 23 mbar, Baulänge 160mm pds 23, SAV 90, MOP 5, BL 160, DN 50 Flansch, ohne GS mit Gasmangelsicherung | Stück
2 | DN25 Regler, Ausgangsdruck 30 mbar, Baulänge 160mm pds 30, SAV 100, MOP 5, BL 160, DN 25 Flansch, ohne GS mit Gasmangelsicherung | Stück
3 | DN25 Regler, Ausgangsdruck 50 mbar, Baulänge 160mm pds 50, SAV 100, MOP 5, BL 160, DN 50 Flansch, ohne GS mit Gasmangelsicherung | Stück
4 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204 | Stück
5 | Werksprüfzeugnis nach G685 | Stück
Hausdruckregelgeräte
1 | DN 25; Ausgangsdruck 23 mbar; Baulänge 160 mm pds 23, SAV 90, MOP 5, BL 160, DN 25 Flansch, ohne GS mit Gasmangelsicherung Bestellnr. FM070002FD | Stück
2 | DN 25, Ausgangsdruck 30 mbar, Baulänge 160 mm pds 30, SAV 100, MOP 5, BL 160, DN 25 Flansch, ohne GS mit Gasmangelsicherung Bestellnr. FM070002FD | Stück
3 | DN 25, Ausgangsdruck 50 mbar, Baulänge 160 mm pds 50, SAV 110, MOP 5, BL 160, DN 25 Flansch, ohne GS, mit Gasmangelsicherung Bestellnr. FM070002FD | Stück
4 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204 Bestellnr. 9001200 | Stück
Gashauseinführungen
Starre Ausführung mit Eckkugelhahn oder gebogener Abgang
*1 Baulänge in mm, *2 Länge Mauerrohr in mm
1 | DN 25, BL ~700, LM ~400, HSP.0215, Schuck Gashauseinführung starr | Stück
2 | DN 25, BL ~1000, LM ~700, HSP.0169, Schuck Gashauseinführung starr | Stück
3 | DN 25, BL ~1500, LM ~1000, HSP250060, Schuck Gashauseinführung starr | Stück
4 | DN 50, BL ~700, LM ~400, HSP.1233, Schuck Gashauseinführung starr | Stück
5 | DN 50, BL ~1000, LM ~700, HSP.1178, Schuck Gashauseinführung starr | Stück
6 | DN 50, BL ~700, LM ~1500, HSP500210, Schuck Gashauseinführung starr | Stück
7 | DN 80, BL ~1500, LM ~600, L611158131010, Schuck Hauseinführung starr | Stück
8 | DN 100, BL ~1500, LM ~600, L711158131010, Schuck Hauseinführung starr | Stück
9 | DN 150, BL ~1500, LM ~600, L815158131011, Schuck Hauseinführung starr | Stück
Gewinkelte Hauseinführung mit Durchgangskugelhahn 45°
*1 Baulänge in mm, *2 Länge Mauerrohr in mm
19 | DN 25, BL ~1000, LM ~700, HSP250048, Schuck Hauseinführung starr | Stück
20 | DN 50, BL ~1000, LM ~700, HSP500114, Schuck Hauseinführung starr | Stück
Flexible Ausführung mit Durchgangskugelhahn
*2 Länge Mauerrohr in mm, *3 Länge flexibler Teil in mm
31 | DN 25, LM ~400, LF ~1500, HSP-PEFLEX.0140, Schuck Hauseinführung starr | Stück
32 | DN 25, LM ~400, LF >1500, HSP-PEFLEX.0068, Schuck Hauseinführung starr | Stück
Aufpreis pro 1-m HSP-PEFLEX DN25 - ab LW=2000 / nur 1-m-Schritte
34 | DN 50, LM ~400, LF ~1500, HSP-FLEX.1150, Schuck Hauseinführung starr | Stück
35 | DN 50, LM ~400, LF >1500, HSP-FLEX.1151, Schuck Hauseinführung starr | Stück
Aufpreis pro 1-m HSP-FLEX DN50 - ab LW=2000 / nur 1-m-Schritte
Doppelflexible Ausführung mit Durchgangskugelhahn
*2 Länge Mauerrohr in mm, *3 Länge flexibler Teil in mm
41 | DN 25, LM ~400, LF ~1500, V00, Schuck Gashauseinführung PE flexibel | Stück
42 | DN 25, LM ~400, LF >1500, DF50201320301, Schuck Gashauseinführung PE flexibel | Stück
Aufpreis pro 1-m HSP-PE-DUOFLEX DN25 - ab LW=2000 / nur 1-m-Schritte
43 | DN 50, LM ~400, LF ~1500, V00, Schuck Gashauseinführung hochflexibel | Stück
44 | DN 50, LM ~400, LF >1500, V00, Schuck Gashauseinführung hochflexibel | Stück
Aufpreis pro 1-m HSP-DUOFLEX DN50 - ab LW=2000 / nur 1-m-Schritte
Wandhalterung für flexible Hauseinführung
*5 Wandabstand in mm
45 | DN 25, AW ~130, ZUB00069, Set-Wandhalter f. flex Hauseinführung | Stück
46 | DN 50, AW ~130, ZUB00074, Set-Wandhalter f. flex Hauseinführung | Stück
Trockenbauset
* Dichtelemente, Auszugsicherung und Befestigungsmaterial
47 | DN25, ZUB00048, Set Trockeneinbau HSP DN25 - umspritzt | Stück
48 | DN50, ZUB00050, Set Trockeneinbau HSP DN50 - umspritzt | Stück
Dichtflansch nach DIN 18533
* Flansch, inkl. Füllmaterial
53 | DN25, ZUB00201, Dichtflansch 18533 RG66/60 | Stück
54 | DN50, ZUB00203, Dichtflansch 18533 RG95/90 | Stück
PE-HD Gasrohr
1 | Art.-Nr.: 217090320117 PE 100-RC Gasrohr Sureline orange durchgefärbt SDR 11, d 32 x 3,0 mm, L = 12 m | m
2 | Art.-Nr.: 217090320111 PE 100-RC Gasrohr Sureline orange durchgefärbt SDR 11, d 32 x 3,0 mm, RB = 100 m | m
3 | Art.-Nr.: 217090630117 PE 100-RC Gasrohr Sureline orange durchgefärbt SDR 11, d 63 x 5,8 mm, L = 12 m | m
4 | Art.-Nr.: 217090630111 PE 100-RC Gasrohr Sureline orange durchgefärbt SDR 11, d 63 x 5,8 mm, RB = 100 m | m
5 | Art.-Nr.: 237090900117 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 11, d 90 x 8,2 mm, L = 12 m | m
6 | Art.-Nr.: 237091100117 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 11, d 110 x 10,0 mm, L = 12 m | m
7 | Art.-Nr.: 237091600117 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 11, d 160 x 14,6 mm, L = 12 m | m
8 | Art.-Nr.: 237092250117 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 11, d 225 x 20,5 mm, L = 12 m | m
9 | Art.-Nr.: 237093150117 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 11, d 315 x 28,6 mm, L = 12 m | m
10 | Art.-Nr.: 237090900177 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 17, d 90 x 5,4 mm, L = 12 m | m
11 | Art.-Nr.: 237091100177 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 17, d 110 x 6,6 mm, L = 12 m | m
12 | Art.-Nr.: 237091600177 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 17, d 160 x 9,5 mm, L = 12 m | m
13 | Art.-Nr.: 237092250177 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 17, d 225 x 13,4 mm, L = 12 m | m
14 | Art.-Nr.: 237093150177 PE 100-RC Gasrohr Sureline II schwarz mit orange-gelber Außenschicht SDR 17, d 615 x 18,7 mm, L = 12 M | m

## Fernwärme_01.04.2026
EWP / NGP | Materialbezeichnung | Ein-
Mat.-Nr. | ( verbal ) | heit
Meßstutzen
1 | Messstutzen DN 15 AN 2657/1 | Stück
2 | PTFE-Schlauch für Kurzschluss 1500 mm DKOL/DKOL | Stück

## WASSER_01.04.2026
EWP / NGP |  | Mat.-Bezeichnung | Ein-
Pos. |  | ( verbal ) | heit
Schaltschränke für Hauspumpwerke
337- | 1 | Schaltschrank für Hauspumpwerk ohne Ausrüstung | Stk
337- | 2 | Schaltschrank für Hauspumpwerk, komplett PS1 LCD-Einzelpumpensteuerung | Stk
337- | 3 | Schaltschrank für Hauspumpwerk, komplett PS2 LCD- Doppelpumpnsteuerung | Stk
Wasserzählerfertigteilschächte + Zubehör
| 1 | Wasserzählerfertigteilschacht QN 2,5; inkl. Wasserzähler-Einbaugarnitur mit Freistromventil/Freistromventil, Griffstange, Vierkantschlüssel 7mm, Isolierverschluss, Abdeckung Kl. A wasserdicht und Rohrdeckung 1,20 - 1,70 m | Stk
| 2 | Wasserzählerfertigteilschacht QN 2,5; inkl. Wasserzähler-Einbaugarnitur mit Freistromventil/Freistromventil, Griffstange, Vierkantschlüssel 7mm, Isolierverschluss, Schachtumrandung für Befahrbarkeit Kl. B (B125), Abdeckung wasserdicht und Rohrdeckung 1,20 - 1,70 m | Stk
| 6 | EWE- Teleskop- EG 1,00 – 1,50 | Stk
| 7 | EWE- Garten Standrohr o. WZ mit 1 AV ¾” | Stk
| 5a | Gartenventil DN25 mit Entleerung Volldurchgang | Stk
| 5b | Gartenventil DN25 mit Entleerung - SET Volldurchgang, mit Sickerpackung | Stk
| 2a | FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht Rd 1.25m, Anschluss 11/4" ", ohne Abdeckung, Freistrom - Freistrom 11/4" x 260mm QN6 | Stk
| 2b | FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht Rd 1.50m, Anschluss 11/4", ohne Abdeckung, Freistrom - Freistrom 11/4" x 260mm QN6 | Stk
| 2c | Schachtabdeckung A15 passend für FLEXORIPP, Deckel und Rahmen | Stk
| 2d | Schachtabdeckung B125, passend für FLEXORIPP, Deckel und Rahmen | Stk

## T allg._01.04.2026
EWP / NGP | Mat.-Bezeichnung | Ein-
Pos. | ( verbal ) | heit
Trassenwarnband: Breite:100 mm; Stärke: 0,15 mm; je Rolle: 250 m
1600-14-1 | Trassenwarnband KEKOplast Nr.10 | Rolle
Bandfarbe : gelb
Schriftfarbe : schwarz
Aufschrift :
Achtung Energiekabel EWP
Tel.(0331) 661 - 2000
1600-14-2 | Trassenwarnband KEKOplast Nr.10 | Rolle
Bandfarbe : gelb
Schriftfarbe : schwarz
Aufschrift :
Achtung Gasleitung EWP
Tel.(0331) 661 - 2000
1600-14-3 | Trassenwarnband KEKOplast Nr.10 | Rolle
Bandfarbe : rot
Schriftfarbe : schwarz
Aufschrift :
Achtung Fernwärmeleitung EWP
Tel.(0331) 661 - 2000
1600-14-4 | Trassenwarnband KEKOplast Nr.10 | Rolle
Bandfarbe : gelb
Schriftfarbe : schwarz
Aufschrift :
Leerrohr / Infokabel EWP
Tel.(0331) 661 - 2000
1600-14-5 | Trassenwarnband KEKOplast Nr.10 | Rolle
Bandfarbe : blau
Schriftfarbe : schwarz
Aufschrift :
Achtung Trinkwasser EWP
Tel.(0331) 661 - 2000
1600-14-6 | Trassenwarnband KEKOplast Nr.10 | Rolle
Bandfarbe : grün
Schriftfarbe : schwarz
Aufschrift :
Achtung Abwasser EWP
Tel.(0331) 661 - 2000