## Auswertung_Top79
Art.-Nr. | Bezeichnung | ca.-Menge | Preis
VE2110919 | EWE-TELESKOP-WASSERZÄHLER-SCHACHT QN2,5 RD 1.20 - 1.70 M, ANSCHLUSS 1" IG, FREISTR | 30
VE2112171 | EWE-Wasserzähler-Anlage waagerecht Qn 2,5, 1" x 1", Bügel blau, Bl 190mm, mit 2 Schrägsitzventilen, FSV, ohne Rückflussverhinderer, Si-Messing, incl. Befestigungs-Set 10 *3128301 | 117
VE2030013 | AWP-SCHIEBER BAULAENGE F5, BL PN 16, DN150, EPOXY-BESCHICHTET (EWS), SL, O. HR. FI | 25
VE2030215 | AWP-Unterflurhydrant, DN 80, Rd 1,50m, PN16, Form AD, hochfeste Kunststoffkugel, E | 12
VE2112179 | EWE-Wasserzähler-Anlage waagerecht Qn 6, 11/2" x 11/2", Bl 260mm, mit 2 Schrägsitzventilen, FSV, ohne Rückflussverhinderer, Si-Messing, incl. Befestigungs-Set 10 *3128305 | 22
VE2110921 | EWE-TELESKOP-WASSERZÄHLER-SCHACHT QN2,5 RD 1.20 - 1.70 M, ANSCHLUSS 1" IG, FREISTR | 5
VE2030007 | AWP-Schieber, DN 80, PN16, Reihe 15 (F5), Bl 280mm, Epoxy beschichtet, blau, Fig.5 | 23
VE7130007 | Schachtabd. Kl. B 125, rund, ohne Lüftung, ohne Einlage, Rahmen Beton-Guss, Deckel | 46
VE3410659 | Friatec Schweißwinkel W90° d 40 SDR11 | 356
VE8411033 | Oberteil DIN 3502, 1", aus Messing, mit Handrad, Spindel steigend, passend für all | 222
VE3411529 | Friatec Druckanbohrventil DAV d 125/40 mit extra langem Abgangsstutzen und Schnellspannhebel RED SNAP SDR11 | 23
VE3410369 | Friatec Schweiß-Übergangsmuffe MUN d 40 x 1" AG, PE-HD/Messing SDR11 | 142
VE3410545 | Friatec Schweißmuffe UB d 225 SDR11 | 104
VE3410635 | Friatec Schweißwinkel W45° d 40 SDR11 | 327
VE7130109 | Schachtabd. Kl. D 400, rund, ohne Lüftung, mit Einlage, Rahmen Beton-Guss, Deckel | 17
VE1051127 | GGG-FF STUECK DN150/1000MM DIN 28614 EPOXY-BESCHICHTET | 9
VE3410389 | Friatec Schweiß-Übergangsmuffe MUN d 63 x 2" AG, PE-HD/Messing SDR11 | 75
VE3072009 | PE100-RC-Rohr TW da 90 x 5,4 mm, SDR 11, (PAS1075 Typ 2) in Stange a 6m, mit maßlich integrierter farbiger Außenschicht | 622
VE2030213 | AWP-Unterflurhydrant, DN 80, Rd 1,25m, PN16, Form AD, hochfeste Kunststoffkugel, E | 6
VE2030535 | AWP-Teleskopeinbaugarnitur für Schieber DN 100/150, DN 100 (Rd 1.15-1.73m) DN 125 | 35
VE3510015 | PLASSON KUPPLUNG 50MM * 18010 | 112
VE3410719 | Friatec Übergangswinkel WUN 90° d 40 x 1" AG, PE-HD/Messing SDR11 | 83
VE3071653 | PE100-RC-Rohr TW da 40 x 3,7 mm, SDR 11, (PAS1075 Typ 2) in Stange a 6m, mit maßlich integrierter farbiger Außenschicht | 1565
VE3410639 | Friatec Schweißwinkel W45° d 63 SDR11 | 177
VE8410187 | Kugelhahn mit Langhebel 2", ohne Entleerung, I/I | 53
VE3410363 | Friatec Schweiß-Übergangsmuffe MUN d 32 x 1" AG, PE-HD/Messing SDR11 | 103
VE3410531 | Friatec Schweißmuffe UB d 90 SDR11 | 236
VE3410643 | Friatec Schweißwinkel W45° d 90 SDR11 | 91
VE3410645 | Friatec Schweißwinkel W45° d 110 SDR11 | 60
VE3410527 | Friatec Schweißmuffe UB d 63 SDR11 | 402
VE3410551 | Friatec Schweißmuffe UB d 315 SDR11 | 29
VE3411513 | Friatec Druckanbohrventil DAV d 90/40 mit extra langem Abgangsstutzen und Schnellspannhebel RED SNAP SDR11 | 16
VE8411035 | Oberteil DIN 3502, 11/4", aus Messing, mit Handrad, Spindel steigend, passend für | 110
VE3072011 | PE100-RC-Rohr TW da 110 x 6,6 mm, SDR 11, (PAS1075 Typ 2) in Stange a 6m, mit maßlich integrierter farbiger Außenschicht | 264
VE3071867 | PE100-RC-Rohr TW da 160 x 9,5 mm, SDR 11, (PAS1075 Typ 2) in Stange a 6m, mit maßlich integrierter farbiger Außenschicht | 132
VE3410649 | Friatec Schweißwinkel W45° d 160 SDR11 | 19
VE1051207 | GGG-FF STUECK DN300/1000MM PN10 DIN 28614 EPOXY-BESCHICHTET | 2
VE9531207 | Rohrbruchdichtungsschelle aus Edelstahl für da 108 - 128, zweiteilig, Bl 200 mm | 12
VE3410673 | Friatec Schweißwinkel W90° d 160 SDR11 | 18
VE3071603 | PE100-RC-Rohr TW da 40 x 3,7 mm, SDR 11, (PAS1075 Typ 2) im Ring a 50m, mit maßlich integrierter farbiger Außenschicht | 1035
VE8411039 | Oberteile 2", aus Messing, mit Handrad, Spindel steigend, für Freistromventil | 57
VE3410637 | Friatec Schweißwinkel W45° d 50 SDR11 | 105
VE3410663 | Friatec Schweißwinkel W90° d 63 SDR11 | 101
VE3411541 | Friatec Druckanbohrventil DAV d 160/40 mit extra langem Abgangsstutzen und Schnellspannhebel RED SNAP SDR11 | 8
VE3410533 | Friatec Schweißmuffe UB d 110 SDR11 | 121
VE2030347 | AWP-Ventilanbohrarmatur für Guss-, Stahl-, AZ-Rohr, DN 80/400 x G2", PN16, Abgang | 6
VE3410647 | Friatec Schweißwinkel W45° d 125 SDR11 | 25
VE3411505 | Friatec Druckanbohrventil DAV d 63/40 mit extra langem Abgangsstutzen und Schnellspannhebel RED SNAP SDR11 | 12
VE3410657 | Friatec Schweißwinkel W90° d 32 SDR11 | 140
VE3410715 | Friatec Übergangswinkel WUN 90° d 32 x 1" AG, PE-HD/Messing SDR11 | 52
VE3410653 | Friatec Schweißwinkel W45° d 225 SDR11 | 7
VE2112181 | EWE-Wasserzähler-Anlage waagerecht Qn 10, 2" x 2", Bl 300mm, mit 2 Schrägsitzventilen, FSV, ohne Rückflussverhinderer, Si-Messing, incl. Befestigungs-Set 10 *3128306 | 2
VE3071657 | PE100-RC-Rohr TW da 63 x 5,8 mm, SDR 11, (PAS1075 Typ 2) in Stange a 6m, mit maßlich integrierter farbiger Außenschicht | 349
VE2110371 | EWE-WASSERZÄHLER-ÜBERGANGSSTÜCK VON QN 2.5 AUF QN 6 *2385128 | 120
VE2110971 | EWE-Wasserzähler-Eingangs-Freistromventil mit Wasserzählerverschraubung QN 2,5 x 1 | 20
VE3410387 | Friatec Schweiß-Übergangsmuffe MUN d 63 x 11/2" AG, PE-HD/Messing SDR11 | 32
VE2030529 | AWP-Teleskopeinbaugarnitur für Schieber, DN 65 (Rd 1.10-1.68m) DN 80 (Rd 1.12-1.70 | 15
VE3410549 | Friatec Schweißmuffe UB d 280 SDR11 | 18
VE2030531 | AWP-Teleskopeinbaugarnitur für Schieber, DN 65 (Rd 1.64-2.75m) DN 80 (Rd 1.66-2.77 | 9
VE3410523 | Friatec Schweißmuffe UB d 40 SDR11 | 294
VE3410539 | Friatec Schweißmuffe UB d 160 SDR11 | 62
VE2110491 | EWE-ISOLIERSTUECK PRIMOFIT 1" X 1" *3383012 | 16
VE1051117 | GGG-FF STUECK DN150/500MM DIN 28614 EPOXY-BESCHICHTET | 6
VE3350025 | PP-LOSFLANSCHEN FÜR VORSCHWEISSBUNDE DA 090, DN 080, PN 10/16 | 82
VE3072013 | PE100-RC-Rohr TW da 125 x 7,4 mm, SDR 11, (PAS1075 Typ 2) in Stange a 6m, mit maßlich integrierter farbiger Außenschicht | 138
VE3350039 | PP-LOSFLANSCHEN FÜR VORSCHWEISSBUNDE DA 225, DN 200, PN 10 | 28
VE8110011 | GEWINDEROHR, GESCHW., VERZINKT DIN 2440, 2" ,O.GEW.,O.MUFFE IN STANGEN CA. 6 ME | 66
VE3410525 | Friatec Schweißmuffe UB d 50 SDR11 | 155
VE3411549 | Friatec Druckanbohrventil DAV d 180/40 mit extra langem Abgangsstutzen und Schnellspannhebel RED SNAP SDR11 | 5
VE1051897 | GGG-T STUECK DN150/080 DIN 28614 EPOXY-BESCHICHTET | 7
VE4570215 | FF-KABUFLEX-R, FLEXIBEL DN 110, IM RING A 50 M MIT EINZUGSSCHNUR | 550
VE2110260 | EWE-Wasserzähler-Ausgleichsstück IG 1" x AG 1", 30mm *2384707 | 54
VE1052221 | GGG-XG STUECK DN300-2", PN10 EXZENTRISCH, DIN 28614 EPOXY-BESCHICHTET | 3
VE3410535 | Friatec Schweißmuffe UB d 125 SDR11 | 61
VE3350027 | PP-LOSFLANSCHEN FÜR VORSCHWEISSBUNDE DA 110, DN 100, PN 10/16 | 56
VE1051139 | GGG-FF STUECK DN200/300MM PN10 DIN 28614 EPOXY-BESCHICHTET | 7
VE3410667 | Friatec Schweißwinkel W90° d 90 SDR11 | 32
VE3410731 | Friatec Übergangswinkel WUN 90° d 63 x 2" AG, PE-HD/Messing SDR11 | 18
VE3410381 | Friatec Schweiß-Übergangsmuffe MUN d 50 x 11/2" AG, PE-HD/Messing SDR11 | 27